## MOY-230-OK
Ampliación A Riesgo
Instalación de un nuevo transformador MOY-230-MOY-138-1 (Subestación Moyuta, Guatemala)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 8367.6242
Agente | País del Agente | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
5GICE | COSTA RICA | 5186.4329 | 61.98% | 61.98%
4-GSN-CC | NICARAGUA | 533.744 | 6.379% | 68.36%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 277.4692 | 3.316% | 71.68%
Autoridad del Canal de Panamá | PANAMA | 198.0521 | 2.367%
Honduran Green Power Corporation, S.A. de C.V., (HGPC) | HONDURAS | 179.8463 | 2.149%
LAGEO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 175.9998 | 2.103%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 151.911 | 1.815%
4-PCAR-H | NICARAGUA | 132.0118 | 1.578%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad (EDCO) | HONDURAS | 118.259 | 1.413%
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) | EL SALVADOR | 99.8161 | 1.193%
PROYECTO ELIMINADO DE PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | EL SALVADOR | 98.8053 | 1.181%
4-CASTS-GT | NICARAGUA | 57.7298 | 0.6899%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO) | HONDURAS | 57.6163 | 0.6886%
ALBANISA | NICARAGUA | 54.3723 | 0.6498%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 52.0949 | 0.6226%
1-GeoJ-GT | GUATEMALA | 52.0653 | 0.6222%
4-Cosig1-GT | NICARAGUA | 49.3435 | 0.5897%
ENEL | NICARAGUA | 42.977 | 0.5136%
Instituto Nacional de Electrificación | GUATEMALA | 42.3809 | 0.5065%
EOLO | NICARAGUA | 41.7316 | 0.4987%
AES Panamá, S.A. | PANAMA | 38.0403 | 0.4546%
4-Cosig2-GT | NICARAGUA | 37.758 | 0.4512%
Kanan Overseas 1, INC. | PANAMA | 36.4268 | 0.4353%
AMAYO I | NICARAGUA | 34.4854 | 0.4121%
RENACE, S. A. | GUATEMALA | 33.457 | 0.3998%
DISNORTE | NICARAGUA | 32.0397 | 0.3829%
INVERSIONES PASABIEN, S. A. | GUATEMALA | 31.1737 | 0.3726%
Bahía Las Minas Corp. | PANAMA | 31.1287 | 0.372%
DISSUR | NICARAGUA | 30.0971 | 0.3597%
VENTUS, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 26.9591 | 0.3222%
INGENIO JIBOA, S.A DE C.V. | EL SALVADOR | 26.0456 | 0.3113%
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. antes Bocas del Toro Energía, S.A. | PANAMA | 24.9761 | 0.2985%
AMAYO II | NICARAGUA | 20.8638 | 0.2493%
Panamá NG Power, S.A | PANAMA | 19.4695 | 0.2327%
CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 17.9245 | 0.2142%
4-SMC1-EO | NICARAGUA | 17.7402 | 0.212%
Energía Eólica de Honduras S.A. (EEHSA) | HONDURAS | 17.2246 | 0.2058%
BLUE POWER | NICARAGUA | 15.5415 | 0.1857%
PROVIDENCIA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 15.3536 | 0.1835%
1-GeoG-GT | GUATEMALA | 14.8064 | 0.1769%
PENSA | NICARAGUA | 13.4456 | 0.1607%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 11.9479 | 0.1428%
Bijao Electric Company S.A. de C.V. (Becosa) | HONDURAS | 11.8968 | 0.1422%
INGENIO CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 11.4713 | 0.1371%
2-MESAS-SL | EL SALVADOR | 11.2567 | 0.1345%
HIDROPANTASMA | NICARAGUA | 11.0858 | 0.1325%
4-FVVEL-SL | NICARAGUA | 10.4253 | 0.1246%
4-PCOS-H | NICARAGUA | 9.5449 | 0.1141%
1-GeoZ-GT | GUATEMALA | 7.921 | 0.09466%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 7.141 | 0.08534%
SOLARIS | NICARAGUA | 6.9538 | 0.0831%
Urbalia Panamá, S.A. | PANAMA | 6.645 | 0.07941%
Vientos De Electrotecnia, S.A. de C.V., (VESA) | HONDURAS | 5.6851 | 0.06794%
Vientos de San Marcos S.A. de C.V. (Grupo Terra) | HONDURAS | 5.5685 | 0.06655%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 5.5287 | 0.06607%
AES+ANDA+DELSSUR | EL SALVADOR | 5.1075 | 0.06104%
Compañía Eléctrica del Sur S.A. de C.V. (CELSUR) | HONDURAS | 4.9575 | 0.05925%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 4.3564 | 0.05206%
ACAJUTLA ENERGIA SOLAR I, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.7522 | 0.04484%
4-VALI-EO | NICARAGUA | 3.6575 | 0.04371%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 3.623 | 0.0433%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.5412 | 0.04232%
INGENIO EL ANGEL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.5215 | 0.04209%
1-SRO_I-SL | GUATEMALA | 3.3032 | 0.03948%
Azucarera La Grecia S.A. de C.V. | HONDURAS | 3.2894 | 0.03931%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 3.218 | 0.03846%
DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.9834 | 0.03565%
1-SRO_II-SL | GUATEMALA | 2.9826 | 0.03564%
SUBESTACION FUTURA | EL SALVADOR | 2.7853 | 0.03329%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 2.7498 | 0.03286%
ECOSOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.6564 | 0.03175%
PROYECTO LA TRINIDAD, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.6337 | 0.03147%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 2.5445 | 0.03041%
DELSUR S.A. de C.V.; AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.1191 | 0.02532%
1-POJII-H | GUATEMALA | 2.0572 | 0.02459%
3-SNMARCO-SL | HONDURAS | 1.9796 | 0.02366%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.9692 | 0.02353%
Sociedad Mercantil Promotora de Generación de Energía Limpia, S.A. de C.V. (PROGELSA) | HONDURAS | 1.9062 | 0.02278%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 1.8536 | 0.02215%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 1.8356 | 0.02194%
Jinro Corporation | PANAMA | 1.8334 | 0.02191%
SONSONATE SOLAR, S. A. DE C. V. | EL SALVADOR | 1.787 | 0.02136%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 1.6788 | 0.02006%
Generación Renovable de Honduras, S.A. de C.V. (GENERSA) | HONDURAS | 1.6342 | 0.01953%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.5462 | 0.01848%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.5002 | 0.01793%
4-PPCAJ-H | NICARAGUA | 1.4263 | 0.01705%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.3649 | 0.01631%
Compañía Eléctrica Centroamericana S.A. de C.V. | HONDURAS | 1.2412 | 0.01483%
Pedregal Power Company | PANAMA | 1.2177 | 0.01455%
Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. | HONDURAS | 1.0344 | 0.01236%
Inversiones La Aurora | HONDURAS | 0.94228 | 0.01126%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.86101 | 0.01029%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 0.81263 | 0.009712%
Consorcio de Inversiones S.A. DE C.V. (CISA) | HONDURAS | 0.80663 | 0.00964%
CAR-138 | NICARAGUA | 0.75074 | 0.008972%
Elecnor S.A. | HONDURAS | 0.74515 | 0.008905%
Generación Renovable de Honduras S.A. DE C.V. (GENERSA) | HONDURAS | 0.73808 | 0.008821%
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | GUATEMALA | 0.6176 | 0.007381%
EL DIAMANTE | NICARAGUA | 0.60435 | 0.007222%
MAL-NI-138 | NICARAGUA | 0.52406 | 0.006263%
SIUNA | NICARAGUA | 0.48334 | 0.005776%
Inversiones Hondureñas S.A. de C.V. (IHSA) | HONDURAS | 0.47775 | 0.00571%
Compañía Hondureña de Energía Solar S.A. de C.V. (COHESSA) | HONDURAS | 0.4552 | 0.00544%
Solar Power S.A. de C.V. (SOPOSA) | HONDURAS | 0.4552 | 0.00544%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 0.40467 | 0.004836%
BIL-138 | NICARAGUA | 0.39654 | 0.004739%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.3809 | 0.004552%
DAL-138 | NICARAGUA | 0.32019 | 0.003827%
CASSA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.31839 | 0.003805%
Sociedad Mercantil Generaciones Energéticas, S.A. | HONDURAS | 0.31536 | 0.003769%
SNJ-138 | NICARAGUA | 0.31018 | 0.003707%
Ecoenergía S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.28424 | 0.003397%
Sociedad Gutiérres Arévalo Energía S.A de C.V | HONDURAS | 0.27739 | 0.003315%
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.27091 | 0.003238%
MULUKUKU | NICARAGUA | 0.24338 | 0.002909%
Sociedad Mercantil Foto Sol, S.A. | HONDURAS | 0.20898 | 0.002498%
SAU-138 | NICARAGUA | 0.19712 | 0.002356%
INGENIO LA CABAÑA. S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.18963 | 0.002266%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.18564 | 0.002219%
NO TIENE DEMANDA ASIGNADA | EL SALVADOR | 0.17197 | 0.002055%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; DELSUR S.A. de C.V.; HANES BRANDS S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.16817 | 0.00201%
Mi Ambiente (Secretaría de Estado de Recursos Naturales Y Ambiente) | HONDURAS | 0.15313 | 0.00183%
Sociedad Mercantil Fotovoltaica Sureña, S.A. | HONDURAS | 0.14602 | 0.001745%
Sociedad Mercantil Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.14203 | 0.001697%
Sociedad Mercantil Fotovoltaica Los Prados, S.A. | HONDURAS | 0.12697 | 0.001517%
AGROINDUSTRIAL PIEDRA NEGRA, S. A. | GUATEMALA | 0.12245 | 0.001463%
Empresa Hidroeléctrica Río Blanco S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.11154 | 0.001333%
Empresa Energía Renovables S.A. de C.V. (ENERSA) | HONDURAS | 0.093005 | 0.001111%
Sociedad Mercantil Energías Solares, S.A. | HONDURAS | 0.091093 | 0.001089%
Pacific Solar Energy, S.A. de C.V. (PSE) | HONDURAS | 0.085775 | 0.001025%
Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSA) | HONDURAS | 0.085775 | 0.001025%
Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad (EMCE) | HONDURAS | 0.08 | 0.0009561%
Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA) | HONDURAS | 0.029199 | 0.0003489%
Llanos del Sur Fotovoltaica S.A. | HONDURAS | 0.022876 | 0.0002734%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.021292 | 0.0002545%
ROS-138 | NICARAGUA | 0.019023 | 0.0002273%
Empresa Hidroeléctrica Yojoa S.A. de C.V. (Hidroyojoa) | HONDURAS | 0.013261 | 0.0001585%
TEXTUFIL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.01 | 0.0001195%
Compañía de Generación Eléctrica S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.0091578 | 0.0001094%
Empresa Sociedad Hidroeléctrica La Nieve, S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.0080449 | 9.614e-05%

## SRASVI1_Grupo
Ampliación A Riesgo
Repotenciación de línea SRF-115-SVC-115 (El Salvador)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 7415.3463
Agente | País del agente | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
5GICE | COSTA RICA | 4244.7232 | 57.24% | 57.24%
JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC | GUATEMALA | 280.7806 | 3.786% | 61.03%
Instituto Nacional de Electrificación | GUATEMALA | 274.3009 | 3.699% | 64.73%
4-GSN-CC | NICARAGUA | 240.5445 | 3.244%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 224.6992 | 3.03%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad (EDCO) | HONDURAS | 181.0769 | 2.442%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 137.2059 | 1.85%
ENERGIAS SAN JOSE, S. A. | GUATEMALA | 131.313 | 1.771%
4-PCAR-H | NICARAGUA | 99.9997 | 1.349%
INVERSIONES PASABIEN, S. A. | GUATEMALA | 92.606 | 1.249%
ENERGIA DEL CARIBE, S. A. | GUATEMALA | 79.3438 | 1.07%
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) | EL SALVADOR | 74.6815 | 1.007%
AES Panamá, S.A. | PANAMA | 73.5539 | 0.9919%
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A. | GUATEMALA | 70.4037 | 0.9494%
BIOMASS ENERGY, S. A. | GUATEMALA | 69.4813 | 0.937%
PROYECTO ELIMINADO DE PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | EL SALVADOR | 67.2641 | 0.9071%
Honduran Green Power Corporation, S.A. de C.V., (HGPC) | HONDURAS | 67.19 | 0.9061%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 62.1215 | 0.8377%
PANTALEON, S. A. | GUATEMALA | 53.2856 | 0.7186%
LAGEO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 52.7446 | 0.7113%
INGENIO MAGDALENA, S. A. | GUATEMALA | 42.4304 | 0.5722%
RENACE, S. A. | GUATEMALA | 36.2132 | 0.4884%
4-Cosig1-GT | NICARAGUA | 34.9149 | 0.4708%
4-Cosig2-GT | NICARAGUA | 32.7301 | 0.4414%
RENOVABLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 32.0532 | 0.4323%
SAN DIEGO, S.A. | GUATEMALA | 29.3986 | 0.3965%
INGENIO JIBOA, S.A DE C.V. | EL SALVADOR | 28.7235 | 0.3874%
4-CASTS-GT | NICARAGUA | 24.6634 | 0.3326%
HIDRO XACBAL | GUATEMALA | 22.9161 | 0.309%
INGENIO LA UNION, S. A. | GUATEMALA | 22.8822 | 0.3086%
SERVICIOS CM, S. A. | GUATEMALA | 20.8966 | 0.2818%
ENEL | NICARAGUA | 20.5952 | 0.2777%
ANACAPRI, S.A. | GUATEMALA | 20.1375 | 0.2716%
INGENIO PALO GORDO, S. A. | GUATEMALA | 20.0901 | 0.2709%
ORTITLAN, LIMITADA | GUATEMALA | 20.0202 | 0.27%
GENERADORA DE OCCIDENTE, LTDA. | GUATEMALA | 19.6237 | 0.2646%
ALBANISA | NICARAGUA | 18.3894 | 0.248%
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | GUATEMALA | 18.3754 | 0.2478%
ESI, SOCIEDAD ANÓNIMA | GUATEMALA | 17.4078 | 0.2348%
UEP Penonomé II, S. A. | PANAMA | 13.7156 | 0.185%
1-GeoZ-GT | GUATEMALA | 13.1599 | 0.1775%
Generación Disponible | GUATEMALA | 13.1311 | 0.1771%
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 12.7561 | 0.172%
GENEPAL, S. A. | GUATEMALA | 11.5944 | 0.1564%
CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 11.5467 | 0.1557%
COMPAÑIA ELECTRICA LA LIBERTAD, S.A. | GUATEMALA | 11.2204 | 0.1513%
1-LPA-C2 | GUATEMALA | 10.8991 | 0.147%
1-GeoG-GT | GUATEMALA | 10.7859 | 0.1455%
CONCEPCION, S. A. | GUATEMALA | 10.7186 | 0.1445%
INGENIO TULULA, S. A. | GUATEMALA | 10.7104 | 0.1444%
EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO, S.A. | GUATEMALA | 10.7038 | 0.1443%
Empresa Energía Renovables S.A. DE C.V. (Enersa) | HONDURAS | 10.429 | 0.1406%
Kanan Overseas 1, INC. | PANAMA | 9.7503 | 0.1315%
HIDROELECTRICA SECACAO, S. A. | GUATEMALA | 9.7364 | 0.1313%
TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD, S. A. | GUATEMALA | 9.4926 | 0.128%
Bijao Electric Company S.A. de C.V. (Becosa) | HONDURAS | 8.8445 | 0.1193%
PROYECTO CANDIDATO | EL SALVADOR | 8.5168 | 0.1149%
HIDROPANTASMA | NICARAGUA | 8.0081 | 0.108%
AGROCOMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A. | GUATEMALA | 7.6454 | 0.1031%
Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. | GUATEMALA | 7.5266 | 0.1015%
VENTUS, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 7.3267 | 0.0988%
ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. | GUATEMALA | 6.2362 | 0.0841%
EL PILAR, S. A. | GUATEMALA | 6.0323 | 0.08135%
1-LPA-C1 | GUATEMALA | 5.4435 | 0.07341%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 5.3862 | 0.07264%
4-PCOS-H | NICARAGUA | 5.3851 | 0.07262%
GENERADORA MONTECRISTO, S.A. | GUATEMALA | 5.1994 | 0.07012%
VIENTO BLANCO, S.A. | GUATEMALA | 5.1696 | 0.06971%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 4.5956 | 0.06197%
UEP Penonomé I, S. A. | PANAMA | 4.0813 | 0.05504%
TECNOGUAT, S. A. | GUATEMALA | 4.0204 | 0.05422%
HIDROELECTRICA CHOLOMA, S. A. | GUATEMALA | 3.8027 | 0.05128%
Compañía Eléctrica del Sur S.A. de C.V. (CELSUR) | HONDURAS | 3.7976 | 0.05121%
INVERSIONES ATENAS, S.A. | GUATEMALA | 3.6628 | 0.04939%
1-SRO_II-SL | GUATEMALA | 3.6096 | 0.04868%
PAPELES ELABORADOS, S. A. | GUATEMALA | 3.4384 | 0.04637%
Azucarera La Grecia S.A. de C.V. | HONDURAS | 3.1689 | 0.04273%
HIDRONORTE, S. A. | GUATEMALA | 2.8735 | 0.03875%
4-SMC1-EO | NICARAGUA | 2.858 | 0.03854%
HIDROELECTRICA CANDELARIA, S. A. | GUATEMALA | 2.6958 | 0.03635%
OXEC, S. A. | GUATEMALA | 2.6048 | 0.03513%
INGENIO CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.489 | 0.03357%
AGRICOLA LA ENTRADA, S. A. | GUATEMALA | 2.0808 | 0.02806%
CINCO M, S. A. | GUATEMALA | 1.915 | 0.02582%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 1.8755 | 0.02529%
HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A. | GUATEMALA | 1.6934 | 0.02284%
PROYECTOS SOSTENIBLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 1.6757 | 0.0226%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.5585 | 0.02102%
AGROINDUSTRIAL PIEDRA NEGRA, S. A. | GUATEMALA | 1.5546 | 0.02096%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 1.4577 | 0.01966%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.3184 | 0.01778%
ACAJUTLA ENERGIA SOLAR I, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.2473 | 0.01682%
Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. | HONDURAS | 1.231 | 0.0166%
Energía y Vapor, S.A. de C.V. (ENVASA) | HONDURAS | 1.1642 | 0.0157%
HIDROAGUNA S. A. | GUATEMALA | 1.1369 | 0.01533%
HIDROSACPUR, S. A. | GUATEMALA | 1.1235 | 0.01515%
XOLHUITZ PROVIDENCIA, S. A. | GUATEMALA | 1.1223 | 0.01513%
AGROPECUARIA ALTORR S.A. | GUATEMALA | 1.0999 | 0.01483%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 1.0941 | 0.01476%
PENSA | NICARAGUA | 1.0916 | 0.01472%
REGIONAL ENERGETICA, S. A. | GUATEMALA | 1.0583 | 0.01427%
AMAYO I | NICARAGUA | 1.044 | 0.01408%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 1.0263 | 0.01384%
Energía Renovable Jeremar, S.A. de C.V. (Jaremar) | HONDURAS | 0.91624 | 0.01236%
PROYECTO LA TRINIDAD, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.87366 | 0.01178%
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S. A. | GUATEMALA | 0.84897 | 0.01145%
CORALITO, S. A. | GUATEMALA | 0.77529 | 0.01046%
Vehículos y Tractores S.A. (VETASA) / Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Generación y Comercialización (EGECO) | HONDURAS | 0.74696 | 0.01007%
ECOSOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.73485 | 0.00991%
Inversiones Hondureñas S.A. de C.V. (IHSA) | HONDURAS | 0.70974 | 0.009571%
Alternegy, S.A. | PANAMA | 0.65461 | 0.008828%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.64194 | 0.008657%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 0.61971 | 0.008357%
SONSONATE SOLAR, S. A. DE C. V. | EL SALVADOR | 0.57165 | 0.007709%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 0.54631 | 0.007367%
MAL-NI-138 | NICARAGUA | 0.5441 | 0.007337%
DISNORTE | NICARAGUA | 0.49655 | 0.006696%
HIDRO JUMINA, S. A. | GUATEMALA | 0.36104 | 0.004869%
Los Naranjos Overseas, S.A. | PANAMA | 0.31369 | 0.00423%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.23041 | 0.003107%
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. | GUATEMALA | 0.21461 | 0.002894%
SUBESTACION FUTURA | EL SALVADOR | 0.1779 | 0.002399%
AMAYO II | NICARAGUA | 0.16809 | 0.002267%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.15306 | 0.002064%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 0.14773 | 0.001992%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.11127 | 0.001501%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.088159 | 0.001189%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.083481 | 0.001126%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.082099 | 0.001107%
Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad (EMCE) | HONDURAS | 0.08 | 0.001079%
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. | GUATEMALA | 0.061662 | 0.0008315%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.045551 | 0.0006143%
DISSUR | NICARAGUA | 0.037452 | 0.0005051%
MET-138 | NICARAGUA | 0.036858 | 0.0004971%
JIQ-138 | NICARAGUA | 0.025166 | 0.0003394%
STV-138 | NICARAGUA | 0.024887 | 0.0003356%
GENERADORA DEL ATLANTICO, S. A. | GUATEMALA | 0.022447 | 0.0003027%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.02 | 0.0002697%
SMAR-23 | EL SALVADOR | 0.01989 | 0.0002682%
MULUKUKU | NICARAGUA | 0.015735 | 0.0002122%
AYO-138 | NICARAGUA | 0.010814 | 0.0001458%
TEXTUFIL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.01 | 0.0001349%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.0040387 | 5.446e-05%
Total |  | 7415.3463 | 100%

## SPS230_Grupo
Ampliación A Riesgo
Instalación de 2 Nuevos transformadores SPS 230KV/SPS B558 (Honduras)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 75760.9237
Agente | País del agente | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO) | HONDURAS | 20675.702 | 27.29% | 27.29%
Hidroeléctrica El Volcan, S.A., de C.V. | HONDURAS | 5736.9129 | 7.572% | 34.86%
Energía Eólica de Honduras S.A. (EEHSA) | HONDURAS | 4702.1551 | 6.207% | 41.07%
RENACE, S. A. | GUATEMALA | 2445.6565 | 3.228%
Instituto Nacional de Electrificación | GUATEMALA | 2419.0693 | 3.193%
Compañía Hondureña de Energía Renovable S.A. de C.V. | HONDURAS | 2313.7223 | 3.054%
Vientos de San Marcos S.A. de C.V. (Grupo Terra) | HONDURAS | 1338.1317 | 1.766%
Vientos De Electrotecnia, S.A. de C.V., (VESA) | HONDURAS | 1328.0679 | 1.753%
Compañía Hondureña de Energía Solar S.A. de C.V. (COHESSA) | HONDURAS | 1044.7382 | 1.379%
Solar Power S.A. de C.V. (SOPOSA) | HONDURAS | 1044.7382 | 1.379%
Pacific Solar Energy, S.A. de C.V. (PSE) | HONDURAS | 1031.571 | 1.362%
Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSA) | HONDURAS | 1031.571 | 1.362%
Energía Cinco Estrellas S.A. de C.V. (ECSA) | HONDURAS | 1027.0346 | 1.356%
Sistemas Fotovoltaicos de Honduras, S.A. de C.V. (FOTERSA) | HONDURAS | 1027.0346 | 1.356%
ENERGIAS SAN JOSE, S. A. | GUATEMALA | 1018.3833 | 1.344%
ENERGIA DEL CARIBE, S. A. | GUATEMALA | 989.2094 | 1.306%
Sociedad Mercantil Energía Solar del Sur, S.A. de C.V. (ENSSUR) | HONDURAS | 985.9412 | 1.301%
5GICE | COSTA RICA | 894.0268 | 1.18%
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) | EL SALVADOR | 871.3025 | 1.15%
JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC | GUATEMALA | 840.9487 | 1.11%
Energía Solar Centroamericana S.A. de C.V. | HONDURAS | 718.9211 | 0.9489%
Generación de Energía Renovable S.A. de C.V. | HONDURAS | 717.3624 | 0.9469%
RENOVABLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 622.7473 | 0.822%
Soluciones Energéticas Renovables S.A. de C.V. (SERSA II) | HONDURAS | 616.2112 | 0.8134%
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A. | GUATEMALA | 596.7595 | 0.7877%
HIDRO XACBAL | GUATEMALA | 580.9239 | 0.7668%
LAGEO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 574.6028 | 0.7584%
Azucarera La Grecia S.A. de C.V. | HONDURAS | 555.2825 | 0.7329%
Ingeniería Técnica S.A. de C.V. | HONDURAS | 523.4478 | 0.6909%
BIOMASS ENERGY, S. A. | GUATEMALA | 522.1586 | 0.6892%
Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA) | HONDURAS | 515.7747 | 0.6808%
Mecanismos de Energía Renovable S.A. de C.V. (MECER) | HONDURAS | 513.5023 | 0.6778%
Sociedad Mercantil Generaciones Energéticas, S.A. | HONDURAS | 512.0156 | 0.6758%
Generación Renovable de Honduras, S.A. de C.V. (GENERSA) | HONDURAS | 509.6307 | 0.6727%
PROYECTO ELIMINADO DE PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | EL SALVADOR | 489.8956 | 0.6466%
SAN DIEGO, S.A. | GUATEMALA | 483.4411 | 0.6381%
PANTALEON, S. A. | GUATEMALA | 463.0783 | 0.6112%
Sociedad Mercantil Energys Honduras, S.A. | HONDURAS | 449.8432 | 0.5938%
Compañía Eléctrica del Sur S.A. de C.V. (CELSUR) | HONDURAS | 436.458 | 0.5761%
Sociedad Mercantil Promotora de Generación de Energía Limpia, S.A. de C.V. (PROGELSA) | HONDURAS | 433.2074 | 0.5718%
Hydroluz, S.A de C. V. | HONDURAS | 422.0328 | 0.5571%
Soluciones Energéticas Renovables S.A. de C.V. (SERSA I) | HONDURAS | 410.822 | 0.5423%
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 395.3678 | 0.5219%
Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. | HONDURAS | 392.4699 | 0.518%
1-GeoJ-GT | GUATEMALA | 377.7768 | 0.4986%
GENERADORA DE OCCIDENTE, LTDA. | GUATEMALA | 327.284 | 0.432%
TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD, S. A. | GUATEMALA | 312.8678 | 0.413%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 312.5698 | 0.4126%
INGENIO MAGDALENA, S. A. | GUATEMALA | 309.3684 | 0.4083%
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | GUATEMALA | 296.5885 | 0.3915%
Llanos del Sur Fotovoltaica S.A. | HONDURAS | 288.3807 | 0.3806%
ANACAPRI, S.A. | GUATEMALA | 278.3418 | 0.3674%
Energisa S.A. de C.V. | HONDURAS | 250.9124 | 0.3312%
INVERSIONES PASABIEN, S. A. | GUATEMALA | 247.8322 | 0.3271%
3-SNMARCO-SL | HONDURAS | 246.4138 | 0.3253%
Energys Honduras, S.A. (Energys Lajas) | HONDURAS | 244.4207 | 0.3226%
GENEPAL, S. A. | GUATEMALA | 244.2388 | 0.3224%
Sociedad Mercantil Fotovoltaica Sureña, S.A. | HONDURAS | 229.3758 | 0.3028%
Generación Renovable de Honduras S.A. DE C.V. (GENERSA) | HONDURAS | 228.3309 | 0.3014%
Elecnor S.A. | HONDURAS | 221.8352 | 0.2928%
Autoridad del Canal de Panamá | PANAMA | 213.3215 | 0.2816%
Sociedad Mercantil Fotovoltaica Los Prados, S.A. | HONDURAS | 204.8114 | 0.2703%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 202.8051 | 0.2677%
1-GeoG-GT | GUATEMALA | 194.4408 | 0.2567%
OXEC, S. A. | GUATEMALA | 194.1806 | 0.2563%
Generación Disponible | GUATEMALA | 188.2574 | 0.2485%
ORTITLAN, LIMITADA | GUATEMALA | 187.4585 | 0.2474%
EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO, S.A. | GUATEMALA | 179.2016 | 0.2365%
HIDROELECTRICA SECACAO, S. A. | GUATEMALA | 177.0937 | 0.2338%
INGENIO PALO GORDO, S. A. | GUATEMALA | 173.7128 | 0.2293%
INGENIO LA UNION, S. A. | GUATEMALA | 160.9728 | 0.2125%
HIDRONORTE, S. A. | GUATEMALA | 159.7425 | 0.2109%
VENTUS, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 157.8817 | 0.2084%
Sociedad Mercantil Foto Sol, S.A. | HONDURAS | 144.2608 | 0.1904%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 144.1099 | 0.1902%
TECNOGUAT, S. A. | GUATEMALA | 138.0771 | 0.1823%
Sociedad Mercantil Energías Solares, S.A. | HONDURAS | 137.8473 | 0.182%
1-POJII-H | GUATEMALA | 131.3898 | 0.1734%
AGROCOMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A. | GUATEMALA | 124.7343 | 0.1646%
Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. | GUATEMALA | 124.3605 | 0.1641%
INGENIO JIBOA, S.A DE C.V. | EL SALVADOR | 121.0964 | 0.1598%
1-GeoZ-GT | GUATEMALA | 119.0195 | 0.1571%
ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. | GUATEMALA | 101.918 | 0.1345%
PROVIDENCIA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 93.6908 | 0.1237%
GENERADORA MONTECRISTO, S.A. | GUATEMALA | 86.511 | 0.1142%
Inversiones San Martín S.A. de C.V. | HONDURAS | 85.5227 | 0.1129%
1-SRO_I-SL | GUATEMALA | 79.5025 | 0.1049%
VIENTO BLANCO, S.A. | GUATEMALA | 78.1656 | 0.1032%
HIDRO JUMINA, S. A. | GUATEMALA | 76.148 | 0.1005%
CONCEPCION, S. A. | GUATEMALA | 75.9449 | 0.1002%
INGENIO TULULA, S. A. | GUATEMALA | 75.457 | 0.0996%
CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 69.8869 | 0.09225%
HIDROELECTRICA CHOLOMA, S. A. | GUATEMALA | 68.4954 | 0.09041%
AES Panamá, S.A. | PANAMA | 63.1536 | 0.08336%
PAPELES ELABORADOS, S. A. | GUATEMALA | 62.2012 | 0.0821%
SERVICIOS CM, S. A. | GUATEMALA | 58.7806 | 0.07759%
INVERSIONES ATENAS, S.A. | GUATEMALA | 57.1153 | 0.07539%
Generadora de Energía Hidroeléctrica Las Piedras, S. A. de C. V. | HONDURAS | 57.0025 | 0.07524%
Potencia Hidráulica del Atlántico S. A. de C. V. (Hidro-Atlantic) | HONDURAS | 57.0025 | 0.07524%
INGENIO EL ANGEL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 54.9384 | 0.07252%
CINCO M, S. A. | GUATEMALA | 50.0307 | 0.06604%
HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A. | GUATEMALA | 49.788 | 0.06572%
HIDROELECTRICA CANDELARIA, S. A. | GUATEMALA | 49.0338 | 0.06472%
CENTRAL GENERADORA SANTA LUCIA, S.A. | GUATEMALA | 48.8279 | 0.06445%
1-LPA-C2 | GUATEMALA | 48.1597 | 0.06357%
Ecoenergía S.A. de C.V. | HONDURAS | 47.6732 | 0.06293%
EL PILAR, S. A. | GUATEMALA | 47.6334 | 0.06287%
Empresa Hidroeléctrica El Cisne | HONDURAS | 42.6089 | 0.05624%
Empresa Energía Renovables S.A. DE C.V. (Enersa) | HONDURAS | 41.0846 | 0.05423%
PENSA | NICARAGUA | 38.05 | 0.05022%
Kanan Overseas 1, INC. | PANAMA | 36.9537 | 0.04878%
Parque Eólico Toabré, S.A. | PANAMA | 36.8083 | 0.04858%
1-LPA-C1 | GUATEMALA | 36.5262 | 0.04821%
CASSA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 34.9454 | 0.04613%
HIDROELECTRICA RAAXHA, S. A. | GUATEMALA | 34.856 | 0.04601%
ACAJUTLA ENERGIA SOLAR I, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 33.5934 | 0.04434%
AGRICOLA LA ENTRADA, S. A. | GUATEMALA | 33.0294 | 0.0436%
Bahía Las Minas Corp. | PANAMA | 32.4854 | 0.04288%
HIDROSACPUR, S. A. | GUATEMALA | 30.5416 | 0.04031%
Consorcio de Inversiones S.A. DE C.V. (CISA) | HONDURAS | 25.559 | 0.03374%
Alternegy, S.A. | PANAMA | 23.5774 | 0.03112%
PROYECTO LA TRINIDAD, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 23.5299 | 0.03106%
INGENIO LA CABAÑA. S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 21.7573 | 0.02872%
COMPAÑIA ELECTRICA LA LIBERTAD, S.A. | GUATEMALA | 20.7939 | 0.02745%
PROYECTO CANDIDATO | EL SALVADOR | 20.4867 | 0.02704%
UEP Penonomé II, S. A. | PANAMA | 18.1528 | 0.02396%
HIDROAGUNA S. A. | GUATEMALA | 17.7334 | 0.02341%
PROYECTOS SOSTENIBLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 17.1588 | 0.02265%
SONSONATE SOLAR, S. A. DE C. V. | EL SALVADOR | 17.121 | 0.0226%
1-SRO_II-SL | GUATEMALA | 16.0842 | 0.02123%
ECOSOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 15.9579 | 0.02106%
Urbalia Panamá, S.A. | PANAMA | 14.8049 | 0.01954%
ESI, SOCIEDAD ANÓNIMA | GUATEMALA | 14.4252 | 0.01904%
AGROPECUARIA ALTORR S.A. | GUATEMALA | 14.2989 | 0.01887%
CORALITO, S. A. | GUATEMALA | 13.5489 | 0.01788%
VISION DE AGUILA, S. A. | GUATEMALA | 13.3927 | 0.01768%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 13.1459 | 0.01735%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 10.9231 | 0.01442%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 9.7943 | 0.01293%
XOLHUITZ PROVIDENCIA, S. A. | GUATEMALA | 9.4466 | 0.01247%
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S. A. | GUATEMALA | 8.9946 | 0.01187%
REGIONAL ENERGETICA, S. A. | GUATEMALA | 8.4801 | 0.01119%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 8.4376 | 0.01114%
Bijao Electric Company S.A. de C.V. (Becosa) | HONDURAS | 7.0298 | 0.009279%
AGEN, S. A. | GUATEMALA | 6.9783 | 0.009211%
AGROINDUSTRIAL PIEDRA NEGRA, S. A. | GUATEMALA | 6.4996 | 0.008579%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 6.3281 | 0.008353%
DISNORTE | NICARAGUA | 6.0387 | 0.007971%
INGENIO CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 5.3775 | 0.007098%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 4.954 | 0.006539%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 4.6286 | 0.006109%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 4.0179 | 0.005303%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 3.3236 | 0.004387%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.2131 | 0.004241%
DISSUR | NICARAGUA | 2.9283 | 0.003865%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 2.8983 | 0.003826%
UEP Penonomé I, S. A. | PANAMA | 2.6074 | 0.003442%
DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.6022 | 0.003435%
GENERADORA DEL ATLANTICO, S. A. | GUATEMALA | 2.5784 | 0.003403%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 2.4818 | 0.003276%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.133 | 0.002815%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 2.129 | 0.00281%
SUBESTACION FUTURA | EL SALVADOR | 2.0636 | 0.002724%
DELSUR S.A. de C.V.; AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.9138 | 0.002526%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 1.6765 | 0.002213%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.3591 | 0.001794%
Bontex, S.A. | PANAMA | 1.2747 | 0.001683%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.2438 | 0.001642%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 0.98068 | 0.001294%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.78397 | 0.001035%
MAL-NI-138 | NICARAGUA | 0.48855 | 0.0006449%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.42013 | 0.0005545%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.3375 | 0.0004455%
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.24456 | 0.0003228%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; DELSUR S.A. de C.V.; HANES BRANDS S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.15143 | 0.0001999%
SMAR-23 | EL SALVADOR | 0.13137 | 0.0001734%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 0.13015 | 0.0001718%
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. | GUATEMALA | 0.050477 | 6.663e-05%
ALBANISA | NICARAGUA | 0.036643 | 4.837e-05%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.03 | 3.96e-05%
Total |  | 75760.9237 | 100%

## NDERIV_Grupo
Ampliación A Riesgo
Repotenciación de línea 138kV NDE-138-RIV-138-1 (Nicaragua)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 6971.672
Agente | País del agente | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
5GICE | COSTA RICA | 3639.5673 | 52.21% | 52.21%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 311.0766 | 4.462% | 56.67%
Honduran Green Power Corporation, S.A. de C.V., (HGPC) | HONDURAS | 257.5435 | 3.694% | 60.36%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 204.8329 | 2.938%
ENERGIA DEL PACIFICO, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 181.0889 | 2.597%
Instituto Nacional de Electrificación | GUATEMALA | 168.1327 | 2.412%
LAGEO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 164.1623 | 2.355%
4-PCAR-H | NICARAGUA | 163.7734 | 2.349%
4-GSN-CC | NICARAGUA | 150.4528 | 2.158%
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) | EL SALVADOR | 148.9719 | 2.137%
Autoridad del Canal de Panamá | PANAMA | 131.779 | 1.89%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad (EDCO) | HONDURAS | 127.802 | 1.833%
AES Panamá, S.A. | PANAMA | 115.4043 | 1.655%
PROYECTO ELIMINADO DE PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | EL SALVADOR | 114.5942 | 1.644%
JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC | GUATEMALA | 111.89 | 1.605%
ENERGIAS SAN JOSE, S. A. | GUATEMALA | 88.6688 | 1.272%
INVERSIONES PASABIEN, S. A. | GUATEMALA | 64.471 | 0.9248%
RENOVABLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 38.1438 | 0.5471%
Bijao Electric Company S.A. de C.V. (Becosa) | HONDURAS | 36.0115 | 0.5165%
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A. | GUATEMALA | 35.8916 | 0.5148%
Bahía Las Minas Corp. | PANAMA | 32.5768 | 0.4673%
ENERGIA DEL CARIBE, S. A. | GUATEMALA | 32.2994 | 0.4633%
4-Cosig1-GT | NICARAGUA | 30.8127 | 0.442%
4-Cosig2-GT | NICARAGUA | 28.8319 | 0.4136%
VENTUS, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 28.5038 | 0.4089%
RENACE, S. A. | GUATEMALA | 27.9075 | 0.4003%
INGENIO JIBOA, S.A DE C.V. | EL SALVADOR | 26.7049 | 0.383%
BIOMASS ENERGY, S. A. | GUATEMALA | 26.5151 | 0.3803%
CAPELLA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 23.7126 | 0.3401%
Kanan Overseas 1, INC. | PANAMA | 23.3038 | 0.3343%
Empresa Energía Renovables S.A. DE C.V. (Enersa) | HONDURAS | 22.487 | 0.3225%
4-CASTS-GT | NICARAGUA | 19.8303 | 0.2844%
ESI, SOCIEDAD ANÓNIMA | GUATEMALA | 17.0627 | 0.2447%
1-GeoG-GT | GUATEMALA | 16.7603 | 0.2404%
HIDRO XACBAL | GUATEMALA | 16.3407 | 0.2344%
PROYECTO CANDIDATO | EL SALVADOR | 13.8326 | 0.1984%
Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. | HONDURAS | 13.8058 | 0.198%
1-GeoZ-GT | GUATEMALA | 12.8874 | 0.1849%
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | GUATEMALA | 12.6487 | 0.1814%
UEP Penonomé II, S. A. | PANAMA | 11.7397 | 0.1684%
PROVIDENCIA SOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 11.1733 | 0.1603%
INGENIO LA UNION, S. A. | GUATEMALA | 10.9272 | 0.1567%
EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO, S.A. | GUATEMALA | 9.4481 | 0.1355%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 9.0319 | 0.1296%
ORTITLAN, LIMITADA | GUATEMALA | 8.833 | 0.1267%
Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. | GUATEMALA | 7.8705 | 0.1129%
COMPAÑIA ELECTRICA LA LIBERTAD, S.A. | GUATEMALA | 7.5751 | 0.1087%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 7.4292 | 0.1066%
ALBANISA | NICARAGUA | 7.3336 | 0.1052%
INGENIO PALO GORDO, S. A. | GUATEMALA | 7.282 | 0.1045%
PENSA | NICARAGUA | 7.0713 | 0.1014%
Generación Disponible | GUATEMALA | 6.6145 | 0.09488%
ANACAPRI, S.A. | GUATEMALA | 6.6136 | 0.09486%
AGROCOMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A. | GUATEMALA | 6.3511 | 0.0911%
Parque Eólico Toabré, S.A. | PANAMA | 6.1267 | 0.08788%
ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. | GUATEMALA | 5.8572 | 0.08401%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 5.5282 | 0.0793%
1-LPA-C1 | GUATEMALA | 5.441 | 0.07804%
INVERSIONES ATENAS, S.A. | GUATEMALA | 5.4305 | 0.07789%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 5.3897 | 0.07731%
GENERADORA DE OCCIDENTE, LTDA. | GUATEMALA | 5.0278 | 0.07212%
CENTRAL GENERADORA SANTA LUCIA, S.A. | GUATEMALA | 4.9553 | 0.07108%
PAPELES ELABORADOS, S. A. | GUATEMALA | 4.3226 | 0.062%
OXEC, S. A. | GUATEMALA | 4.1163 | 0.05904%
1-GeoJ-GT | GUATEMALA | 4.0706 | 0.05839%
INGENIO CHAPARRASTIQUE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.9483 | 0.05663%
ACAJUTLA ENERGIA SOLAR I, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.9321 | 0.0564%
1-SRO_II-SL | GUATEMALA | 3.7054 | 0.05315%
HIDROELECTRICA CHOLOMA, S. A. | GUATEMALA | 3.6428 | 0.05225%
VIENTO BLANCO, S.A. | GUATEMALA | 3.2781 | 0.04702%
HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A. | GUATEMALA | 3.2508 | 0.04663%
HIDRO JUMINA, S. A. | GUATEMALA | 3.1699 | 0.04547%
Energía y Vapor, S.A. de C.V. (ENVASA) | HONDURAS | 3.1458 | 0.04512%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 2.9881 | 0.04286%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 2.875 | 0.04124%
PROYECTO LA TRINIDAD, LTDA. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.7692 | 0.03972%
UEP Penonomé I, S. A. | PANAMA | 2.7661 | 0.03968%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.7564 | 0.03954%
ECOSOLAR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.6274 | 0.03769%
Vehículos y Tractores S.A. (VETASA) / Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Generación y Comercialización (EGECO) | HONDURAS | 2.4789 | 0.03556%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.4422 | 0.03503%
AGROINDUSTRIAL PIEDRA NEGRA, S. A. | GUATEMALA | 2.3107 | 0.03314%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 2.2804 | 0.03271%
TECNOGUAT, S. A. | GUATEMALA | 2.1 | 0.03012%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.0093 | 0.02882%
SONSONATE SOLAR, S. A. DE C. V. | EL SALVADOR | 1.9713 | 0.02828%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 1.9635 | 0.02816%
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 1.8715 | 0.02684%
4-VALI-EO | NICARAGUA | 1.8592 | 0.02667%
Compañía Eléctrica del Sur S.A. de C.V. (CELSUR) | HONDURAS | 1.8528 | 0.02658%
GENEPAL, S. A. | GUATEMALA | 1.8507 | 0.02655%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 1.6716 | 0.02398%
SUBESTACION FUTURA | EL SALVADOR | 1.6626 | 0.02385%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.5174 | 0.02176%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 1.5053 | 0.02159%
Energía Chumbagua, S.A. de C.V. (Chumbagua) | HONDURAS | 1.4494 | 0.02079%
HIDROPANTASMA | NICARAGUA | 1.4349 | 0.02058%
1-SRO_I-SL | GUATEMALA | 1.3811 | 0.01981%
CINCO M, S. A. | GUATEMALA | 1.3685 | 0.01963%
HIDRONORTE, S. A. | GUATEMALA | 1.3684 | 0.01963%
GENERADORA MONTECRISTO, S.A. | GUATEMALA | 1.3298 | 0.01907%
HIDROSACPUR, S. A. | GUATEMALA | 1.3258 | 0.01902%
AGRICOLA LA ENTRADA, S. A. | GUATEMALA | 1.3115 | 0.01881%
DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.2869 | 0.01846%
DISNORTE | NICARAGUA | 1.2046 | 0.01728%
DELSUR S.A. de C.V.; AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.1946 | 0.01713%
PROYECTOS SOSTENIBLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 1.1467 | 0.01645%
REGIONAL ENERGETICA, S. A. | GUATEMALA | 1.0608 | 0.01522%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 1.0534 | 0.01511%
AGROPECUARIA ALTORR S.A. | GUATEMALA | 0.97256 | 0.01395%
HIDROELECTRICA SECACAO, S. A. | GUATEMALA | 0.96317 | 0.01382%
XOLHUITZ PROVIDENCIA, S. A. | GUATEMALA | 0.91406 | 0.01311%
ENEL | NICARAGUA | 0.89236 | 0.0128%
Energía Renovable Jeremar, S.A. de C.V. (Jaremar) | HONDURAS | 0.86799 | 0.01245%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.85635 | 0.01228%
CORALITO, S. A. | GUATEMALA | 0.82938 | 0.0119%
HIDROAGUNA S. A. | GUATEMALA | 0.81458 | 0.01168%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.81158 | 0.01164%
DISSUR | NICARAGUA | 0.80923 | 0.01161%
Energia Chumbagua, S.A. de C.V. (Chumbagua) | HONDURAS | 0.80397 | 0.01153%
MAL-NI-138 | NICARAGUA | 0.74534 | 0.01069%
Inversiones Hondureñas S.A. de C.V. (IHSA) | HONDURAS | 0.70029 | 0.01004%
SAN DIEGO, S.A. | GUATEMALA | 0.55111 | 0.007905%
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S. A. | GUATEMALA | 0.53955 | 0.007739%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.52306 | 0.007503%
Compañía Hondureña de Energía Renovable S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.48332 | 0.006933%
HIDROELECTRICA CANDELARIA, S. A. | GUATEMALA | 0.25276 | 0.003625%
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. | GUATEMALA | 0.24491 | 0.003513%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.21846 | 0.003134%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.18604 | 0.002668%
Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad (EMCE) | HONDURAS | 0.17 | 0.002438%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 0.16024 | 0.002298%
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.15091 | 0.002165%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 0.11845 | 0.001699%
SMAR-23 | EL SALVADOR | 0.10781 | 0.001546%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; DELSUR S.A. de C.V.; HANES BRANDS S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.091489 | 0.001312%
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. | GUATEMALA | 0.089856 | 0.001289%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.02 | 0.0002869%
TEXTUFIL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.01 | 0.0001434%
MULUKUKU | NICARAGUA | 0.0076839 | 0.0001102%
AYO-138 | NICARAGUA | 0.002155 | 3.091e-05%
SIDERURGICA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 0.0015233 | 2.185e-05%
Total |  | 6971.672 | 100%

## CASGBO-OK
Ampliación A Riesgo
Repotenciación de línea 230kV CAS230B-GBO230-10 (Costa Rica)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 7161.1073
Agente | País | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
5GICE | COSTA RICA | 4989.7004 | 69.68% | 69.68%
Honduran Green Power Corporation, S.A. de C.V., (HGPC) | HONDURAS | 249.2781 | 3.481% | 73.16%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 243.0657 | 3.394% | 76.55%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 178.6321 | 2.494%
Instituto Nacional de Electrificación | GUATEMALA | 165.1163 | 2.306%
DISNORTE | NICARAGUA | 123.2479 | 1.721%
DISSUR | NICARAGUA | 118.8571 | 1.66%
4-PCAR-H | NICARAGUA | 97.5432 | 1.362%
4-GSN-CC | NICARAGUA | 93.4166 | 1.304%
INVERSIONES PASABIEN, S. A. | GUATEMALA | 91.1602 | 1.273%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad (EDCO) | HONDURAS | 82.3157 | 1.149%
RENACE, S. A. | GUATEMALA | 70.2036 | 0.9803%
BIOMASS ENERGY, S. A. | GUATEMALA | 50.4352 | 0.7043%
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A. | GUATEMALA | 41.0983 | 0.5739%
RENOVABLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 39.1067 | 0.5461%
Bahía Las Minas Corp. | PANAMA | 33.8651 | 0.4729%
HIDRO XACBAL | GUATEMALA | 33.3318 | 0.4655%
Bijao Electric Company S.A. de C.V. (Becosa) | HONDURAS | 33.003 | 0.4609%
Autoridad del Canal de Panamá | PANAMA | 25.6898 | 0.3587%
PANTALEON, S. A. | GUATEMALA | 25.396 | 0.3546%
INGENIO MAGDALENA, S. A. | GUATEMALA | 22.9806 | 0.3209%
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 22.8121 | 0.3186%
EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO, S.A. | GUATEMALA | 20.6528 | 0.2884%
4-Cosig2-GT | NICARAGUA | 16.1496 | 0.2255%
4-Cosig1-GT | NICARAGUA | 14.0998 | 0.1969%
SAN DIEGO, S.A. | GUATEMALA | 13.5077 | 0.1886%
ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. | GUATEMALA | 12.3138 | 0.172%
TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD, S. A. | GUATEMALA | 11.2989 | 0.1578%
ORTITLAN, LIMITADA | GUATEMALA | 11.06 | 0.1544%
Generación Disponible | GUATEMALA | 10.8714 | 0.1518%
ENERGIA DEL CARIBE, S. A. | GUATEMALA | 10.6302 | 0.1484%
Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V. | HONDURAS | 9.9639 | 0.1391%
VIENTO BLANCO, S.A. | GUATEMALA | 9.3518 | 0.1306%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 8.3157 | 0.1161%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 6.8559 | 0.09574%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 6.72 | 0.09384%
INGENIO TULULA, S. A. | GUATEMALA | 6.4686 | 0.09033%
1-GeoZ-GT | GUATEMALA | 6.3768 | 0.08905%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (EGECO) | HONDURAS | 6.2578 | 0.08739%
ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. | GUATEMALA | 6.1952 | 0.08651%
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) | EL SALVADOR | 6.0251 | 0.08414%
GENERADORA DE OCCIDENTE, LTDA. | GUATEMALA | 5.2439 | 0.07323%
PAPELES ELABORADOS, S. A. | GUATEMALA | 4.7608 | 0.06648%
4-PCOS-H | NICARAGUA | 4.7277 | 0.06602%
Urbalia Panamá, S.A. | PANAMA | 4.2678 | 0.0596%
TECNOGUAT, S. A. | GUATEMALA | 4.1025 | 0.05729%
EL PILAR, S. A. | GUATEMALA | 4.0094 | 0.05599%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.7258 | 0.05203%
INGENIO LA UNION, S. A. | GUATEMALA | 3.4904 | 0.04874%
INVERSIONES ATENAS, S.A. | GUATEMALA | 3.3968 | 0.04743%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 3.3916 | 0.04736%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 3.3852 | 0.04727%
CAR-139 | NICARAGUA | 3.227 | 0.04506%
1-SRO_II-SL | GUATEMALA | 3.1089 | 0.04341%
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. | GUATEMALA | 3.0935 | 0.0432%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.0584 | 0.04271%
1-GeoG-GT | GUATEMALA | 2.9624 | 0.04137%
HIDROELECTRICA SECACAO, S. A. | GUATEMALA | 2.7398 | 0.03826%
HIDROELECTRICA CHOLOMA, S. A. | GUATEMALA | 2.7081 | 0.03782%
CINCO M, S. A. | GUATEMALA | 2.6401 | 0.03687%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 2.5757 | 0.03597%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 2.541 | 0.03548%
Energía y Vapor, S.A. de C.V. (ENVASA) | HONDURAS | 2.469 | 0.03448%
HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A. | GUATEMALA | 2.3334 | 0.03258%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 2.3153 | 0.03233%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 2.2979 | 0.03209%
HIDRO JUMINA, S. A. | GUATEMALA | 2.2486 | 0.0314%
BIL-139 | NICARAGUA | 2.1066 | 0.02942%
4-VALI-EO | NICARAGUA | 2.0639 | 0.02882%
AGROCOMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A. | GUATEMALA | 2.0553 | 0.0287%
SIUNA | NICARAGUA | 1.9998 | 0.02793%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 1.9783 | 0.02763%
HIDROSACPUR, S. A. | GUATEMALA | 1.9357 | 0.02703%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 1.7566 | 0.02453%
HIDRONORTE, S. A. | GUATEMALA | 1.695 | 0.02367%
OXEC, S. A. | GUATEMALA | 1.6503 | 0.02305%
Jinro Corporation | PANAMA | 1.6479 | 0.02301%
DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.6053 | 0.02242%
GENERADORA MONTECRISTO, S.A. | GUATEMALA | 1.3982 | 0.01953%
DELSUR S.A. de C.V.; AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.3704 | 0.01914%
Compañía Eléctrica del Sur S.A. de C.V. (CELSUR) | HONDURAS | 1.3181 | 0.01841%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 1.2057 | 0.01684%
DAL-139 | NICARAGUA | 1.1899 | 0.01662%
GESARSA | NICARAGUA | 1.0944 | 0.01528%
MULUKUKU | NICARAGUA | 1.0595 | 0.01479%
AGRICOLA LA ENTRADA, S. A. | GUATEMALA | 1.0279 | 0.01435%
SNJ-139 | NICARAGUA | 1.0162 | 0.01419%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.97497 | 0.01361%
SAU-139 | NICARAGUA | 0.96838 | 0.01352%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.93981 | 0.01312%
CORALITO, S. A. | GUATEMALA | 0.92972 | 0.01298%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.92237 | 0.01288%
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. | GUATEMALA | 0.91753 | 0.01281%
CONCEPCION, S. A. | GUATEMALA | 0.89927 | 0.01256%
VOLC-23 | EL SALVADOR | 0.85415 | 0.01193%
PROYECTOS SOSTENIBLES DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 0.8409 | 0.01174%
XOLHUITZ PROVIDENCIA, S. A. | GUATEMALA | 0.81435 | 0.01137%
AGROINDUSTRIAL PIEDRA NEGRA, S. A. | GUATEMALA | 0.76865 | 0.01073%
HIDROELECTRICA CANDELARIA, S. A. | GUATEMALA | 0.75212 | 0.0105%
HIDROAGUNA S. A. | GUATEMALA | 0.64095 | 0.00895%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.5875 | 0.008204%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 0.56381 | 0.007873%
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S. A. | GUATEMALA | 0.52538 | 0.007337%
4-BIO5 | NICARAGUA | 0.51835 | 0.007238%
MORA-46 | EL SALVADOR | 0.49905 | 0.006969%
MET-139 | NICARAGUA | 0.49824 | 0.006958%
HOLCIM | NICARAGUA | 0.49232 | 0.006875%
REGIONAL ENERGETICA, S. A. | GUATEMALA | 0.49029 | 0.006847%
MAL-NI-139 | NICARAGUA | 0.4901 | 0.006844%
ENCAL2 | NICARAGUA | 0.48894 | 0.006828%
4-BIO4 | NICARAGUA | 0.46538 | 0.006499%
Generación de Energía Renovable S.A. de C.V. | HONDURAS | 0.44001 | 0.006144%
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | GUATEMALA | 0.40797 | 0.005697%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.3754 | 0.005242%
EL DIAMANTE | NICARAGUA | 0.33667 | 0.004701%
AGROPECUARIA ALTORR S.A. | GUATEMALA | 0.31787 | 0.004439%
CHAL-46 | EL SALVADOR | 0.30524 | 0.004262%
Generadores Solares, S.A. de C.V. (GESOLSA) | HONDURAS | 0.2685 | 0.003749%
INGENIO PALO GORDO, S. A. | GUATEMALA | 0.24499 | 0.003421%
Inversiones Hondureñas S.A. de C.V. (IHSA) | HONDURAS | 0.22902 | 0.003198%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 0.22259 | 0.003108%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 0.21371 | 0.002984%
GENEPAL, S. A. | GUATEMALA | 0.18904 | 0.00264%
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.17354 | 0.002423%
SBG-139 | NICARAGUA | 0.13478 | 0.001882%
APOP-23 | EL SALVADOR | 0.11462 | 0.001601%
SMAR-23 | EL SALVADOR | 0.11462 | 0.001601%
ROS-139 | NICARAGUA | 0.11099 | 0.00155%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; DELSUR S.A. de C.V.; HANES BRANDS S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 0.10626 | 0.001484%
Energía Chumbagua, S.A. de C.V. (Chumbagua) | HONDURAS | 0.09846 | 0.001375%
Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad (EMCE) | HONDURAS | 0.08 | 0.001117%
STV-139 | NICARAGUA | 0.076268 | 0.001065%
SMC-231 | NICARAGUA | 0.075774 | 0.001058%
JIQ-139 | NICARAGUA | 0.071499 | 0.0009984%
HIDROPANTASMA | NICARAGUA | 0.065623 | 0.0009164%
TOR-139 | NICARAGUA | 0.058613 | 0.0008185%
AYO-139 | NICARAGUA | 0.026251 | 0.0003666%
KUK-139 | NICARAGUA | 0.018586 | 0.0002595%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.01 | 0.0001396%
AWS-139 | NICARAGUA | 0.0064015 | 8.939e-05%
Empresa Generadora El Reto S.A. de C.V. (EGERETO) | HONDURAS | 0.0048116 | 6.719e-05%

## TCPVIRG-OK
Ampliación A Riesgo
Seccionamiento línea TCP230-VIRG230-FNC (Nicaragua)
Concentración del beneficio por Agente
| Suma del beneficio de los agentes con beneficio neto positivo (MUS$) | 124394.7195
Agente | País del agente | Beneficio Neto (MUS$) | Concentración del Beneficio % | Acumulado para 3 agentes
5GICE | COSTA RICA | 68479.6894 | 55.05% | 55.05%
Panamá NG Power, S.A | PANAMA | 7203.0147 | 5.79% | 60.84%
AES Changuinola, S.A. | PANAMA | 6241.0096 | 5.017% | 65.86%
AES Panamá, S.A. | PANAMA | 6170.9972 | 4.961%
ENEL Fortuna, S.A. | PANAMA | 4809.3597 | 3.866%
Ideal Panamá, S.A | PANAMA | 3637.1161 | 2.924%
Electron Investment | PANAMA | 2137.428 | 1.718%
UEP Penonomé II, S. A. | PANAMA | 1978.1005 | 1.59%
Alternegy, S.A. | PANAMA | 1940.7441 | 1.56%
Fountain Intertrade Corp. | PANAMA | 1643.3814 | 1.321%
Hydro Caisán, S.A. | PANAMA | 1629.8089 | 1.31%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica - Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad (EDCO) | HONDURAS | 1251.9234 | 1.006%
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. antes Bocas del Toro Energía, S.A. | PANAMA | 1243.1176 | 0.9993%
Hidro Burica, S.A. | PANAMA | 1191.73 | 0.958%
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | GUATEMALA | 716.112 | 0.5757%
Parque Eólico Toabré, S.A. | PANAMA | 711.9183 | 0.5723%
DISNORTE | NICARAGUA | 658.7722 | 0.5296%
Hidroecológica del Teribe, S.A | PANAMA | 648.0403 | 0.521%
DISSUR | NICARAGUA | 592.2712 | 0.4761%
Generadora del Istmo S.A. | PANAMA | 588.0439 | 0.4727%
Bontex, S.A. | PANAMA | 545.5269 | 0.4385%
Generadora Pedregalito, S.A. | PANAMA | 487.9748 | 0.3923%
Hidro Piedra, S.A. | PANAMA | 479.6188 | 0.3856%
Caldera Energy Corp. | PANAMA | 466.0845 | 0.3747%
Energía y Servicios de Panamá, S.A. (ESEPSA) | PANAMA | 457.3984 | 0.3677%
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. | GUATEMALA | 418.4246 | 0.3364%
Gas Natural Atlantico S de R.L. | PANAMA | 366.8512 | 0.2949%
Saltos de Francoli S.A. | PANAMA | 331.5237 | 0.2665%
Generadora Río Chico S.A. | PANAMA | 309.6245 | 0.2489%
Las Perlas Sur, S.A | PANAMA | 292.4727 | 0.2351%
Las Perlas Norte, S.A | PANAMA | 284.6652 | 0.2288%
Generadora Alto Valle, S.A. | PANAMA | 284.0653 | 0.2284%
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. | GUATEMALA | 278.8635 | 0.2242%
Los Naranjos Overseas, S.A. | PANAMA | 276.8411 | 0.2226%
UEP Penonomé I, S. A. | PANAMA | 272.3426 | 0.2189%
Istmus Hydropower Corp | PANAMA | 255.9365 | 0.2057%
Empresa Nacional de Energia, S.A | PANAMA | 233.8307 | 0.188%
Minera Panamá, S.A. | PANAMA | 221.0919 | 0.1777%
Autoridad del Canal de Panamá | PANAMA | 215.829 | 0.1735%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 208.0645 | 0.1673%
Electrogeneradora del Istmo, S.A | PANAMA | 200.2995 | 0.161%
Navitas Internacional, S.A. | PANAMA | 199.8177 | 0.1606%
Hidroeléctrica San Lorenzo S.A. | PANAMA | 198.2437 | 0.1594%
Desarrollos Hidroeléctricos Corp. | PANAMA | 198.2087 | 0.1593%
Corporación de Energía del Istmo Ltd. | PANAMA | 188.2187 | 0.1513%
Hidroeléctrica Barriles, S.A. | PANAMA | 181.868 | 0.1462%
Hidronorth Corp. | PANAMA | 171.6283 | 0.138%
Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. | PANAMA | 145.177 | 0.1167%
Paso Ancho Hydro-Power, Corp. | PANAMA | 144.8039 | 0.1164%
Urbalia Panamá, S.A. | PANAMA | 128.7755 | 0.1035%
Hidroibérica, S.A. | PANAMA | 125.1786 | 0.1006%
EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 121.8989 | 0.09799%
4-BIO2 | NICARAGUA | 100.0362 | 0.08042%
COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 96.9328 | 0.07792%
MONTE ROSA | NICARAGUA | 94.5422 | 0.076%
DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 77.3988 | 0.06222%
DELSUR S.A. de C.V.; B&D SERVICIOS TÉCNICOS; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 74.7595 | 0.0601%
Hidro Boquerón, S.A. | PANAMA | 71.1579 | 0.0572%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 71.0342 | 0.0571%
DELSUR S.A. de C.V.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 70.3343 | 0.05654%
GREEN POWER | NICARAGUA | 65.4677 | 0.05263%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; DELSUR S.A. de C.V.; Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados | EL SALVADOR | 61.5609 | 0.04949%
DISNORTE-DISSUR (PPA) | NICARAGUA | 58.5793 | 0.04709%
DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 56.1934 | 0.04517%
Panamasolar2, S.A. | PANAMA | 49.4658 | 0.03977%
DELSUR S.A. de C.V.; AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 42.3523 | 0.03405%
Tecnisol III, S.A. | PANAMA | 41.8956 | 0.03368%
Tecnisol II, S.A. | PANAMA | 41.8856 | 0.03367%
Tecnisol IV, S.A. | PANAMA | 40.5184 | 0.03257%
Enel Green Power Panamá, S.A. | PANAMA | 40.0839 | 0.03222%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE. | EL SALVADOR | 36.4605 | 0.02931%
Sol Real Uno , S.A. (Enel Green Power Panamá, S.A.) | PANAMA | 34.8294 | 0.028%
Sol Real Istmo, S.A. (Enel Green Power Panamá, S.A.) | PANAMA | 32.1497 | 0.02584%
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A. (Enel Green Power Panamá, S.A.) | PANAMA | 31.7583 | 0.02553%
EGERSA | NICARAGUA | 31.4617 | 0.02529%
SDTO-138 | NICARAGUA | 31.3207 | 0.02518%
SIDERURGICA DE GUATEMALA, S. A. | GUATEMALA | 31.145 | 0.02504%
Llano Sánchez Solar Powe One, S.A. (Enel Green Power Panamá, S.A.) | PANAMA | 30.8165 | 0.02477%
Divisa Solar 10 MW, S.A. | PANAMA | 30.015 | 0.02413%
Tecnisol I, S.A. | PANAMA | 29.8697 | 0.02401%
LAGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; DELSUR S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 29.8024 | 0.02396%
Jagüito Solar 10 MW, S.A. | PANAMA | 29.4507 | 0.02368%
MET-138 | NICARAGUA | 29.1463 | 0.02343%
Panasolar Generation, S.A. | PANAMA | 29.14 | 0.02343%
6-SLZCl08-SL | PANAMA | 29.1292 | 0.02342%
Solar Coclé Venture, S. de R.L. | PANAMA | 26.7156 | 0.02148%
Green Electric, S.A. | PANAMA | 25.5273 | 0.02052%
DEUSEM S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 25.4683 | 0.02047%
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A. (Enel Green Power Panamá, S.A.) | PANAMA | 24.6271 | 0.0198%
Llano Sanchez Solar Power, S.A. | PANAMA | 23.5626 | 0.01894%
VOLC-23 | EL SALVADOR | 23.1626 | 0.01862%
Solar Panamá Venture, S. de R.L. | PANAMA | 23.108 | 0.01858%
Solar Azuero Venture, S. de R.L. | PANAMA | 22.6389 | 0.0182%
CNT-138 | NICARAGUA | 21.7529 | 0.01749%
PSZ1, S.A. | PANAMA | 20.3127 | 0.01633%
Cementos Progreso S.A. | GUATEMALA | 19.3744 | 0.01557%
MORA-46 | EL SALVADOR | 17.0013 | 0.01367%
Estrella del Sur, S.A. | PANAMA | 16.8793 | 0.01357%
CFON-138 | NICARAGUA | 16.7551 | 0.01347%
CAR-138 | NICARAGUA | 16.2057 | 0.01303%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; CONSORCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 15.5338 | 0.01249%
Kanan Overseas 1, INC. | PANAMA | 15.4236 | 0.0124%
Agua Dulce Solar, Inc. | PANAMA | 15.2382 | 0.01225%
Solar Development Panamá, S.A. | PANAMA | 14.6648 | 0.01179%
TOLA-138 | NICARAGUA | 12.5212 | 0.01007%
ALBA GENERACION | NICARAGUA | 12.4465 | 0.01001%
BIL-138 | NICARAGUA | 11.7946 | 0.009482%
DAL-138 | NICARAGUA | 11.7462 | 0.009443%
CHAL-46 | EL SALVADOR | 11.3668 | 0.009138%
PENSA | NICARAGUA | 11.0975 | 0.008921%
SBG-138 | NICARAGUA | 10.3435 | 0.008315%
GESARSA | NICARAGUA | 10.0849 | 0.008107%
6-Solar12-SL | PANAMA | 9.7727 | 0.007856%
SIUNA | NICARAGUA | 9.7658 | 0.007851%
SNJ-138 | NICARAGUA | 9.5901 | 0.007709%
MULUKUKU | NICARAGUA | 9.2032 | 0.007398%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; ABRUZZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | EL SALVADOR | 8.7754 | 0.007054%
BLUEFIELDS | NICARAGUA | 7.8423 | 0.006304%
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. | PANAMA | 5.8114 | 0.004672%
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 5.5175 | 0.004435%
SAU-138 | NICARAGUA | 4.9172 | 0.003953%
HOLCIM | NICARAGUA | 4.5628 | 0.003668%
ENCAL2 | NICARAGUA | 4.4922 | 0.003611%
HIDROPANTASMA | NICARAGUA | 4.2551 | 0.003421%
ORAZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C.V. | EL SALVADOR | 3.9725 | 0.003193%
AES CLESA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE.; COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V.; DELSUR S.A. de C.V.; HANES BRANDS S.A. de C.V. | EL SALVADOR | 3.5129 | 0.002824%
TERMOPUERTO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 3.3199 | 0.002669%
SMC-230 | NICARAGUA | 3.3 | 0.002653%
STV-138 | NICARAGUA | 3.2744 | 0.002632%
MAL-NI-138 | NICARAGUA | 3.2274 | 0.002594%
APOP-23 | EL SALVADOR | 3.1196 | 0.002508%
NO TIENE DEMANDA ASIGNADA | EL SALVADOR | 3.1196 | 0.002508%
JIQ-138 | NICARAGUA | 2.9497 | 0.002371%
Azucarera Nacional | PANAMA | 2.8497 | 0.002291%
GED Gersol Dos, S.A. | PANAMA | 2.6081 | 0.002097%
Farallón Solar 2, S.A. | PANAMA | 2.4932 | 0.002004%
TOR-138 | NICARAGUA | 2.4086 | 0.001936%
WAS-138 | NICARAGUA | 2.0312 | 0.001633%
EL DIAMANTE | NICARAGUA | 1.6172 | 0.0013%
INE, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 1.503 | 0.001208%
AYO-138 | NICARAGUA | 1.4916 | 0.001199%
KUK-138 | NICARAGUA | 0.99803 | 0.0008023%
Pan Am Generating Ltd | PANAMA | 0.78306 | 0.0006295%
ROS-138 | NICARAGUA | 0.63909 | 0.0005138%
AWS-138 | NICARAGUA | 0.51656 | 0.0004153%
ALBANISA | NICARAGUA | 0.314 | 0.0002524%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | GUATEMALA | 0.16689 | 0.0001342%
Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad (EMCE) | HONDURAS | 0.1 | 8.039e-05%
ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, LIMITADA | GUATEMALA | 0.091349 | 7.343e-05%
Luz y Fuerza De San Lorenzo S.A. de C.V (LUFUSSA) | HONDURAS | 0.016402 | 1.319e-05%
TEXTUFIL, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 0.01 | 8.039e-06%
GENERADORA DEL ESTE, S.A. | GUATEMALA | 0.0052683 | 4.235e-06%