## Página 1
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE PROTECCIONES DE PLANTAS GENERADORAS QUE SE CONECTAN AL SEN | [7 empty] | Página 1 de 4
FECHA DE INSPECCIÓN : __________________
PROPIETARIO DE RED: ____________________
DATOS GENERALES
EMPRESA GENERADORA:
NOMBRE DE LA PLANTA:
UBICACIÓN:
PUNTO DE CONEXIÓN AL S.E.N.
PUNTO DE MEDICIÓN
NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACION:
NIVEL DE VOLTAJE DE ENTREGA :
| POTENCIA POR UNIDAD GENERADORA: |  |  |  |  | TIPO : | SINCRO - ASINCRO
CANTIDAD DE UNIDADES GENERADORAS:
POTENCIA TOTAL:
DOCUMENTOS TÉCNICOS A ENTREGAR
|  | A | N/A | COMENTARIOS
| DIAGRAMA UNIFILAR | q | q
| ESQUEMA COMPLETO DE PROTECCIONES | q | q
| MATRIZ DE DISPAROS | q | q
| AJUSTES DE PROTECCIONES | q | q
| MEMORIA DEL CALCULO DE AJUSTES | q | q
| PROTOCOLO DE PRUEBAS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | q | q
| PROTOCOLO DE PRUEBAS EQUIPO ALTA Y MEDIA TENSIÓN | q | q
| PROTOCOLO DE PRUEBAS MALLA DE TIERRA | q | q
| PROTOCOLO DE PRUEBAS BANCOS BATERÍAS | q | q
| PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO | q | q
| OTROS ASPECTOS INCLUIDOS EN CONTRATO | q | q
|  | q | q
|  | q | q
|  | q | q
|  | q | q
| INSPECCION DE EQUIPOS : | Estado |  |  | COMENTARIOS
| ATERRIZAMIENTO EQUIPOS: | R | A | N/A
| TABLEROS | * | * | *
| INTERRUPTORES | * | * | *
| TRANSFORMADORES | * | * | *
| PROTECCIONES | * | * | *
| EQUIPO CONTROL | * | * | *
| CABLE DE POTENCIA | * | * | *
| CABLE DE CONTROL | * | * | *
| ESTRUCTURAS | * | * | *
| EQUIPO DE INTERRUPCIÓN | * | * | *
| EQUIPOS DE TELEPROTECCIÓN | * | * | *
| EQUIPO REGISTRADOR DE FALLAS | * | * | *
| EQUIPO DE SINCRONIZACION | * | * | *
| EQUIPOS CANAL DE DISPARO | * | * | *
| SERVICIO PROPIO DE CORRIENTE DIRECTA | * | * | *
R: Rechazado
A: Aprobado
N/A: No aplica

## Página 2
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE PROTECCIONES DE PLANTAS GENERADORAS QUE SE CONECTAN AL SEN |  |  |  |  | Página 2 de 4
INSPECCIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN
PROTECCIONES DEL PUNTO DE CONEXIÓN AL SEN
| MARCA | TIPO | ESTADO | COMENTARIO
PROTECCIONES TRANSFORMADOR DE SALIDA
| MARCA | TIPO | ESTADO | COMENTARIO
PROTECCIONES DEL GENERADOR
| MARCA | TIPO | ESTADO | COMENTARIO
PROTECCIONES ADICIONALES
| MARCA | TIPO | MODULO A PROTEGER |  | ESTADO

## Página 3
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE PROTECCIONES DE PLANTAS GENERADORAS QUE SE CONECTAN AL SEN |  | Página 3 de 4
PRUEBAS A REALIZAR | RESULTADO
1- REVISIÓN CANAL DE DISPARO GENERADOR
Debe disparar desde la protección a los interruptores asociados a la matriz de disparo definida para esa función.
2- REVISIÓN CANAL DISPARO PROTECCION DE LINEA
Debe disparar desde la protección de línea abriendo el módulo de la línea
3- REVISION CANAL DE DISPARO DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR
Debe disparar desde protección abriendo los interruptores que aíslan el transformador.
4- SIMULACION DE PÉRDIDA DE CORRIENTE DIRECTA
Debe disparar el interruptor de generador y el de conexión al Sistema Eléctrico Nacional.
5- PRUEBA DE SINCRONIZACION SIMULADA
Se realiza todo lo necesario para iniciar la sincronización, pero sin cerrar el interruptor. Durante este proceso se verifica el correcto funcionamiento del equipo de sincronización.
6- PRUEBA DE CIERRE SINCRONIZADO (SINCRONIZACION REAL)
Se evalúa el correcto funcionamiento del sistema de sincronización.
7- LEVANTAMIENTO DE CARGA AL 50% DE LA CAPACIDAD NOMINAL (PRUEBA DE MEDICIONES)
Se evalúan las mediciones instantáneas, protecciones y equipo de medida. Se verifican voltajes, corrientes, potencia activa, potencia reactiva. Para esta prueba el generador se compromete a mantener esta condición hasta que se tomen los datos de medición.
8- PRUEBAS DE DISPARO CON CARGA
Esta prueba se realizará al 50% de la capacidad comercial contratada. La prueba se realiza desde el interruptor de subestación y pretende evaluar el comportamiento del sistema ante la desconexión de la planta.
9- COMPROBAR ENCLAVAMIENTO EN AUSENCIA DE TENSIÓN (SI APLICA)
La prueba busca comprobar que el generador no pueda energizar la línea de conexión al SEN si ésta se encuentra desenergizada. La revisión se sustentará en los planos que detallan el método de enclavamiento empleado.
10- VERIFICAR SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS (SI APLICA)
Se solicitará copia oscilográfica de los eventos durante la inspección.

## Página 4
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE PROTECCIONES DE PLANTAS GENERADORAS QUE SE CONECTAN AL SEN |  |  |  | Página 4 de 4
CIERRE DEL PROTOCOLO DE INSPECCIÓN
Fecha: ________________
Por este medio se dan por concluidas las pruebas de inspección del sistema de protecciones de la planta _______________________
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: ____________________
FIRMANTES :
| ___________________________________ | ____________________________
| Inspector por parte del Propietario de Red | Responsable de la planta