ANEXO 5:

INFORME DE EVENTO DE SALIDA NO PROGRAMADA DE UN GENERADOR O PLANTA

| Fecha del evento | <DD/MM/AAAA> |
| --- | --- |
| Lugar donde ocurre el evento | <Indicar la Planta> |
|  | <Equipo primario afectado> |
| Personal que reporta el evento | <Responsable de elaborar el informe> |
| Fecha de elaboración del informe | <DD/MM/AAAA> |
| Informe aprobado por | <Responsable de Aprobación del informe> |
| Firma de aprobación |  |

# Resumen

Fecha y hora del evento.  Equipo de protección que opera.  Ubicación de la falla.

Descripción de la falla, fases, magnitud de corrientes y la operación de protecciones.

Impacto del evento.

# Diagrama unifilar de la Planta

Con ubicación del equito primario: Generadores, Transformadores, interruptores, seccionadoras, Barras  y líneas.

# Secuencia de acontecimientos

| Hora | Acontecimiento | Comentario |
| --- | --- | --- |
| HH:MM | Aparece la falla |  |
| HH:MM | Secuencia de eventos |  |

# Evaluación de los sistemas de eliminación de fallas

Resumen con datos de la operación de protecciones de la planta.  Se hace una evaluación de la operación de las protecciones de la planta según el punto de falla.

# Acciones correctivas.

Acciones a implementar para evitar la recurrencia del evento.

# Anexos

- Anunciaciones y oscilografías de las protecciones

- Reportes de avería elaborados por personal de la Planta.

- Correspondencia y fotografías relacionadas con el evento.