## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 20/03/2024
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 65.336 | 10.3137 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 64.6843 | 9.5299 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 10.3602 | 1.9704 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.64507 | 24.6815 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 17.099 | 1.7875 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 66.5612 | 10.7134 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 65.7804 | 9.2178 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 13.1152 | 2.7946 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.6031 | 25.9064 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.1573 | 2.216 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 67.314 | 10.2139 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.8306 | 8.6557 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 10.6498 | 3.8073 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.5989 | 26.4025 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.334 | 1.0717 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 67.7618 | 10.1012 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 67.8927 | 8.8231 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 10.7224 | 3.6049 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.661 | 26.7706 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.9284 | 0.64051 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 67.6722 | 10.5811 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 67.6564 | 8.8388 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 4.5572 | 2.8228 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.6548 | 27.8194 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.2372 | 5.2706 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 65.9271 | 10.7078 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 67.2661 | 11.5573 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.86587 | 1.6198 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.6298 | 26.9873 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.3034 | 6.7267 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 60.585 | 9.0927 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 64.4915 | 11.5918 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.68871 | 1.7376 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.2532 | 24.1893 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.8883 | 9.6893 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 54.9648 | 10.8628 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 59.4736 | 10.4835 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.918 | 4.2235 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.645 | 24.1024 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.7571 | 5.7107 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 22.7649 | 1.5408 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 34.9287 | 19.1346 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 12.0089 | 3.9296 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.2024 | 25.3799 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.7069 | 1.0071 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 18.633 | 1.0231 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 31.0578 | 18.7491 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.6548 | 3.9712 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.8666 | 25.8313 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.2451 | 1.811 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 12.964 | 1.3483 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 28.9396 | 18.0047 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.2569 | 2.6099 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.2911 | 27.2079 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.4181 | 2.0484 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 11.4954 | 18.6566 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 27.6428 | 18.7416 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.0662 | 1.134 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.7076 | 29.0771 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 22.2211 | 1.7967 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 12.0618 | 21.3729 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 26.4224 | 20.769 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.0166 | 4.2498 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 39.6995 | 27.6393 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.1619 | 4.5351 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 6.4924 | 8.0266 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.0447 | 20.0108 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.0776 | 5.2258 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 38.8581 | 28.7522 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 22.1894 | 4.3273 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 11.4794 | 3.7113 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 21.7145 | 20.8038 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 25.6901 | 1.811 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 40.6564 | 27.3197 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.1305 | 7.0716 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 7.8075 | 5.381 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.0257 | 21.9994 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.1289 | 0.91734 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.1315 | 28.8192 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.004 | 6.71 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 6.115 | 6.5353 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 16.8828 | 23.1149 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.0844 | 0.9155 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 29.6238 | 28.643 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.5132 | 6.1998 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 10.8875 | 7.9056 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 21.6782 | 24.0286 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.53583 | 1.8428 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 28.2479 | 25.8271 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.1004 | 7.4944 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 1.5234 | 8.9465 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 16.3537 | 24.2933 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.0617 | 2.07 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.6899 | 24.3319 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 12.5953 | 1.5265 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 1.9159 | 8.3358 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 16.6485 | 23.9488 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.6396 | 1.404 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.8977 | 22.7895 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 12.0041 | 1.668 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 3.111 | 7.3593 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 15.8362 | 16.2441 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 11.0971 | 0.67202 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7456 | 22.1672 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.1127 | 2.7678 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 7.7986 | 7.6808 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.6117 | 4.1584 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 4.9979 | 1.1082 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.4238 | 22.957 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.2549 | 6.8481 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 51.1217 | 6.3156 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 52.0122 | 5.8954 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.5693 | 0.6658 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.0252 | 24.5356 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.0921 | 2.4537 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 66.385 | 9.7736 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 65.0606 | 9.278 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 5.7825 | 1.1282 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.964 | 25.6554 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.062 | 2.2302 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 104.8155 | 101.916 | -2.8994 | 243.5627 | Normal | -706.1947 | 64.6753 | -641.5195
1 | ICE-OM | Importación | 100.606 | 99.4659 | -1.14 | 241.718 | Normal | -275.5663 | 16.7696 | -258.7967
2 | ICE-OM | Importación | 100.5693 | 100.5618 | -0.0075385 | 238.6246 | Normal | -1.7989 | -0.12873 | -1.9276
3 | ICE-OM | Importación | 100.5203 | 102.3426 | 1.8223 | 236.7707 | Normal | 431.4617 | -35.1839 | 396.2779
4 | ICE-OM | Importación | 104.6762 | 105.8794 | 1.2032 | 239.3002 | Normal | 287.9197 | -12.8717 | 275.048
5 | ICE-OM | Importación | 112.0661 | 111.3941 | -0.67203 | 232.6611 | Normal | -156.3559 | -4.7002 | -161.0561
6 | ICE-OM | Importación | 111.6565 | 106.2463 | -5.4102 | 279.269 | Normal | -1510.9106 | -49.7092 | -1560.6198
7 | ICE-OM | Importación | 99.7614 | 98.1183 | -1.6431 | 280.965 | Normal | -461.653 | -144.3275 | -605.9805
8 | ICE-OM | Importación | 36.1782 | 38.7933 | 2.615 | 294.2877 | Normal | 769.5725 | -174.2794 | 595.293
9 | ICE-OM | Importación | 31.3772 | 31.234 | -0.1432 | 359.5746 | Normal | -51.4915 | -17.7882 | -69.2797
10 | ICE-OM | Importación | 21.5058 | 22.4513 | 0.94546 | 298.0146 | Normal | 281.7595 | 2.3241 | 284.0836
11 | ICE-OM | Importación | 21.4628 | 21.2756 | -0.18717 | 298.7515 | Normal | -55.9178 | -1.0323 | -56.9501
12 | ICE-OM | Importación | 21.4405 | 19.6393 | -1.8011 | 303.5561 | Normal | -546.7462 | -27.648 | -574.3941
13 | ICE-OM | Importación | 11.66 | 7.5672 | -4.0928 | 419.2742 | Normal | -1715.9919 | 20.0415 | -1695.9505
14 | ICE-OM | Importación | 11.5556 | 9.0971 | -2.4585 | 416.9869 | Normal | -1025.1496 | -48.6865 | -1073.8362
15 | ICE-OM | Importación | 11.7374 | 10.8345 | -0.90286 | 424.7634 | Normal | -383.5001 | 10.839 | -372.6611
16 | ICE-OM | Importación | 6.8358 | 4.9716 | -1.8642 | 420.3374 | Normal | -783.5745 | 102.1325 | -681.442
17 | ICE-OM | Importación | 6.9226 | 6.8823 | -0.040232 | 333.851 | Normal | -13.4314 | -10.6156 | -24.047
18 | ICE-OM | Importación | 1.9092 | 0.90992 | -0.99933 | 355.8469 | Normal | -355.6077 | 56.8615 | -298.7462
19 | ICE-OM | Importación | 1.9836 | -0.18162 | -2.1652 | 355.5022 | Normal | -769.7476 | 92.7615 | -676.9861
20 | ICE-OM | Importación | 1.9862 | -0.51699 | -2.5032 | 351.2561 | Normal | -879.2723 | 188.7396 | -690.5327
21 | ICE-OM | Importación | 13.47 | 11.7338 | -1.7361 | 332.9277 | Normal | -578.0085 | 59.5403 | -518.4682
22 | ICE-OM | Importación | 90.3871 | 86.4473 | -3.9398 | 244.0394 | Normal | -961.4695 | 181.489 | -779.9805
23 | ICE-OM | Importación | 103.3152 | 100.6372 | -2.678 | 246.8574 | Normal | -661.0884 | 15.5442 | -645.5442
[7 empty] | TOTAL | -10122.763 | 284.7468 | -9838.0162

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/03/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa