## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 21/03/2024
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 68.301 | 9.5512 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 67.9447 | 9.4041 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 7.4753 | 1.6462 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.4512 | 25.3382 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 23.5103 | 7.0891 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 65.1565 | 7.5588 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.932 | 8.2221 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 10.0629 | 1.1185 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.9857 | 25.201 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.6467 | 6.833 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 63.0947 | 5.089 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 65.2965 | 6.124 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 11.2515 | 2.4994 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.9024 | 25.3752 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.1115 | 6.2496 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 66.0147 | 7.849 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 67.7781 | 8.1654 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 5.1979 | 2.2291 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.9 | 25.8903 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.1004 | 7.313 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 64.8933 | 9.0128 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.9133 | 8.4217 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.9587 | 3.2327 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.2128 | 28.0509 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.6983 | 7.1433 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 58.6154 | 9.3033 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 62.156 | 8.2389 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.41 | 0.71681 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.7923 | 27.2207 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 12.9341 | 7.87 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 57.3445 | 8.3488 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 61.9563 | 8.0524 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 16.2233 | 1.2096 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.541 | 25.8873 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.9897 | 8.7614 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 57.1846 | 10.1292 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 61.5157 | 9.7449 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 21.2984 | 1.5994 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 33.045 | 26.2383 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.4245 | 2.5004 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 20.234 | 3.9747 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 32.7146 | 18.363 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.1945 | 1.5368 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 38.9204 | 27.0228 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.9409 | 4.5378 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 21.4985 | 13.6647 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 32.5706 | 15.8369 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.0932 | 1.3429 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 43.3808 | 26.8371 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 11.7578 | 3.5981 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 10.4115 | 15.1726 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 26.2698 | 16.2712 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.0657 | 1.6997 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 43.2963 | 27.4432 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.1128 | 3.2607 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.8847 | 18.8111 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 26.0741 | 18.2871 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.6319 | 3.5051 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 37.175 | 27.2735 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.9798 | 3.1425 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 11.1027 | 20.3298 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 25.633 | 20.1028 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.3169 | 2.5916 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.8913 | 24.6026 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.0202 | 2.0579 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.0973 | 6.6524 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 22.653 | 22.2467 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.1854 | 1.463 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.392 | 25.1137 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.3973 | 2.0011 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.4126 | 9.3057 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 20.4425 | 24.4352 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.74432 | 0.70319 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.2601 | 25.9178 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.44 | 3.0438 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 11.4576 | 6.9342 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 20.7108 | 23.0543 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.0826 | 1.078 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.9309 | 25.9425 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.8121 | 8.5766 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 10.5845 | 5.4629 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.7251 | 22.0526 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.4429 | 1.556 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.7115 | 26.2478 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.7059 | 8.0726 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.8621 | 6.9679 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 21.1832 | 22.951 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 29.0218 | 1.1563 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.3577 | 23.6155 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.7611 | 12.0317 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.00122 | 7.9992 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 15.9657 | 23.2683 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 17.6071 | 0.69648 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.7464 | 22.6584 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.8909 | 9.3145 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 1.6628 | 5.4465 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 17.4305 | 21.6278 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 22.7878 | 0.7429 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.0734 | 23.0425 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.411 | 7.8294 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 5.6862 | 3.8561 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 17.876 | 21.3872 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 20.0179 | 1.3614 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.0995 | 23.6081 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.145 | 9.0842 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 5.9382 | 6.8133 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 17.8 | 8.091 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 11.7744 | 3.2976 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.7351 | 23.1537 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.1796 | 13.8228 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.3428 | 6.9404 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 20.8144 | 3.6962 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 3.6698 | 2.5791 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.1475 | 25.6705 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.9967 | 10.177 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 12.059 | 6.8555 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 23.9386 | 3.8621 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.9101 | 2.5074 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.8998 | 26.8424 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.06088 | 6.0989 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 99.9659 | 98.809 | -1.1569 | 242.8983 | Normal | -280.9986 | -22.542 | -303.5406
1 | ICE-OM | Importación | 100.1411 | 98.3933 | -1.7479 | 243.8494 | Normal | -426.2187 | 14.6483 | -411.5703
2 | ICE-OM | Importación | 100.1964 | 97.1259 | -3.0705 | 243.4186 | Normal | -747.4144 | 32.7004 | -714.7141
3 | ICE-OM | Importación | 100.2826 | 99.5945 | -0.68816 | 243.8269 | Normal | -167.7917 | -1.9592 | -169.751
4 | ICE-OM | Importación | 100.1236 | 101.9369 | 1.8133 | 242.9772 | Normal | 440.5842 | 19.8031 | 460.3874
5 | ICE-OM | Importación | 104.3101 | 104.455 | 0.14495 | 231.1249 | Normal | 33.5004 | 1.3573 | 34.8578
6 | ICE-OM | Importación | 102.3017 | 100.9934 | -1.3083 | 288.853 | Normal | -377.9115 | -0.46933 | -378.3808
7 | ICE-OM | Importación | 99.9176 | 100.5293 | 0.61165 | 289.9105 | Normal | 177.3233 | -135.9176 | 41.4056
8 | ICE-OM | Importación | 35.079 | 35.2818 | 0.20287 | 296.3865 | Normal | 60.1279 | -27.7083 | 32.4195
9 | ICE-OM | Importación | 34.9056 | 34.0238 | -0.8818 | 362.9236 | Normal | -320.0269 | -240.4199 | -560.4469
10 | ICE-OM | Importación | 19.531 | 19.3379 | -0.19306 | 303.0087 | Normal | -58.4979 | 1.4447 | -57.0532
11 | ICE-OM | Importación | 19.3869 | 18.4358 | -0.95108 | 303.1696 | Normal | -288.3376 | -209.6181 | -497.9557
12 | ICE-OM | Importación | 19.2661 | 19.1411 | -0.12501 | 303.6726 | Normal | -37.9621 | 2.6006 | -35.3615
13 | ICE-OM | Importación | 15.1315 | 13.1464 | -1.9851 | 357.6496 | Normal | -709.9651 | 37.8497 | -672.1154
14 | ICE-OM | Importación | 15.1627 | 12.8993 | -2.2634 | 358.1463 | Normal | -810.624 | 79.6695 | -730.9545
15 | ICE-OM | Importación | 15.252 | 15.508 | 0.25597 | 359.1267 | Normal | 91.9257 | 3.2393 | 95.165
16 | ICE-OM | Importación | 10.2663 | 8.4492 | -1.817 | 364.7378 | Normal | -662.7296 | 9.7405 | -652.9892
17 | ICE-OM | Importación | 10.3129 | 11.1424 | 0.82947 | 337.0681 | Normal | 279.5895 | 0.69097 | 280.2804
18 | ICE-OM | Importación | 1.8121 | 0.21295 | -1.5991 | 376.7833 | Normal | -602.5296 | -641.7262 | -1244.2558
19 | ICE-OM | Importación | 1.8059 | -0.03209 | -1.838 | 383.509 | Normal | -704.882 | -6.4744 | -711.3564
20 | ICE-OM | Importación | 1.7463 | 0.49874 | -1.2475 | 373.7834 | Normal | -466.3032 | 5.711 | -460.5923
21 | ICE-OM | Importación | 15.6952 | 11.4082 | -4.2869 | 334.486 | Normal | -1433.9247 | 154.3778 | -1279.5469
22 | ICE-OM | Importación | 21.3248 | 17.3365 | -3.9883 | 247.0411 | Normal | -985.2685 | 113.7903 | -871.4782
23 | ICE-OM | Importación | 22.8159 | 20.0688 | -2.747 | 306.7589 | Normal | -842.6768 | 78.3392 | -764.3377
[7 empty] | TOTAL | -8841.012 | -730.8726 | -9571.8846

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 21/03/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa