## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 28/03/2024
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 82.3809 | 17.0905 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 63.7493 | 11.1498 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.7686 | 7.2459 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.1442 | 25.7111 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 26.5577 | 6.091 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 84.6994 | 16.6246 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.1299 | 10.6921 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.3101 | 6.1784 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.3813 | 26.4412 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 28.4625 | 4.8551 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 82.3474 | 14.6442 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 64.7907 | 9.0819 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.8541 | 6.2201 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.4168 | 27.0608 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.0426 | 4.6103 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 84.1307 | 15.0401 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.2292 | 9.5885 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.6458 | 6.0111 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.1 | 26.8277 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 22.6409 | 4.8233 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 84.8806 | 16.2929 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.8869 | 10.8888 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.479 | 6.1767 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.2473 | 25.7877 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.9359 | 5.1039 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 83.4757 | 13.924 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 66.3489 | 9.4682 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.7785 | 7.4065 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.6899 | 24.1985 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.1119 | 6.4567 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 78.4872 | 12.7576 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 62.7199 | 8.5326 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.0455 | 6.3472 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.9948 | 23.9352 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.451 | 6.8216 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 74.4958 | 11.6185 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 58.5782 | 7.4854 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.523 | 5.4781 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.3331 | 24.4982 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.7067 | 6.1157 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 68.941 | 11.1304 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 53.3858 | 7.6821 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.5836 | 7.9817 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 37.5448 | 25.294 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 29.3511 | 4.9028 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 59.5179 | 8.0394 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 46.7691 | 5.9303 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9801 | 7.1563 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 42.1598 | 26.1594 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 35.1549 | 4.3163 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 52.6319 | 7.0765 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 45.8234 | 9.2098 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.6317 | 9.2851 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 41.4036 | 26.8477 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 40.1277 | 3.817 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 59.6578 | 6.8137 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 50.6661 | 11.4792 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.3489 | 7.5809 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 42.4513 | 29.3998 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.0539 | 2.2073 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 61.7078 | 5.4169 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 51.1194 | 11.0196 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.5301 | 11.4296 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 47.0334 | 28.8163 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 43.2944 | 3.6899 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 65.2557 | 7.6242 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 53.5571 | 12.4894 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.0059 | 10.7873 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 44.8931 | 28.2794 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.9779 | 3.9226 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 68.8919 | 7.6221 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 53.6697 | 12.7794 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.9948 | 8.016 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 28.6469 | 25.3898 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 43.8811 | 5.0084 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 75.1597 | 6.678 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 56.957 | 12.0908 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.0967 | 5.7306 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.3137 | 25.3667 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 35.5222 | 4.3405 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 69.8024 | 8.2469 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 52.9003 | 13.5863 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.79 | 2.8304 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.038 | 23.8836 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 24.3127 | 5.3247 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 18.2299 | 10.2228 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 16.3951 | 24.3754 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 3.7291 | 2.1335 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.7469 | 21.739 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.7981 | 8.3604 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 10.423 | 4.0198 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.9055 | 21.9933 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 5.4085 | 2.2604 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.8056 | 15.5175 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.8686 | 14.5072 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 6.989 | 2.011 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.5635 | 20.4626 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.1758 | 4.3134 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0084 | 15.526 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.0187 | 16.1232 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 12.3399 | 2.8969 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.4753 | 21.9838 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.4827 | 5.8116 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.3186 | 17.4882 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.077 | 15.2865 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 10.6098 | 6.8583 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.5533 | 18.6621 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.3899 | 5.1521 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.4771 | 21.6514 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.8266 | 12.4048 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 75.4324 | 10.9618 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 57.3424 | 7.0262 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.6992 | 4.2941 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.1344 | 23.0685 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.9708 | 11.5676 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 76.7889 | 6.7944 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 61.412 | 4.909 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.8137 | 4.6123 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.8802 | 21.8606 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.8453 | 13.0186 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 149.0337 | 143.1968 | -5.837 | 250.7416 | Normal | -1463.5663 | 176.4282 | -1287.1381
1 | ICE-OM | Importación | 148.9826 | 146.2956 | -2.6869 | 250.7581 | Normal | -673.7717 | 65.6931 | -608.0786
2 | ICE-OM | Importación | 149.0645 | 144.5328 | -4.5318 | 251.1513 | Normal | -1138.16 | 121.3935 | -1016.7666
3 | ICE-OM | Importación | 149.2167 | 147.2647 | -1.952 | 250.9621 | Normal | -489.8706 | 42.1801 | -447.6905
4 | ICE-OM | Importación | 149.2514 | 146.0632 | -3.1882 | 250.4119 | Normal | -798.3559 | -133.3784 | -931.7342
5 | ICE-OM | Importación | 149.2193 | 144.8013 | -4.418 | 249.899 | Normal | -1104.0646 | -192.765 | -1296.8296
6 | ICE-OM | Importación | 133.3279 | 134.8067 | 1.4788 | 249.1837 | Normal | 368.4946 | 18.1259 | 386.6205
7 | ICE-OM | Importación | 128.1132 | 127.5572 | -0.55599 | 250.2401 | Normal | -139.1311 | 1.7181 | -137.413
8 | ICE-OM | Importación | 118.6272 | 118.0145 | -0.61267 | 251.9715 | Normal | -154.3762 | -4.9511 | -159.3273
9 | ICE-OM | Importación | 89.8644 | 88.9523 | -0.91209 | 287.8951 | Normal | -262.5859 | -13.5725 | -276.1585
10 | ICE-OM | Importación | 88.159 | 84.5557 | -3.6033 | 288.7031 | Normal | -1040.2963 | 23.8876 | -1016.4087
11 | ICE-OM | Importación | 92.4294 | 92.1677 | -0.26174 | 288.8504 | Normal | -75.6026 | -12.5796 | -88.1822
12 | ICE-OM | Importación | 99.8695 | 96.0295 | -3.8401 | 288.7179 | Normal | -1108.699 | -89.6476 | -1198.3466
13 | ICE-OM | Importación | 106.0867 | 102.9477 | -3.139 | 288.5361 | Normal | -905.7188 | 18.7228 | -886.996
14 | ICE-OM | Importación | 104.7188 | 102.0283 | -2.6905 | 287.9202 | Normal | -774.6472 | -19.9993 | -794.6465
15 | ICE-OM | Importación | 122.6936 | 121.3775 | -1.3161 | 286.3578 | Normal | -376.877 | -8.8518 | -385.7288
16 | ICE-OM | Importación | 120.0056 | 116.218 | -3.7876 | 287.1196 | Normal | -1087.4893 | -71.0358 | -1158.5251
17 | ICE-OM | Importación | 18.9441 | 19.8447 | 0.90063 | 286.7397 | Normal | 258.2469 | -85.5959 | 172.651
18 | ICE-OM | Importación | 18.3333 | 15.857 | -2.4763 | 378.4654 | Normal | -937.181 | -50.3089 | -987.49
19 | ICE-OM | Importación | 18.2643 | 14.3665 | -3.8979 | 381.6494 | Normal | -1487.6271 | 459.8025 | -1027.8247
20 | ICE-OM | Importación | 18.2309 | 17.9023 | -0.32861 | 379.2333 | Normal | -124.6216 | 40.7396 | -83.882
21 | ICE-OM | Importación | 18.2698 | 17.2493 | -1.0205 | 378.5519 | Normal | -386.3093 | -11.2773 | -397.5866
22 | ICE-OM | Importación | 135.9261 | 127.3689 | -8.5572 | 249.7664 | Normal | -2137.3084 | -90.7244 | -2228.0328
23 | ICE-OM | Importación | 132.5377 | 131.2892 | -1.2485 | 249.6307 | Normal | -311.6744 | -171.5163 | -483.1906
[7 empty] | TOTAL | -16351.1928 | 12.4875 | -16338.7053

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa