## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 30/05/2024
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.9362 | 5.1582 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.3266 | 1.9254 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.3497 | 8.8362 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.4052 | 15.5403 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.3716 | 7.566 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.3669 | 3.0256 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.3299 | 0.67779 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 3.719 | 7.1669 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.0751 | 14.427 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.2645 | 8.1174 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 5.471 | 1.9945 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.352 | 9.0084 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.6955 | 7.982 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.8667 | 15.0706 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.8524 | 8.8525 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.9913 | 2.1149 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.0989 | 20.6367 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.4534 | 7.5873 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.1085 | 17.662 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.2382 | 6.1322 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.9582 | 2.4078 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.9034 | 20.4229 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.7042 | 5.5987 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7196 | 18.2297 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.3261 | 7.1369 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.0717 | 3.5901 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.0592 | 21.9642 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 18.0116 | 4.8062 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.1739 | 18.5869 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.4999 | 2.4463 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.3656 | 4.6787 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.0292 | 23.1122 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 18.1907 | 4.2934 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.7463 | 13.9376 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 28.5664 | 6.9192 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.5945 | 3.6971 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.7801 | 22.2947 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.0637 | 2.2051 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.18916 | 15.9595 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 30.8156 | 3.8497 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.7463 | 2.5784 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.1049 | 20.6982 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.144 | 1.2066 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.9005 | 16.9169 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 32.6542 | 1.7291 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.9237 | 4.5436 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.858 | 20.8968 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.3058 | 2.2051 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.6372 | 17.736 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 35.9856 | 0.63806 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.8197 | 23.7586 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.9589 | 22.1052 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.2835 | 1.4063 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.5152 | 15.9185 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 36.6204 | 3.1864 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.5397 | 22.2773 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.5972 | 20.8557 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.976 | 1.3225 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.8742 | 17.5125 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 39.9367 | 1.8729 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.9714 | 22.1903 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.1677 | 21.6824 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.8868 | 1.332 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.8638 | 16.2068 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 39.1888 | 1.8422 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.7363 | 23.4664 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.7099 | 22.8739 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.471 | 1.687 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.6884 | 14.4162 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 37.0445 | 2.685 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.0762 | 24.8087 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.6471 | 23.8102 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.3295 | 2.2733 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.0535 | 19.9816 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.6319 | 1.3177 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.8618 | 13.889 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.9527 | 24.5557 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.0658 | 1.7968 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.4931 | 19.0424 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 37.1118 | 0.85351 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 5.443 | 8.9581 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.7875 | 24.8059 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.0805 | 3.2321 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.45436 | 19.0648 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 32.9275 | 3.1809 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.0405 | 10.2192 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.6135 | 25.7636 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.2553 | 6.3906 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.60486 | 19.2205 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 34.0115 | 5.407 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.2885 | 6.2513 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.7809 | 23.0302 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.5594 | 3.9226 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.4359 | 19.119 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 36.9163 | 4.1003 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.2874 | 5.8997 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.0246 | 15.6483 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 18.6527 | 2.846 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.0084 | 19.178 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 32.7255 | 3.6183 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.8455 | 6.2031 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.6154 | 3.1053 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 22.4774 | 3.3046 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.4295 | 20.0944 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 32.7244 | 2.6784 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.1799 | 6.7722 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.9448 | 3.2153 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.6741 | 4.3218 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.3239 | 19.6405 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 32.2923 | 2.6241 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.7577 | 7.4179 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.2964 | 4.1625 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.4827 | 4.8051 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.6114 | 17.6171 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 29.9819 | 3.9641 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.7601 | 6.2374 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.6506 | 3.9306 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.101 | 0.97933 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.6628 | 20.3774 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.2574 | 1.5474 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 0.3521 | 1.2263 | 0.87423 | 439.5377 | Normal | -384.2562 | -1.7656 | -386.0218
1 | ICE-OM | Exportación | 0.30534 | 0.50734 | 0.202 | 439.3456 | Normal | -88.7481 | -5.2505 | -93.9986
2 | ICE-OM | Exportación | 0.32422 | -0.5908 | -0.91502 | 438.0341 | Normal | 400.8114 | -11.9242 | 388.8872
3 | ICE-OM | Exportación | 0.20816 | 3.5686 | 3.3604 | 439.4034 | Normal | -1476.5903 | -719.5182 | -2196.1085
4 | ICE-OM | Exportación | 0.19034 | -0.04281 | -0.23315 | 441.9349 | Normal | 103.0383 | -8.7722 | 94.2661
5 | ICE-OM | Exportación | 0.26047 | 2.327 | 2.0665 | 441.3754 | Normal | -912.1195 | 8.5623 | -903.5573
6 | ICE-OM | Exportación | 0.49055 | 3.9659 | 3.4753 | 440.4964 | Normal | -1530.8579 | -79.0363 | -1609.8942
7 | ICE-OM | Exportación | 0.60485 | 2.3771 | 1.7723 | 418.47 | Normal | -741.6453 | 85.6863 | -655.959
8 | ICE-OM | Exportación | 0.60191 | 0.05205 | -0.54986 | 418.47 | Normal | 230.0979 | -23.7567 | 206.3412
9 | ICE-OM | Exportación | 0.66249 | 2.3826 | 1.7202 | 418.47 | Normal | -719.8328 | -112.1258 | -831.9586
10 | ICE-OM | Exportación | 0.51143 | 2.7128 | 2.2014 | 440.4808 | Normal | -969.672 | -408.8943 | -1378.5663
11 | ICE-OM | Exportación | 0.5379 | 0.02901 | -0.50889 | 442.2214 | Normal | 225.0416 | -154.5613 | 70.4803
12 | ICE-OM | Exportación | 0.59322 | 1.2419 | 0.6487 | 418.47 | Normal | -271.4594 | -20.2736 | -291.733
13 | ICE-OM | Exportación | 0.68766 | 3.9114 | 3.2237 | 438.1462 | Normal | -1412.4673 | 0 | -1412.4673
14 | ICE-OM | Exportación | 0.66582 | 1.785 | 1.1192 | 437.2233 | Normal | -489.3201 | 6.9881 | -482.332
15 | ICE-OM | Exportación | 0.66558 | 3.4483 | 2.7828 | 438.9091 | Normal | -1221.3757 | 119.1814 | -1102.1944
16 | ICE-OM | Exportación | 0.66384 | 2.0482 | 1.3843 | 418.47 | Normal | -579.3051 | -275.1036 | -854.4087
17 | ICE-OM | Exportación | 0.61594 | -2.2119 | -2.8278 | 434.3379 | Normal | 1228.2407 | -2451.9592 | -1223.7185
18 | ICE-OM | Exportación | 0.61738 | -1.5715 | -2.1888 | 439.6713 | Normal | 962.3662 | 77.5663 | 1039.9325
19 | ICE-OM | Exportación | 0.61253 | 0.32727 | -0.28526 | 441.5599 | Normal | 125.9585 | -35.3326 | 90.6259
20 | ICE-OM | Exportación | 0.62559 | 3.0477 | 2.4221 | 439.6841 | Normal | -1064.965 | 69.6138 | -995.3512
21 | ICE-OM | Exportación | 0.56028 | 0.52944 | -0.030843 | 440.7473 | Normal | 13.5941 | -60.0129 | -46.4188
22 | ICE-OM | Exportación | 0.41678 | 4.3491 | 3.9324 | 418.47 | Normal | -1645.5716 | -128.136 | -1773.7076
23 | ICE-OM | Exportación | 0.41644 | 3.6031 | 3.1867 | 418.47 | Normal | -1333.5258 | 0 | -1333.5258
[7 empty] | TOTAL | -11552.5635 | -4128.8248 | -15681.3883

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/05/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa