## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 26/09/2024
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.402 | 1.1606 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.0102 | 1.4812 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.1492 | 11.6597 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.6752 | 11.2764 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3295 | 12.7105 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.6132 | 3.0954 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 17.8802 | 1.2514 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.2821 | 16.705 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.2949 | 17.1903 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1039 | 19.2666 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.9767 | 0.9638 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.2662 | 0.91869 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.2835 | 17.0089 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.8777 | 17.8609 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.8102 | 18.8993 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.1723 | 1.5411 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.5987 | 1.2301 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.2716 | 16.8402 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3759 | 17.4503 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.5362 | 18.7031 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.4328 | 1.8315 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.5901 | 1.2872 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.9052 | 11.2481 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.3668 | 13.6113 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4205 | 16.7431 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.713 | 1.6489 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.673 | 1.106 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.8829 | 11.8669 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.3757 | 12.8388 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.0327 | 16.2972 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.5272 | 4.0022 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.55 | 2.8597 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.1166 | 12.605 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.0644 | 13.1166 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.969 | 14.6812 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.1017 | 1.1898 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.8091 | 0.81448 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.0707 | 12.7144 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.4749 | 13.692 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.5507 | 8.5975 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 24.4798 | 1.5452 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.519 | 1.5055 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.4203 | 13.2744 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.3856 | 14.7349 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.9112 | 2.6901 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 18.5529 | 1.5564 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.4403 | 1.4824 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.5154 | 16.8728 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.7873 | 16.2996 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.2432 | 1.2204 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 29.8231 | 3.698 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.9439 | 1.338 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.7479 | 12.0753 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.1365 | 18.2625 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.5014 | 0.99783 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 19.4385 | 4.1306 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.3117 | 1.4818 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 124.5385 | 14.5077 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9729 | 18.9054 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.3532 | 0.85745 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 18.4657 | 6.2963 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.3714 | 2.7787 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.0122 | 12.7983 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.3442 | 14.6828 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0555 | 3.1992 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 24.2161 | 5.3211 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.772 | 2.2677 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.2489 | 12.06 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.8618 | 12.4167 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.601 | 4.8901 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.4176 | 7.6232 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.0645 | 3.8369 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.527 | 8.7963 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.2218 | 14.3027 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.888 | 5.5015 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.0197 | 5.1 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.3089 | 2.3702 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.4851 | 7.306 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.037 | 13.3233 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.5964 | 4.8223 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.1818 | 8.5147 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.2438 | 4.7084 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.0765 | 7.9698 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.082 | 12.4043 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.5466 | 4.1189 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.4183 | 6.303 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.5988 | 3.7436 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.9511 | 7.6436 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.0181 | 11.2111 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5248 | 7.2225 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.5491 | 12.5399 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.2326 | 7.2723 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3355 | 7.5447 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.2198 | 11.2587 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.7116 | 8.4152 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.7704 | 13.5315 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.7868 | 8.2515 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.833 | 7.8615 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.4535 | 12.0238 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.5106 | 8.3599 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.4749 | 12.1779 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.0941 | 8.1256 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3811 | 7.2824 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.6697 | 13.0111 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.7747 | 6.342 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.1225 | 5.454 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.7214 | 3.2138 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.2481 | 7.5243 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.1975 | 10.3261 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.3984 | 8.5694 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.0933 | 5.1198 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.4935 | 3.4204 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.9679 | 7.7504 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.6106 | 11.5831 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.687 | 10.1279 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 9.5727 | 7.5275 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 15.662 | 4.7002 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.3143 | 5.144 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.7596 | 14.502 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.3527 | 6.1538 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 199.4841 | 197.762 | -1.722 | 112.7201 | Normal | -194.1052 | 29.6243 | -164.4809
1 | ICE-OM | Importación | 225.856 | 225.1743 | -0.68173 | 126.144 | Normal | -85.9966 | 5.7104 | -80.2862
2 | ICE-OM | Importación | 203.3081 | 205.261 | 1.9529 | 119.2376 | Normal | 232.863 | 16.1392 | 249.0022
3 | ICE-OM | Importación | 204.7973 | 204.6102 | -0.18716 | 121.5112 | Normal | -22.7426 | 1.5422 | -21.2004
4 | ICE-OM | Importación | 204.8591 | 202.8498 | -2.0093 | 120.7929 | Normal | -242.7142 | 8.9289 | -233.7854
5 | ICE-OM | Importación | 200.4799 | 196.2513 | -4.2286 | 137.0612 | Normal | -579.5797 | -0.9751 | -580.5548
6 | ICE-OM | Importación | 137.9763 | 137.0728 | -0.90357 | 142.3649 | Normal | -128.637 | -3.3416 | -131.9787
7 | ICE-OM | Importación | 150.244 | 149.1856 | -1.0584 | 147.817 | Normal | -156.4422 | -63.3862 | -219.8284
8 | ICE-OM | Importación | 173.8702 | 169.7182 | -4.152 | 161.8507 | Normal | -672.0075 | -682.0956 | -1354.1031
9 | ICE-OM | Importación | 177.8368 | 176.5526 | -1.2842 | 170.0929 | Normal | -218.4269 | -1.3212 | -219.7481
10 | ICE-OM | Importación | 161.0428 | 159.6189 | -1.424 | 170.3616 | Normal | -242.5928 | -20.2388 | -262.8316
11 | ICE-OM | Importación | 177.9077 | 176.1144 | -1.7933 | 168.9423 | Normal | -302.971 | -5.5872 | -308.5582
12 | ICE-OM | Importación | 178.6193 | 176.5747 | -2.0445 | 170.0012 | Normal | -347.5709 | 2.9637 | -344.6072
13 | ICE-OM | Importación | 171.276 | 167.7235 | -3.5525 | 171.0145 | Normal | -607.5245 | -54.7123 | -662.2368
14 | ICE-OM | Importación | 144.1419 | 144.1546 | 0.012749 | 157.8423 | Normal | 2.0123 | -0.33223 | 1.6801
15 | ICE-OM | Importación | 172.1055 | 170.7899 | -1.3156 | 172.1343 | Normal | -226.4568 | -12.5231 | -238.9799
16 | ICE-OM | Importación | 147.7665 | 146.2795 | -1.487 | 160.5243 | Normal | -238.6975 | -8.7727 | -247.4702
17 | ICE-OM | Importación | 132.5747 | 131.4769 | -1.0978 | 148.1396 | Normal | -162.6215 | 10.1567 | -152.4648
18 | ICE-OM | Importación | 102.3038 | 102.4851 | 0.1813 | 162.6183 | Normal | 29.483 | -8.5108 | 20.9722
19 | ICE-OM | Importación | 97.7656 | 103.2399 | 5.4743 | 162.8431 | Normal | 891.4465 | -40.0396 | 851.4068
20 | ICE-OM | Importación | 98.6515 | 97.2565 | -1.395 | 161.5794 | Normal | -225.4069 | -12.7396 | -238.1465
21 | ICE-OM | Importación | 70.8593 | 72 | 1.1407 | 144.285 | Normal | 164.5927 | 4.915 | 169.5077
22 | ICE-OM | Importación | 209.4528 | 203.6658 | -5.787 | 135.7159 | Normal | -785.3904 | 46.1692 | -739.2213
23 | ICE-OM | Importación | 225.1956 | 224.6612 | -0.53444 | 129.9534 | Normal | -69.452 | 2.6432 | -66.8088
[7 empty] | TOTAL | -4188.9388 | -785.7835 | -4974.7222

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/09/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa