## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 07/01/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.034 | 13.3191 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.9201 | 3.4225 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.7176 | 6.956 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 30.8698 | 21.3798 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.7415 | 10.14 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 191.3902 | 15.7015 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0892 | 4.8993 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.1118 | 5.0983 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.2247 | 21.991 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.7721 | 11.6912 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 191.9709 | 16.676 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0939 | 5.6297 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.9897 | 6.5907 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 29.3962 | 21.7828 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.08 | 12.3991 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.5444 | 18.1369 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.4238 | 6.7698 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.4959 | 3.7644 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.0085 | 16.4653 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.5664 | 13.3025 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.2856 | 17.1601 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.7075 | 6.2557 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.9308 | 2.0596 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.2163 | 14.5233 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.3263 | 14.5491 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 193.0722 | 12.5833 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8456 | 2.644 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.6007 | 5.2434 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.6714 | 11.8773 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.0041 | 19.1888 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 174.6117 | 23.4623 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.6424 | 5.1829 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.3706 | 2.8398 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.1829 | 15.224 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.3247 | 16.8264 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 173.1458 | 35.7765 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.9766 | 16.0087 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.2447 | 3.6847 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.6195 | 17.9324 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 19.3857 | 14.468 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.8736 | 33.2997 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 101.1064 | 24.8681 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.2947 | 3.9244 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.6533 | 16.2979 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.6005 | 13.9778 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.8132 | 29.649 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.6863 | 22.0093 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.7218 | 5.3781 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.3712 | 15.6726 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 11.1136 | 14.0324 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.9874 | 30.2678 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.3009 | 22.4502 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5761 | 11.4312 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.2931 | 17.8212 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.3418 | 16.1164 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.6618 | 30.8294 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 100.7949 | 23.0239 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.4187 | 8.7425 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.1225 | 21.0093 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.0631 | 16.0639 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.0809 | 34.0906 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.5657 | 24.9463 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.7507 | 7.1758 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.2452 | 20.0333 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.0199 | 16.407 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.5177 | 32.2167 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.1874 | 23.4778 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.2516 | 6.4824 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.7627 | 19.8913 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.5995 | 13.9337 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.3644 | 34.141 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.0439 | 25.1643 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.1008 | 4.1079 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.836 | 19.8346 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.0939 | 11.7718 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.7604 | 32.3572 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.5122 | 23.7277 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.8202 | 5.2254 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.8217 | 19.2983 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 30.3389 | 11.7575 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.4011 | 33.1338 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.2205 | 24.2689 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.7013 | 5.8567 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.9535 | 20.2373 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 31.4865 | 12.0176 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.6965 | 37.2192 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.2593 | 26.5651 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.1792 | 6.7019 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.8284 | 18.2233 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.4834 | 15.7025 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.6938 | 36.0981 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.4604 | 26.0276 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.2181 | 8.7674 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0827 | 20.3374 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.9149 | 16.8312 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.018 | 36.5692 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8945 | 26.4727 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.8321 | 9.9115 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.2439 | 20.1904 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.642 | 16.8261 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.5621 | 35.2148 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.8433 | 25.3576 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.2155 | 10.2927 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.0675 | 20.0031 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.1298 | 17.5327 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.6273 | 32.861 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.8976 | 24.4112 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.8265 | 6.061 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.6044 | 20.3723 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.4909 | 14.0836 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.2662 | 32.0475 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.3393 | 23.8756 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.6511 | 2.7071 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.4981 | 18.8534 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.7329 | 11.8842 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 140.2372 | 19.5466 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3861 | 9.3393 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.429 | 0.53027 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25 | 15.6593 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.357 | 16.0192 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 302.2935 | 299.8478 | -2.4457 | 30.2248 | Normal | 73.9218 | -36.0661 | 37.8557
1 | ICE-OM | Exportación | 302.2138 | 302.8202 | 0.60634 | 30.5012 | Normal | -18.4941 | -16.1994 | -34.6935
2 | ICE-OM | Exportación | 301.3395 | 303.3913 | 2.0518 | 34.9895 | Normal | -71.7898 | -26.9147 | -98.7045
3 | ICE-OM | Exportación | 300.8513 | 301.9144 | 1.0631 | 35.0742 | Normal | -37.2859 | -0.79178 | -38.0777
4 | ICE-OM | Exportación | 300.3861 | 299.9524 | -0.43369 | 35.1326 | Normal | 15.2366 | -3.6512 | 11.5854
5 | ICE-OM | Exportación | 301.5799 | 305.9844 | 4.4045 | 35.12 | Normal | -154.6869 | -34.3001 | -188.987
6 | ICE-OM | Exportación | 280.4354 | 284.7417 | 4.3062 | 29.837 | Normal | -128.4855 | -54.4085 | -182.8941
7 | ICE-OM | Exportación | 230.9319 | 235.1116 | 4.1797 | 29.8604 | Normal | -124.8087 | -117.7559 | -242.5646
8 | ICE-OM | Exportación | 231.3682 | 233.7382 | 2.37 | 29.5426 | Normal | -70.0164 | -50.8775 | -120.8938
9 | ICE-OM | Exportación | 231.2281 | 234.0354 | 2.8073 | 29.5183 | Normal | -82.8663 | -15.8974 | -98.7637
10 | ICE-OM | Exportación | 182.0147 | 182.6635 | 0.64881 | 35.2988 | Normal | -22.9024 | -23.703 | -46.6054
11 | ICE-OM | Exportación | 182.7128 | 183.0974 | 0.38465 | 35.3259 | Normal | -13.5882 | 2.0529 | -11.5353
12 | ICE-OM | Exportación | 182.6557 | 185.1212 | 2.4656 | 35.386 | Normal | -87.2467 | 17.937 | -69.3097
13 | ICE-OM | Exportación | 182.1986 | 186.0914 | 3.8928 | 35.329 | Normal | -137.5301 | -27.6124 | -165.1425
14 | ICE-OM | Exportación | 182.2017 | 185.3775 | 3.1759 | 35.35 | Normal | -112.2671 | -97.2095 | -209.4766
15 | ICE-OM | Exportación | 183.0027 | 187.2917 | 4.289 | 35.3351 | Normal | -151.5526 | -32.3761 | -183.9288
16 | ICE-OM | Exportación | 183.08 | 185.4804 | 2.4004 | 35.3451 | Normal | -84.8416 | -26.6358 | -111.4775
17 | ICE-OM | Exportación | 203.51 | 204.4647 | 0.95468 | 35.1703 | Normal | -33.5763 | -36.9056 | -70.4818
18 | ICE-OM | Exportación | 183.9219 | 186.9385 | 3.0166 | 35.2134 | Normal | -106.2249 | 11.4531 | -94.7719
19 | ICE-OM | Exportación | 183.5605 | 189.1944 | 5.6339 | 35.1707 | Normal | -198.1491 | -17.3469 | -215.496
20 | ICE-OM | Exportación | 183.0382 | 186.9926 | 3.9544 | 35.2812 | Normal | -139.5153 | -40.0086 | -179.5239
21 | ICE-OM | Exportación | 231.8486 | 232.6031 | 0.75454 | 35.2158 | Normal | -26.5717 | -10.3979 | -36.9697
22 | ICE-OM | Exportación | 232.0299 | 233.7198 | 1.6899 | 32.0801 | Normal | -54.212 | -4.5911 | -58.8031
23 | ICE-OM | Exportación | 232.0892 | 234.8374 | 2.7482 | 33.5912 | Normal | -92.3152 | -42.6603 | -134.9755
[7 empty] | TOTAL | -1859.7683 | -684.8669 | -2544.6352

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/01/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa