## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 08/01/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.1479 | 13.4778 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.3675 | 3.7712 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.8737 | 1.2444 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.3127 | 16.9348 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.7992 | 13.5758 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.7805 | 13.6837 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.9111 | 3.3717 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.5342 | 2.9402 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.6324 | 15.0655 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.1097 | 15.3354 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 192.1139 | 15.4414 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.0216 | 4.5084 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.3098 | 3.2892 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.2946 | 15.0798 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.6487 | 15.2638 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.327 | 15.9715 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.9664 | 5.0014 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.2671 | 3.3781 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.8471 | 15.7641 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.8507 | 14.5864 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 192.0088 | 17.095 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.0421 | 5.7378 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 12.9257 | 4.5775 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.4808 | 12.9999 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.9975 | 17.5636 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.7519 | 17.5734 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.4523 | 6.6404 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.6479 | 3.5377 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 26.4191 | 10.1536 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.3661 | 21.3881 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 138.2277 | 21.0026 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9265 | 10.234 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.4167 | 1.8495 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 32.1485 | 14.3744 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.6413 | 17.6668 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 138.5908 | 27.4597 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.2762 | 16.5971 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 32.9166 | 1.9911 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 37.3081 | 15.3392 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.8546 | 15.5227 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.0308 | 32.5729 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.822 | 25.415 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.5925 | 2.3009 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 36.6367 | 17.4669 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.4875 | 11.3542 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.4163 | 33.0132 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.4544 | 25.6219 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.4075 | 6.9803 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 57.3371 | 23.8472 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.1122 | 10.3606 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.2567 | 30.516 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.8928 | 23.6551 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.854 | 11.1672 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 52.4256 | 24.4128 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 9.6108 | 13.5139 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.5134 | 29.6129 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.4409 | 22.6223 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.2578 | 9.0842 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 51.1752 | 25.5094 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.914 | 13.7874 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.1367 | 32.4796 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.2234 | 24.2173 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.4405 | 4.6306 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 21.5347 | 25.9466 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.4827 | 11.2657 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.5218 | 29.3074 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 98.1259 | 21.8599 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.8261 | 4.4773 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.689 | 25.703 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 18.9301 | 10.3536 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.0007 | 28.7965 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.7938 | 21.2346 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.9432 | 3.6875 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.2504 | 23.589 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.6912 | 13.1463 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.7023 | 28.4815 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.5403 | 20.7654 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.4403 | 3.455 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.5384 | 21.405 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 16.4419 | 12.1171 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.4309 | 30.7195 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.9334 | 22.6421 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.4383 | 2.8065 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.701 | 19.3458 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.7019 | 12.697 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.6574 | 35.4032 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.7753 | 25.817 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.0545 | 5.3202 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.362 | 14.95 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 24.4459 | 15.3431 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.4978 | 41.3628 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.605 | 31.4205 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.9616 | 2.9252 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.9784 | 15.4974 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 21.293 | 10.6754 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.3085 | 39.6204 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.1427 | 28.1086 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.4253 | 5.9355 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.5834 | 14.6567 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.8481 | 14.7197 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.3277 | 23.5668 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.4571 | 9.1112 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.5333 | 5.0527 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.2716 | 16.6882 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.0682 | 14.9152 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.8736 | 19.6288 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.9565 | 8.3733 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.496 | 3.0514 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7582 | 13.7861 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.9646 | 15.8361 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 138.0823 | 20.1172 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.0451 | 10.0765 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.5642 | 0.61188 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.3516 | 14.6767 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 12.1039 | 11.509 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.1669 | 17.4625 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.3303 | 8.0158 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 5.2244 | 1.3491 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.1547 | 14.5612 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.6642 | 17.1208 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 305.8781 | 305.7536 | -0.12447 | 25.5787 | Normal | 3.1837 | -3.8064 | -0.62264
1 | ICE-OM | Exportación | 306.6465 | 309.6801 | 3.0336 | 25.4398 | Normal | -77.1736 | -64.6596 | -141.8332
2 | ICE-OM | Exportación | 306.6505 | 310.4717 | 3.8212 | 25.4669 | Normal | -97.3144 | -350.5401 | -447.8545
3 | ICE-OM | Exportación | 306.6478 | 308.0227 | 1.3749 | 25.4673 | Normal | -35.0148 | -15.2072 | -50.222
4 | ICE-OM | Exportación | 306.6497 | 309.6085 | 2.9588 | 25.5068 | Normal | -75.4699 | -45.5342 | -121.0041
5 | ICE-OM | Exportación | 298.1962 | 300.6093 | 2.4131 | 25.593 | Normal | -61.7579 | -2.2724 | -64.0302
6 | ICE-OM | Exportación | 224.3719 | 227.2447 | 2.8728 | 24.2202 | Normal | -69.5791 | -47.2602 | -116.8392
7 | ICE-OM | Exportación | 224.1051 | 225.1131 | 1.008 | 25.4733 | Normal | -25.6774 | -3.3488 | -29.0262
8 | ICE-OM | Exportación | 229.8684 | 234.3845 | 4.5161 | 25.487 | Normal | -115.1015 | -37.9154 | -153.017
9 | ICE-OM | Exportación | 229.3087 | 230.9125 | 1.6038 | 25.5059 | Normal | -40.9067 | -3.0229 | -43.9296
10 | ICE-OM | Exportación | 205.8296 | 205.1103 | -0.71933 | 38.4931 | Normal | 27.6891 | -5.6842 | 22.0049
11 | ICE-OM | Exportación | 205.7134 | 207.9577 | 2.2443 | 38.7835 | Normal | -87.0428 | -17.8858 | -104.9286
12 | ICE-OM | Exportación | 205.5761 | 207.9717 | 2.3956 | 45.2531 | Normal | -108.4081 | -11.2805 | -119.6886
13 | ICE-OM | Exportación | 205.1701 | 208.5805 | 3.4104 | 45.1801 | Normal | -154.0828 | -321.2414 | -475.3242
14 | ICE-OM | Exportación | 205.3556 | 208.4104 | 3.0548 | 45.4739 | Normal | -138.9156 | -73.0305 | -211.946
15 | ICE-OM | Exportación | 254.0946 | 258.8989 | 4.8043 | 45.2032 | Normal | -217.1697 | -93.9473 | -311.1169
16 | ICE-OM | Exportación | 253.9441 | 258.9252 | 4.9811 | 45.2905 | Normal | -225.5945 | -104.644 | -330.2386
17 | ICE-OM | Exportación | 254.6273 | 256.5702 | 1.9429 | 45.4426 | Normal | -88.292 | -22.2382 | -110.5302
18 | ICE-OM | Exportación | 254.4737 | 257.8697 | 3.396 | 45.4357 | Normal | -154.2994 | -20.1285 | -174.4279
19 | ICE-OM | Exportación | 254.3187 | 255.5944 | 1.2757 | 45.4852 | Normal | -58.027 | -4.7426 | -62.7696
20 | ICE-OM | Exportación | 254.0886 | 254.9117 | 0.82313 | 45.5123 | Normal | -37.4625 | -0.2626 | -37.7251
21 | ICE-OM | Exportación | 254.2475 | 254.6114 | 0.36385 | 39.0673 | Normal | -14.2147 | -1.5947 | -15.8094
22 | ICE-OM | Exportación | 235.011 | 239.0187 | 4.0077 | 25.7145 | Normal | -103.0554 | -2.7952 | -105.8505
23 | ICE-OM | Exportación | 253.6029 | 255.7632 | 2.1603 | 33.1994 | Normal | -71.7209 | -29.7348 | -101.4558
[7 empty] | TOTAL | -2025.4078 | -1282.7773 | -3308.1851

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 08/01/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa