## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 09/01/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.6078 | 16.6465 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.921 | 7.3774 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.8262 | 2.1276 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.4912 | 14.5442 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.074 | 17.2564 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.6818 | 9.1201 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5115 | 1.5153 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.2378 | 2.5093 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.2905 | 15.9672 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.4224 | 14.9253 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.7247 | 9.3712 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.4456 | 1.4255 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.2079 | 2.9093 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.7288 | 14.0117 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.7053 | 16.0366 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.8207 | 10.2608 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5833 | 2.116 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.0636 | 2.8878 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.5215 | 14.4367 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.6635 | 15.7448 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.7753 | 9.1664 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.4361 | 1.6783 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.255 | 4.2645 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.7132 | 14.8783 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.138 | 16.0778 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.7703 | 6.9307 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.7058 | 1.4387 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 5.7954 | 3.8932 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.5137 | 14.7847 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.6614 | 16.3976 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.9573 | 14.8143 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.3182 | 6.685 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.7174 | 1.7047 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.0898 | 13.9493 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.3876 | 14.3657 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.8685 | 30.7218 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 100.3849 | 5.5217 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.9414 | 3.87 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 31.3937 | 18.3671 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.0022 | 11.9375 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.7499 | 31.257 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.2516 | 17.7205 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.4655 | 4.903 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 32.19 | 18.1655 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 24.6954 | 10.4114 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.5089 | 29.3227 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.3686 | 23.477 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.3632 | 8.4297 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 44.5559 | 20.458 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 28.4336 | 9.7565 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.5764 | 28.9393 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.8235 | 22.9622 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.9868 | 6.5055 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 35.7627 | 24.0469 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 30.5837 | 6.7977 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 173.4042 | 27.1379 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.4767 | 21.3435 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.3663 | 6.8932 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 38.6194 | 23.8204 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 31.4548 | 7.4086 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 174.7519 | 33.1026 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.4267 | 24.953 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.0628 | 7.0397 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.7167 | 19.562 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 33.7597 | 9.5852 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.5665 | 32.279 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.7576 | 23.7589 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.8663 | 3.6827 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 28.2015 | 18.5672 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 34.2479 | 10.0416 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.537 | 31.6072 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.7304 | 23.6203 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.5056 | 4.1746 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 38.7435 | 15.2172 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 23.2962 | 13.9847 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.7761 | 32.99 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.9207 | 24.374 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.3762 | 2.2045 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.0956 | 15.0763 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.9677 | 13.2641 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.3632 | 32.804 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.8676 | 24.5731 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.3851 | 2.4049 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.7567 | 16.3818 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.3702 | 12.0851 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.3042 | 32.2995 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5434 | 24.1919 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.0179 | 0.61294 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.6141 | 13.7214 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.8906 | 14.9457 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.2323 | 32.0476 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.8418 | 23.8369 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 12.3803 | 0.7259 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.2604 | 14.9655 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.0793 | 13.9573 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.9029 | 34.4381 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.1938 | 25.5044 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.3761 | 0.51513 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.60655 | 15.578 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.8901 | 12.8896 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.8575 | 30.9739 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.9834 | 23.4566 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.5304 | 1.7585 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.2535 | 16.7232 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.914 | 9.5509 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.9023 | 30.832 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.5182 | 23.9293 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.1113 | 2.415 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.4469 | 19.0348 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.5059 | 8.3972 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.4966 | 18.5059 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.558 | 9.0082 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.76787 | 0.59385 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.3925 | 18.6656 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.5841 | 8.9352 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.301 | 14.2483 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.5388 | 5.1454 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 6.7769 | 0.61949 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.7546 | 19.1725 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.5741 | 9.4515 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 267.3116 | 269.1198 | 1.8081 | 29.7793 | Normal | -53.8441 | -39.2134 | -93.0574
1 | ICE-OM | Exportación | 306.654 | 306.8236 | 0.16955 | 31.9897 | Normal | -5.4238 | -6.1345 | -11.5582
2 | ICE-OM | Exportación | 306.3577 | 308.9859 | 2.6283 | 45.3936 | Normal | -119.3061 | -49.637 | -168.9431
3 | ICE-OM | Exportación | 306.5424 | 308.1982 | 1.6558 | 45.4454 | Normal | -75.2506 | -25.3344 | -100.585
4 | ICE-OM | Exportación | 306.4081 | 308.5316 | 2.1235 | 45.4871 | Normal | -96.5929 | -148.3293 | -244.9223
5 | ICE-OM | Exportación | 305.2552 | 308.533 | 3.2778 | 45.9668 | Normal | -150.6709 | -47.4498 | -198.1207
6 | ICE-OM | Exportación | 271.1808 | 274.0355 | 2.8547 | 31.7668 | Normal | -90.6836 | -57.2299 | -147.9135
7 | ICE-OM | Exportación | 282.2188 | 282.7077 | 0.48893 | 31.8755 | Normal | -15.5849 | -5.4513 | -21.0362
8 | ICE-OM | Exportación | 267.0632 | 269.4214 | 2.3582 | 30.8087 | Normal | -72.652 | -8.7624 | -81.4144
9 | ICE-OM | Exportación | 292.8473 | 293.5038 | 0.65648 | 31.895 | Normal | -20.9385 | -6.5508 | -27.4893
10 | ICE-OM | Exportación | 292.7709 | 292.7594 | -0.011477 | 31.8961 | Normal | 0.36607 | -0.14367 | 0.2224
11 | ICE-OM | Exportación | 303.6998 | 304.5888 | 0.88901 | 32.0447 | Normal | -28.4882 | -31.5697 | -60.0579
12 | ICE-OM | Exportación | 303.6066 | 307.5923 | 3.9857 | 32.0087 | Normal | -127.5778 | -18.812 | -146.3897
13 | ICE-OM | Exportación | 303.5088 | 306.9072 | 3.3984 | 32.0255 | Normal | -108.8365 | -38.8467 | -147.6832
14 | ICE-OM | Exportación | 303.6074 | 304.8014 | 1.194 | 39.8891 | Normal | -47.6262 | -356.9634 | -404.5896
15 | ICE-OM | Exportación | 303.3378 | 306.384 | 3.0462 | 39.8507 | Normal | -121.3937 | -146.5761 | -267.9698
16 | ICE-OM | Exportación | 303.2239 | 302.9726 | -0.25126 | 39.7065 | Normal | 9.9768 | -14.7695 | -4.7926
17 | ICE-OM | Exportación | 304.1838 | 304.3344 | 0.1506 | 44.7325 | Normal | -6.7369 | -0.71863 | -7.4555
18 | ICE-OM | Exportación | 303.506 | 303.0335 | -0.4725 | 44.7221 | Normal | 21.1312 | -2.5456 | 18.5857
19 | ICE-OM | Exportación | 303.328 | 306.0041 | 2.6761 | 44.7473 | Normal | -119.7503 | -16.7089 | -136.4592
20 | ICE-OM | Exportación | 303.745 | 304.478 | 0.733 | 44.7105 | Normal | -32.7728 | -6.1711 | -38.9439
21 | ICE-OM | Exportación | 303.4672 | 306.262 | 2.7948 | 41.449 | Normal | -115.843 | -19.0216 | -134.8647
22 | ICE-OM | Exportación | 304.5946 | 306.799 | 2.2043 | 41.1998 | Normal | -90.8181 | -5.7559 | -96.5739
23 | ICE-OM | Exportación | 305.5097 | 307.9454 | 2.4357 | 31.5978 | Normal | -76.9624 | -35.6341 | -112.5965
[7 empty] | TOTAL | -1546.2791 | -1088.3295 | -2634.6086

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/01/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa