## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 10/01/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.4623 | 16.5115 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.5785 | 6.9454 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 3.744 | 0.95523 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.3778 | 19.0652 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.7963 | 7.3661 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.8306 | 15.6933 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.5879 | 5.5438 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 5.1876 | 1.4003 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0381 | 18.182 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.3197 | 7.1619 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.6084 | 18.7737 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.7153 | 8.0312 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 8.5645 | 2.9078 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.0041 | 18.0178 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.7057 | 6.4983 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.8442 | 20.3129 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.1184 | 8.9663 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 2.5381 | 1.4161 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.1302 | 19.3335 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.0527 | 4.6921 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.1684 | 17.0664 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.4218 | 7.3303 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 2.5827 | 0.86167 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.615 | 19.0611 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.63 | 6.1582 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.6015 | 15.1265 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5754 | 5.8308 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.7467 | 2.7795 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.8442 | 16.6731 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.8048 | 8.4412 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.0561 | 20.6177 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.1011 | 10.6064 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.14233 | 3.2123 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.7203 | 14.6084 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.84753 | 13.7031 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.9626 | 21.0814 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.8185 | 9.4755 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.7462 | 2.384 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.0216 | 15.3232 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.5828 | 16.0689 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.4077 | 35.3691 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 97.3588 | 21.8516 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.4675 | 2.7999 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 33.4866 | 18.4446 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.2589 | 12.0992 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 160.9727 | 36.6184 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.9289 | 29.2343 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.2535 | 4.988 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 42.3768 | 19.6247 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.9879 | 10.2665 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.5096 | 34.8186 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.051 | 27.0658 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.0684 | 9.021 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 36.1655 | 16.561 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.9832 | 11.2376 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 174.0586 | 32.4505 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.6428 | 24.721 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.3628 | 13.5878 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 40.5238 | 18.1073 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.502 | 10.5092 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 162.314 | 34.8519 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.9744 | 26.6275 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.7947 | 16.3932 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 39.5209 | 18.6793 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.0662 | 10.6597 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.825 | 33.4398 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.5521 | 25.3182 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.896 | 14.5636 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 31.9009 | 20.7347 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 11.5123 | 9.7565 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.6027 | 33.4348 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.2927 | 25.6122 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.8872 | 12.2422 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 27.818 | 19.7629 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.5023 | 10.303 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 171.3174 | 33.8662 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.0046 | 25.7508 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.1957 | 1.4056 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.715 | 23.3192 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.8826 | 8.2107 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 172.0449 | 34.4356 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.3179 | 26.2737 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.3453 | 2.9228 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.78 | 20.7004 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.0682 | 10.5497 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.6108 | 33.8293 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.389 | 25.5647 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 16.6965 | 5.6245 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.3795 | 17.489 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.1394 | 13.1029 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.7813 | 32.3332 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 127.3672 | 24.3542 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 32.9643 | 6.8091 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.225 | 17.1995 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.622 | 12.3068 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.7008 | 33.1871 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.4601 | 25.0917 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.6782 | 6.5022 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.5085 | 18.2974 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.9602 | 8.301 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.7325 | 32.2095 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.7361 | 5.6617 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.2255 | 6.5046 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.3958 | 16.6809 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.5728 | 8.2067 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.6967 | 20.1222 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.5036 | 8.5729 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.6224 | 5.2913 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.4986 | 14.3182 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.815 | 9.2579 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.6177 | 18.0874 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.1257 | 8.3382 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.6835 | 5.144 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.1112 | 15.2735 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.4273 | 9.4769 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.8794 | 16.6789 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.2352 | 8.5165 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.0207 | 7.0019 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 28.1306 | 18.2287 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.523 | 10.074 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 296.5783 | 298.3664 | 1.788 | 29.98 | Normal | -53.6047 | -25.808 | -79.4127
1 | ICE-OM | Exportación | 306.4711 | 308.2484 | 1.7774 | 44.1337 | Normal | -78.441 | -25.8919 | -104.3329
2 | ICE-OM | Exportación | 305.9896 | 306.1783 | 0.18866 | 44.3381 | Normal | -8.3648 | -5.5082 | -13.873
3 | ICE-OM | Exportación | 306.07 | 309.3469 | 3.2769 | 44.386 | Normal | -145.4482 | -28.3465 | -173.7946
4 | ICE-OM | Exportación | 305.5748 | 306.0225 | 0.44768 | 44.2626 | Normal | -19.8153 | -6.3843 | -26.1996
5 | ICE-OM | Exportación | 304.0745 | 306.3907 | 2.3162 | 43.8846 | Normal | -101.6457 | -31.7438 | -133.3894
6 | ICE-OM | Exportación | 250.385 | 253.8673 | 3.4823 | 29.9761 | Normal | -104.3864 | -106.0892 | -210.4757
7 | ICE-OM | Exportación | 256.3164 | 254.4737 | -1.8427 | 29.9769 | Normal | 55.2392 | -2.5529 | 52.6863
8 | ICE-OM | Exportación | 269.2276 | 269.0445 | -0.18316 | 30.0207 | Normal | 5.4986 | -0.83234 | 4.6662
9 | ICE-OM | Exportación | 288.5069 | 288.0128 | -0.49412 | 33.2507 | Normal | 16.4299 | 0.17331 | 16.6032
10 | ICE-OM | Exportación | 291.692 | 295.641 | 3.949 | 33.4243 | Normal | -131.9938 | -161.9563 | -293.9501
11 | ICE-OM | Exportación | 301.2743 | 302.3645 | 1.0902 | 42.937 | Normal | -46.8085 | -6.7687 | -53.5772
12 | ICE-OM | Exportación | 275.0483 | 277.0808 | 2.0326 | 50.749 | Normal | -103.1505 | 4.3387 | -98.8118
13 | ICE-OM | Exportación | 274.1083 | 276.8944 | 2.7862 | 49.7736 | Normal | -138.6771 | -32.7876 | -171.4646
14 | ICE-OM | Exportación | 273.8293 | 276.3286 | 2.4992 | 49.8253 | Normal | -124.5246 | -35.3496 | -159.8742
15 | ICE-OM | Exportación | 273.6767 | 277.724 | 4.0473 | 49.9295 | Normal | -202.0785 | -31.3897 | -233.4681
16 | ICE-OM | Exportación | 273.7547 | 275.1693 | 1.4146 | 49.8972 | Normal | -70.5842 | -10.0675 | -80.6517
17 | ICE-OM | Exportación | 274.0509 | 274.7844 | 0.73356 | 50.0156 | Normal | -36.6892 | -4.1271 | -40.8163
18 | ICE-OM | Exportación | 274.3974 | 276.3372 | 1.9399 | 49.9532 | Normal | -96.9024 | -9.8809 | -106.7832
19 | ICE-OM | Exportación | 274.1057 | 274.9345 | 0.82881 | 49.9499 | Normal | -41.3989 | -10.4461 | -51.845
20 | ICE-OM | Exportación | 273.9905 | 276.4201 | 2.4296 | 50.8382 | Normal | -123.5154 | -13.9776 | -137.493
21 | ICE-OM | Exportación | 275.2178 | 276.8916 | 1.6738 | 49.7222 | Normal | -83.2231 | -6.4633 | -89.6864
22 | ICE-OM | Exportación | 275.8942 | 279.5984 | 3.7042 | 43.3908 | Normal | -160.7282 | -141.6597 | -302.388
23 | ICE-OM | Exportación | 228.6244 | 235.7475 | 7.1231 | 30.1093 | Normal | -214.4718 | -21.4885 | -235.9604
[7 empty] | TOTAL | -2009.2844 | -715.0078 | -2724.2922

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 10/01/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa