## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/01/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.1952 | 17.4037 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.4856 | 8.4665 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.1704 | 7.2162 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 37.678 | 20.3117 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.4484 | 11.0727 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.9384 | 13.3363 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.3706 | 4.4889 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.8495 | 6.4048 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.6665 | 18.1607 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.9115 | 11.7161 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.0891 | 11.3509 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.4484 | 3.1658 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.255 | 5.9049 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.0988 | 17.4939 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.138 | 11.823 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.0439 | 10.1019 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.6803 | 2.339 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.8228 | 4.9481 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.6818 | 17.3239 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.0831 | 11.0799 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.6928 | 12.8003 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.5109 | 4.3431 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.9258 | 3.8476 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.1831 | 17.839 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.1265 | 10.4401 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.3023 | 16.0897 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.2054 | 6.9168 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 4.5833 | 2.566 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.0921 | 16.9732 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.6431 | 10.0501 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 139.802 | 22.4405 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.5831 | 12.7934 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.1105 | 3.0016 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 27.0374 | 17.904 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.1965 | 11.2449 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.433 | 21.6183 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.5773 | 22.0748 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.3375 | 6.5662 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 43.0561 | 18.7372 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.2976 | 12.7004 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.3464 | 29.4476 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.3097 | 23.0894 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.7624 | 1.8526 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.6394 | 12.5091 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 27.7736 | 6.4448 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.0843 | 34.5107 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.7495 | 27.3527 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.51704 | 4.542 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.7108 | 12.8577 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 55.8716 | 4.7071 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.6555 | 38.4015 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.5167 | 29.7818 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.9438 | 4.9199 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3169 | 12.9972 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 57.391 | 5.5913 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.674 | 37.3853 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.5576 | 28.9273 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.889 | 0.86078 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.9415 | 13.1742 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 64.308 | 2.5835 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 155.1563 | 36.8076 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.931 | 28.4829 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.8921 | 2.5489 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3719 | 13.255 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 63.0232 | 0.50589 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.9686 | 34.7698 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.5025 | 26.8153 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 14.2042 | 6.5713 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 81.4011 | 7.445 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.1184 | 2.6575 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 151.935 | 36.2686 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.1534 | 27.8902 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 29.1802 | 8.6922 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 88.1878 | 6.1638 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.5194 | 1.7208 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.285 | 36.6491 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 97.6607 | 27.9535 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 43.9369 | 8.8084 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 96.4457 | 4.8044 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 39.6876 | 3.203 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.6942 | 37.7009 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.0329 | 28.5929 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 43.4796 | 6.6936 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 98.0473 | 4.5966 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.5495 | 4.6255 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.6678 | 34.0244 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.196 | 25.3211 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 27.3041 | 4.904 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 103.3043 | 4.1091 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.0447 | 8.7305 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.9206 | 34.8213 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0569 | 25.5308 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 22.5584 | 4.0629 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 93.557 | 8.0998 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 18.3693 | 11.9 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.3353 | 36.0265 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.9849 | 26.8634 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.3493 | 3.0036 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.3144 | 19.95 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.2129 | 9.6205 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.024 | 33.9552 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.8623 | 25.0237 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.0526 | 4.3834 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0769 | 17.3849 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.1982 | 10.6012 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.4458 | 35.4673 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.1912 | 7.617 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.907 | 1.7077 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.1372 | 16.2161 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.162 | 8.3004 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 147.8671 | 23.1102 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.108 | 11.5295 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.7006 | 1.3747 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.1422 | 18.2261 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 26.2687 | 3.8839 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.7423 | 21.1877 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3923 | 10.9045 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.70816 | 1.0872 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.87098 | 20.0425 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.4998 | 5.689 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 263.3777 | 265.6368 | 2.2592 | 32.7211 | Normal | -73.9222 | -15.4208 | -89.343
1 | ICE-OM | Exportación | 304.4355 | 305.2145 | 0.77896 | 53.504 | Normal | -41.6775 | -10.5893 | -52.2668
2 | ICE-OM | Exportación | 304.7618 | 307.2432 | 2.4814 | 50.9908 | Normal | -126.5274 | -44.7858 | -171.3132
3 | ICE-OM | Exportación | 304.4472 | 307.5001 | 3.0529 | 52.9277 | Normal | -161.583 | -9.1689 | -170.7519
4 | ICE-OM | Exportación | 304.2698 | 307.3345 | 3.0647 | 53.9171 | Normal | -165.2391 | -26.6873 | -191.9264
5 | ICE-OM | Exportación | 304.4277 | 306.5399 | 2.1122 | 50.1666 | Normal | -105.9628 | -105.1436 | -211.1065
6 | ICE-OM | Exportación | 232.3295 | 237.1155 | 4.786 | 38.0151 | Normal | -181.941 | -3.6345 | -185.5755
7 | ICE-OM | Exportación | 249.3183 | 248.0266 | -1.2917 | 30.4261 | Normal | 39.3014 | 2.2967 | 41.5981
8 | ICE-OM | Exportación | 273.8223 | 276.028 | 2.2057 | 44.9471 | Normal | -99.1395 | 3.7287 | -95.4108
9 | ICE-OM | Exportación | 269.4505 | 271.5116 | 2.0611 | 30.5308 | Normal | -62.9272 | -22.4799 | -85.4071
10 | ICE-OM | Exportación | 269.3269 | 270.3025 | 0.97559 | 30.6473 | Normal | -29.8992 | -7.03 | -36.9291
11 | ICE-OM | Exportación | 269.0908 | 269.7091 | 0.61826 | 29.9015 | Normal | -18.4869 | 5.8944 | -12.5925
12 | ICE-OM | Exportación | 268.9687 | 270.8465 | 1.8778 | 30.5845 | Normal | -57.4314 | 20.7603 | -36.6712
13 | ICE-OM | Exportación | 230.5999 | 231.3926 | 0.79272 | 46.8602 | Normal | -37.147 | -0.89965 | -38.0466
14 | ICE-OM | Exportación | 235.7684 | 228.6001 | -7.1683 | 50.352 | Normal | 360.94 | 1.2118 | 362.1518
15 | ICE-OM | Exportación | 242.5963 | 241.1245 | -1.4718 | 50.4012 | Normal | 74.1803 | -21.8529 | 52.3274
16 | ICE-OM | Exportación | 218.7297 | 222.709 | 3.9794 | 50.8284 | Normal | -202.2647 | -3.2904 | -205.5551
17 | ICE-OM | Exportación | 203.9159 | 206.8189 | 2.903 | 51.1551 | Normal | -148.5048 | -6.506 | -155.0108
18 | ICE-OM | Exportación | 205.1951 | 208.6097 | 3.4146 | 50.908 | Normal | -173.8328 | 14.5299 | -159.3029
19 | ICE-OM | Exportación | 205.4512 | 205.4435 | -0.0076629 | 51.0002 | Normal | 0.39081 | -0.06773 | 0.32308
20 | ICE-OM | Exportación | 225.2203 | 227.5586 | 2.3384 | 50.4423 | Normal | -117.9517 | 0.067312 | -117.8844
21 | ICE-OM | Exportación | 286.6738 | 289.7548 | 3.0811 | 50.0914 | Normal | -154.3342 | -5.2646 | -159.5988
22 | ICE-OM | Exportación | 253.035 | 255.8023 | 2.7673 | 29.7727 | Normal | -82.3898 | 20.2716 | -62.1182
23 | ICE-OM | Exportación | 226.6977 | 231.0553 | 4.3576 | 29.6839 | Normal | -129.3504 | 0.0081305 | -129.3422
[7 empty] | TOTAL | -1695.6999 | -214.0526 | -1909.7525

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/01/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa