## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 16/05/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.3937 | 9.2245 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0251 | 2.6882 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.8394 | 12.6486 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.9218 | 16.633 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.9217 | 19.5613 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.0747 | 10.3122 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.4671 | 3.6067 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.0731 | 11.7296 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.1548 | 14.1645 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0663 | 20.1627 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.6865 | 11.9316 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.19 | 5.1593 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.9754 | 11.8434 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.7805 | 14.2558 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.7693 | 18.2726 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.9138 | 13.3158 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.7052 | 6.6877 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.4181 | 12.2626 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.5331 | 8.682 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.263 | 23.911 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.5466 | 12.5116 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.1271 | 5.9065 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.6848 | 12.4282 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.4327 | 11.4967 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.7442 | 23.1524 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 162.3698 | 12.6592 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.1334 | 6.1094 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.6387 | 15.6038 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.7189 | 13.6987 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.4215 | 25.8332 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.9178 | 11.511 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.8441 | 4.709 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.2226 | 16.6529 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.7044 | 12.7663 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4916 | 26.644 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.6153 | 7.8733 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.172 | 2.2905 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.3437 | 17.6802 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.6759 | 14.6468 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.8769 | 24.1404 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.7093 | 9.0531 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.941 | 3.54 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.7938 | 16.2706 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.9161 | 19.5467 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.3172 | 14.8784 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 147.1502 | 13.007 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.7075 | 5.7156 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.4856 | 9.5332 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.7389 | 20.8447 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.2022 | 10.4029 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.6464 | 21.4697 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.0807 | 5.5519 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.921 | 6.5564 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.1353 | 21.9253 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.998 | 7.5119 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 149.215 | 30.4873 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.267 | 4.8518 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.8389 | 7.1541 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.2476 | 22.5561 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.5147 | 6.7112 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.6462 | 35.0799 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.6197 | 25.3563 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.1207 | 6.9864 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.1148 | 21.2162 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.8267 | 6.1319 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 138.4267 | 31.5719 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.8263 | 26.1866 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.9023 | 6.7562 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.6006 | 21.2018 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.1733 | 5.2704 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.545 | 30.8904 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.6393 | 25.5791 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.025 | 9.1936 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.1864 | 20.4226 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.7104 | 8.1011 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.0808 | 33.9431 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.019 | 28.1222 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.7061 | 7.2126 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 83.2833 | 18.7686 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.3485 | 7.1816 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2596 | 35.4865 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.3361 | 28.5913 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.6058 | 5.9821 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 97.7322 | 17.2155 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.9261 | 8.1133 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.3264 | 37.8836 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.9167 | 11.0354 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.0098 | 5.744 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 94.9444 | 17.1966 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.3329 | 8.6921 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.5254 | 35.6592 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.4346 | 9.3379 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.966 | 4.6316 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 100.3779 | 17.0054 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.0804 | 8.2573 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5945 | 35.3458 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3135 | 9.8444 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.4169 | 9.2041 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 96.1501 | 16.2392 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.5214 | 12.7112 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.8422 | 18.8232 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.737 | 10.1574 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.4733 | 12.8461 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.9672 | 20.677 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.1817 | 12.6615 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.5803 | 13.3055 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.9957 | 6.6927 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.3953 | 14.0662 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.9984 | 19.3547 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.2574 | 13.3052 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.1171 | 10.3375 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.5945 | 3.4209 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.7062 | 9.7205 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 94.1183 | 15.4999 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.6972 | 12.4481 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.1085 | 11.2334 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.498 | 3.4752 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.903 | 11.8274 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.0357 | 13.5576 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.8289 | 17.3895 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 122.0634 | 125.7359 | 3.6725 | 85.917 | Normal | -315.5315 | -14.9325 | -330.464
1 | ICE-OM | Exportación | 122.0188 | 123.2477 | 1.229 | 85.6833 | Normal | -105.301 | -14.2315 | -119.5325
2 | ICE-OM | Exportación | 122.135 | 125.3513 | 3.2163 | 85.6789 | Normal | -275.568 | -23.6021 | -299.1701
3 | ICE-OM | Exportación | 122.0519 | 123.4048 | 1.3529 | 85.8399 | Normal | -116.131 | -22.2731 | -138.4041
4 | ICE-OM | Exportación | 121.349 | 122.8121 | 1.4631 | 85.3333 | Normal | -124.85 | -11.8916 | -136.7416
5 | ICE-OM | Exportación | 70.7508 | 73.7241 | 2.9733 | 91.9384 | Normal | -273.3573 | -7.5233 | -280.8806
6 | ICE-OM | Exportación | 80.9327 | 84.3435 | 3.4108 | 86.2454 | Normal | -294.1632 | -333.5007 | -627.6639
7 | ICE-OM | Exportación | 60.8415 | 62.8909 | 2.0494 | 94.9165 | Normal | -194.5211 | -12.2518 | -206.7729
8 | ICE-OM | Exportación | 25.7025 | 28.6232 | 2.9208 | 110.0912 | Normal | -321.5512 | -45.5724 | -367.1235
9 | ICE-OM | Exportación | 34.3923 | 40.431 | 6.0387 | 104.5751 | Normal | -631.4929 | -787.5242 | -1419.017
10 | ICE-OM | Exportación | 44.5377 | 46.6729 | 2.1352 | 104.1079 | Normal | -222.2909 | -30.9804 | -253.2713
11 | ICE-OM | Exportación | 38.0073 | 39.8808 | 1.8735 | 109.9219 | Normal | -205.94 | -19.5474 | -225.4874
12 | ICE-OM | Exportación | 39.6236 | 40.2038 | 0.58021 | 113.3004 | Normal | -65.7379 | -3.5827 | -69.3206
13 | ICE-OM | Exportación | 24.5051 | 29.5768 | 5.0717 | 112.3726 | Normal | -569.9231 | -721.4001 | -1291.3232
14 | ICE-OM | Exportación | 19.9004 | 20.2626 | 0.3622 | 118.8063 | Normal | -43.0316 | -1.564 | -44.5956
15 | ICE-OM | Exportación | 15.169 | 17.7619 | 2.5928 | 120.3372 | Normal | -312.0114 | -26.9729 | -338.9843
16 | ICE-OM | Exportación | 1.1667 | 4.3316 | 3.1649 | 119.4218 | Normal | -377.9596 | -234.937 | -612.8966
17 | ICE-OM | Exportación | 2.146 | 5.9561 | 3.8101 | 121.2786 | Normal | -462.0834 | -18.7821 | -480.8655
18 | ICE-OM | Exportación | 2.5129 | 7.5357 | 5.0228 | 126.1653 | Normal | -633.7046 | 23.4426 | -610.2621
19 | ICE-OM | Exportación | 2.4948 | 8.8197 | 6.3249 | 140.0748 | Normal | -885.9523 | 5.9333 | -880.019
20 | ICE-OM | Exportación | 0.72557 | 1.9569 | 1.2314 | 129.714 | Normal | -159.7248 | 2.1819 | -157.5428
21 | ICE-OM | Exportación | 16.1349 | 19.9249 | 3.79 | 120.1135 | Normal | -455.2353 | -32.5274 | -487.7627
22 | ICE-OM | Exportación | 81.3938 | 83.1899 | 1.7961 | 105.8225 | Normal | -190.0665 | -25.0257 | -215.0921
23 | ICE-OM | Exportación | 121.2534 | 124.8388 | 3.5854 | 88.0458 | Normal | -315.6811 | -30.1456 | -345.8268
[7 empty] | TOTAL | -7551.8097 | -2387.2106 | -9939.0203

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/05/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa