## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 17/05/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 174.944 | 12.6557 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.676 | 4.6964 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.8033 | 9.9037 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6598 | 5.4475 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.8455 | 22.5502 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.1112 | 13.5545 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.9216 | 5.6773 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.9777 | 10.0482 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.5024 | 6.1076 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 34.648 | 21.7453 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.2257 | 14.7479 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.1212 | 6.6453 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.987 | 9.7666 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.4691 | 11.7972 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 10.0941 | 12.5867 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 149.3781 | 13.6668 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.8939 | 6.4652 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.4855 | 8.9598 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.6251 | 13.1175 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.6272 | 10.0662 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.9168 | 12.89 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.9322 | 5.8692 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.6577 | 10.7016 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.4108 | 12.8333 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.3636 | 13.0966 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.4788 | 13.5477 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.4725 | 5.9827 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.6808 | 13.8366 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6793 | 11.0762 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.2559 | 17.3035 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.1122 | 16.89 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.4539 | 9.9166 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.7602 | 6.7769 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.9919 | 9.877 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 27.0219 | 9.201 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.3898 | 11.3534 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.0281 | 5.7207 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.2203 | 9.7787 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.0105 | 12.2454 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 40.1038 | 7.5494 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.7132 | 9.5441 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.4725 | 3.9403 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.2654 | 11.7904 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.842 | 16.8059 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 35.7968 | 7.6564 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.2426 | 19.8273 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.611 | 21.1849 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.4608 | 18.9331 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.3072 | 23.9591 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.3087 | 8.8333 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.1089 | 25.343 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.5971 | 22.2802 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.3353 | 17.5685 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.9158 | 25.7398 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 23.0743 | 5.5174 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.9585 | 31.2002 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.6466 | 26.1898 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.3174 | 13.6585 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.4347 | 23.9968 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.7977 | 4.6553 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.1933 | 32.8368 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.6363 | 25.7708 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.144 | 16.0753 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.9162 | 23.5351 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.9553 | 7.8253 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.974 | 30.3946 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.2511 | 23.9987 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.6449 | 17.7659 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.9633 | 22.5041 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.6316 | 8.816 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.1682 | 29.2649 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8427 | 23.5037 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.0842 | 16.9525 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.6452 | 22.631 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.8987 | 9.1561 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 175.4762 | 30.2694 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.9362 | 23.7654 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.3552 | 15.3432 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.2614 | 21.3314 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.2579 | 11.882 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 174.7822 | 35.5029 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.7285 | 25.2323 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.5705 | 15.2623 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.1845 | 21.4401 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.4395 | 10.6875 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.0633 | 37.227 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.3444 | 8.7133 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.3787 | 16.2829 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.8612 | 18.3856 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.5115 | 13.8619 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.8743 | 29.5371 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.1603 | 3.5812 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.0765 | 18.2685 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.792 | 17.6353 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.7432 | 20.7566 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.0124 | 29.7943 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.4278 | 3.3763 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.7486 | 16.6341 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.331 | 17.471 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1538 | 12.0163 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.2671 | 30.1333 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.7224 | 3.737 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.2095 | 17.5994 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.8696 | 15.2961 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8193 | 11.0336 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.9352 | 17.5967 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.7086 | 4.6429 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.0444 | 15.1387 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7717 | 12.8111 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.8573 | 9.4673 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.4867 | 12.657 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.5721 | 3.9177 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.5465 | 14.1006 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.14049 | 12.0953 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.4288 | 8.7829 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.714 | 11.0953 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 127.3388 | 2.8684 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.4771 | 13.8849 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.0802 | 13.368 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.7415 | 8.0996 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 181.2221 | 184.3115 | 3.0894 | 82.3417 | Normal | -254.3874 | -228.9861 | -483.3735
1 | ICE-OM | Exportación | 181.3429 | 183.9047 | 2.5618 | 83.0977 | Normal | -212.883 | -1.4348 | -214.3177
2 | ICE-OM | Exportación | 181.4242 | 186.7967 | 5.3725 | 82.5133 | Normal | -443.306 | -5.9973 | -449.3032
3 | ICE-OM | Exportación | 181.5162 | 181.7886 | 0.27245 | 81.4022 | Normal | -22.1778 | -1.1515 | -23.3294
4 | ICE-OM | Exportación | 181.5821 | 185.1441 | 3.562 | 82.423 | Normal | -293.5891 | -6.0783 | -299.6674
5 | ICE-OM | Exportación | 181.8607 | 185.8471 | 3.9865 | 82.6261 | Normal | -329.3849 | -6.5058 | -335.8907
6 | ICE-OM | Exportación | 182.0993 | 182.8358 | 0.73653 | 75.6165 | Normal | -55.6935 | -53.0149 | -108.7084
7 | ICE-OM | Exportación | 181.634 | 179.2909 | -2.3431 | 75.5547 | Normal | 177.0349 | 2.3899 | 179.4248
8 | ICE-OM | Exportación | 180.0196 | 181.875 | 1.8555 | 75.9168 | Normal | -140.8614 | -0.47406 | -141.3355
9 | ICE-OM | Exportación | 135.2588 | 135.3944 | 0.13558 | 81.4966 | Normal | -11.0492 | 1.985 | -9.0641
10 | ICE-OM | Exportación | 135.5361 | 136.5292 | 0.99303 | 81.5965 | Normal | -81.0281 | 2.8967 | -78.1314
11 | ICE-OM | Exportación | 134.2635 | 135.6506 | 1.3872 | 81.5918 | Normal | -113.1829 | -23.6909 | -136.8738
12 | ICE-OM | Exportación | 132.8257 | 135.814 | 2.9883 | 84.0922 | Normal | -251.2912 | -13.3668 | -264.6579
13 | ICE-OM | Exportación | 131.8484 | 136.9854 | 5.137 | 84.694 | Normal | -435.071 | -26.7862 | -461.8571
14 | ICE-OM | Exportación | 132.6012 | 136.3828 | 3.7816 | 85.0246 | Normal | -321.5271 | -26.5536 | -348.0807
15 | ICE-OM | Exportación | 132.7543 | 137.538 | 4.7836 | 85.0676 | Normal | -406.9335 | -43.2456 | -450.1791
16 | ICE-OM | Exportación | 133.2387 | 137.3163 | 4.0776 | 84.9011 | Normal | -346.1929 | -255.7024 | -601.8952
17 | ICE-OM | Exportación | 134.8746 | 137.6564 | 2.7818 | 85.0871 | Normal | -236.6967 | 9.7098 | -226.9869
18 | ICE-OM | Exportación | 134.5026 | 136.0069 | 1.5043 | 84.9709 | Normal | -127.821 | 21.4353 | -106.3856
19 | ICE-OM | Exportación | 131.7358 | 136.2067 | 4.4709 | 85.915 | Normal | -384.1176 | -4.6677 | -388.7853
20 | ICE-OM | Exportación | 133.2975 | 136.0911 | 2.7936 | 85.293 | Normal | -238.2739 | -4.9397 | -243.2135
21 | ICE-OM | Exportación | 176.421 | 178.9704 | 2.5493 | 78.1082 | Normal | -199.125 | -0.99709 | -200.1221
22 | ICE-OM | Exportación | 179.2286 | 180.943 | 1.7144 | 77.6073 | Normal | -133.0498 | 15.2344 | -117.8153
23 | ICE-OM | Exportación | 179.9589 | 185.754 | 5.7951 | 76.3583 | Normal | -442.5028 | -35.9709 | -478.4737
[7 empty] | TOTAL | -5303.1108 | -685.9122 | -5989.023

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/05/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa