## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 19/05/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.0347 | 9.7968 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.2808 | 1.414 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.4518 | 10.0585 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.552 | 13.1965 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.88 | 17.4508 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.247 | 14.3382 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.0394 | 4.3535 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.2275 | 9.3343 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3179 | 14.6194 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 34.9996 | 14.2585 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.4857 | 15.1605 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.9635 | 4.8738 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.07 | 10.6609 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.4655 | 11.7173 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.9632 | 17.9094 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.6456 | 15.6242 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.8832 | 5.4758 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.3497 | 10.9821 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.2728 | 9.6346 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.1526 | 19.381 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.6645 | 15.3673 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.0143 | 5.8718 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.336 | 10.3423 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.8798 | 9.5042 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.2807 | 18.8953 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.8967 | 16.394 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.4064 | 7.6555 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9222 | 14.8886 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.4923 | 8.5409 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.2237 | 26.0681 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.9153 | 15.7427 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.7425 | 6.9322 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.9989 | 13.9494 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.2851 | 8.7501 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5781 | 26.0166 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 155.0909 | 9.127 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.4959 | 10.9151 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.773 | 12.7655 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.8993 | 12.03 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.9362 | 17.9001 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.1182 | 13.7127 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.89 | 22.0963 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.7681 | 13.5682 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.109 | 16.3884 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.4849 | 10.6222 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 155.7379 | 24.8406 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.1316 | 21.0141 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.1723 | 19.424 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7522 | 28.3061 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.6366 | 1.3784 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.9443 | 30.2948 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.7352 | 24.3466 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 144.3459 | 19.9674 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.1024 | 27.2431 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 24.5067 | 0.89135 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.275 | 32.0952 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.4119 | 26.966 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 128.8606 | 13.8934 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.3913 | 26.0198 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.4522 | 0.55514 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8139 | 34.4219 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.7709 | 28.6474 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.9819 | 14.8304 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7805 | 24.7767 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.2673 | 1.8765 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6756 | 30.8908 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3621 | 26.4045 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 128.8015 | 15.2358 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.0949 | 23.9752 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.764 | 10.4173 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.0725 | 32.2065 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0796 | 27.191 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.0364 | 12.5219 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.9434 | 22.2409 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.596 | 12.6428 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.2749 | 33.3247 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.0126 | 27.8239 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.127 | 12.2094 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.5446 | 20.6891 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.8737 | 15.5952 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0585 | 35.3486 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6717 | 28.8835 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.5582 | 14.6043 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.2754 | 18.3912 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.6509 | 16.9433 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1443 | 35.9326 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.2163 | 29.2796 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.2941 | 13.7385 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.5321 | 8.0557 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1854 | 23.0946 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.4297 | 35.3713 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.9036 | 28.9256 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.0556 | 13.6439 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.2756 | 13.1717 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3191 | 21.2416 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.0125 | 34.1266 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.8879 | 28.0491 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.5747 | 12.8051 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.2731 | 16.6074 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.1432 | 18.1259 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8642 | 22.0341 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9881 | 27.1921 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.943 | 11.6387 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.8714 | 12.6143 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.1791 | 19.8892 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.8696 | 8.6022 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.1089 | 20.7689 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.9258 | 10.5952 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.0711 | 12.4511 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.0686 | 19.1479 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.6103 | 8.2334 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.4935 | 20.859 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.5181 | 12.5203 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3816 | 13.4474 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.299 | 18.6284 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.8023 | 8.4467 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.6971 | 21.2166 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.4547 | 14.9941 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.9306 | 11.3843 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.7904 | 20.9965 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 184.032 | 186.4317 | 2.3997 | 84.4158 | Normal | -202.5693 | -15.6986 | -218.2679
1 | ICE-OM | Exportación | 184.1605 | 182.7415 | -1.419 | 85.7879 | Normal | 121.7342 | -3.2952 | 118.4391
2 | ICE-OM | Exportación | 183.8077 | 185.9505 | 2.1428 | 86.1577 | Normal | -184.6225 | -16.3996 | -201.0221
3 | ICE-OM | Exportación | 183.3513 | 185.7536 | 2.4024 | 86.4579 | Normal | -207.704 | -39.2925 | -246.9965
4 | ICE-OM | Exportación | 182.5185 | 182.1823 | -0.33617 | 85.5371 | Normal | 28.7549 | -1.2974 | 27.4574
5 | ICE-OM | Exportación | 62.1956 | 66.6647 | 4.4691 | 102.6814 | Normal | -458.8922 | -4.1977 | -463.0899
6 | ICE-OM | Exportación | 62.4547 | 64.7957 | 2.341 | 100.2046 | Normal | -234.5779 | -198.6262 | -433.2041
7 | ICE-OM | Exportación | 61.5771 | 58.9783 | -2.5988 | 113.8799 | Normal | 295.9481 | 7.7819 | 303.73
8 | ICE-OM | Exportación | 60.3134 | 63.6462 | 3.3328 | 113.0867 | Normal | -376.8903 | -7.8264 | -384.7167
9 | ICE-OM | Exportación | 59.4733 | 61.3084 | 1.835 | 112.586 | Normal | -206.5989 | -3.6491 | -210.2481
10 | ICE-OM | Exportación | 59.6769 | 60.7245 | 1.0476 | 112.8734 | Normal | -118.2458 | -0.29496 | -118.5408
11 | ICE-OM | Exportación | 0.14424 | 3.9827 | 3.8385 | 121.5077 | Normal | -466.409 | 7.3964 | -459.0126
12 | ICE-OM | Importación | 0.35302 | -1.5551 | -1.9082 | 128.6561 | Normal | -245.4963 | -7.8363 | -253.3326
13 | ICE-OM | Importación | 0.67779 | -1.3773 | -2.055 | 128.5733 | Normal | -264.224 | -1.0142 | -265.2382
14 | ICE-OM | Importación | 0.55731 | -1.5763 | -2.1336 | 133.1434 | Normal | -284.0707 | 12.4228 | -271.6479
15 | ICE-OM | Importación | 0.15062 | -4.7422 | -4.8928 | 134.1051 | Normal | -656.1483 | -17.9619 | -674.1102
16 | ICE-OM | Importación | 0.32393 | -4.2457 | -4.5697 | 133.7789 | Normal | -611.3229 | 24.9155 | -586.4074
17 | ICE-OM | Exportación | 1.1444 | 5.349 | 4.2047 | 144.9629 | Normal | -609.5232 | 35.4606 | -574.0626
18 | ICE-OM | Exportación | 1.3039 | 8.683 | 7.3792 | 147.8151 | Normal | -1090.7542 | -83.8591 | -1174.6134
19 | ICE-OM | Exportación | 1.5006 | 8.9093 | 7.4087 | 150.5438 | Normal | -1115.3333 | 14.5163 | -1100.817
20 | ICE-OM | Exportación | 0.5688 | 6.8588 | 6.29 | 144.0804 | Normal | -906.2645 | 17.0449 | -889.2196
21 | ICE-OM | Exportación | 119.6766 | 120.913 | 1.2364 | 94.0541 | Normal | -116.2865 | -38.8405 | -155.127
22 | ICE-OM | Exportación | 120.3356 | 121.9051 | 1.5695 | 93.976 | Normal | -147.4925 | -19.9051 | -167.3976
23 | ICE-OM | Exportación | 121.5059 | 126.3237 | 4.8178 | 93.9242 | Normal | -452.5117 | -73.7984 | -526.31
[7 empty] | TOTAL | -8509.5008 | -414.2548 | -8923.7556

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 19/05/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa