## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 20/05/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.8091 | 9.8292 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.3523 | 8.4662 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.6741 | 13.8309 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6123 | 7.202 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.6421 | 21.2884 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.6113 | 9.4499 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.511 | 1.884 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.3925 | 13.8114 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.8241 | 9.879 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.5688 | 18.5524 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.6978 | 10.8132 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.0202 | 2.7067 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.7777 | 13.9697 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.7494 | 11.423 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.4164 | 17.1548 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.679 | 11.4536 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.9881 | 3.2014 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8754 | 13.4357 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.9681 | 8.5839 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.8611 | 18.6471 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.7251 | 12.0415 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.6241 | 3.7878 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.5784 | 12.4697 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.5907 | 8.6952 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.5346 | 18.2692 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.091 | 12.5568 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.0791 | 4.3657 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.559 | 14.208 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6603 | 8.6694 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.6769 | 21.5431 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.831 | 13.8807 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.6492 | 8.3544 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.3824 | 14.086 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.6618 | 9.1071 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1277 | 22.549 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.4215 | 20.9847 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5923 | 20.7362 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.451 | 9.7165 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.7267 | 1.5611 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.9132 | 20.0342 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.5844 | 27.2906 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.8724 | 21.4517 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 133.0179 | 13.0005 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2277 | 12.3865 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.7219 | 29.0525 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.134 | 22.405 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 139.4693 | 11.9219 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.9426 | 1.7333 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.3059 | 24.9187 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.1224 | 19.1941 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 143.7581 | 15.5872 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.3877 | 3.7381 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.4785 | 25.7993 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.7842 | 19.7469 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 144.6194 | 14.3487 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.5979 | 2.0528 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.2814 | 30.5439 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5013 | 22.9617 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 139.8854 | 13.9737 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.5211 | 4.7912 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 176.3759 | 28.2884 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.6834 | 21.8025 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.7511 | 9.978 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.1099 | 4.4677 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.1717 | 24.5014 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.2872 | 18.8565 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 124.7594 | 6.0918 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.2241 | 3.1682 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.1535 | 25.6683 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.9324 | 19.496 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 139.6076 | 9.1569 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.3466 | 2.6424 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 172.7044 | 30.2211 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.3672 | 23.2234 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.5448 | 10.5318 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0074 | 4.0054 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.379 | 34.2615 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.38 | 25.8549 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.442 | 13.9209 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.4037 | 2.9636 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.346 | 7.9702 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.3563 | 31.1344 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.304 | 23.5561 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.1879 | 16.8081 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.8963 | 6.0502 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.022 | 11.2436 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.0707 | 26.6207 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.1562 | 20.2557 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.8959 | 18.7493 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.0616 | 6.8544 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.2639 | 13.6934 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.1523 | 29.2587 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 126.6732 | 22.8213 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.8036 | 18.6793 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3084 | 10.5797 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.0115 | 12.9367 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.4757 | 14.4857 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.8147 | 24.5809 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.0988 | 16.3983 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.6492 | 9.9062 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.3633 | 10.1935 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.5058 | 10.8611 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.7327 | 14.4915 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.7514 | 17.2889 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.794 | 8.7336 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.3017 | 10.703 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.4473 | 10.1128 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.2352 | 2.1739 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.8273 | 16.4669 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.6743 | 10.5351 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.7404 | 8.1689 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 162.5767 | 163.2329 | 0.65625 | 74.5865 | Normal | -48.9476 | -66.8198 | -115.7674
1 | ICE-OM | Exportación | 167.9979 | 170.3368 | 2.3389 | 74.7815 | Normal | -174.9084 | -37.4831 | -212.3915
2 | ICE-OM | Exportación | 167.484 | 167.7745 | 0.29047 | 74.548 | Normal | -21.6537 | -26.667 | -48.3207
3 | ICE-OM | Exportación | 170.6069 | 170.9625 | 0.35558 | 74.3372 | Normal | -26.4328 | -4.8438 | -31.2766
4 | ICE-OM | Exportación | 170.4912 | 166.6455 | -3.8457 | 73.5597 | Normal | 282.888 | -0.048359 | 282.8396
5 | ICE-OM | Exportación | 109.8646 | 112.2739 | 2.4093 | 77.5937 | Normal | -186.9468 | -6.8892 | -193.836
6 | ICE-OM | Exportación | 96.7272 | 99.3084 | 2.5812 | 76.3177 | Normal | -196.9915 | 5.6305 | -191.361
7 | ICE-OM | Exportación | 96.7884 | 100.923 | 4.1346 | 79.933 | Normal | -330.4904 | -86.7236 | -417.214
8 | ICE-OM | Exportación | 96.7924 | 99.2112 | 2.4188 | 79.5872 | Normal | -192.5081 | -45.1911 | -237.6993
9 | ICE-OM | Exportación | 96.7907 | 98.444 | 1.6532 | 79.7094 | Normal | -131.7767 | -16.4439 | -148.2206
10 | ICE-OM | Exportación | 96.7883 | 99.2825 | 2.4942 | 79.5787 | Normal | -198.483 | -26.799 | -225.2821
11 | ICE-OM | Exportación | 96.7875 | 98.0454 | 1.2579 | 81.9042 | Normal | -103.0297 | 2.5373 | -100.4924
12 | ICE-OM | Exportación | 96.7895 | 98.3761 | 1.5866 | 83.6065 | Normal | -132.6488 | -222.9598 | -355.6086
13 | ICE-OM | Exportación | 96.7935 | 98.1983 | 1.4048 | 83.4434 | Normal | -117.2184 | -23.3231 | -140.5415
14 | ICE-OM | Exportación | 96.7935 | 100.4754 | 3.6819 | 84.7646 | Normal | -312.0927 | -140.7649 | -452.8576
15 | ICE-OM | Exportación | 96.7934 | 99.1317 | 2.3383 | 85.2677 | Normal | -199.3826 | -64.8658 | -264.2484
16 | ICE-OM | Exportación | 96.7957 | 98.5194 | 1.7237 | 84.5086 | Normal | -145.6666 | -9.4162 | -155.0829
17 | ICE-OM | Exportación | 107.2294 | 110.5673 | 3.3379 | 87.3317 | Normal | -291.5074 | 46.1523 | -245.3552
18 | ICE-OM | Exportación | 107.1833 | 108.5541 | 1.3707 | 87.7267 | Normal | -120.2498 | 18.2754 | -101.9744
19 | ICE-OM | Exportación | 107.1791 | 111.0055 | 3.8265 | 88.3572 | Normal | -338.0947 | -11.9521 | -350.0468
20 | ICE-OM | Exportación | 107.1879 | 110.7019 | 3.514 | 88.0295 | Normal | -309.3374 | 0.61425 | -308.7231
21 | ICE-OM | Exportación | 154.7245 | 154.179 | -0.54547 | 73.0145 | Normal | 39.8271 | 10.4831 | 50.3102
22 | ICE-OM | Exportación | 157.425 | 162.3913 | 4.9663 | 71.6381 | Normal | -355.776 | -23.1387 | -378.9147
23 | ICE-OM | Exportación | 168.3531 | 171.4405 | 3.0874 | 71.4278 | Normal | -220.5244 | -63.9985 | -284.5229
[7 empty] | TOTAL | -3831.9525 | -794.6354 | -4626.5879

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/05/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa