## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 03/06/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.3951 | 14.1958 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.8452 | 7.9177 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0614 | 16.0324 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.4952 | 14.264 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.8201 | 22.0335 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.3171 | 14.6115 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.7525 | 8.2529 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.993 | 15.9683 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.7877 | 14.5475 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.7959 | 22.4504 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.7574 | 13.2786 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.8247 | 7.9692 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.0402 | 14.3966 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.2766 | 15.2839 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.7985 | 24.6751 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.1251 | 10.7293 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.4355 | 6.392 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.4888 | 14.3247 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.8007 | 15.5222 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.5312 | 29.1225 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.0476 | 10.3745 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.5587 | 5.9473 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.8799 | 13.6954 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.2833 | 16.0773 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.6429 | 28.8152 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.2496 | 9.7084 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.7242 | 4.9491 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.5923 | 15.7368 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.5557 | 15.6935 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.4284 | 28.0893 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.9187 | 7.2782 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.2918 | 2.3648 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.8609 | 18.5409 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.6399 | 15.9477 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.0127 | 27.7066 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.2312 | 7.0799 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.5218 | 10.0211 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.7718 | 15.2095 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4277 | 16.4151 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.7009 | 22.616 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.6463 | 9.7352 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.0673 | 23.3407 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.6024 | 15.3881 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.7519 | 21.1072 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.2026 | 11.2426 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2312 | 13.595 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.018 | 25.8174 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.9492 | 18.5105 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.5046 | 25.4218 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.4829 | 9.877 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.5881 | 21.6056 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.643 | 28.9146 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.0613 | 22.7548 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.833 | 27.432 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.0888 | 8.9387 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0617 | 35.4567 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.7194 | 28.8496 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.7237 | 19.2314 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.861 | 28.9438 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.5933 | 6.2824 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4571 | 37.2665 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.3444 | 30.126 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.8089 | 22.05 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.105 | 28.3107 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8038 | 8.9535 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.3857 | 34.8192 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.936 | 28.2985 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.2596 | 17.1798 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.3023 | 21.672 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.1361 | 11.3737 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0228 | 32.7727 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.5129 | 26.9294 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0097 | 11.7199 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.4589 | 18.2481 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.2328 | 10.4279 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.179 | 32.6461 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.978 | 26.8632 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.3018 | 15.5974 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6912 | 21.8975 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8761 | 10.7954 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.4778 | 29.1888 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.8088 | 25.0552 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.9223 | 18.2562 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.8325 | 22.6441 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.1697 | 7.8615 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6396 | 31.2539 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.8887 | 8.7255 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.9044 | 16.7008 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.3064 | 19.8657 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.712 | 12.4419 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8323 | 29.2625 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.7865 | 4.6586 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.6497 | 16.9361 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.2751 | 16.2132 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.2697 | 16.343 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.5303 | 29.593 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.8307 | 4.9119 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.3994 | 18.9404 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.1669 | 11.6608 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.447 | 21.24 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6785 | 27.4264 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.9252 | 3.9455 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.6694 | 19.9189 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.0493 | 10.8478 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.2398 | 22.5205 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.8444 | 19.1085 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.5203 | 4.1269 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.2369 | 18.8036 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.295 | 17.4179 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.6478 | 18.9815 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.9524 | 12.723 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.4184 | 6.1114 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.8308 | 16.3142 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.697 | 14.4582 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.2133 | 18.143 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4602 | 14.0584 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.9766 | 7.4617 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.9911 | 15.3749 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.1013 | 15.1279 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.0267 | 17.8062 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 15.2385 | 17.8637 | 2.6252 | 104.647 | Normal | -274.7182 | -16.4767 | -291.1949
1 | ICE-OM | Exportación | 15.2341 | 16.493 | 1.2589 | 107.9403 | Normal | -135.881 | 3.663 | -132.218
2 | ICE-OM | Exportación | 15.0672 | 18.4667 | 3.3994 | 107.5963 | Normal | -365.7681 | 19.0401 | -346.728
3 | ICE-OM | Exportación | 15.0395 | 16.74 | 1.7005 | 104.6214 | Normal | -177.908 | -29.7387 | -207.6466
4 | ICE-OM | Exportación | 14.1979 | 16.8001 | 2.6022 | 107.315 | Normal | -279.2559 | -34.5309 | -313.7868
5 | ICE-OM | Exportación | 13.2334 | 17.3974 | 4.164 | 109.607 | Normal | -456.4071 | -5.8129 | -462.2199
6 | ICE-OM | Exportación | 13.511 | 17.697 | 4.186 | 135.5978 | Normal | -567.6162 | -59.9663 | -627.5825
7 | ICE-OM | Exportación | 13.2293 | 18.8526 | 5.6232 | 135.7134 | Normal | -763.1492 | 33.7811 | -729.3681
8 | ICE-OM | Exportación | 12.7785 | 17.1566 | 4.3782 | 135.9962 | Normal | -595.4122 | -24.0079 | -619.4201
9 | ICE-OM | Exportación | 12.9343 | 15.3125 | 2.3781 | 146.505 | Normal | -348.4073 | 58.7487 | -289.6587
10 | ICE-OM | Exportación | 13.2415 | 15.248 | 2.0065 | 146.6322 | Normal | -294.2119 | -17.0617 | -311.2735
11 | ICE-OM | Exportación | 13.1669 | 15.6032 | 2.4363 | 151.4506 | Normal | -368.9785 | 65.0346 | -303.9439
12 | ICE-OM | Exportación | 12.7881 | 15.0838 | 2.2957 | 151.2061 | Normal | -347.1172 | 59.1353 | -287.9818
13 | ICE-OM | Exportación | 11.643 | 16.6238 | 4.9808 | 151.2768 | Normal | -753.4816 | 40.7452 | -712.7364
14 | ICE-OM | Exportación | 11.4217 | 15.8343 | 4.4126 | 154.4918 | Normal | -681.7122 | 255.145 | -426.5672
15 | ICE-OM | Exportación | 11.5188 | 14.288 | 2.7692 | 154.6598 | Normal | -428.287 | -22.4955 | -450.7825
16 | ICE-OM | Exportación | 11.4774 | 15.3621 | 3.8848 | 160.2375 | Normal | -622.483 | 15.1254 | -607.3576
17 | ICE-OM | Exportación | 11.4952 | 13.6056 | 2.1104 | 172.4135 | Normal | -363.8609 | -24.1659 | -388.0267
18 | ICE-OM | Exportación | 11.8915 | 15.4242 | 3.5328 | 229.2899 | Normal | -810.0246 | -48.2503 | -858.2749
19 | ICE-OM | Exportación | 11.8745 | 18.3476 | 6.473 | 229.9071 | Normal | -1488.1924 | -87.5895 | -1575.7819
20 | ICE-OM | Exportación | 10.8597 | 15.6452 | 4.7855 | 228.9352 | Normal | -1095.5663 | -139.3674 | -1234.9336
21 | ICE-OM | Exportación | 10.8488 | 13.185 | 2.3362 | 227.813 | Normal | -532.2281 | -15.5487 | -547.7769
22 | ICE-OM | Exportación | 12.0279 | 14.6297 | 2.6018 | 125.7822 | Normal | -327.2661 | 15.422 | -311.8441
23 | ICE-OM | Exportación | 12.8679 | 15.3177 | 2.4498 | 115.2308 | Normal | -282.291 | 3.6721 | -278.6189
[7 empty] | TOTAL | -12360.224 | 44.5003 | -12315.7237

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/06/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa