## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 04/06/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9875 | 14.9966 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.727 | 8.8006 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.0844 | 16.2131 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.7795 | 12.635 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.1897 | 20.6231 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5482 | 16.7863 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.0062 | 10.3018 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.147 | 14.9859 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.0237 | 13.325 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.2252 | 19.932 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8125 | 17.3389 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.7299 | 10.6142 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.1917 | 16.9138 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.0399 | 14.2902 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.3366 | 21.6477 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.9137 | 18.1805 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.9292 | 11.1972 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.3422 | 17.1557 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.2361 | 14.5236 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.3616 | 21.876 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6786 | 17.5458 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2383 | 10.7205 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.3719 | 17.5941 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.3104 | 15.911 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.9789 | 21.6172 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.0565 | 15.3259 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2666 | 8.4483 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.3287 | 21.023 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.7523 | 16.6174 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.3925 | 23.0082 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.8702 | 13.6037 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.6566 | 7.1381 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.9736 | 21.3046 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.3033 | 18.8697 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.1042 | 21.2393 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0645 | 9.0953 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.6547 | 8.5477 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.4306 | 17.4294 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.6666 | 21.7064 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.8974 | 16.3945 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.3818 | 3.9278 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.892 | 19.9488 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 140.3479 | 17.4249 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.7311 | 23.1131 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.1987 | 12.6693 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.8683 | 13.6951 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.0296 | 26.5425 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 146.2775 | 19.1366 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6558 | 24.6037 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.5174 | 8.8544 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.745 | 20.8412 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.2463 | 26.7877 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 146.5984 | 19.4085 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.585 | 26.9934 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.8896 | 5.0968 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6402 | 31.9326 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.7637 | 26.6356 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 142.9386 | 15.6239 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.4804 | 27.0712 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.08 | 4.1263 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6548 | 30.7533 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.4681 | 25.9473 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 152.5075 | 20.9112 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.8868 | 23.0224 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 31.9532 | 6.2738 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4198 | 27.7269 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.1382 | 24.1509 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.1455 | 15.5149 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.859 | 23.3686 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.2422 | 4.1727 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.4453 | 25.8856 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.0024 | 22.4888 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.4228 | 12.0015 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.5795 | 20.1375 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.5262 | 6.1572 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.7082 | 26.4582 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.9917 | 22.7116 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.7841 | 10.4552 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.0528 | 16.6175 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.5974 | 5.1999 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.5896 | 28.5944 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.5414 | 24.7261 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.3677 | 10.9377 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.9614 | 13.041 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.9823 | 8.2668 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4954 | 31.4987 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.6152 | 26.8939 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.4161 | 13.7311 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.7888 | 12.5304 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.1475 | 10.6334 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.2877 | 32.4976 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.5692 | 27.3033 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.4507 | 14.7001 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.6883 | 12.86 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.0653 | 10.427 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.8013 | 26.801 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.2284 | 28.0751 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.5665 | 16.2797 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.0269 | 14.5644 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.4727 | 11.8556 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5775 | 14.7343 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.92 | 27.0886 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.8421 | 17.4389 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.7059 | 17.6518 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.7766 | 9.5075 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.3755 | 16.3165 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.3012 | 8.3186 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.2851 | 15.8213 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.0059 | 17.6271 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.9314 | 8.9482 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.2299 | 16.5314 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.5495 | 8.9104 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.0748 | 15.1226 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.184 | 14.6004 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.313 | 9.6006 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.4987 | 17.7609 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.5105 | 10.3936 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.7047 | 15.0857 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.8914 | 12.4227 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.6171 | 10.1731 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 9.4756 | 8.6609 | -0.81468 | 115.1279 | Normal | 93.7926 | -95.7185 | -1.9259
1 | ICE-OM | Exportación | 9.2392 | 12.1586 | 2.9194 | 114.2994 | Normal | -333.6861 | -7.8883 | -341.5744
2 | ICE-OM | Exportación | 9.0018 | 13.9742 | 4.9724 | 110.46 | Normal | -549.2474 | -23.9499 | -573.1973
3 | ICE-OM | Exportación | 8.9924 | 13.903 | 4.9106 | 110.7593 | Normal | -543.892 | 14.94 | -528.9519
4 | ICE-OM | Exportación | 8.6349 | 7.2558 | -1.3791 | 117.6169 | Normal | 162.2093 | -162.0876 | 0.1217
5 | ICE-OM | Exportación | 12.14 | 11.8496 | -0.2904 | 113.1833 | Normal | 32.868 | 20.9983 | 53.8663
6 | ICE-OM | Exportación | 12.4109 | 16.1458 | 3.7349 | 152.4835 | Normal | -569.5122 | -191.0976 | -760.6097
7 | ICE-OM | Exportación | 12.5324 | 10.7246 | -1.8078 | 153.0444 | Normal | 276.6744 | 31.6837 | 308.3581
8 | ICE-OM | Exportación | 12.3384 | 13.9962 | 1.6578 | 153.0885 | Normal | -253.7928 | 9.5157 | -244.2771
9 | ICE-OM | Exportación | 12.7754 | 12.4471 | -0.32828 | 153.0359 | Normal | 50.238 | 4.2951 | 54.5331
10 | ICE-OM | Exportación | 13.2557 | 12.9183 | -0.3374 | 153.4064 | Normal | 51.76 | 12.3102 | 64.0702
11 | ICE-OM | Exportación | 13.0784 | 16.9049 | 3.8265 | 155.5706 | Normal | -595.2916 | 24.5634 | -570.7282
12 | ICE-OM | Exportación | 12.8232 | 15.7754 | 2.9522 | 155.35 | Normal | -458.6177 | -404.9998 | -863.6175
13 | ICE-OM | Exportación | 12.5683 | 16.3113 | 3.7429 | 155.3608 | Normal | -581.5067 | 0 | -581.5067
14 | ICE-OM | Exportación | 12.4783 | 18.9192 | 6.4408 | 160.4695 | Normal | -1033.5568 | -1338.0523 | -2371.6091
15 | ICE-OM | Exportación | 12.5691 | 22.2656 | 9.6966 | 160.3439 | Normal | -1554.7883 | -92.1123 | -1646.9006
16 | ICE-OM | Exportación | 12.5437 | 11.8196 | -0.72411 | 169.2812 | Normal | 122.5782 | -608.3362 | -485.758
17 | ICE-OM | Exportación | 13.2964 | 12.7583 | -0.53812 | 169.772 | Normal | 91.3572 | 34.1662 | 125.5234
18 | ICE-OM | Exportación | 13.216 | 15.6526 | 2.4366 | 160.9207 | Normal | -392.0973 | 42.9481 | -349.1492
19 | ICE-OM | Exportación | 13.143 | 18.9637 | 5.8206 | 233.8125 | Normal | -1360.9317 | -845.6131 | -2206.5448
20 | ICE-OM | Exportación | 11.7861 | 15.1729 | 3.3869 | 232.1308 | Normal | -786.1939 | -266.6072 | -1052.801
21 | ICE-OM | Exportación | 11.1264 | 16.4542 | 5.3278 | 159.6821 | Normal | -850.7584 | -92.1425 | -942.9009
22 | ICE-OM | Exportación | 7.8941 | 9.2076 | 1.3135 | 118.5269 | Normal | -155.6858 | 12.9304 | -142.7553
23 | ICE-OM | Exportación | 9.2026 | 12.7961 | 3.5934 | 115.833 | Normal | -416.2382 | 13.8641 | -402.3742
[7 empty] | TOTAL | -9554.319 | -3906.39 | -13460.709

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 04/06/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa