## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 05/06/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2394 | 19.214 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.3508 | 11.6642 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.3722 | 15.3418 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.2931 | 12.0209 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.4878 | 12.1026 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.2917 | 16.9084 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.8532 | 10.1678 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.4933 | 17.2297 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.4471 | 11.4698 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.3903 | 18.4592 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.7031 | 17.7137 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.9765 | 10.5934 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.9406 | 18.1355 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.5047 | 12.1769 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.6628 | 19.1707 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.3742 | 19.0896 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.842 | 11.6316 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.6763 | 18.1636 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.9661 | 12.649 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.0628 | 18.9345 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5941 | 19.3819 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.052 | 11.8259 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.5427 | 16.5722 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.9848 | 12.7618 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.1339 | 17.2363 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8499 | 17.7935 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.8675 | 10.3715 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.479 | 17.2305 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.1233 | 9.944 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.5354 | 17.6622 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.4554 | 17.2309 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.12 | 9.7427 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.9693 | 16.232 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.8644 | 9.3396 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.2227 | 16.0985 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.3222 | 14.591 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.0266 | 9.178 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.1487 | 16.5612 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.3679 | 13.9135 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.1129 | 12.9243 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.8293 | 8.2732 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.8996 | 23.2446 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.3144 | 21.2841 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.9887 | 19.6632 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.4174 | 12.454 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.692 | 9.1698 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.529 | 23.3472 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 147.8024 | 25.5236 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.6475 | 21.232 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 24.6286 | 15.1985 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.8831 | 25.2906 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.4428 | 23.7786 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 157.9066 | 35.0635 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.5309 | 19.2199 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.97 | 15.5348 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.4995 | 27.2986 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.1972 | 23.3333 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 153.3649 | 32.7864 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4259 | 19.5861 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.8918 | 14.6512 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.8114 | 32.498 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.1157 | 26.8917 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.6597 | 28.8735 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.4482 | 17.1183 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.1832 | 15.1572 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 137.0698 | 29.5699 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.55 | 24.5938 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.9751 | 24.2217 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.9767 | 15.493 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.6239 | 15.4735 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.5892 | 29.0763 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.4494 | 24.3538 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.9177 | 22.8232 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.69 | 14.1243 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 45.7634 | 17.2678 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 138.3477 | 28.5433 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.5966 | 23.9559 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.4801 | 22.1127 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.4084 | 12.5349 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.0957 | 19.2738 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 135.4832 | 28.1828 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3013 | 23.616 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.8622 | 20.9755 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.5752 | 14.3914 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.9051 | 16.6193 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.1674 | 33.3816 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.8407 | 21.9809 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.9034 | 21.0264 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.1062 | 13.4555 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.5848 | 18.0292 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.7411 | 31.8786 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.3919 | 5.3302 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.1468 | 18.6039 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.8475 | 12.8736 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.5646 | 19.4077 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.238 | 27.1129 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.9261 | 2.5714 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.4969 | 19.4117 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.9996 | 13.8564 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1828 | 19.033 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.2409 | 18.576 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.5171 | 6.6425 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.1851 | 21.3731 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.4359 | 12.4768 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.6146 | 18.0642 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.5693 | 11.8335 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.9496 | 4.9227 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.6113 | 17.9928 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.5655 | 15.4367 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4357 | 19.4774 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5412 | 11.1535 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.7414 | 5.2199 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.3272 | 18.6244 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.2568 | 15.7581 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.2967 | 19.7757 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1076 | 10.6799 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.5729 | 4.9975 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.7293 | 21.0214 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.6707 | 14.4406 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.6933 | 21.0158 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 10.1781 | 13.4372 | 3.2591 | 98.935 | Normal | -322.4369 | 26.5755 | -295.8614
1 | ICE-OM | Exportación | 10.0067 | 11.8141 | 1.8074 | 107.6786 | Normal | -194.6171 | 43.3878 | -151.2293
2 | ICE-OM | Exportación | 9.9914 | 10.5715 | 0.58009 | 105.7666 | Normal | -61.3538 | 7.823 | -53.5308
3 | ICE-OM | Exportación | 10.0217 | 11.511 | 1.4893 | 105.8719 | Normal | -157.6776 | 20.2466 | -137.4311
4 | ICE-OM | Exportación | 10.0903 | 14.9848 | 4.8945 | 107.4682 | Normal | -525.9986 | 89.115 | -436.8836
5 | ICE-OM | Exportación | 14.1319 | 15.5797 | 1.4478 | 105.3737 | Normal | -152.5613 | 64.0976 | -88.4637
6 | ICE-OM | Exportación | 13.8949 | 19.5191 | 5.6241 | 114.9729 | Normal | -646.6241 | 131.727 | -514.8971
7 | ICE-OM | Exportación | 13.7538 | 12.7193 | -1.0345 | 137.1638 | Normal | 141.8902 | 1.6401 | 143.5303
8 | ICE-OM | Exportación | 13.4585 | 18.0085 | 4.55 | 136.8831 | Normal | -622.8208 | 75.5856 | -547.2352
9 | ICE-OM | Exportación | 13.659 | 18.1425 | 4.4835 | 151.0805 | Normal | -677.3653 | 49.6475 | -627.7177
10 | ICE-OM | Exportación | 13.7287 | 16.9184 | 3.1897 | 151.0899 | Normal | -481.9261 | 126.7934 | -355.1327
11 | ICE-OM | Exportación | 12.8724 | 18.014 | 5.1416 | 155.3384 | Normal | -798.6882 | 91.1507 | -707.5375
12 | ICE-OM | Exportación | 12.6016 | 16.6361 | 4.0345 | 155.5081 | Normal | -627.3938 | -247.3999 | -874.7937
13 | ICE-OM | Exportación | 12.3816 | 19.0441 | 6.6625 | 155.4577 | Normal | -1035.7404 | 17.4446 | -1018.2958
14 | ICE-OM | Exportación | 12.4263 | 14.6676 | 2.2413 | 160.1672 | Normal | -358.9755 | 16.463 | -342.5125
15 | ICE-OM | Exportación | 12.5678 | 20.9601 | 8.3923 | 161.1322 | Normal | -1352.2718 | -108.952 | -1461.2238
16 | ICE-OM | Exportación | 12.787 | 19.442 | 6.655 | 170.1409 | Normal | -1132.2915 | -720.3049 | -1852.5964
17 | ICE-OM | Exportación | 38.1561 | 40.4138 | 2.2576 | 160.5516 | Normal | -362.4639 | -2.3644 | -364.8283
18 | ICE-OM | Exportación | 38.7968 | 42.574 | 3.7772 | 124.7397 | Normal | -471.1681 | -9.2453 | -480.4133
19 | ICE-OM | Exportación | 39.1142 | 42.4848 | 3.3706 | 146.7422 | Normal | -494.6146 | -2.3666 | -496.9812
20 | ICE-OM | Exportación | 12.9313 | 17.5224 | 4.5912 | 160.4703 | Normal | -736.7436 | 24.9572 | -711.7864
21 | ICE-OM | Exportación | 12.6632 | 14.9063 | 2.2431 | 147.5662 | Normal | -331.0025 | -13.0113 | -344.0139
22 | ICE-OM | Exportación | 8.8329 | 12.4018 | 3.569 | 113.5554 | Normal | -405.2748 | -8.3268 | -413.6015
23 | ICE-OM | Exportación | 9.9419 | 12.5871 | 2.6453 | 109.6411 | Normal | -290.0313 | 55.8304 | -234.2009
[7 empty] | TOTAL | -12098.1512 | -269.4861 | -12367.6373

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/06/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa