## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 06/06/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.5146 | 9.2646 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.571 | 3.737 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.3145 | 22.8899 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.986 | 11.0147 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.0328 | 23.9788 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 172.221 | 7.5452 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.3093 | 1.0852 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.0415 | 20.8985 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.2883 | 10.3967 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.8245 | 23.5386 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.1137 | 7.0636 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.3755 | 0.69258 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.3032 | 21.2052 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.2852 | 8.7048 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.1334 | 23.9278 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.3812 | 7.7498 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.9664 | 0.89541 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.0675 | 21.2661 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.6674 | 8.5178 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.9175 | 24.7763 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.5356 | 8.576 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.4436 | 1.3713 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.0242 | 19.4551 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.7529 | 7.569 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.756 | 25.72 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.7184 | 9.682 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.9808 | 2.7187 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.947 | 18.2596 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.737 | 7.0581 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.5128 | 24.849 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.4733 | 13.4504 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.4594 | 6.1501 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.6648 | 17.9112 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.8625 | 10.7905 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.015 | 20.3495 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.7043 | 11.3619 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.2826 | 10.4434 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 124.1706 | 21.2004 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.89 | 16.6775 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.8144 | 16.6806 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.0415 | 23.569 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.0245 | 21.734 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 155.6942 | 29.1919 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.8912 | 27.1405 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 31.7598 | 10.6487 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.0274 | 25.7567 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.7895 | 20.9159 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 153.572 | 27.1116 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.3122 | 25.9772 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 21.3019 | 10.0138 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.9285 | 25.8415 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.5293 | 20.3827 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 164.543 | 33.3368 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.4939 | 26.9241 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 18.0474 | 9.8578 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.8354 | 31.0775 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.3346 | 25.5806 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 160.5885 | 37.4539 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.2857 | 24.02 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 18.0371 | 11.4067 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.0232 | 33.9303 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.9031 | 27.7045 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 165.6922 | 36.9958 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.0249 | 19.7593 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.5152 | 14.3668 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.2919 | 32.8143 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.6985 | 26.973 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.0218 | 29.0014 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.9562 | 16.5266 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.3373 | 17.2728 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.8458 | 34.9897 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.6462 | 28.425 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.0164 | 23.6175 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.7958 | 14.3252 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.3064 | 20.74 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.1055 | 31.3848 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.9985 | 26.4771 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.3947 | 21.2674 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.2403 | 13.503 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.8869 | 20.2212 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.6951 | 27.5865 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.6522 | 23.9491 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.6168 | 20.8022 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.159 | 11.9989 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.5746 | 18.7559 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.0277 | 30.3168 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.3136 | 25.6753 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.9698 | 20.8179 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.6156 | 9.2234 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.7076 | 23.111 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.9323 | 29.0076 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.5724 | 24.779 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.306 | 20.3514 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.3257 | 7.5319 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6958 | 26.5802 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.7586 | 28.2172 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.883 | 24.1222 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.3021 | 22.1386 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.1815 | 7.9366 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0619 | 28.2633 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.6961 | 28.6194 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.4412 | 25.1626 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.194 | 23.3495 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.1992 | 8.38 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.3917 | 28.069 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.0662 | 20.3028 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.7252 | 8.5808 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.6922 | 22.2727 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.1926 | 8.2992 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2762 | 25.0973 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.8937 | 15.4854 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.3882 | 8.0395 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.8943 | 22.7634 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.2339 | 6.7158 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.4116 | 28.6451 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.9161 | 13.7884 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.279 | 7.0857 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.8272 | 20.8559 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.8988 | 5.3919 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.8739 | 28.2692 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 25.3668 | 28.7523 | 3.3855 | 88.3494 | Normal | -299.1037 | -27.2154 | -326.3192
1 | ICE-OM | Exportación | 90.3664 | 91.3761 | 1.0097 | 88.9011 | Normal | -89.7665 | -14.4474 | -104.2139
2 | ICE-OM | Exportación | 93.0491 | 97.7673 | 4.7182 | 89.0056 | Normal | -419.9477 | -75.7853 | -495.733
3 | ICE-OM | Exportación | 93.8907 | 98.6951 | 4.8044 | 88.9669 | Normal | -427.4335 | -31.0083 | -458.4418
4 | ICE-OM | Exportación | 93.8695 | 94.4461 | 0.57661 | 89.1459 | Normal | -51.402 | -0.85569 | -52.2577
5 | ICE-OM | Exportación | 67.7312 | 70.5024 | 2.7713 | 88.1164 | Normal | -244.1928 | 13.8929 | -230.2999
6 | ICE-OM | Exportación | 26.9408 | 32.3904 | 5.4496 | 94.6697 | Normal | -515.9128 | 22.3329 | -493.58
7 | ICE-OM | Exportación | 42.2504 | 43.1119 | 0.86157 | 100.5908 | Normal | -86.6655 | 2.4585 | -84.207
8 | ICE-OM | Exportación | 74.3592 | 75.7208 | 1.3617 | 101.1587 | Normal | -137.7455 | 6.025 | -131.7205
9 | ICE-OM | Exportación | 75.0905 | 75.6307 | 0.54029 | 105.7271 | Normal | -57.1232 | 2.1604 | -54.9628
10 | ICE-OM | Exportación | 75.8303 | 77.3735 | 1.5433 | 106.055 | Normal | -163.6696 | -169.4765 | -333.146
11 | ICE-OM | Exportación | 15.2356 | 18.2587 | 3.0231 | 149.1963 | Normal | -451.0347 | -327.552 | -778.5867
12 | ICE-OM | Exportación | 14.346 | 19.6941 | 5.3481 | 149.0926 | Normal | -797.3579 | 26.8463 | -770.5116
13 | ICE-OM | Exportación | 13.3386 | 16.6751 | 3.3365 | 149.5885 | Normal | -499.0977 | 30.3349 | -468.7628
14 | ICE-OM | Exportación | 13.3856 | 16.3733 | 2.9877 | 156.897 | Normal | -468.7568 | -10.7933 | -479.5501
15 | ICE-OM | Exportación | 13.7377 | 15.5822 | 1.8444 | 165.5856 | Normal | -305.4139 | 44.4219 | -260.992
16 | ICE-OM | Exportación | 13.8724 | 16.9968 | 3.1244 | 165.463 | Normal | -516.9774 | -526.7716 | -1043.749
17 | ICE-OM | Exportación | 14.5534 | 19.0483 | 4.4948 | 157.8739 | Normal | -709.6165 | -666.4516 | -1376.0681
18 | ICE-OM | Exportación | 14.9611 | 19.1772 | 4.2161 | 161.5767 | Normal | -681.2249 | -438.0167 | -1119.2416
19 | ICE-OM | Exportación | 15.2794 | 22.0961 | 6.8167 | 166.5691 | Normal | -1135.4446 | -976.3789 | -2111.8235
20 | ICE-OM | Exportación | 14.0535 | 18.3524 | 4.2989 | 165.9586 | Normal | -713.4396 | -485.2981 | -1198.7377
21 | ICE-OM | Exportación | 14.5214 | 18.6305 | 4.109 | 159.2617 | Normal | -654.4119 | -26.8668 | -681.2787
22 | ICE-OM | Exportación | 12.7099 | 17.7422 | 5.0323 | 87.7014 | Normal | -441.3384 | -378.7727 | -820.1111
23 | ICE-OM | Exportación | 12.738 | 16.5953 | 3.8574 | 87.4304 | Normal | -337.2513 | 37.5764 | -299.675
[7 empty] | TOTAL | -10204.3285 | -3969.6408 | -14173.9693

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/06/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa