## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 07/06/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.9861 | 10.4984 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.8151 | 3.8138 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.9761 | 20.7729 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.669 | 5.0533 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.3786 | 28.4846 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 180.4803 | 6.6395 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.9665 | 1.745 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.9505 | 21.2643 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.4325 | 5.8273 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.4433 | 28.2867 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.0862 | 9.5494 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.5039 | 2.5346 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.3954 | 21.4477 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.9185 | 5.8551 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.6152 | 27.9042 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.2398 | 9.4968 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.707 | 2.5353 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.105 | 21.8434 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.7449 | 6.5911 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.6808 | 26.9442 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 173.0336 | 9.7486 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.6765 | 2.875 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.5618 | 22.0371 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.9455 | 5.1447 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.0131 | 29.7451 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 177.4318 | 10.0777 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.16 | 2.4315 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.2834 | 22.9521 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.3106 | 4.0604 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.941 | 29.7726 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.029 | 13.1402 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.2028 | 5.4873 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.538 | 24.4074 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.9303 | 7.7082 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.8769 | 25.3586 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.6851 | 9.7826 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.1168 | 3.6828 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.8127 | 27.3179 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.9391 | 16.114 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.7104 | 21.4628 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 163.8943 | 5.9812 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.6645 | 8.8151 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.3481 | 27.8299 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.0051 | 19.6277 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 45.5009 | 12.9062 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.8495 | 9.6405 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.5292 | 22.6155 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 139.75 | 25.9983 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2669 | 19.6389 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.5656 | 12.856 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.1503 | 25.1746 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.6315 | 21.5921 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 155.4242 | 30.9473 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.4181 | 18.7973 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 34.8351 | 14.1507 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.6964 | 26.5987 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.4605 | 22.0196 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 147.8863 | 30.7327 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.39 | 17.9741 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 45.4377 | 19.4762 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.9763 | 32.181 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.8234 | 26.0185 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.4795 | 27.5971 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.0824 | 18.1945 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.9511 | 19.7559 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.6859 | 32.2186 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.7251 | 25.3434 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.8132 | 23.7205 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6207 | 19.196 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.8117 | 18.3415 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.3439 | 31.2399 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.3446 | 24.7569 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.2614 | 14.2304 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.6579 | 20.3517 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.3247 | 17.3985 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.3319 | 35.5406 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.6643 | 28.5401 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.4733 | 14.938 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.1227 | 18.3832 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.7301 | 23.8931 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 143.0189 | 36.2722 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.7139 | 29.5602 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.2048 | 16.1088 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.848 | 15.8389 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.4637 | 25.3654 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.6677 | 34.4072 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 98.7229 | 12.2873 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.4114 | 15.893 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.151 | 15.9529 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.2516 | 25.6536 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 163.6955 | 30.0032 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.8683 | 4.0451 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.1509 | 13.4321 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.0247 | 15.6372 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.9533 | 25.5283 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.9499 | 30.3656 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.635 | 3.9458 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.9924 | 17.0837 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.5448 | 16.066 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4919 | 26.0797 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.943 | 31.5348 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.1317 | 5.0087 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.7987 | 17.9497 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.741 | 16.2351 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.6064 | 25.0118 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.9475 | 17.9853 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.4038 | 4.8641 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.2096 | 16.9958 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.0277 | 15.7064 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.2797 | 22.5477 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.8825 | 17.7843 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.2676 | 8.4516 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.3492 | 17.0721 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.2274 | 12.5409 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.272 | 24.7856 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.4196 | 15.6368 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.6178 | 7.2352 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.6824 | 15.9985 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.2053 | 8.155 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.4824 | 30.6019 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 38.721 | 49.7775 | 11.0565 | 53.598 | Normal | -592.6078 | -677.2525 | -1269.8603
1 | ICE-OM | Exportación | 97.4569 | 101.6205 | 4.1636 | 64.1541 | Normal | -267.112 | -272.5321 | -539.6441
2 | ICE-OM | Exportación | 97.2999 | 98.6611 | 1.3612 | 63.9787 | Normal | -87.0886 | -8.972 | -96.0606
3 | ICE-OM | Exportación | 97.2906 | 98.4162 | 1.1256 | 64.8716 | Normal | -73.0175 | -9.8234 | -82.8408
4 | ICE-OM | Exportación | 96.557 | 97.1897 | 0.63272 | 66.7114 | Normal | -42.2098 | 0.69821 | -41.5116
5 | ICE-OM | Exportación | 97.3171 | 101.0568 | 3.7398 | 68.4348 | Normal | -255.9298 | -7.0662 | -262.996
6 | ICE-OM | Exportación | 63.4697 | 60.8867 | -2.583 | 58.0931 | Normal | 150.0566 | 11.089 | 161.1456
7 | ICE-OM | Exportación | 63.392 | 64.3395 | 0.94752 | 64.268 | Normal | -60.8954 | 5.4202 | -55.4752
8 | ICE-OM | Exportación | 71.7365 | 74.7046 | 2.9681 | 71.8053 | Normal | -213.1227 | -195.0529 | -408.1755
9 | ICE-OM | Exportación | 71.8 | 72.7962 | 0.99623 | 86.6639 | Normal | -86.337 | 30.7624 | -55.5746
10 | ICE-OM | Exportación | 72.0751 | 73.1044 | 1.0294 | 86.6165 | Normal | -89.1594 | -29.8654 | -119.0248
11 | ICE-OM | Exportación | 71.458 | 73.443 | 1.985 | 86.7368 | Normal | -172.17 | 8.4601 | -163.7099
12 | ICE-OM | Exportación | 71.1863 | 72.2868 | 1.1005 | 86.8073 | Normal | -95.5273 | 6.0344 | -89.4928
13 | ICE-OM | Exportación | 70.5009 | 76.1655 | 5.6645 | 86.583 | Normal | -490.4515 | -24.0367 | -514.4882
14 | ICE-OM | Exportación | 71.0938 | 73.4445 | 2.3507 | 86.8673 | Normal | -204.198 | 20.5956 | -183.6024
15 | ICE-OM | Exportación | 49.5487 | 52.6701 | 3.1214 | 84.6939 | Normal | -264.3622 | -111.7696 | -376.1318
16 | ICE-OM | Exportación | 35.7623 | 39.2164 | 3.4541 | 86.6326 | Normal | -299.2413 | -9.8418 | -309.0831
17 | ICE-OM | Exportación | 40.9686 | 45.5767 | 4.6081 | 82.98 | Normal | -382.3809 | 1.0775 | -381.3033
18 | ICE-OM | Exportación | 73.7296 | 74.4349 | 0.70532 | 118.3896 | Normal | -83.503 | -3.0328 | -86.5358
19 | ICE-OM | Exportación | 73.8844 | 78.5557 | 4.6713 | 110.5785 | Normal | -516.5456 | -31.0946 | -547.6402
20 | ICE-OM | Exportación | 72.3726 | 74.9285 | 2.556 | 117.1689 | Normal | -299.4794 | -7.4058 | -306.8852
21 | ICE-OM | Exportación | 72.1174 | 74.8343 | 2.7169 | 117.0365 | Normal | -317.9739 | 7.4228 | -310.551
22 | ICE-OM | Exportación | 38.7124 | 44.3015 | 5.5891 | 56.5576 | Normal | -316.1086 | 19.0801 | -297.0285
23 | ICE-OM | Exportación | 47.3284 | 49.6673 | 2.3388 | 55.4633 | Normal | -129.7203 | 11.8762 | -117.8442
[7 empty] | TOTAL | -5189.0852 | -1265.2293 | -6454.3145

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/06/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa