## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/08/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.7373 | 5.9924 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.9299 | 1.9698 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.2053 | 24.8113 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.1127 | 14.8995 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.0891 | 22.4249 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.6896 | 6.1404 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 98.3583 | 1.8942 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.0586 | 25.4256 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.5222 | 17.1526 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.233 | 22.5603 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.7491 | 7.1577 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.1574 | 2.579 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.0827 | 24.8843 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.1868 | 16.081 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.3535 | 23.8462 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.3405 | 7.1963 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.6784 | 2.8746 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.2125 | 26.2895 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.5752 | 15.9087 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.3964 | 24.5291 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.9067 | 8.1166 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.9755 | 4.7185 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.4643 | 25.86 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.8162 | 16.9483 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.4817 | 24.2785 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8806 | 8.2253 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.7227 | 5.0618 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.9848 | 26.2976 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.1331 | 20.215 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.9901 | 22.2386 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.7514 | 5.6993 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.0061 | 2.938 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.411 | 26.9238 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.3354 | 19.6444 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.481 | 22.9188 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.5823 | 4.9674 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.0823 | 1.8368 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 148.3505 | 29.9552 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7551 | 21.7018 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.4766 | 22.6437 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.0429 | 6.6376 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6513 | 2.5044 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 145.2538 | 27.6005 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.4075 | 25.3382 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.5062 | 18.7494 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.0997 | 10.5849 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.9079 | 24.0852 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.6529 | 24.0882 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6885 | 24.2103 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.0358 | 19.12 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.7578 | 24.036 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7061 | 28.3146 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.3268 | 22.8866 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.1607 | 23.5337 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.0611 | 18.9789 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1799 | 32.589 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6865 | 27.9881 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.2885 | 25.8017 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.7637 | 25.4865 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.9683 | 18.709 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.8757 | 35.4608 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1912 | 29.8596 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.9022 | 25.0513 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.3058 | 23.952 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.542 | 21.3767 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4353 | 33.854 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.4624 | 29.0435 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.8257 | 17.9141 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2884 | 17.7658 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.3021 | 17.0105 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.9368 | 33.845 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.597 | 28.6721 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.638 | 15.6315 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.4884 | 18.0611 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1508 | 14.0751 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1437 | 33.5728 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.3351 | 28.5651 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.5876 | 13.3257 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.702 | 19.3097 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2319 | 11.8125 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.6658 | 29.0349 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.5741 | 25.5505 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.5007 | 12.3913 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.4846 | 17.3535 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.0413 | 11.8845 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.6679 | 31.2634 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5729 | 27.2753 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.2402 | 15.5424 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.9559 | 15.9013 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.8607 | 16.4725 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.4986 | 28.348 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.0073 | 25.316 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.5646 | 16.9661 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.4793 | 17.6885 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.9479 | 15.8645 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.5403 | 30.2038 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3283 | 22.8696 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.673 | 17.4251 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.8555 | 18.2771 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.9365 | 15.2325 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.44 | 27.4214 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.69 | 4.529 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.4955 | 18.6256 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.2844 | 17.8363 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.4648 | 15.8883 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9858 | 13.3043 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.833 | 6.0234 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.1197 | 19.6392 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7006 | 22.3615 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.618 | 17.0354 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 147.2131 | 13.098 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 97.5256 | 6.2303 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.4617 | 19.3249 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.8477 | 24.4998 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.7399 | 15.6445 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.0822 | 13.8064 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 97.7637 | 7.4324 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.7777 | 19.4718 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.2264 | 22.5704 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.784 | 16.9241 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 42.4398 | 44.2601 | 1.8203 | 80.346 | Normal | -146.2535 | -95.1942 | -241.4477
1 | ICE-OM | Exportación | 42.2436 | 46.2342 | 3.9905 | 80.0334 | Normal | -319.3763 | 7.8985 | -311.4778
2 | ICE-OM | Exportación | 43.0031 | 44.2835 | 1.2804 | 80.0966 | Normal | -102.5545 | 15.909 | -86.6455
3 | ICE-OM | Exportación | 42.159 | 41.8348 | -0.32426 | 80.0798 | Normal | 25.967 | 6.8717 | 32.8387
4 | ICE-OM | Importación | 0.55981 | -1.12 | -1.6798 | 81.473 | Normal | -136.8621 | 24.3664 | -112.4957
5 | ICE-OM | Importación | 1.3664 | -2.4953 | -3.8617 | 84.5832 | Normal | -326.6358 | 99.4206 | -227.2152
6 | ICE-OM | Importación | 1.1831 | 0.46997 | -0.71308 | 86.3557 | Normal | -61.5786 | 12.9541 | -48.6245
7 | ICE-OM | Importación | 1.4204 | -0.08241 | -1.5028 | 84.4248 | Normal | -126.8747 | 21.9645 | -104.9102
8 | ICE-OM | Importación | 1.3311 | -0.52668 | -1.8578 | 91.3134 | Normal | -169.6379 | 13.5966 | -156.0413
9 | ICE-OM | Importación | 0.93886 | 1.3696 | 0.43074 | 91.9471 | Normal | 39.605 | -14.6584 | 24.9466
10 | ICE-OM | Importación | 0.22016 | 0.08467 | -0.13549 | 107.4358 | Normal | -14.5565 | 4.1857 | -10.3708
11 | ICE-OM | Importación | 0.20289 | -0.84591 | -1.0488 | 106.5726 | Normal | -111.7731 | -2.1574 | -113.9305
12 | ICE-OM | Importación | 0.30672 | -2.3169 | -2.6236 | 106.8306 | Normal | -280.2821 | -124.4262 | -404.7082
13 | ICE-OM | Importación | 0.65064 | 0.5186 | -0.13204 | 107.0459 | Normal | -14.134 | 0.045305 | -14.0887
14 | ICE-OM | Importación | 0.52724 | 0.74338 | 0.21614 | 106.6821 | Normal | 23.0578 | -1.047 | 22.0108
15 | ICE-OM | Importación | 0.42542 | -0.95723 | -1.3826 | 106.8646 | Normal | -147.7561 | -98.2727 | -246.0288
16 | ICE-OM | Importación | 0.27448 | -1.2133 | -1.4878 | 110.4087 | Normal | -164.2627 | -1.9323 | -166.1951
17 | ICE-OM | Exportación | 0.15721 | 4.184 | 4.0268 | 110.6156 | Normal | -445.424 | 13.9941 | -431.4299
18 | ICE-OM | Importación | 0.15825 | 0.4859 | 0.32765 | 129.3917 | Normal | 42.3947 | -1.5421 | 40.8526
19 | ICE-OM | Importación | 0.14914 | -2.4037 | -2.5529 | 129.7501 | Normal | -331.2349 | 5.9644 | -325.2705
20 | ICE-OM | Importación | 0.80536 | -2.8854 | -3.6908 | 129.0564 | Normal | -476.3164 | -33.7 | -510.0164
21 | ICE-OM | Importación | 0.4976 | -1.3805 | -1.8781 | 129.0764 | Normal | -242.4168 | -17.2259 | -259.6427
22 | ICE-OM | Exportación | 43.2346 | 44.6894 | 1.4548 | 83.7913 | Normal | -121.8957 | 9.6561 | -112.2396
23 | ICE-OM | Exportación | 43.7896 | 44.0579 | 0.26826 | 83.1352 | Normal | -22.3019 | 7.3988 | -14.9031
[7 empty] | TOTAL | -3631.1032 | -145.9302 | -3777.0334

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa