## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 02/09/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.7014 | 7.6197 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.4235 | 4.2486 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.2163 | 7.3056 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.5418 | 11.2853 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.8088 | 17.0764 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.8997 | 8.1326 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.1171 | 5.1067 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.2964 | 6.7335 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.3495 | 12.7015 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.6607 | 15.8227 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.0328 | 9.5701 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.7434 | 5.8667 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.4633 | 8.7652 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.0955 | 15.8672 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.4003 | 16.2356 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.603 | 8.5518 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.2404 | 5.3559 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.5961 | 12.1923 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.1879 | 20.5748 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.3931 | 18.6131 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.5557 | 6.7255 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.5748 | 4.4062 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9655 | 11.0795 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.8711 | 21.7099 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.0336 | 16.5034 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.451 | 2.6668 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.7152 | 1.8241 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.707 | 11.4928 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.6431 | 20.6145 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.8665 | 16.0782 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.2801 | 8.1801 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.4841 | 5.5367 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.2552 | 8.7256 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.0744 | 15.9654 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 25.6719 | 14.5716 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 69.227 | 7.2488 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.5429 | 11.1731 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.1958 | 4.9963 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.0852 | 12.3536 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.1459 | 11.895 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.5501 | 5.6269 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.9933 | 23.8423 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.3314 | 2.3984 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.1274 | 12.744 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.0881 | 9.1535 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.1832 | 4.0069 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.9188 | 22.2345 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.593 | 2.5557 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.3395 | 12.4722 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.7896 | 9.4072 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.2741 | 7.6726 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.05 | 24.1535 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.7362 | 4.5217 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.8182 | 11.9237 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.6198 | 12.1179 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 55.9389 | 23.9922 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.8027 | 23.8729 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.1788 | 4.0762 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.2578 | 12.5758 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.7626 | 10.9939 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.1818 | 28.159 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.6066 | 27.0885 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.7285 | 2.5655 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.2964 | 12.3204 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.54069 | 11.4972 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.581 | 8.2323 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.1164 | 24.5841 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.132 | 4.1361 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.6353 | 8.3176 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.8988 | 8.6358 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.4258 | 7.0023 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.4541 | 23.5851 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 20.9081 | 4.5144 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 95.6218 | 5.0389 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.35447 | 10.9359 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.215 | 10.6098 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.3249 | 25.145 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.714 | 6.2785 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.674 | 18.1239 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.8743 | 12.5315 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.4212 | 11.3739 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.5548 | 26.0245 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.7647 | 7.1228 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.1593 | 19.0519 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.7926 | 11.5649 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.8214 | 14.4393 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.6257 | 28.35 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.6084 | 11.5932 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.4422 | 12.934 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.0834 | 15.2226 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.6065 | 13.7213 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0577 | 26.5035 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.4562 | 14.4124 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.9969 | 13.4091 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.4799 | 19.7221 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.6696 | 12.2519 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5197 | 26.1484 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.9021 | 14.9479 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.0896 | 11.9324 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.4256 | 18.1761 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.7458 | 12.5989 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.7931 | 27.6092 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.2376 | 13.4682 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.7218 | 10.2257 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.653 | 17.9154 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.1727 | 12.1294 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0789 | 12.2539 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.2084 | 13.5634 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.3994 | 10.3089 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.1476 | 17.615 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.4116 | 7.8181 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.6217 | 5.9038 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.2094 | 10.8048 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.8888 | 13.3617 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 14.3318 | 12.0982 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.1017 | 9.9192 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.0311 | 7.2452 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.5188 | 12.4131 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.2996 | 23.0915 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 22.1767 | 7.9037 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 0.25859 | -2.5579 | -2.8165 | 96.2792 | Normal | -271.172 | 54.3039 | -216.868
1 | ICE-OM | Importación | 0.25155 | -1.7103 | -1.9619 | 93.4651 | Normal | -183.3666 | 46.2837 | -137.0828
2 | ICE-OM | Importación | 0.46026 | -3.8171 | -4.2774 | 93.4776 | Normal | -399.8415 | 137.3329 | -262.5086
3 | ICE-OM | Importación | 1.1317 | 0.95792 | -0.17382 | 92.136 | Normal | -16.015 | 4.7945 | -11.2205
4 | ICE-OM | Importación | 1.1495 | -1.0025 | -2.152 | 92.0826 | Normal | -198.1617 | 69.5905 | -128.5712
5 | ICE-OM | Importación | 0.76452 | -2.2357 | -3.0003 | 93.8251 | Normal | -281.5002 | 71.0353 | -210.4648
6 | ICE-OM | Importación | 0.59418 | -3.7627 | -4.3569 | 113.8763 | Normal | -496.146 | 47.9152 | -448.2309
7 | ICE-OM | Importación | 0.51032 | -3.343 | -3.8533 | 115.437 | Normal | -444.817 | 46.5765 | -398.2405
8 | ICE-OM | Importación | 0.12979 | -5.1728 | -5.3026 | 116.3086 | Normal | -616.7321 | 47.5057 | -569.2263
9 | ICE-OM | Importación | 0.075381 | 0.04096 | -0.034421 | 120.8681 | Normal | -4.1604 | 1.165 | -2.9954
10 | ICE-OM | Exportación | 0.19325 | 0.38951 | 0.19626 | 121.5738 | Normal | -23.8597 | 7.0068 | -16.8529
11 | ICE-OM | Exportación | 0.61779 | 3.0675 | 2.4497 | 125.0091 | Normal | -306.2348 | 29.1375 | -277.0973
12 | ICE-OM | Exportación | 0.67911 | 9.3042 | 8.6251 | 125.0248 | Normal | -1078.3546 | -182.2883 | -1260.6428
13 | ICE-OM | Exportación | 0.41873 | 5.0312 | 4.6125 | 124.9334 | Normal | -576.2572 | -107.4524 | -683.7095
14 | ICE-OM | Exportación | 0.36221 | 4.5206 | 4.1584 | 124.938 | Normal | -519.5456 | 71.9979 | -447.5477
15 | ICE-OM | Importación | 0.46861 | -4.2775 | -4.7461 | 118.9712 | Normal | -564.6501 | 79.4628 | -485.1874
16 | ICE-OM | Importación | 0.66452 | -6.2595 | -6.924 | 120.1485 | Normal | -831.907 | -268.2432 | -1100.1502
17 | ICE-OM | Importación | 0.56323 | -8.3131 | -8.8764 | 120.2354 | Normal | -1067.254 | 72.0387 | -995.2153
18 | ICE-OM | Importación | 2.4403 | -0.73129 | -3.1716 | 121.0844 | Normal | -384.0327 | 51.2157 | -332.817
19 | ICE-OM | Importación | 2.949 | 2.2281 | -0.72092 | 121.3913 | Normal | -87.5136 | -61.4484 | -148.962
20 | ICE-OM | Importación | 4.0991 | 2.0735 | -2.0257 | 120.1968 | Normal | -243.4768 | 45.4362 | -198.0406
21 | ICE-OM | Importación | 3.3885 | -3.4961 | -6.8846 | 116.7942 | Normal | -804.08 | 7.5869 | -796.4931
22 | ICE-OM | Exportación | 0.10278 | 2.6032 | 2.5004 | 100.1378 | Normal | -250.3883 | 54.5528 | -195.8355
23 | ICE-OM | Exportación | 0.30827 | 4.7369 | 4.4286 | 98.6072 | Normal | -436.6955 | 116.1918 | -320.5037
[7 empty] | TOTAL | -10086.1622 | 441.6981 | -9644.4642

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/09/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa