## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/11/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.1013 | 9.6235 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.2639 | 3.2443 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.3556 | 15.2724 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.6257 | 19.9126 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.4761 | 14.2592 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.7643 | 11.2033 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.9499 | 4.6892 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.677 | 15.5218 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.7863 | 20.9082 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.9871 | 13.3243 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.9469 | 12.1124 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.7773 | 5.4504 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.1484 | 14.846 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.66 | 21.4663 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.1693 | 12.9181 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.2692 | 12.318 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.0103 | 5.2329 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.5984 | 13.8295 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.6834 | 20.2588 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.8202 | 14.252 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 172.1156 | 12.3435 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 112.476 | 4.9096 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.2309 | 14.1312 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.8203 | 18.0257 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.6118 | 16.5309 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.988 | 13.3297 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5918 | 6.7767 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.2927 | 17.9728 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.2257 | 16.2541 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.4869 | 19.6289 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8036 | 11.6007 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8237 | 5.0467 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.1513 | 21.6633 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.3392 | 19.3051 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.236 | 23.6734 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1483 | 11.4964 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1181 | 10.73 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.4754 | 19.4481 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.893 | 20.1226 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.6054 | 20.6874 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.8306 | 12.2535 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.7257 | 24.0119 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.8931 | 18.4608 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.4958 | 20.3382 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.9303 | 21.0077 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9207 | 27.3512 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0788 | 23.2708 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.3128 | 21.6562 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.3963 | 20.7369 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.2828 | 22.1176 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.2904 | 26.8586 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.6529 | 22.8443 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.0625 | 16.5118 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.2242 | 19.296 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0337 | 19.6072 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.4009 | 28.721 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5764 | 23.6856 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.8927 | 15.4591 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.5453 | 17.0688 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.4956 | 20.6744 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.0867 | 33.073 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.7203 | 26.8461 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.2663 | 11.848 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.67 | 15.7652 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.6382 | 20.2636 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3569 | 31.9161 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7014 | 26.3336 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.6325 | 12.4736 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.2854 | 15.1825 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.7588 | 20.6628 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6258 | 31.577 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.5301 | 26.3545 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.9998 | 12.591 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.8478 | 13.5836 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.1387 | 21.3991 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.7429 | 35.13 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7817 | 28.4283 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.1306 | 14.402 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.054 | 12.7331 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.9216 | 22.252 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.8891 | 37.6453 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0984 | 30.4072 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.4921 | 13.0846 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.1027 | 13.0206 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.4193 | 21.5265 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8355 | 30.5646 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.5124 | 26.2429 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.8574 | 14.4283 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.7305 | 15.3444 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.2421 | 23.3094 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.9708 | 34.834 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.865 | 28.6373 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.8982 | 13.488 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.1051 | 16.7065 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.1387 | 21.4396 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.6786 | 31.6479 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.5673 | 26.7294 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.5228 | 13.4206 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.402 | 14.0965 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5655 | 22.179 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2286 | 16.6862 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8505 | 14.0084 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.6962 | 12.4377 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.9373 | 10.0897 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.3926 | 23.6599 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 135.179 | 16.2813 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.2556 | 7.8477 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.1561 | 12.2814 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.4897 | 10.3966 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.528 | 23.6952 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.6429 | 9.8514 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 125.4616 | 2.0072 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.6363 | 11.8105 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.2009 | 12.6636 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.407 | 20.4487 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.362 | 12.9061 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 124.5109 | 4.1754 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.0115 | 12.0963 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.2641 | 12.3682 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.2219 | 17.3464 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 118.1956 | 116.9077 | -1.2878 | 49.3797 | Normal | 63.5927 | -5.0988 | 58.494
1 | ICE-OM | Exportación | 117.6343 | 118.2637 | 0.62938 | 48.9902 | Normal | -30.8335 | -18.5635 | -49.397
2 | ICE-OM | Exportación | 117.706 | 119.7466 | 2.0407 | 49.0277 | Normal | -100.0494 | -29.9726 | -130.0219
3 | ICE-OM | Exportación | 117.543 | 120.1775 | 2.6345 | 48.8771 | Normal | -128.7653 | -18.092 | -146.8572
4 | ICE-OM | Exportación | 96.6955 | 96.9285 | 0.233 | 48.8654 | Normal | -11.3858 | -1.3754 | -12.7612
5 | ICE-OM | Importación | 1.2168 | -5.5744 | -6.7912 | 68.7515 | Normal | -466.9078 | -19.2941 | -486.2019
6 | ICE-OM | Importación | 0.43671 | -2.9008 | -3.3375 | 71.3366 | Normal | -238.0875 | 19.1931 | -218.8944
7 | ICE-OM | Importación | 0.91328 | 0.7073 | -0.20598 | 74.5717 | Normal | -15.3602 | -1.4457 | -16.8059
8 | ICE-OM | Importación | 1.017 | 3.7628 | 2.7458 | 70.6305 | Normal | 193.9349 | -193.0099 | 0.92492
9 | ICE-OM | Importación | 1.0791 | -1.0076 | -2.0867 | 75.9294 | Normal | -158.4446 | -96.4888 | -254.9333
10 | ICE-OM | Importación | 1.0209 | 4.3772 | 3.3563 | 76.6752 | Normal | 257.3451 | 9.7353 | 267.0803
11 | ICE-OM | Importación | 0.96443 | -2.0437 | -3.0082 | 75.508 | Normal | -227.1395 | -4.0553 | -231.1948
12 | ICE-OM | Importación | 1.0501 | -2.2325 | -3.2827 | 76.4396 | Normal | -250.9264 | -17.2982 | -268.2246
13 | ICE-OM | Importación | 1.3471 | 0.61834 | -0.72872 | 83.1679 | Normal | -60.6058 | -5.9461 | -66.5519
14 | ICE-OM | Importación | 1.2832 | -0.16962 | -1.4528 | 85.906 | Normal | -124.8043 | 0.91253 | -123.8918
15 | ICE-OM | Importación | 1.6836 | -1.4183 | -3.1019 | 94.0487 | Normal | -291.7273 | 1.9276 | -289.7997
16 | ICE-OM | Importación | 1.564 | 1.0265 | -0.53746 | 90.2201 | Normal | -48.4894 | 5.1049 | -43.3845
17 | ICE-OM | Importación | 0.48609 | -1.518 | -2.004 | 109.2794 | Normal | -219.0009 | 0.82083 | -218.1801
18 | ICE-OM | Importación | 0.24628 | -1.6938 | -1.9401 | 127.9553 | Normal | -248.2479 | -2.0753 | -250.3232
19 | ICE-OM | Importación | 0.13741 | -0.75572 | -0.89313 | 125.201 | Normal | -111.8202 | 18.8369 | -92.9833
20 | ICE-OM | Importación | 1.1966 | -3.0529 | -4.2496 | 124.5753 | Normal | -529.3912 | -307.4249 | -836.816
21 | ICE-OM | Exportación | 19.1218 | 22.2609 | 3.139 | 136.1298 | Normal | -427.3167 | -51.7478 | -479.0644
22 | ICE-OM | Exportación | 108.5623 | 109.8604 | 1.2981 | 47.8288 | Normal | -62.086 | -10.8093 | -72.8953
23 | ICE-OM | Exportación | 109.3956 | 108.3754 | -1.0202 | 48.417 | Normal | 49.3958 | -30.7068 | 18.6891
[7 empty] | TOTAL | -3187.1211 | -756.8733 | -3943.9944

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/11/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa