## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 12/11/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.2811 | 12.3973 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 100.9946 | 5.5679 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.7062 | 13.4979 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.9565 | 11.3961 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3315 | 20.3253 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.6126 | 12.0946 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.8639 | 5.5117 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.6632 | 12.2516 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.3884 | 13.0964 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.1018 | 19.1032 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.4089 | 13.7378 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.1955 | 6.5954 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.2047 | 14.0076 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.5903 | 15.7021 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1978 | 19.052 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.7574 | 17.3573 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.4425 | 10.348 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.156 | 15.6714 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.0248 | 16.3091 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.2077 | 20.858 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4645 | 13.2035 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9142 | 7.8033 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.8346 | 15.4698 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5929 | 15.3646 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6854 | 24.0961 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.1178 | 11.1554 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.547 | 6.045 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.9301 | 15.9674 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.4081 | 14.8736 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.7906 | 24.3183 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.9537 | 8.0644 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0967 | 5.6109 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.7443 | 15.0074 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.5755 | 16.4265 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.3374 | 19.4618 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.825 | 6.935 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.8022 | 22.6709 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.7765 | 15.857 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.641 | 18.8404 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.5816 | 14.9146 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.3126 | 18.727 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7864 | 24.2902 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.8684 | 17.9061 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.79194 | 21.1918 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.8249 | 14.4201 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2213 | 27.6609 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.9402 | 24.2677 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.1005 | 19.875 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.4925 | 22.1076 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.2074 | 15.0057 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.0814 | 28.8014 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.5986 | 24.7361 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.2349 | 17.0413 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.1073 | 22.2799 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.0383 | 14.6822 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.4967 | 31.2436 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.9527 | 26.0917 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 144.0094 | 19.2495 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.1096 | 23.3449 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.7504 | 14.4959 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.1125 | 35.1234 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5284 | 28.8823 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.023 | 15.5079 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.0326 | 22.2079 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.9798 | 14.5064 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.0443 | 34.2885 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.137 | 28.738 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.5521 | 12.3835 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4498 | 20.7589 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.7119 | 14.8986 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4241 | 33.2998 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2358 | 27.7399 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.3109 | 10.6259 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.0127 | 17.7222 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8482 | 14.1775 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.5191 | 34.4261 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.3724 | 28.6074 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.3679 | 11.3321 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.2649 | 17.7243 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.598 | 11.0899 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.103 | 33.9625 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2163 | 28.1507 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.5439 | 12.9457 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.5761 | 15.7974 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.252 | 12.5953 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8982 | 32.6778 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3915 | 27.3276 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.4225 | 10.8832 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.0164 | 15.2386 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.55 | 11.9654 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.6432 | 29.3812 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.2347 | 29.8126 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.9397 | 14.4181 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.9396 | 17.1387 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.4565 | 12.6809 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.943 | 17.1953 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1855 | 28.473 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.3583 | 14.9868 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.333 | 14.574 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.8005 | 12.7415 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0501 | 15.1229 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6418 | 18.1679 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.9315 | 14.9447 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.8491 | 12.724 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.9799 | 13.4353 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0094 | 16.8775 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8436 | 8.5517 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.9853 | 14.0505 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.9494 | 10.063 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.5912 | 14.148 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.7878 | 16.4504 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.1058 | 7.959 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.9089 | 12.7346 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.8737 | 10.8842 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.02 | 17.173 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.1168 | 13.8063 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.8716 | 6.326 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.1562 | 16.061 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.1686 | 11.5104 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.3224 | 20.0686 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 51.7221 | 53.2815 | 1.5594 | 65.1628 | Normal | -101.6131 | 11.2925 | -90.3207
1 | ICE-OM | Exportación | 51.5819 | 52.3231 | 0.74118 | 61.2552 | Normal | -45.4012 | 1.4249 | -43.9763
2 | ICE-OM | Exportación | 51.5343 | 50.6116 | -0.92278 | 56.6237 | Normal | 52.2511 | -0.59968 | 51.6514
3 | ICE-OM | Exportación | 2.6621 | 4.8114 | 2.1494 | 70.1903 | Normal | -150.8648 | 11.614 | -139.2508
4 | ICE-OM | Exportación | 2.5848 | 4.2658 | 1.681 | 70.138 | Normal | -117.9013 | 16.1669 | -101.7344
5 | ICE-OM | Importación | 1.5641 | 0.46399 | -1.1001 | 70.7378 | Normal | -77.821 | 19.6619 | -58.1591
6 | ICE-OM | Importación | 0.60994 | -1.3932 | -2.0031 | 77.9183 | Normal | -156.0782 | 10.6176 | -145.4606
7 | ICE-OM | Importación | 0.47557 | 0.3719 | -0.10367 | 83.1937 | Normal | -8.6248 | 1.5294 | -7.0953
8 | ICE-OM | Importación | 0.43367 | -2.1976 | -2.6312 | 116.4071 | Normal | -306.2944 | 20.8382 | -285.4562
9 | ICE-OM | Importación | 0.67016 | 0.65384 | -0.016319 | 116.0035 | Normal | -1.8931 | 0.7507 | -1.1424
10 | ICE-OM | Importación | 0.48173 | 1.4857 | 1.004 | 116.1723 | Normal | 116.6393 | 33.2436 | 149.8829
11 | ICE-OM | Importación | 0.61314 | -0.79918 | -1.4123 | 116.2162 | Normal | -164.1342 | 17.5495 | -146.5847
12 | ICE-OM | Importación | 0.63915 | -1.6707 | -2.3099 | 116.5787 | Normal | -269.2794 | 82.1705 | -187.1089
13 | ICE-OM | Importación | 0.6629 | -1.3671 | -2.03 | 117.0305 | Normal | -237.5678 | 0 | -237.5678
14 | ICE-OM | Importación | 0.80031 | -1.488 | -2.2883 | 116.5465 | Normal | -266.6985 | -3.0556 | -269.7541
15 | ICE-OM | Importación | 0.60736 | 0.33939 | -0.26797 | 104.587 | Normal | -28.0265 | 3.3254 | -24.7011
16 | ICE-OM | Importación | 0.50691 | -0.94721 | -1.4541 | 95.6643 | Normal | -139.1071 | 13.6301 | -125.477
17 | ICE-OM | Importación | 0.30897 | -2.301 | -2.6099 | 97.4588 | Normal | -254.3618 | -10.1614 | -264.5232
18 | ICE-OM | Importación | 0.29367 | -2.5421 | -2.8358 | 127.7348 | Normal | -362.2335 | 3.234 | -358.9994
19 | ICE-OM | Importación | 0.72566 | -3.6367 | -4.3624 | 125.5351 | Normal | -547.6304 | 12.9056 | -534.7248
20 | ICE-OM | Importación | 1.789 | -1.9314 | -3.7204 | 124.7927 | Normal | -464.2806 | -230.1226 | -694.4032
21 | ICE-OM | Importación | 2.046 | -1.327 | -3.3731 | 126.6644 | Normal | -427.2487 | 5.6362 | -421.6125
22 | ICE-OM | Exportación | 21.0252 | 23.091 | 2.0658 | 79.6943 | Normal | -164.6345 | 11.709 | -152.9255
23 | ICE-OM | Exportación | 31.1277 | 33.3412 | 2.2135 | 75.7442 | Normal | -167.6579 | 18.6036 | -149.0543
[7 empty] | TOTAL | -4290.4622 | 51.9644 | -4238.4979

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/11/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa