## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 13/11/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.9008 | 10.637 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.6666 | 3.3307 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.6932 | 19.7401 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.0696 | 12.9365 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.2935 | 19.6966 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 172.099 | 12.0261 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.5231 | 4.0684 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3553 | 21.5556 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.0735 | 15.0573 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.334 | 19.9601 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.3798 | 13.9811 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.1896 | 5.887 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.4656 | 21 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.8179 | 15.7295 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.1842 | 20.5506 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.9595 | 8.7992 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.254 | 2.4163 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.2734 | 20.7962 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.5112 | 15.2262 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.1174 | 24.7751 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.5356 | 7.8832 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.7704 | 2.5875 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.9456 | 19.2936 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.5936 | 14.8122 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4954 | 25.0845 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.3427 | 5.6223 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0199 | 1.4453 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.0396 | 20.0131 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.1586 | 13.7263 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.2377 | 25.7083 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.3716 | 4.2524 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6141 | 10.7889 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.2153 | 20.2339 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.2176 | 15.857 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9798 | 25.274 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8849 | 10.6048 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.7945 | 24.38 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.2572 | 20.7366 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.9108 | 19.0478 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.6806 | 20.7241 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.1963 | 26.9475 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6359 | 24.488 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 128.8571 | 21.8124 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.4805 | 20.8022 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.1835 | 15.7674 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.1662 | 29.4185 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9541 | 25.8246 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.1206 | 21.4706 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.4769 | 20.729 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.4621 | 11.9105 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.2932 | 29.0472 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5701 | 25.4079 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 137.1665 | 22.6178 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.1796 | 21.2295 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4174 | 11.6917 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.43 | 24.8889 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.9659 | 22.8312 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.517 | 21.6955 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.2021 | 20.9933 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.7469 | 12.7413 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.9652 | 30.202 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.6363 | 26.9428 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.8942 | 21.9632 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.3819 | 20.8769 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.8829 | 14.2 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.2062 | 28.544 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.8976 | 25.7136 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.0469 | 21.3108 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.2883 | 20.295 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.342 | 13.464 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.6787 | 27.6102 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.7896 | 24.7887 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.7272 | 21.1093 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.8325 | 20.144 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5665 | 10.9379 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.2491 | 28.1642 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5374 | 25.4754 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.8399 | 23.1443 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.2767 | 18.2668 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.5127 | 17.2397 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.7943 | 28.3964 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.95 | 25.9123 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.6821 | 23.5182 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.1146 | 15.0588 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.5221 | 18.9864 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.4544 | 25.7675 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5582 | 24.2254 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.3389 | 24.2703 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.3377 | 14.1999 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.4746 | 22.3658 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3119 | 27.2407 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.7848 | 25.3779 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.9331 | 23.6551 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.2284 | 12.8823 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.1311 | 24.7028 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.8023 | 27.0125 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.3814 | 23.9294 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.9318 | 24.1938 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.1505 | 13.3673 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4941 | 25.114 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.936 | 14.149 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.4234 | 6.9432 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.3829 | 25.3561 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4422 | 13.7008 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4583 | 26.4257 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4158 | 13.4791 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.3337 | 6.5724 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.6002 | 25.5514 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.327 | 13.9404 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.9778 | 27.6216 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.2075 | 12.1548 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0743 | 5.7968 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.9099 | 24.5698 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.516 | 17.4388 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9517 | 26.1884 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8092 | 13.996 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.2652 | 6.7502 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.2188 | 24.9825 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.6908 | 18.5091 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.4334 | 25.1547 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 93.0919 | 90.5111 | -2.5808 | 53.6717 | Normal | 138.514 | 13.9423 | 152.4562
1 | ICE-OM | Exportación | 93.0666 | 93.8593 | 0.79265 | 53.7693 | Normal | -42.6205 | -9.4442 | -52.0648
2 | ICE-OM | Exportación | 93.5551 | 96.1016 | 2.5465 | 53.5657 | Normal | -136.4061 | -76.7182 | -213.1243
3 | ICE-OM | Exportación | 83.4758 | 84.3114 | 0.8356 | 53.6465 | Normal | -44.827 | 11.6773 | -33.1497
4 | ICE-OM | Exportación | 33.2168 | 35.2714 | 2.0546 | 62.7921 | Normal | -129.0119 | 12.7678 | -116.2441
5 | ICE-OM | Importación | 2.2016 | 0.07338 | -2.1283 | 68.5925 | Normal | -145.9833 | 19.1423 | -126.841
6 | ICE-OM | Importación | 2.5606 | 0.42705 | -2.1336 | 94.469 | Normal | -201.558 | 29.855 | -171.7029
7 | ICE-OM | Importación | 2.3272 | -1.8308 | -4.1579 | 94.9565 | Normal | -394.8227 | 21.6209 | -373.2017
8 | ICE-OM | Importación | 2.0251 | 0.68875 | -1.3363 | 93.4098 | Normal | -124.8247 | -47.3057 | -172.1303
9 | ICE-OM | Importación | 1.9151 | 2.9394 | 1.0242 | 92.2509 | Normal | 94.4834 | 1.0304 | 95.5138
10 | ICE-OM | Importación | 1.7286 | 2.9002 | 1.1716 | 94.1126 | Normal | 110.2643 | 13.9024 | 124.1667
11 | ICE-OM | Importación | 0.72755 | -2.3342 | -3.0618 | 95.4193 | Normal | -292.1535 | 23.7388 | -268.4147
12 | ICE-OM | Importación | 0.84497 | -1.2063 | -2.0512 | 95.4401 | Normal | -195.7696 | 25.7312 | -170.0384
13 | ICE-OM | Importación | 1.0595 | -1.4266 | -2.4862 | 95.6645 | Normal | -237.8391 | 14.5121 | -223.327
14 | ICE-OM | Importación | 1.0713 | -0.3422 | -1.4135 | 96.3406 | Normal | -136.1782 | 16.5237 | -119.6546
15 | ICE-OM | Importación | 1.3101 | 1.8428 | 0.53271 | 97.0671 | Normal | 51.7082 | 14.2399 | 65.9481
16 | ICE-OM | Importación | 1.2521 | -2.4256 | -3.6777 | 89.3406 | Normal | -328.5661 | -368.514 | -697.0801
17 | ICE-OM | Importación | 1.0908 | -0.86142 | -1.9522 | 101.4065 | Normal | -197.9677 | 10.72 | -187.2477
18 | ICE-OM | Importación | 1.0195 | -2.8041 | -3.8235 | 128.8339 | Normal | -492.6019 | -47.2993 | -539.9013
19 | ICE-OM | Importación | 1.0027 | -2.6073 | -3.6101 | 128.5123 | Normal | -463.9372 | -33.4794 | -497.4166
20 | ICE-OM | Importación | 1.2034 | -0.07606 | -1.2794 | 128.3792 | Normal | -164.2499 | -11.1418 | -175.3917
21 | ICE-OM | Importación | 1.815 | 0.15537 | -1.6597 | 128.5545 | Normal | -213.3557 | 0.51367 | -212.842
22 | ICE-OM | Importación | 2.0978 | 1.0958 | -1.002 | 75.5138 | Normal | -75.6623 | 13.7482 | -61.9141
23 | ICE-OM | Importación | 1.4532 | -0.73147 | -2.1847 | 73.0188 | Normal | -159.5222 | 19.041 | -140.4812
[7 empty] | TOTAL | -3782.8876 | -331.1957 | -4114.0833

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/11/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa