## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 14/11/2025
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.4608 | 14.5356 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.2734 | 6.2878 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.3056 | 24.6751 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.2722 | 17.0967 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.1152 | 28.3455 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.7281 | 14.7612 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.474 | 6.413 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.1371 | 23.9205 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.8231 | 17.6594 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.1692 | 28.5798 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 143.6531 | 14.9542 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.8418 | 6.8877 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.3059 | 23.7087 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.0734 | 17.1481 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9523 | 28.179 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 141.8814 | 14.5916 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.3836 | 6.9928 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.1897 | 23.9426 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.3587 | 16.9924 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.0011 | 28.1358 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 141.7776 | 13.1896 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.6646 | 5.9096 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.0077 | 21.7551 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.252 | 16.7341 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0513 | 27.7208 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.201 | 14.087 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6703 | 7.0046 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.6617 | 17.7887 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.4717 | 14.5169 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.2556 | 26.6404 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.564 | 13.2398 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1196 | 7.1536 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.1766 | 15.7047 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.5555 | 13.5625 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.1759 | 24.0759 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.5543 | 15.4572 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9066 | 23.5138 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.996 | 15.6614 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.9345 | 14.2149 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.6362 | 22.0013 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2306 | 29.9997 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.9949 | 26.6972 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.1049 | 17.0888 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.2884 | 14.7523 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.2046 | 20.6947 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.2745 | 28.1804 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.1242 | 25.4039 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 128.2412 | 20.8972 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.9056 | 19.6894 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.9239 | 14.2732 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3555 | 26.9628 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5556 | 24.5063 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.9398 | 24.6313 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4071 | 21.4673 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.0938 | 15.3687 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.2891 | 31.9085 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0711 | 27.8026 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.1145 | 24.9162 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.115 | 21.7693 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.9933 | 16.1107 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.5234 | 35.7761 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.892 | 30.4774 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.1522 | 24.4761 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.8072 | 23.2377 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.8454 | 14.571 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.0558 | 35.2514 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1778 | 29.8243 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 136.4198 | 22.7901 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.0415 | 23.4211 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.0986 | 8.3716 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.1774 | 28.206 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.8621 | 24.9331 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 131.9534 | 21.7198 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.1625 | 22.6263 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.3297 | 10.3516 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.9702 | 28.8557 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3063 | 25.2566 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.433 | 21.3601 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.3177 | 19.6383 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.3014 | 14.9282 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.4194 | 28.3398 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.8249 | 25.5404 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.7262 | 19.1861 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.3147 | 16.5801 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.5237 | 12.4622 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.2376 | 8.659 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3533 | 23.9411 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.2888 | 19.4903 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.669 | 10.6318 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0625 | 16.8692 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.0208 | 9.0271 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.7835 | 24.376 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.7797 | 19.8744 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.0338 | 8.5698 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.5152 | 18.4942 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.4241 | 6.9405 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.6303 | 22.3832 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.6109 | 20.9357 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.254 | 10.2628 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.0185 | 18.4714 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.48 | 11.074 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8631 | 25.4672 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.9128 | 21.861 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.9031 | 9.5231 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4012 | 23.749 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.7416 | 15.4443 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.2658 | 11.3923 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.0281 | 20.0564 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.544 | 13.9872 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.153 | 19.881 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2072 | 14.7189 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.2588 | 8.7289 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.7188 | 21.6569 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.4643 | 15.3552 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.0115 | 25.4973 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8766 | 15.4839 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1911 | 9.5542 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.7774 | 17.823 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.0929 | 15.2003 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.2885 | 22.6998 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 35.5995 | 37.0413 | 1.4419 | 64.6303 | Normal | -93.1887 | 8.9734 | -84.2153
1 | ICE-OM | Exportación | 35.6293 | 36.0727 | 0.44333 | 64.6535 | Normal | -28.6628 | -26.3201 | -54.9829
2 | ICE-OM | Exportación | 35.3918 | 36.1634 | 0.77157 | 63.8785 | Normal | -49.2865 | -6.8818 | -56.1683
3 | ICE-OM | Exportación | 35.2953 | 35.7155 | 0.42019 | 63.9434 | Normal | -26.8686 | 8.1776 | -18.691
4 | ICE-OM | Exportación | 34.7283 | 34.1313 | -0.597 | 62.9659 | Normal | 37.5907 | -37.8964 | -0.30575
5 | ICE-OM | Importación | 0.86996 | -0.48236 | -1.3523 | 70.664 | Normal | -95.5604 | 3.1041 | -92.4563
6 | ICE-OM | Importación | 0.81078 | 2.2244 | 1.4136 | 85.1601 | Normal | 120.383 | 16.2736 | 136.6565
7 | ICE-OM | Importación | 0.91653 | 0.10584 | -0.81069 | 85.2317 | Normal | -69.0968 | -408.8305 | -477.9273
8 | ICE-OM | Importación | 0.84428 | -2.6277 | -3.472 | 86.1989 | Normal | -299.2792 | 27.0607 | -272.2185
9 | ICE-OM | Exportación | 0.07572 | 1.328 | 1.2523 | 84.6553 | Normal | -106.0155 | 1.1895 | -104.826
10 | ICE-OM | Exportación | 0.094898 | 3.2847 | 3.1898 | 84.8775 | Normal | -270.7417 | 21.8294 | -248.9123
11 | ICE-OM | Importación | 0.63074 | -0.36739 | -0.99813 | 85.7209 | Normal | -85.5605 | 11.802 | -73.7586
12 | ICE-OM | Importación | 0.94859 | -1.2249 | -2.1735 | 86.4024 | Normal | -187.7983 | 7.0068 | -180.7915
13 | ICE-OM | Importación | 1.5481 | -0.75668 | -2.3048 | 86.1701 | Normal | -198.6046 | 37.4756 | -161.1289
14 | ICE-OM | Importación | 1.7372 | 1.0811 | -0.65612 | 86.1941 | Normal | -56.5533 | 5.8919 | -50.6615
15 | ICE-OM | Importación | 1.7338 | 0.77553 | -0.95823 | 86.1243 | Normal | -82.5273 | 3.0468 | -79.4804
16 | ICE-OM | Importación | 1.4763 | -1.6797 | -3.156 | 86.5071 | Normal | -273.0129 | -23.6534 | -296.6663
17 | ICE-OM | Importación | 1.3456 | -0.5706 | -1.9162 | 112.4946 | Normal | -215.5636 | -13.2809 | -228.8445
18 | ICE-OM | Importación | 1.2674 | 0.5244 | -0.74303 | 124.9809 | Normal | -92.8645 | 7.3572 | -85.5073
19 | ICE-OM | Importación | 0.8883 | 0.82905 | -0.059255 | 124.8838 | Normal | -7.4 | -2.4085 | -9.8085
20 | ICE-OM | Importación | 0.98883 | -1.1259 | -2.1148 | 124.43 | Normal | -263.1394 | -4.2953 | -267.4347
21 | ICE-OM | Importación | 0.58928 | -1.2824 | -1.8716 | 124.5803 | Normal | -233.1704 | 0.11113 | -233.0593
22 | ICE-OM | Importación | 0.44462 | -4.2714 | -4.716 | 96.5116 | Normal | -455.1465 | 13.0161 | -442.1304
23 | ICE-OM | Importación | 0.19515 | 1.0911 | 0.89596 | 89.4412 | Normal | 80.1361 | 0.72211 | 80.8582
[7 empty] | TOTAL | -2951.9318 | -350.529 | -3302.4609

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/11/2025
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa