## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 12/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.2148 | 8.6206 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6917 | 3.6898 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.871 | 15.2557 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.381 | 12.9058 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3527 | 26.7093 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0546 | 11.3425 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.9597 | 6.1769 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.4297 | 16.3808 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.029 | 18.9521 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.2382 | 23.3809 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.8384 | 11.9954 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.4705 | 6.4916 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.9538 | 16.5636 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.1591 | 19.1924 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9989 | 23.0108 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.1827 | 11.3683 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8944 | 5.9608 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.415 | 16.8314 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.7155 | 19.1116 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1386 | 23.7354 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.9645 | 10.2989 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.9983 | 5.6266 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.0359 | 16.2784 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.3598 | 19.9175 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.2783 | 24.6837 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.6358 | 8.2268 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.1138 | 5.2683 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.8899 | 18.5065 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.094 | 19.4738 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.554 | 27.2868 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.9232 | 9.0653 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.4499 | 5.4631 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3049 | 19.998 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.2747 | 19.5997 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.3399 | 29.0522 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.992 | 8.0771 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.8094 | 4.1197 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.0686 | 18.4071 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.8218 | 19.0984 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.9615 | 27.4673 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.742 | 10.3191 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41 | 4.5828 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.7287 | 19.7294 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.1055 | 20.9248 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.217 | 23.9035 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.3734 | 9.9981 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.9346 | 4.3374 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.3593 | 21.4674 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.6163 | 21.5795 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.9685 | 23.7261 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.4195 | 10.183 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.4782 | 3.851 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.0206 | 24.6983 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.5451 | 24.7444 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8282 | 24.425 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.5062 | 10.3605 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.8635 | 3.5686 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.6898 | 18.9212 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.5182 | 22.1446 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5941 | 22.9378 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.6572 | 18.0652 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.1972 | 8.5544 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.9439 | 18.6592 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.1977 | 22.5011 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0649 | 24.366 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.9072 | 14.5084 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.0081 | 6.5825 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.9641 | 19.1399 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.123 | 23.931 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.5073 | 23.09 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 62.283 | 14.3027 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.3566 | 6.4953 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.3204 | 15.0439 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.2968 | 22.5313 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.0467 | 22.7662 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.2269 | 15.5465 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.9641 | 7.009 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.3145 | 14.2621 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5777 | 20.7753 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.5804 | 24.1997 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.1033 | 22.5935 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.5411 | 11.4675 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8216 | 12.6513 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.3027 | 16.9319 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.1346 | 24.4903 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.0216 | 23.3132 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.7254 | 11.7232 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.8966 | 11.594 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.2104 | 15.1455 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.1457 | 24.031 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.5143 | 20.3774 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.7157 | 8.939 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.5333 | 10.6837 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.5914 | 15.2677 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.8886 | 23.0726 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.6332 | 23.0386 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.1679 | 10.9697 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.3049 | 13.2429 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.8599 | 15.5777 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.2674 | 24.5215 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.4955 | 18.4345 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.4258 | 9.2025 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.6795 | 14.9009 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.1643 | 16.3562 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3779 | 25.5316 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.1353 | 16.8107 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.3394 | 7.6539 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.4579 | 16.2069 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.0703 | 17.0683 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0293 | 27.2624 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1388 | 13.5722 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.1984 | 5.735 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.0224 | 18.3718 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.7086 | 18.3672 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8401 | 27.3206 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.3814 | 12.3201 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.3389 | 5.2891 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.8572 | 18.2284 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.2558 | 17.8026 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.6967 | 26.8364 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 4.6985 | 2.3018 | -2.3967 | 63.794 | Normal | 152.8944 | -7.3651 | 145.5293
1 | ICE-OM | Exportación | 4.7925 | -0.68254 | -5.475 | 63.7653 | Normal | 349.1181 | -319.6131 | 29.505
2 | ICE-OM | Exportación | 4.7985 | 2.197 | -2.6014 | 62.7906 | Normal | 163.3465 | -10.5368 | 152.8097
3 | ICE-OM | Exportación | 4.8286 | 6.808 | 1.9795 | 62.7598 | Normal | -124.2304 | -8.5953 | -132.8257
4 | ICE-OM | Exportación | 4.8694 | 1.2889 | -3.5806 | 62.7902 | Normal | 224.825 | -1.5498 | 223.2751
5 | ICE-OM | Importación | 84.1293 | 85.7883 | 1.659 | 70.1726 | Normal | 116.4165 | 7.6582 | 124.0747
6 | ICE-OM | Importación | 83.801 | 84.5465 | 0.74544 | 77.3732 | Normal | 57.6767 | -0.17725 | 57.4995
7 | ICE-OM | Importación | 84.105 | 84.0504 | -0.054575 | 83.5575 | Normal | -4.5602 | 0.20417 | -4.356
8 | ICE-OM | Importación | 83.9841 | 84.3092 | 0.32508 | 84.4362 | Normal | 27.4486 | -0.20965 | 27.239
9 | ICE-OM | Importación | 137.3789 | 135.6362 | -1.7427 | 102.5507 | Normal | -178.7172 | -118.5536 | -297.2708
10 | ICE-OM | Importación | 145.6383 | 147.4061 | 1.7678 | 103.9286 | Normal | 183.7238 | 0 | 183.7238
11 | ICE-OM | Importación | 145.9981 | 145.4324 | -0.56569 | 103.9979 | Normal | -58.831 | 2.1665 | -56.6645
12 | ICE-OM | Importación | 101.6016 | 104.3521 | 2.7505 | 99.3881 | Normal | 273.3663 | 17.7639 | 291.1301
13 | ICE-OM | Importación | 102.6661 | 104.6791 | 2.013 | 90.5345 | Normal | 182.2448 | 11.7133 | 193.958
14 | ICE-OM | Importación | 102.5571 | 103.0243 | 0.46722 | 90.2626 | Normal | 42.1726 | 6.5451 | 48.7177
15 | ICE-OM | Importación | 102.5194 | 100.2817 | -2.2377 | 90.5049 | Normal | -202.5244 | -1.7882 | -204.3126
16 | ICE-OM | Importación | 90.0366 | 89.6145 | -0.42209 | 103.7673 | Normal | -43.7992 | -208.1936 | -251.9928
17 | ICE-OM | Importación | 94.3896 | 92.5058 | -1.8839 | 103.8178 | Normal | -195.5779 | 1.9669 | -193.6111
18 | ICE-OM | Importación | 15.0769 | 18.7833 | 3.7064 | 118.9387 | Normal | 440.8388 | -2.0412 | 438.7976
19 | ICE-OM | Importación | 33.6503 | 31.631 | -2.0193 | 118.9976 | Normal | -240.2874 | -224.5288 | -464.8163
20 | ICE-OM | Importación | 67.9559 | 67.3004 | -0.65552 | 113.7827 | Normal | -74.587 | 2.275 | -72.312
21 | ICE-OM | Exportación | 3.4389 | -1.0828 | -4.5217 | 105.0364 | Normal | 474.9427 | -312.3157 | 162.627
22 | ICE-OM | Exportación | 3.4901 | 0.76614 | -2.7239 | 67.6697 | Normal | 184.3265 | 0.89308 | 185.2195
23 | ICE-OM | Exportación | 4.3356 | -8.0894 | -12.425 | 65.045 | Normal | 808.1863 | -807.1908 | 0.99551
[7 empty] | TOTAL | 2558.4128 | -1971.4728 | 586.94

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa