## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 14/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.2435 | 16.3637 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.4998 | 9.6072 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.4815 | 14.7016 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.4453 | 19.4332 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.0981 | 26.8713 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.8423 | 18.4868 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.7019 | 11.1335 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5551 | 14.9621 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.1901 | 17.3216 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.7852 | 28.9381 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.7471 | 20.7359 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.1415 | 12.5713 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.0893 | 16.3196 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.12 | 18.9436 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1353 | 28.6129 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.2723 | 21.4857 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.9999 | 12.9198 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.0615 | 18.3202 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.5603 | 20.2072 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0507 | 29.8131 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.0855 | 19.9032 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.5978 | 11.9237 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7401 | 16.2491 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.6863 | 17.7085 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.9992 | 29.2096 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.8129 | 17.5668 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.5856 | 10.4638 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.2366 | 18.4658 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.6611 | 18.0802 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.1626 | 27.9474 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.3426 | 16.0475 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.6919 | 8.4337 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.7731 | 18.2762 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.9539 | 18.0044 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.923 | 26.9926 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.9412 | 12.4588 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.5881 | 5.5519 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.2003 | 16.3759 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.5607 | 17.5837 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3029 | 25.5042 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.6955 | 14.4882 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.5529 | 7.1315 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.3767 | 18.881 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.4759 | 20.2477 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.6326 | 22.5489 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.0414 | 12.0769 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.404 | 5.2492 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.088 | 14.8855 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.0134 | 20.68 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.1856 | 22.386 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.4248 | 11.4633 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.7444 | 18.2094 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.8845 | 19.8765 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.494 | 23.5432 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.9154 | 21.2675 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.4293 | 12.8694 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.1677 | 25.1644 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.0843 | 18.9225 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.8752 | 24.3065 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.6336 | 21.2544 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.7608 | 15.155 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.1375 | 27.2878 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.0675 | 20.4819 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.638 | 22.6794 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.9426 | 23.0643 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.0769 | 11.6747 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.984 | 24.9357 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.5928 | 20.2668 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.0239 | 22.9311 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.3238 | 22.7892 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 53.7171 | 13.2649 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.9767 | 25.3315 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.8407 | 16.977 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.7865 | 21.7366 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.3682 | 22.3632 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.2933 | 15.5381 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.8224 | 26.1004 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.0854 | 15.4581 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.5355 | 19.2696 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.4036 | 25.0207 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.4371 | 17.745 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.7609 | 27.5296 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.976 | 13.5144 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.8696 | 18.7075 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.8368 | 25.4124 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.1245 | 16.8579 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.852 | 26.9407 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.2383 | 13.5435 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.5121 | 16.3643 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.3354 | 27.3697 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.0902 | 16.9475 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.5371 | 26.2927 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.9622 | 13.5404 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.1026 | 15.7638 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.5797 | 31.6176 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.683 | 22.7326 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.9464 | 30.2496 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.6269 | 10.6934 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.0524 | 17.9384 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.7584 | 27.3712 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.0238 | 19.5012 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.0239 | 18.5722 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.8683 | 10.7192 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.0138 | 19.0364 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.571 | 23.0215 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.8798 | 19.358 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 63.6171 | 9.486 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.2777 | 12.6043 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.1123 | 20.9041 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.6594 | 21.5974 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.2127 | 17.4737 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.7973 | 9.4219 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.2727 | 14.8409 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.4601 | 19.162 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4188 | 21.655 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.0447 | 16.6751 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.8392 | 9.3945 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.2237 | 17.6685 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.073 | 13.0185 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.1845 | 26.587 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 137.4556 | 141.2816 | 3.826 | 86.0647 | Normal | 329.2811 | -114.0367 | 215.2445
1 | ICE-OM | Importación | 137.306 | 137.9863 | 0.68029 | 86.3792 | Normal | 58.7632 | -2.3515 | 56.4117
2 | ICE-OM | Importación | 136.9532 | 137.456 | 0.50275 | 86.659 | Normal | 43.5682 | 11.285 | 54.8533
3 | ICE-OM | Importación | 137.476 | 139.4004 | 1.9244 | 86.5507 | Normal | 166.5572 | 28.8047 | 195.3618
4 | ICE-OM | Importación | 137.5311 | 137.7422 | 0.21112 | 86.5577 | Normal | 18.274 | 2.9362 | 21.2102
5 | ICE-OM | Importación | 137.3483 | 133.6619 | -3.6864 | 87.2405 | Normal | -321.6035 | 20.1253 | -301.4783
6 | ICE-OM | Importación | 94.0839 | 95.6155 | 1.5316 | 89.5864 | Normal | 137.2087 | -13.0148 | 124.1939
7 | ICE-OM | Importación | 93.3176 | 94.5346 | 1.217 | 89.6044 | Normal | 109.0512 | -51.5952 | 57.456
8 | ICE-OM | Importación | 102.0341 | 104.2369 | 2.2029 | 89.4888 | Normal | 197.1343 | 24.0442 | 221.1785
9 | ICE-OM | Importación | 137.1276 | 137.8416 | 0.71402 | 109.7951 | Normal | 78.3954 | -298.6071 | -220.2117
10 | ICE-OM | Importación | 136.0624 | 139.1248 | 3.0624 | 110.4353 | Normal | 338.1999 | 24.4193 | 362.6192
11 | ICE-OM | Importación | 141.5585 | 140.996 | -0.56253 | 117.5554 | Normal | -66.1284 | 26.5415 | -39.5869
12 | ICE-OM | Importación | 158.1501 | 156.7498 | -1.4002 | 114.1753 | Normal | -159.8706 | 56.9127 | -102.9579
13 | ICE-OM | Importación | 159.2592 | 157.8796 | -1.3795 | 115.0654 | Normal | -158.7347 | 16.8815 | -141.8533
14 | ICE-OM | Importación | 129.3232 | 128.3017 | -1.0215 | 116.5205 | Normal | -119.0288 | 15.4356 | -103.5932
15 | ICE-OM | Importación | 111.2136 | 108.9088 | -2.3048 | 116.5451 | Normal | -268.6125 | -11.413 | -280.0255
16 | ICE-OM | Importación | 104.0909 | 104.4844 | 0.39359 | 116.2705 | Normal | 45.7634 | 3.6608 | 49.4242
17 | ICE-OM | Importación | 83.0258 | 81.1092 | -1.9166 | 116.8423 | Normal | -223.9446 | -153.238 | -377.1826
18 | ICE-OM | Importación | 23.7766 | 24.0171 | 0.24044 | 141.4909 | Normal | 34.0201 | -4.0708 | 29.9493
19 | ICE-OM | Exportación | 1.5415 | 1.1918 | -0.34962 | 137.8876 | Normal | 48.2083 | -3.7972 | 44.4111
20 | ICE-OM | Importación | 7.3068 | 8.4053 | 1.0985 | 137.3377 | Normal | 150.8615 | -8.8614 | 142.0001
21 | ICE-OM | Importación | 23.4687 | 24.5525 | 1.0838 | 137.4232 | Normal | 148.9392 | 17.3282 | 166.2674
22 | ICE-OM | Importación | 86.1837 | 86.1416 | -0.042059 | 89.617 | Normal | -3.7692 | 0.17955 | -3.5896
23 | ICE-OM | Importación | 106.3191 | 107.5974 | 1.2784 | 89.5399 | Normal | 114.4644 | -0.48005 | 113.9843
[7 empty] | TOTAL | 696.9977 | -412.9112 | 284.0865

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa