## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 16/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.8407 | 10.1379 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.2888 | 5.5304 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.032 | 18.1205 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.0885 | 21.3227 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9285 | 26.5245 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.9855 | 12.8073 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.4469 | 7.1595 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.805 | 14.8928 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.5935 | 19.475 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.2799 | 27.3544 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.2037 | 16.3012 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.4811 | 9.4494 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.5928 | 14.9295 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.0256 | 20.2673 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.3407 | 28.4783 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 26.3761 | 17.6336 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.0194 | 10.3337 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.8712 | 15.177 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.7165 | 20.2056 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.2715 | 28.7433 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 28.0067 | 17.1101 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.96131 | 10.0359 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.0819 | 14.0565 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.1614 | 20.7702 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.3901 | 27.6186 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 35.6392 | 14.2128 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.1909 | 7.5515 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.1275 | 17.9253 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.6728 | 18.7457 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.1005 | 31.7192 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.1696 | 13.56 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.6385 | 6.9311 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.3772 | 20.3668 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4726 | 18.2348 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.2017 | 33.7346 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.6637 | 10.0503 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.3044 | 4.5818 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.107 | 21.5065 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.686 | 19.4379 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.5784 | 28.7632 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.7136 | 8.4298 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.6279 | 3.1631 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.0634 | 18.6003 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.2473 | 23.572 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.652 | 19.4186 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.5198 | 12.5134 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.9697 | 5.3638 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.2141 | 20.2154 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.0068 | 23.3229 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.4739 | 17.2211 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 47.0645 | 17.1878 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.4217 | 15.8395 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.2664 | 22.0663 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.926 | 24.6297 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.3875 | 19.0211 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.5188 | 31.637 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 0.87008 | 27.6639 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.3607 | 19.207 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.0179 | 23.7915 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.5569 | 20.3062 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.2687 | 33.2605 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.61167 | 29.2737 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.6417 | 12.2949 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.6208 | 18.5528 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.635 | 20.949 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 32.8938 | 19.1337 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.2123 | 29.0115 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.1316 | 15.6303 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.6745 | 21.1188 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.5373 | 20.4308 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 32.2293 | 17.9553 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.9322 | 28.1774 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.8873 | 14.135 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.8706 | 18.4233 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.6718 | 20.6225 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.4094 | 14.6585 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.2411 | 26.3482 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.5546 | 14.3272 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.2792 | 18.9103 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.7603 | 21.0902 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.5258 | 13.9901 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.2602 | 25.8792 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.8846 | 11.4454 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.8154 | 21.5878 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.9532 | 20.1346 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.9722 | 17.23 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.9397 | 27.6884 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.2379 | 6.8831 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.9788 | 16.4638 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.7261 | 21.6014 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.3086 | 21.0121 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.2466 | 29.535 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.0063 | 7.4373 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 79.8602 | 15.5319 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.3746 | 23.1535 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.9999 | 17.6595 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.2684 | 27.7483 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.3443 | 6.5664 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 81.6493 | 16.2575 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4453 | 22.9734 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.6613 | 21.1044 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.3861 | 15.687 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.8644 | 11.5976 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.7272 | 17.8675 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.8356 | 24.8209 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.3443 | 22.9792 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 63.9928 | 12.0402 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.7344 | 16.9631 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.3335 | 18.2539 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.4923 | 27.8222 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.8364 | 12.4952 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.3235 | 6.0606 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.87 | 18.2884 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.8625 | 19.8365 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.0352 | 26.6069 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.2314 | 10.4999 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.4737 | 4.4482 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.2878 | 18.3631 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.9313 | 20.4837 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.1 | 24.8592 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 138.2392 | 141.4972 | 3.2579 | 91.3525 | Normal | 297.6186 | -174.9172 | 122.7013
1 | ICE-OM | Importación | 137.991 | 138.1397 | 0.14872 | 91.8082 | Normal | 13.6533 | 1.8048 | 15.4581
2 | ICE-OM | Importación | 137.9152 | 139.2365 | 1.3213 | 91.7842 | Normal | 121.2756 | 15.3569 | 136.6325
3 | ICE-OM | Importación | 137.8882 | 138.5026 | 0.61441 | 91.9917 | Normal | 56.5203 | 9.8891 | 66.4094
4 | ICE-OM | Importación | 137.7409 | 136.588 | -1.1528 | 91.9425 | Normal | -105.9952 | 9.9038 | -96.0914
5 | ICE-OM | Importación | 137.3294 | 136.0706 | -1.2588 | 90.2494 | Normal | -113.6057 | 11.4056 | -102.2001
6 | ICE-OM | Importación | 136.7604 | 136.2434 | -0.51701 | 87.1626 | Normal | -45.0643 | 5.4376 | -39.6267
7 | ICE-OM | Importación | 136.6347 | 135.4033 | -1.2314 | 86.5484 | Normal | -106.5749 | 7.0723 | -99.5025
8 | ICE-OM | Importación | 136.6839 | 138.6212 | 1.9373 | 86.8897 | Normal | 168.3328 | 5.4822 | 173.8151
9 | ICE-OM | Importación | 136.9153 | 139.2052 | 2.2899 | 89.454 | Normal | 204.8401 | 14.0838 | 218.9239
10 | ICE-OM | Importación | 136.031 | 141.0937 | 5.0626 | 90.2486 | Normal | 456.8958 | 47.4015 | 504.2972
11 | ICE-OM | Importación | 167.1242 | 167.5467 | 0.42255 | 114.8644 | Normal | 48.5355 | -2.3152 | 46.2204
12 | ICE-OM | Importación | 167.6838 | 169.2404 | 1.5567 | 114.4973 | Normal | 178.2361 | 0.98021 | 179.2164
13 | ICE-OM | Importación | 168.1477 | 166.2373 | -1.9104 | 114.2766 | Normal | -218.3154 | 36.5111 | -181.8043
14 | ICE-OM | Importación | 168.2176 | 166.2682 | -1.9494 | 114.3503 | Normal | -222.9146 | 0.46022 | -222.4544
15 | ICE-OM | Importación | 169.0111 | 167.9436 | -1.0675 | 115.0932 | Normal | -122.8611 | 9.5312 | -113.3299
16 | ICE-OM | Importación | 169.3008 | 167.8673 | -1.4336 | 117.8858 | Normal | -168.9955 | 7.7444 | -161.2511
17 | ICE-OM | Importación | 166.0575 | 165.0309 | -1.0266 | 122.9885 | Normal | -126.2659 | -8.1356 | -134.4015
18 | ICE-OM | Importación | 8.6684 | 13.6858 | 5.0175 | 150.9707 | Normal | 757.4921 | -15.4289 | 742.0632
19 | ICE-OM | Importación | 27.0127 | 27.1706 | 0.15787 | 150.8489 | Normal | 23.8149 | -1.4603 | 22.3547
20 | ICE-OM | Importación | 23.836 | 26.3797 | 2.5437 | 148.5841 | Normal | 377.9492 | 48.8919 | 426.8411
21 | ICE-OM | Importación | 24.4005 | 25.2231 | 0.82258 | 145.8583 | Normal | 119.9794 | -1.1564 | 118.823
22 | ICE-OM | Importación | 136.5113 | 133.6078 | -2.9035 | 99.3384 | Normal | -288.4263 | -171.6764 | -460.1026
23 | ICE-OM | Importación | 137.4291 | 135.6138 | -1.8152 | 97.2207 | Normal | -176.4768 | 13.4697 | -163.0071
[7 empty] | TOTAL | 1129.6481 | -129.6635 | 999.9846

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa