## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 23/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.9468 | 17.0606 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9395 | 9.3486 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.5898 | 10.2855 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.0437 | 19.7911 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.2376 | 21.5817 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.3819 | 18.5354 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6083 | 11.0095 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.6002 | 11.3165 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.7332 | 20.4292 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.0562 | 23.7016 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.3984 | 19.2069 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.413 | 11.9394 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.4227 | 11.463 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.8972 | 20.8062 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.3508 | 24.399 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.0783 | 19.7479 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.5764 | 12.0951 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.3571 | 11.0371 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.5527 | 20.7809 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 107.5627 | 25.6783 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.4963 | 18.3751 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1502 | 11.163 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.0329 | 12.1968 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.5929 | 20.7646 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.0099 | 27.2575 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0615 | 14.7923 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.888 | 8.357 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.287 | 16.0339 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.2997 | 19.7604 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.1242 | 32.0849 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.5135 | 13.1589 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.189 | 6.1824 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.5231 | 14.6497 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.464 | 16.585 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 101.8115 | 32.6756 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.8291 | 14.7691 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.5619 | 14.3005 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.4204 | 18.8847 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.2091 | 19.1779 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.3942 | 29.1268 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0708 | 25.1665 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.5845 | 24.0973 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.2541 | 22.3544 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.5109 | 26.0243 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.943 | 24.5545 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.0939 | 32.2754 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.2952 | 25.7483 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.793 | 26.2024 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.1202 | 27.5309 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.7507 | 24.0977 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.1648 | 30.051 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.207 | 23.4103 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.5947 | 24.3106 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.05029 | 22.1408 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.4977 | 27.7493 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.0868 | 32.1317 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.8673 | 24.5803 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.6144 | 13.0353 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.9047 | 20.3902 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.3157 | 26.9178 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4881 | 38.1029 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.3871 | 28.6451 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.1737 | 27.5109 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0947 | 21.9726 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.9668 | 26.0182 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6154 | 37.2 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.1804 | 28.283 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.1805 | 24.1525 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.3763 | 22.3903 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.1395 | 25.0948 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.176 | 39.3471 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1537 | 29.1369 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.5451 | 19.2607 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.9256 | 17.7352 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.5914 | 25.2658 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.3563 | 33.0794 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.5336 | 25.4377 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.4567 | 14.9587 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.4967 | 15.5071 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.2812 | 24.5607 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.3187 | 33.0021 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9002 | 25.4177 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.0076 | 18.3714 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.63 | 15.6898 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.6116 | 25.5615 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2768 | 38.9639 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.5138 | 29.3575 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.1315 | 23.7266 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.2868 | 16.7792 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.029 | 27.0382 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.9399 | 38.0393 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.2413 | 28.4317 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.8605 | 27.133 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.3007 | 16.9174 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3856 | 27.6396 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.6139 | 37.3813 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1516 | 28.4007 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.3242 | 27.1392 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.6317 | 17.1232 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.5527 | 27.4986 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.8294 | 27.5101 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.2007 | 18.7688 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.4436 | 19.32 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7671 | 19.341 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.2498 | 27.9795 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.365 | 17.4235 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.8889 | 7.7988 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.1214 | 18.4127 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3615 | 18.8038 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.8944 | 30.485 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.151 | 18.2 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.3591 | 8.9595 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.0303 | 17.8126 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.964 | 19.8342 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.5183 | 29.5574 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.1032 | 19.1935 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3696 | 10.5534 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.2879 | 19.4287 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.8701 | 20.219 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.4079 | 27.8634 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 6.3526 | 6.0153 | -0.33723 | 64.5526 | Normal | 21.7689 | -20.4381 | 1.3308
1 | ICE-OM | Exportación | 6.5516 | 2.6006 | -3.951 | 64.5188 | Normal | 254.9155 | -5.0727 | 249.8428
2 | ICE-OM | Exportación | 6.6214 | 5.1407 | -1.4807 | 64.0785 | Normal | 94.881 | -7.0957 | 87.7853
3 | ICE-OM | Exportación | 6.5373 | 7.1823 | 0.64502 | 64.1689 | Normal | -41.3901 | -3.9364 | -45.3264
4 | ICE-OM | Exportación | 6.1951 | 7.0107 | 0.8156 | 64.1953 | Normal | -52.3578 | -2.7222 | -55.08
5 | ICE-OM | Exportación | 5.9929 | 6.2386 | 0.2456 | 65.0209 | Normal | -15.9693 | -0.025026 | -15.9944
6 | ICE-OM | Exportación | 5.4861 | 4.9038 | -0.58232 | 65.577 | Normal | 38.1869 | -83.5677 | -45.3808
7 | ICE-OM | Exportación | 5.9585 | 5.3674 | -0.59115 | 65.9933 | Normal | 39.0119 | -19.7316 | 19.2803
8 | ICE-OM | Exportación | 5.8162 | -1.0309 | -6.8471 | 64.9713 | Normal | 444.8633 | 10.1041 | 454.9674
9 | ICE-OM | Exportación | 5.5726 | 5.9656 | 0.39295 | 62.3407 | Normal | -24.4966 | 0.29779 | -24.1988
10 | ICE-OM | Exportación | 6.1876 | 4.3296 | -1.858 | 67.1673 | Normal | 124.7975 | -6.2531 | 118.5444
11 | ICE-OM | Exportación | 5.5486 | 3.1192 | -2.4295 | 67.1622 | Normal | 163.1683 | -114.1734 | 48.9949
12 | ICE-OM | Exportación | 4.7014 | 1.64 | -3.0614 | 67.1264 | Normal | 205.5005 | -1.656 | 203.8445
13 | ICE-OM | Exportación | 3.9527 | 2.0995 | -1.8531 | 67.5471 | Normal | 125.1742 | 0.37819 | 125.5524
14 | ICE-OM | Exportación | 3.9688 | 4.2676 | 0.29876 | 68.1595 | Normal | -20.3636 | -1.3489 | -21.7124
15 | ICE-OM | Exportación | 3.8639 | -0.34462 | -4.2085 | 74.0888 | Normal | 311.8018 | -5.9276 | 305.8742
16 | ICE-OM | Exportación | 3.7086 | 2.9697 | -0.73884 | 81.0142 | Normal | 59.8563 | -0.82786 | 59.0284
17 | ICE-OM | Exportación | 5.1265 | 3.3433 | -1.7832 | 84.8256 | Normal | 151.2651 | 16.5383 | 167.8033
18 | ICE-OM | Exportación | 5.8019 | 10.6344 | 4.8325 | 111.9227 | Normal | -540.8671 | -25.8282 | -566.6953
19 | ICE-OM | Exportación | 6.8956 | 6.2567 | -0.63889 | 112.2632 | Normal | 71.7233 | 5.6704 | 77.3937
20 | ICE-OM | Exportación | 4.8956 | 3.5696 | -1.326 | 105.7777 | Normal | 140.2565 | 10.8919 | 151.1484
21 | ICE-OM | Exportación | 5.5205 | 4.8766 | -0.64383 | 105.7487 | Normal | 68.0847 | -36.7989 | 31.2858
22 | ICE-OM | Exportación | 5.819 | 5.9975 | 0.17843 | 72.1009 | Normal | -12.8651 | -10.7506 | -23.6158
23 | ICE-OM | Exportación | 6.2628 | 6.9069 | 0.64415 | 65.7095 | Normal | -42.3266 | -4.0152 | -46.3418
[7 empty] | TOTAL | 1564.6194 | -306.2885 | 1258.3309

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa