## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 28/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.1128 | 17.6501 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.2419 | 11.6952 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.2854 | 12.04 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 76.8818 | 13.8103 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.087 | 24.5723 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.8865 | 11.9898 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.8314 | 7.8337 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.3386 | 14.5043 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.3229 | 15.5027 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.5964 | 26.2251 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.4211 | 11.5121 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.1419 | 7.3671 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.2579 | 15.9822 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.5279 | 16.2031 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.7204 | 26.3492 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.8683 | 13.2426 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.4961 | 8.1409 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.0243 | 15.2058 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.0792 | 16.8714 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.5343 | 25.5243 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.6723 | 13.6972 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.9016 | 8.683 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.016 | 15.3058 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.2921 | 18.1181 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.6954 | 25.5387 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.0547 | 10.6485 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.4453 | 6.87 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.0219 | 17.3786 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.168 | 17.2592 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.1322 | 27.0502 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.9424 | 12.0471 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.3302 | 7.1866 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.6363 | 18.6762 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.6304 | 12.6537 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.4856 | 28.3527 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.9883 | 12.125 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.1634 | 6.5275 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.5105 | 15.7765 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.9885 | 2.8191 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.7801 | 26.2092 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.2014 | 28.7679 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.5892 | 8.0511 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.7922 | 5.0577 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.0119 | 9.5847 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.7168 | 15.6084 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.9633 | 32.4588 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.0939 | 7.614 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.0006 | 6.0511 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.6718 | 17.5621 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.4516 | 13.7515 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.5517 | 30.0146 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.4175 | 22.2382 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.3984 | 13.3462 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.3037 | 20.9825 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.2076 | 13.7988 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.5798 | 30.6182 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.0501 | 25.7951 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 137.3392 | 22.7557 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.2424 | 26.8029 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.6414 | 10.9797 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.7112 | 34.2426 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.006 | 28.5712 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.2737 | 19.2113 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.4679 | 23.6024 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.3237 | 12.346 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.3546 | 25.4343 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.9836 | 28.1815 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 137.3775 | 17.7248 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.4884 | 23.9078 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.5508 | 11.7079 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.9936 | 16.001 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.4205 | 28.066 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.6337 | 12.9199 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5479 | 21.7725 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0294 | 13.4155 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.996 | 14.4785 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.5616 | 27.3648 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.0762 | 9.9539 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.5984 | 19.0521 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.5167 | 16.2589 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.8085 | 16.7744 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.838 | 13.0276 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.3157 | 13.206 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.4673 | 19.4948 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1214 | 13.4725 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.8414 | 17.6164 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.1377 | 9.7763 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.6535 | 15.7241 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.7168 | 16.85 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.3347 | 17.1354 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.698 | 17.917 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.7908 | 9.0953 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.0723 | 14.8332 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.0697 | 17.2563 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.2658 | 19.7762 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.4089 | 17.7148 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.5088 | 8.8341 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.2959 | 14.3165 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.0712 | 16.5558 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.2295 | 22.8887 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.8384 | 19.0191 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.2052 | 10.5359 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.0234 | 14.8241 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.123 | 15.1193 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.4963 | 24.1649 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.1789 | 15.302 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.8024 | 8.1293 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.0179 | 12.9941 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 72.2165 | 13.1084 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.4192 | 26.3118 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.747 | 9.7993 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.7008 | 5.2025 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.7674 | 12.8893 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.398 | 14.3489 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.296 | 27.845 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.778 | 10.9436 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.0425 | 7.3549 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.8481 | 12.3177 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.162 | 16.6118 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.9795 | 25.1356 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 83.091 | 82.8995 | -0.19149 | 104.9836 | Normal | -20.1035 | 3.6857 | -16.4179
1 | ICE-OM | Importación | 76.6142 | 77.54 | 0.92576 | 105.0501 | Normal | 97.2516 | -0.60969 | 96.6419
2 | ICE-OM | Importación | 88.9349 | 86.9433 | -1.9916 | 104.8808 | Normal | -208.8776 | -2.2211 | -211.0987
3 | ICE-OM | Importación | 85.4414 | 84.2734 | -1.1679 | 105.053 | Normal | -122.6964 | 13.6079 | -109.0885
4 | ICE-OM | Importación | 92.4709 | 90.4298 | -2.0411 | 105.0544 | Normal | -214.4274 | 7.0716 | -207.3558
5 | ICE-OM | Importación | 84.2635 | 78.8222 | -5.4413 | 104.9901 | Normal | -571.2792 | -5.2932 | -576.5724
6 | ICE-OM | Importación | 73.8241 | 72.4797 | -1.3444 | 105.1839 | Normal | -141.4122 | -9.2473 | -150.6595
7 | ICE-OM | Importación | 73.0865 | 69.1274 | -3.9591 | 105.1271 | Normal | -416.2044 | -41.6736 | -457.8779
8 | ICE-OM | Importación | 72.5812 | 72.7304 | 0.14913 | 105.6317 | Normal | 15.7526 | 1.5375 | 17.2901
9 | ICE-OM | Importación | 122.5037 | 117.0668 | -5.4369 | 128.2566 | Normal | -697.322 | 23.9439 | -673.3782
10 | ICE-OM | Importación | 108.2786 | 106.9406 | -1.338 | 128.6548 | Normal | -172.1412 | 15.418 | -156.7233
11 | ICE-OM | Importación | 105.5763 | 105.5931 | 0.016805 | 128.7839 | Normal | 2.1642 | 1.4748 | 3.639
12 | ICE-OM | Importación | 104.4666 | 105.3482 | 0.88163 | 128.4933 | Normal | 113.2832 | 42.1268 | 155.41
13 | ICE-OM | Importación | 111.5063 | 110.0784 | -1.4279 | 128.3532 | Normal | -183.2767 | 69.9489 | -113.3278
14 | ICE-OM | Importación | 123.1074 | 122.7969 | -0.31048 | 128.0634 | Normal | -39.7612 | 6.6721 | -33.0891
15 | ICE-OM | Importación | 130.1453 | 131.6337 | 1.4883 | 134.4047 | Normal | 200.0385 | -377.6418 | -177.6033
16 | ICE-OM | Importación | 112.4339 | 111.2579 | -1.176 | 135.2173 | Normal | -159.0194 | -6.2784 | -165.2978
17 | ICE-OM | Importación | 114.2227 | 111.726 | -2.4967 | 135.8542 | Normal | -339.1902 | 15.0969 | -324.0933
18 | ICE-OM | Importación | 73.4832 | 72.9189 | -0.56424 | 140.4624 | Normal | -79.254 | -7.2074 | -86.4614
19 | ICE-OM | Importación | 73.4269 | 72.6789 | -0.74798 | 140.8603 | Normal | -105.3605 | -2.4051 | -107.7655
20 | ICE-OM | Importación | 73.4435 | 72.599 | -0.84443 | 139.7538 | Normal | -118.0122 | -42.7141 | -160.7263
21 | ICE-OM | Importación | 58.1406 | 58.6723 | 0.53167 | 140.082 | Normal | 74.478 | -0.23969 | 74.2383
22 | ICE-OM | Importación | 79.5496 | 81.0135 | 1.464 | 116.2483 | Normal | 170.1819 | -7.4564 | 162.7255
23 | ICE-OM | Importación | 106.0614 | 103.1691 | -2.8923 | 113.8391 | Normal | -329.2516 | 48.8763 | -280.3753
[7 empty] | TOTAL | -3244.4396 | -253.5275 | -3497.9671

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa