## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 30/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.4858 | 16.1598 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.615 | 11.6902 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.3012 | 12.909 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.6944 | 17.539 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.3318 | 21.912 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.205 | 19.7703 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.4583 | 14.1965 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.9338 | 12.4102 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.2033 | 19.0032 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.9082 | 20.5423 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.2279 | 21.5404 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.5973 | 15.2449 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.7322 | 11.8236 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.4494 | 19.7287 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.721 | 19.73 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.2332 | 21.0427 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.8009 | 15.372 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.5852 | 10.9138 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.6912 | 20.4746 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.8031 | 17.6944 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.4029 | 14.1616 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.8863 | 10.5646 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8824 | 10.04 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.9306 | 21.4413 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.8468 | 16.5299 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.1407 | 10.0241 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.0581 | 6.5963 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8439 | 12.0349 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.1204 | 19.5268 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.4522 | 19.3674 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 22.4788 | 7.5853 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.5626 | 3.9306 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.0021 | 12.6821 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.244 | 18.307 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.6711 | 21.0677 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.082 | 14.984 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.1424 | 21.0147 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.4971 | 13.961 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.9407 | 19.1508 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.8762 | 21.3961 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.9164 | 22.9852 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 13.1693 | 21.8953 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.6732 | 13.2682 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.5891 | 20.5788 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.5286 | 17 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.8979 | 19.7621 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.4808 | 19.4362 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.6591 | 20.9243 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.6988 | 19.3572 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.1234 | 17.7247 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.4061 | 24.0792 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.1729 | 21.868 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.6291 | 24.6041 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.1542 | 20.2242 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.9403 | 17.162 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.5894 | 25.5772 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.9719 | 18.0397 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.4851 | 25.6207 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.0119 | 21.554 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.8773 | 16.567 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 19.473 | 27.6362 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.7245 | 24.266 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.6021 | 27.0002 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.4119 | 20.52 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.8055 | 18.1488 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.8995 | 25.4831 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.6739 | 23.0584 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.3637 | 25.021 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.286 | 20.8748 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.6124 | 18.4024 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 19.7026 | 24.7142 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.3448 | 22.6376 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.6635 | 21.059 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.0406 | 19.0301 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.982 | 18.1949 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.9583 | 13.3945 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.4866 | 26.4721 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.8538 | 20.4959 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.7979 | 17.3842 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.7734 | 20.1135 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.3508 | 10.0235 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.3096 | 24.8458 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.7883 | 15.3859 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.568 | 18.9996 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.7447 | 20.2954 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.4414 | 17.9042 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.297 | 15.0946 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.2191 | 14.4022 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.9616 | 16.0586 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.801 | 23.0835 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.6199 | 17.6608 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.1217 | 7.8635 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.2683 | 9.0168 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.3127 | 14.615 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.244 | 24.2317 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.1873 | 18.4806 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.1726 | 8.583 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.6115 | 4.9549 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.3847 | 13.1853 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.984 | 22.5646 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.9572 | 19.8277 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.7982 | 10.6356 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.0437 | 2.7031 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 90.6566 | 9.3071 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.5178 | 24.481 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.1929 | 17.6459 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.6635 | 9.667 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.9254 | 16.3863 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 104.8082 | 0.51543 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.9512 | 30.1293 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.0181 | 11.0083 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.0547 | 6.2155 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.677 | 17.3212 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 96.3562 | 2.1743 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.8968 | 30.1548 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.118 | 11.9165 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.1655 | 6.9192 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.6249 | 11.0976 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.9028 | 17.9544 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.1132 | 25.4087 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 151.4896 | 150.2266 | -1.263 | 98.1478 | Normal | -123.9623 | 1.2361 | -122.7262
1 | ICE-OM | Importación | 120.8172 | 121.3821 | 0.56488 | 90.8422 | Normal | 51.3149 | 8.5787 | 59.8936
2 | ICE-OM | Importación | 105.8697 | 109.0774 | 3.2077 | 84.5707 | Normal | 271.2744 | 16.2165 | 287.4909
3 | ICE-OM | Importación | 118.9859 | 119.0454 | 0.059547 | 85.8068 | Normal | 5.1096 | 1.4574 | 6.567
4 | ICE-OM | Importación | 181.727 | 183.1433 | 1.4163 | 115.7863 | Normal | 163.9923 | 17.4154 | 181.4077
5 | ICE-OM | Importación | 188.6179 | 188.3338 | -0.28406 | 122.6027 | Normal | -34.8269 | 1.1428 | -33.6841
6 | ICE-OM | Importación | 188.5261 | 188.0009 | -0.52511 | 125.1835 | Normal | -65.7345 | -2.5912 | -68.3257
7 | ICE-OM | Importación | 176.1748 | 175.0897 | -1.0851 | 124.4599 | Normal | -135.0548 | -24.3646 | -159.4194
8 | ICE-OM | Importación | 197.0873 | 199.0438 | 1.9565 | 122.0948 | Normal | 238.8806 | -163.841 | 75.0396
9 | ICE-OM | Importación | 197.3738 | 200.0643 | 2.6905 | 108.169 | Normal | 291.0259 | 37.4108 | 328.4367
10 | ICE-OM | Importación | 188.0014 | 191.4905 | 3.489 | 129.0238 | Normal | 450.165 | 42.5932 | 492.7582
11 | ICE-OM | Importación | 186.6106 | 188.7567 | 2.1461 | 130.1663 | Normal | 279.3458 | -218.0397 | 61.3061
12 | ICE-OM | Importación | 186.5468 | 186.071 | -0.47582 | 129.5628 | Normal | -61.6491 | 32.0553 | -29.5938
13 | ICE-OM | Importación | 181.8397 | 184.0367 | 2.197 | 128.6394 | Normal | 282.6199 | 30.2159 | 312.8359
14 | ICE-OM | Importación | 182.1853 | 183.3282 | 1.1429 | 129.7227 | Normal | 148.258 | 32.4399 | 180.6979
15 | ICE-OM | Importación | 131.9928 | 135.9803 | 3.9874 | 135.8756 | Normal | 541.7949 | -262.4417 | 279.3531
16 | ICE-OM | Importación | 149.9001 | 148.4407 | -1.4595 | 134.9493 | Normal | -196.9564 | 41.2162 | -155.7401
17 | ICE-OM | Importación | 120.8535 | 120.2433 | -0.61019 | 133.8528 | Normal | -81.6756 | 4.1178 | -77.5578
18 | ICE-OM | Importación | 29.001 | 30.0834 | 1.0825 | 145.8496 | Normal | 157.8793 | -0.10853 | 157.7708
19 | ICE-OM | Importación | 28.9327 | 28.6203 | -0.31239 | 145.9011 | Normal | -45.5784 | -1.3544 | -46.9328
20 | ICE-OM | Importación | 47.1301 | 46.4628 | -0.66728 | 145.6228 | Normal | -97.1719 | -6.5188 | -103.6907
21 | ICE-OM | Importación | 57.2247 | 61.8283 | 4.6036 | 143.8927 | Normal | 662.4243 | 34.7435 | 697.1678
22 | ICE-OM | Importación | 172.007 | 168.8572 | -3.1498 | 128.3895 | Normal | -404.3996 | -281.2998 | -685.6993
23 | ICE-OM | Importación | 161.7079 | 158.3574 | -3.3505 | 126.2647 | Normal | -423.048 | 105.1012 | -317.9468
[7 empty] | TOTAL | 1874.0274 | -554.6189 | 1319.4085

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa