## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 31/01/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.9189 | 14.0784 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.0998 | 8.85 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.7173 | 10.8911 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7188 | 19.8408 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8779 | 24.4279 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.2597 | 13.8313 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.3154 | 8.815 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.9151 | 9.1561 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.7221 | 21.3808 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.6778 | 21.4306 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 20.0344 | 9.8988 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.2096 | 6.295 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.595 | 6.3837 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.5505 | 22.806 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.2568 | 17.128 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.487 | 10.9047 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.4489 | 6.9006 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.9802 | 6.3247 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.4859 | 22.7633 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1893 | 18.5164 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.0057 | 12.657 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.6026 | 8.1982 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.2835 | 7.0422 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.7246 | 22.8487 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.0969 | 19.8018 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 53.2319 | 13.6247 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.956 | 8.2996 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.2107 | 9.3977 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.6943 | 21.4942 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0582 | 23.382 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 47.6176 | 12.7279 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.1675 | 7.338 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.7987 | 9.3204 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.894 | 21.3633 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.5855 | 22.8824 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.7901 | 11.4344 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.8549 | 6.7793 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.8374 | 9.2687 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.2205 | 22.3415 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.235 | 20.0925 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.3412 | 9.8286 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.7971 | 5.5039 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.0951 | 15.0037 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.708 | 23.1463 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.8623 | 16.8335 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.5952 | 12.1336 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.4027 | 6.8286 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.1897 | 15.303 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.7406 | 24.1642 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.406 | 14.0454 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.1471 | 19.9445 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.3672 | 14.7479 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.1282 | 16.5841 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.8669 | 23.0899 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.529 | 15.4709 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.7929 | 32.0279 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.4074 | 28.2877 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.0319 | 14.2636 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.3829 | 23.6751 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.6711 | 14.6043 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.8287 | 17.879 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.0709 | 27.527 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.6526 | 16.5953 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.3556 | 23.622 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.1734 | 14.7379 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.4687 | 12.8655 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.9714 | 26.6469 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.6806 | 14.256 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.401 | 21.7475 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.3804 | 16.0579 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.2196 | 12.2858 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.0679 | 25.8036 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.5044 | 8.0292 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.9765 | 19.6497 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.7617 | 16.9219 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.9751 | 16.4364 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.281 | 28.523 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.4107 | 8.5715 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.4661 | 16.9379 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.1212 | 20.763 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.1954 | 18.4275 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.9909 | 29.6332 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.8618 | 9.7957 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.7364 | 17.3993 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0263 | 21.481 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.8086 | 19.6022 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.9468 | 10.1471 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.9349 | 11.5224 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.3511 | 16.2727 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.4522 | 24.4028 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.9297 | 18.7621 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.3775 | 9.0447 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.2184 | 9.9537 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.4351 | 17.186 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.519 | 23.2433 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.0692 | 19.9963 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.5344 | 9.7619 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.4921 | 10.7723 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.4195 | 17.1081 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9327 | 23.5777 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.9153 | 21.3448 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.44 | 11.7759 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.5048 | 12.1475 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.2456 | 16.3289 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.7906 | 24.81 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 88.6869 | 20.009 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.7666 | 11.178 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.54 | 11.0311 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.6505 | 16.2169 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.1337 | 23.4532 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.3705 | 16.2921 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.8998 | 9.5634 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.44 | 11.3415 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.1581 | 17.9574 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.2784 | 22.182 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.0688 | 14.3666 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.3482 | 8.6038 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.2608 | 14.4586 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.8484 | 16.8202 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.9675 | 24.6374 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 80.025 | 84.2953 | 4.2704 | 99.2319 | Normal | 423.7553 | -267.165 | 156.5903
1 | ICE-OM | Importación | 73.9909 | 71.7399 | -2.251 | 98.5864 | Normal | -221.9162 | 27.7076 | -194.2087
2 | ICE-OM | Importación | 84.6076 | 83.5775 | -1.0301 | 108.0173 | Normal | -111.2679 | 44.4707 | -66.7971
3 | ICE-OM | Importación | 74.9472 | 74.6173 | -0.32988 | 108.4449 | Normal | -35.7735 | 7.244 | -28.5295
4 | ICE-OM | Importación | 83.6573 | 83.4967 | -0.16063 | 109.2705 | Normal | -17.5525 | 2.6167 | -14.9358
5 | ICE-OM | Importación | 82.7384 | 79.7753 | -2.9631 | 109.1754 | Normal | -323.4951 | 43.7278 | -279.7673
6 | ICE-OM | Importación | 82.4676 | 83.4931 | 1.0255 | 105.0314 | Normal | 107.7111 | 25.2885 | 132.9996
7 | ICE-OM | Importación | 36.0827 | 37.207 | 1.1243 | 98.1014 | Normal | 110.2946 | -188.0605 | -77.766
8 | ICE-OM | Importación | 84.0586 | 81.1111 | -2.9475 | 93.6888 | Normal | -276.1471 | 18.4841 | -257.663
9 | ICE-OM | Importación | 83.2769 | 82.8572 | -0.41966 | 99.4561 | Normal | -41.7373 | -32.9172 | -74.6545
10 | ICE-OM | Importación | 96.9827 | 100.0098 | 3.0271 | 102.7932 | Normal | 311.1677 | 0.76457 | 311.9323
11 | ICE-OM | Importación | 99.9672 | 99.8856 | -0.081606 | 102.6675 | Normal | -8.3782 | -6.9459 | -15.3241
12 | ICE-OM | Importación | 100.5312 | 106.282 | 5.7508 | 102.4677 | Normal | 589.2671 | -570.6077 | 18.6594
13 | ICE-OM | Importación | 101.4023 | 104.022 | 2.6197 | 101.5944 | Normal | 266.1443 | 10.414 | 276.5583
14 | ICE-OM | Importación | 101.4358 | 99.955 | -1.4808 | 102.2314 | Normal | -151.3801 | 11.2527 | -140.1274
15 | ICE-OM | Importación | 99.9572 | 99.7418 | -0.2154 | 112.1781 | Normal | -24.1632 | -2.2869 | -26.4501
16 | ICE-OM | Importación | 100.1483 | 98.4382 | -1.7101 | 113.1329 | Normal | -193.4663 | 10.9613 | -182.505
17 | ICE-OM | Importación | 94.1979 | 93.9827 | -0.21523 | 119.3233 | Normal | -25.6825 | 4.352 | -21.3305
18 | ICE-OM | Importación | 34.5875 | 35.8653 | 1.2778 | 145.6458 | Normal | 186.1023 | -9.958 | 176.1443
19 | ICE-OM | Importación | 34.5282 | 35.2406 | 0.71239 | 145.9533 | Normal | 103.9761 | 0.27938 | 104.2555
20 | ICE-OM | Importación | 65.6813 | 63.1858 | -2.4955 | 145.2524 | Normal | -362.4801 | -1.9126 | -364.3927
21 | ICE-OM | Importación | 65.7527 | 67.8708 | 2.118 | 145.3856 | Normal | 307.9325 | -235.2974 | 72.6351
22 | ICE-OM | Importación | 81.4309 | 80.6062 | -0.82476 | 107.6213 | Normal | -88.7614 | -26.8534 | -115.6148
23 | ICE-OM | Importación | 81.7864 | 83.6597 | 1.8734 | 101.7901 | Normal | 190.6906 | -185.4996 | 5.191
[7 empty] | TOTAL | 714.8401 | -1319.9408 | -605.1007

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 31/01/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa