## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 01/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.1358 | 17.0954 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.8442 | 10.2568 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.29 | 16.0294 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.6966 | 14.4526 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.0822 | 25.6984 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.5587 | 18.1609 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.7459 | 10.6645 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.5569 | 17.2511 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0472 | 14.8531 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.3963 | 26.6009 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.4774 | 17.1722 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.1678 | 10.1333 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.7311 | 17.3745 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0183 | 15.0534 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.9109 | 26.8463 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.5168 | 16.6502 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.664 | 10.0764 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.5381 | 17.9589 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.9544 | 16.1351 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.1677 | 27.1183 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 81.848 | 16.6116 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.1102 | 10.228 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.8942 | 19.1632 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.3796 | 18.1869 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.74 | 25.6354 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.5306 | 16.6872 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.7366 | 10.0108 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.9629 | 20.5464 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.1992 | 18.0728 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.802 | 26.4521 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.1723 | 17.0494 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.8696 | 10.195 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.1662 | 19.7511 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.1185 | 17.5554 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.8305 | 25.3687 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.8707 | 16.5104 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.7105 | 10.2298 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.1429 | 17.9599 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.4818 | 19.1051 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.0234 | 22.0541 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.0771 | 13.8598 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.8831 | 7.862 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.9958 | 16.3644 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.8583 | 20.7118 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 26.0613 | 18.2195 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.229 | 12.5507 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.7983 | 6.795 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.6639 | 14.4318 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.4326 | 21.7622 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 19.2151 | 15.5727 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.9946 | 13.671 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.9997 | 6.8415 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.8999 | 16.7649 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.4292 | 21.884 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 16.9404 | 16.387 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.3056 | 13.5296 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.2805 | 6.0906 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.8949 | 12.4011 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.1691 | 19.3822 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 28.8641 | 18.352 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.2542 | 15.1391 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.1838 | 7.1184 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.1951 | 12.0531 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.7713 | 20.2504 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.035 | 18.9558 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.8215 | 15.3926 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.9249 | 7.6641 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.6592 | 9.8069 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.3533 | 18.9431 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.1301 | 22.4795 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.6991 | 14.0716 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.1736 | 6.6692 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.9179 | 11.2678 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.3188 | 17.8932 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.25 | 26.305 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.4974 | 13.7039 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.0336 | 6.2527 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.9198 | 6.5536 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.1344 | 14.3846 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.5269 | 26.9209 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 109.2122 | 14.2952 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 59.659 | 6.3012 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.8531 | 9.0522 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.8127 | 12.522 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.1838 | 30.6932 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 106.5853 | 17.1768 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.0415 | 8.3732 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.3321 | 11.7709 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.0856 | 16.5065 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.5508 | 29.7033 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.4681 | 13.5046 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.9142 | 5.1193 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.8144 | 13.3152 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.638 | 18.3378 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.2279 | 30.8558 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 102.7306 | 15.7623 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.6716 | 7.3447 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.2828 | 13.076 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.1192 | 19.4091 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.5324 | 28.7933 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.0354 | 17.5297 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.5082 | 10.3116 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.208 | 13.8321 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.0235 | 18.4298 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.2081 | 29.9006 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.6204 | 18.2796 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.8842 | 11.3458 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.7981 | 13.667 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.2013 | 17.4717 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.1284 | 30.606 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.0483 | 15.5483 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.6245 | 10.0201 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.2984 | 13.1103 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.8815 | 19.1137 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.8098 | 26.3054 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.3047 | 15.3203 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.4112 | 9.3602 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.5873 | 15.2018 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.9982 | 16.9234 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.9539 | 30.5772 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 5.653 | -0.08888 | -5.7419 | 74.0727 | Normal | 425.3176 | -122.6216 | 302.696
1 | ICE-OM | Exportación | 6.265 | 6.3042 | 0.039284 | 75.7391 | Normal | -2.9753 | 0.18397 | -2.7913
2 | ICE-OM | Exportación | 6.2418 | 5.9849 | -0.25687 | 72.9078 | Normal | 18.728 | 2.0337 | 20.7617
3 | ICE-OM | Exportación | 6.1563 | 4.5206 | -1.6357 | 72.771 | Normal | 119.0295 | 26.4918 | 145.5213
4 | ICE-OM | Exportación | 5.4275 | 5.9444 | 0.51683 | 73.5337 | Normal | -38.0044 | 6.2045 | -31.8
5 | ICE-OM | Exportación | 6.0976 | 5.3031 | -0.79448 | 72.3712 | Normal | 57.4975 | 5.9602 | 63.4576
6 | ICE-OM | Exportación | 6.5886 | 5.9266 | -0.66195 | 71.9559 | Normal | 47.6311 | 3.5749 | 51.2059
7 | ICE-OM | Exportación | 5.8844 | 3.9331 | -1.9514 | 74.5025 | Normal | 145.3823 | -600.527 | -455.1448
8 | ICE-OM | Exportación | 5.8235 | 5.0448 | -0.77867 | 72.0228 | Normal | 56.0817 | 5.3259 | 61.4076
9 | ICE-OM | Exportación | 5.6265 | 3.7157 | -1.9107 | 55.7528 | Normal | 106.5272 | -48.3446 | 58.1826
10 | ICE-OM | Exportación | 6.0664 | 3.7247 | -2.3418 | 55.6889 | Normal | 130.4096 | -44.6093 | 85.8003
11 | ICE-OM | Exportación | 6.9496 | 4.658 | -2.2916 | 55.8639 | Normal | 128.0157 | 9.5864 | 137.6022
12 | ICE-OM | Exportación | 7.0943 | 3.4365 | -3.6578 | 51.0324 | Normal | 186.6656 | 8.1812 | 194.8468
13 | ICE-OM | Exportación | 6.0169 | 5.6039 | -0.41308 | 55.5363 | Normal | 22.9409 | -17.4482 | 5.4927
14 | ICE-OM | Exportación | 6.0772 | 4.0236 | -2.0536 | 72.3111 | Normal | 148.5003 | 8.6397 | 157.1399
15 | ICE-OM | Exportación | 6.8781 | 3.9499 | -2.9282 | 80.3257 | Normal | 235.2107 | -6.9398 | 228.2709
16 | ICE-OM | Exportación | 7.4729 | 10.0217 | 2.5488 | 81.0197 | Normal | -206.5045 | -2.9871 | -209.4916
17 | ICE-OM | Exportación | 7.421 | 8.6582 | 1.2372 | 82.5946 | Normal | -102.1873 | -45.0957 | -147.283
18 | ICE-OM | Exportación | 8.153 | 8.7021 | 0.5491 | 99.3971 | Normal | -54.5789 | -2.5702 | -57.1491
19 | ICE-OM | Exportación | 7.1574 | 8.4679 | 1.3105 | 101.7247 | Normal | -133.3101 | 8.9899 | -124.3202
20 | ICE-OM | Exportación | 5.1907 | 4.104 | -1.0866 | 101.9538 | Normal | 110.7872 | 11.158 | 121.9452
21 | ICE-OM | Exportación | 5.0357 | 5.3769 | 0.34116 | 102.0539 | Normal | -34.8165 | -16.19 | -51.0064
22 | ICE-OM | Exportación | 4.5558 | 5.683 | 1.1273 | 77.2017 | Normal | -87.0273 | 5.3153 | -81.712
23 | ICE-OM | Exportación | 4.8197 | 5.1729 | 0.35328 | 76.3326 | Normal | -26.9668 | -7.042 | -34.0088
[7 empty] | TOTAL | 1252.3536 | -812.7301 | 439.6235

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa