## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 09/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 151.0727 | 13.2704 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.7002 | 5.9881 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.5864 | 13.9748 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.7607 | 13.5611 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0293 | 21.0501 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.8466 | 11.5597 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.7338 | 5.1131 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.4257 | 13.7031 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.1316 | 15.2993 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 45.7844 | 20.8959 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 137.5886 | 14.6665 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.7887 | 8.0425 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.5833 | 8.396 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.7476 | 15.1807 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.3545 | 22.0175 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 143.104 | 14.1384 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.7631 | 7.5834 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 25.5861 | 8.5118 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.0972 | 15.5689 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.4628 | 23.2537 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.1251 | 12.4571 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.6145 | 6.2399 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.2255 | 11.5952 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0256 | 15.297 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.1309 | 25.921 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.9791 | 4.4038 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.2699 | 1.8229 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.6308 | 14.5095 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.9377 | 13.4775 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.8375 | 31.8792 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.9783 | 3.3074 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 98.4609 | 3.0869 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.1565 | 18.1309 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.1493 | 12.4426 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.1451 | 33.5587 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.6847 | 6.7155 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.6962 | 2.1195 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.3435 | 18.9165 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.5709 | 19.3842 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.8929 | 26.8542 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.9305 | 11.7239 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 64.9412 | 18.1711 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.6327 | 22.7477 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.4392 | 25.2226 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.2637 | 19.9199 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 100.8007 | 8.1641 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.994 | 23.2005 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.6547 | 24.2717 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.4042 | 25.839 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.6671 | 19.6575 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 96.7673 | 10.8401 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.4757 | 24.4019 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.4061 | 21.5735 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.4581 | 27.3407 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 28.8334 | 17.5642 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.3306 | 12.5378 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.5417 | 25.1542 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.4728 | 22.5892 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.5955 | 28.4307 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.9607 | 15.4581 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3986 | 17.474 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.106 | 27.9538 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.0725 | 27.0287 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.6811 | 25.453 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.2824 | 20.0589 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.4654 | 12.7485 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2893 | 24.5112 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.0825 | 31.0781 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.6927 | 28.769 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.9733 | 18.5168 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.5964 | 23.0217 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.1305 | 21.5551 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 108.5287 | 24.4066 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.8117 | 24.9897 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.9036 | 20.7826 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 149.8786 | 26.4257 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3805 | 21.5216 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.9639 | 17.3351 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9083 | 19.9622 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.6907 | 19.6941 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 151.9815 | 29.4343 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.5048 | 23.4943 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.2919 | 17.3239 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6296 | 18.5515 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.807 | 20.2135 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.1714 | 33.0785 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.2754 | 26.016 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.9456 | 19.0241 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.1124 | 16.2414 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4947 | 23.7564 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.3976 | 32.4711 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.3758 | 25.391 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.4969 | 16.2509 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.1142 | 16.704 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.753 | 23.691 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 155.1015 | 34.3891 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.7134 | 23.2243 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.2692 | 16.6406 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.9758 | 17.2702 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.8535 | 27.8396 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.6243 | 23.8024 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3104 | 7.0486 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.0135 | 16.0026 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.3675 | 15.5157 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6877 | 30.1756 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.9384 | 13.2808 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3089 | 5.225 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.1181 | 16.181 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.9514 | 15.7939 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.4102 | 30.8178 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.9618 | 13.9458 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.2903 | 6.143 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.9848 | 16.8426 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.0357 | 14.7712 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.5276 | 33.552 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.1892 | 13.7597 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3633 | 6.0351 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.2578 | 18.38 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.916 | 15.1418 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.6975 | 33.3737 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 86.4675 | 90.3965 | 3.929 | 57.758 | Normal | -226.9305 | -6.7998 | -233.7303
1 | ICE-OM | Exportación | 124.4599 | 122.2386 | -2.2213 | 56.5964 | Normal | 125.7177 | -4.8327 | 120.8851
2 | ICE-OM | Exportación | 124.496 | 120.6919 | -3.8041 | 56.5679 | Normal | 215.1885 | 2.4245 | 217.613
3 | ICE-OM | Exportación | 124.5623 | 122.7209 | -1.8414 | 142.5175 | Normal | 262.4303 | -19.5326 | 242.8977
4 | ICE-OM | Exportación | 123.7172 | 122.3576 | -1.3596 | 57.1031 | Normal | 77.6371 | -6.6679 | 70.9693
5 | ICE-OM | Exportación | 93.977 | 90.843 | -3.134 | 60.013 | Normal | 188.083 | -8.1261 | 179.9569
6 | ICE-OM | Exportación | 53.6157 | 57.9885 | 4.3728 | 60.373 | Normal | -263.9965 | -16.5555 | -280.552
7 | ICE-OM | Exportación | 43.6757 | 41.5735 | -2.1022 | 59.0307 | Normal | 124.094 | -308.0086 | -183.9146
8 | ICE-OM | Exportación | 43.4566 | 42.4145 | -1.042 | 56.5226 | Normal | 58.8992 | -82.6794 | -23.7802
9 | ICE-OM | Exportación | 43.2693 | 41.877 | -1.3922 | 47.0652 | Normal | 65.5245 | -23.7094 | 41.8151
10 | ICE-OM | Exportación | 43.7238 | 41.4616 | -2.2622 | 49.3886 | Normal | 111.7259 | -64.4471 | 47.2788
11 | ICE-OM | Exportación | 43.262 | 43.0343 | -0.22772 | 49.4608 | Normal | 11.263 | 0.96301 | 12.226
12 | ICE-OM | Exportación | 43.6695 | 40.4686 | -3.2009 | 57.9942 | Normal | 185.636 | -472.78 | -287.144
13 | ICE-OM | Exportación | 43.0389 | 42.3916 | -0.64731 | 59.5945 | Normal | 38.5758 | -2.083 | 36.4928
14 | ICE-OM | Exportación | 42.9423 | 41.4829 | -1.4593 | 68.1773 | Normal | 99.4924 | -72.4747 | 27.0177
15 | ICE-OM | Exportación | 43.1573 | 43.6963 | 0.53902 | 68.7355 | Normal | -37.0501 | -2.813 | -39.8631
16 | ICE-OM | Exportación | 43.4957 | 47.7578 | 4.2621 | 73.6189 | Normal | -313.7701 | -316.1015 | -629.8716
17 | ICE-OM | Exportación | 43.9032 | 43.894 | -0.0091547 | 74.8763 | Normal | 0.68547 | -0.073405 | 0.61207
18 | ICE-OM | Exportación | 43.6292 | 43.4094 | -0.21982 | 88.9452 | Normal | 19.5521 | -4.2567 | 15.2954
19 | ICE-OM | Exportación | 43.8496 | 45.7164 | 1.8668 | 82.0632 | Normal | -153.193 | -15.0915 | -168.2845
20 | ICE-OM | Exportación | 42.3573 | 42.866 | 0.50866 | 77.856 | Normal | -39.6022 | -2.925 | -42.5272
21 | ICE-OM | Exportación | 41.1854 | 40.7677 | -0.41778 | 81.2102 | Normal | 33.9277 | -151.0235 | -117.0958
22 | ICE-OM | Exportación | 41.1216 | 39.704 | -1.4177 | 62.5234 | Normal | 88.637 | -29.0712 | 59.5658
23 | ICE-OM | Exportación | 41.1559 | 39.6812 | -1.4748 | 62.2239 | Normal | 91.7651 | -12.4188 | 79.3463
[7 empty] | TOTAL | 764.2926 | -1619.0841 | -854.7915

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa