## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 12/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.6413 | 11.5804 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5682 | 3.0424 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.2248 | 11.8186 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.6472 | 16.0707 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.4956 | 12.5615 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.5003 | 12.5825 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.0106 | 4.0146 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.1758 | 10.8758 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.2302 | 16.4211 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.2322 | 13.7477 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.564 | 15.1471 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.7357 | 5.9987 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.9044 | 9.31 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0268 | 14.8515 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.3108 | 11.3944 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.0512 | 14.0023 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.2836 | 5.1082 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.7221 | 9.0819 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.2364 | 14.6946 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.7337 | 12.1647 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.323 | 13.4415 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.3976 | 4.937 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.421 | 8.7771 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.2676 | 13.5422 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.8291 | 12.8484 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.613 | 10.2959 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8004 | 2.5167 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.81 | 8.7043 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.91989 | 16.0927 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.6579 | 12.264 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.1931 | 13.9172 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.767 | 4.4418 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.711 | 7.0808 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.9261 | 21.0376 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.8499 | 8.2318 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.4971 | 12.0448 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.3938 | 3.5172 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.6729 | 8.679 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.5038 | 20.6296 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 12.8686 | 2.1018 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 182.2246 | 16.1693 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.765 | 18.7673 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.8456 | 7.6151 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.324 | 29.0873 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 11.3721 | 1.7032 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 173.2502 | 24.3863 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.1073 | 19.7135 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.1589 | 6.9862 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.3278 | 32.3243 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 11.9684 | 1.9616 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.4382 | 26.0096 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.6947 | 20.1688 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.9613 | 9.6902 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.2258 | 30.5304 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 12.7631 | 2.2197 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.7603 | 21.9496 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.1923 | 17.1748 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.2561 | 16.1856 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.7444 | 27.155 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.1806 | 2.285 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.0173 | 28.1046 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.6425 | 21.2867 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.532 | 19.2904 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.8433 | 24.1288 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.2412 | 2.2805 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.7089 | 26.3896 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 113.4274 | 19.6264 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.9395 | 14.1353 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.2268 | 21.2198 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.2528 | 2.3503 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.184 | 24.3044 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0188 | 17.2351 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.1754 | 18.4434 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.4412 | 18.2244 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.3076 | 2.2625 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.2335 | 30.9408 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0502 | 21.8178 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.6997 | 13.5509 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.7244 | 16.0403 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 22.1737 | 1.7957 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.0271 | 31.4831 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.1945 | 22.5377 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.4829 | 10.9476 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.3659 | 16.4525 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 24.2435 | 1.0162 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.094 | 30.0446 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.9748 | 21.6243 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.3722 | 8.791 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.7407 | 18.8626 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.323 | 4.8828 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.6227 | 25.6746 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.6744 | 18.924 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.4208 | 8.765 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.2527 | 21.5691 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.5285 | 7.0848 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.9961 | 27.7341 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.7945 | 20.3857 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.5188 | 10.2688 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.7252 | 22.3858 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.4772 | 7.7956 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.052 | 30.7128 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.3546 | 22.7783 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.4412 | 10.0063 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.345 | 19.1615 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.0215 | 10.9888 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.7911 | 34.9858 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.9378 | 8.139 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.8952 | 9.324 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.6159 | 16.0426 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 34.3469 | 10.6534 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.2066 | 20.1565 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 123.0892 | 5.1419 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.2696 | 9.6643 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.3692 | 15.0199 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.1018 | 11.8721 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.7669 | 3.6221 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.5069 | 4.0402 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.7177 | 8.866 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.7774 | 17.675 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.657 | 8.6502 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 221.645 | 218.842 | -2.803 | 50.6108 | Normal | 141.8643 | -10.0424 | 131.8219
1 | ICE-OM | Exportación | 221.0904 | 219.8727 | -1.2177 | 50.7277 | Normal | 61.7731 | -17.9295 | 43.8436
2 | ICE-OM | Exportación | 221.3734 | 220.0577 | -1.3157 | 50.8454 | Normal | 66.8972 | -8.2149 | 58.6823
3 | ICE-OM | Exportación | 221.4674 | 220.6425 | -0.82487 | 50.9258 | Normal | 42.007 | -4.3852 | 37.6218
4 | ICE-OM | Exportación | 222.481 | 220.2029 | -2.2781 | 50.7319 | Normal | 115.5714 | -22.879 | 92.6924
5 | ICE-OM | Exportación | 223.096 | 222.0255 | -1.0705 | 50.7166 | Normal | 54.2931 | -17.3788 | 36.9143
6 | ICE-OM | Exportación | 224.1833 | 226.4731 | 2.2898 | 50.4521 | Normal | -115.5247 | -209.9437 | -325.4684
7 | ICE-OM | Exportación | 224.5509 | 221.8456 | -2.7053 | 50.613 | Normal | 136.9234 | -100.1706 | 36.7528
8 | ICE-OM | Exportación | 224.4102 | 225.0959 | 0.68571 | 48.7056 | Normal | -33.3981 | -2.3368 | -35.7349
9 | ICE-OM | Exportación | 224.6449 | 217.5579 | -7.087 | 48.1556 | Normal | 341.2788 | -197.773 | 143.5058
10 | ICE-OM | Exportación | 225.6064 | 223.6343 | -1.9722 | 48.0195 | Normal | 94.7021 | -3.7563 | 90.9458
11 | ICE-OM | Exportación | 224.4446 | 222.2603 | -2.1843 | 47.9424 | Normal | 104.7226 | -10.1196 | 94.603
12 | ICE-OM | Exportación | 224.1966 | 222.7298 | -1.4668 | 48.048 | Normal | 70.4756 | -5.3373 | 65.1383
13 | ICE-OM | Exportación | 223.1307 | 222.7173 | -0.4134 | 51.1282 | Normal | 21.1366 | -1.983 | 19.1536
14 | ICE-OM | Exportación | 222.8158 | 218.2786 | -4.5372 | 51.3066 | Normal | 232.787 | -85.5711 | 147.2159
15 | ICE-OM | Exportación | 222.5458 | 221.6858 | -0.85999 | 52.6789 | Normal | 45.3033 | -81.8001 | -36.4968
16 | ICE-OM | Exportación | 222.3531 | 217.1292 | -5.2239 | 53.084 | Normal | 277.305 | -302.8151 | -25.5101
17 | ICE-OM | Exportación | 223.3724 | 219.6329 | -3.7395 | 57.6905 | Normal | 215.7315 | -4.6951 | 211.0364
18 | ICE-OM | Exportación | 222.901 | 222.0951 | -0.80593 | 50.4061 | Normal | 40.6238 | 10.1507 | 50.7745
19 | ICE-OM | Exportación | 222.9873 | 222.0694 | -0.91788 | 52.3242 | Normal | 48.0274 | 4.2979 | 52.3253
20 | ICE-OM | Exportación | 221.1727 | 222.5989 | 1.4262 | 57.6545 | Normal | -82.2251 | -10.4273 | -92.6524
21 | ICE-OM | Exportación | 220.1666 | 221.8709 | 1.7043 | 51.0874 | Normal | -87.0682 | -10.917 | -97.9852
22 | ICE-OM | Exportación | 218.5558 | 222.5552 | 3.9993 | 50.757 | Normal | -202.9935 | -307.4791 | -510.4726
23 | ICE-OM | Exportación | 218.2018 | 221.1217 | 2.9199 | 50.9885 | Normal | -148.8808 | -15.8925 | -164.7733
[7 empty] | TOTAL | 1441.3326 | -1417.3988 | 23.9339

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa