## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 13/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.3781 | 3.3149 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8052 | 3.5735 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.1452 | 9.8294 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.375 | 16.2043 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.1961 | 9.2955 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.2529 | 3.3456 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.9794 | 3.4776 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.0912 | 9.8517 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.1943 | 14.136 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.8387 | 9.7387 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 191.6337 | 4.6221 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.0105 | 2.5954 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.7693 | 9.531 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.1462 | 14.6766 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.211 | 9.7838 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.7943 | 7.5628 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8971 | 1.0406 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.4508 | 5.1824 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.1298 | 15.7332 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.3518 | 5.3404 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.7816 | 8.3401 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8959 | 1.1649 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.8484 | 3.5927 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.309 | 16.1309 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.2749 | 4.1335 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.6867 | 6.3556 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.9716 | 1.6368 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.9563 | 6.0262 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.1943 | 14.217 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.0423 | 9.1275 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.936 | 10.334 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5293 | 3.6327 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.5585 | 5.1861 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.5314 | 14.6336 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.3933 | 8.4335 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 185.0371 | 20.3381 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 114.0982 | 16.3161 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.859 | 3.2384 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.5258 | 16.8026 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.8734 | 5.3812 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.8878 | 30.806 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.9118 | 23.4169 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.5456 | 5.4723 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.1213 | 22.4079 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 31.2017 | 2.662 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.9405 | 31.247 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.1074 | 23.4078 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.9332 | 9.6427 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.4829 | 24.1503 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 22.7134 | 1.9474 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.5831 | 28.7112 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0403 | 21.4336 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.3494 | 10.88 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.0016 | 29.6948 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.4284 | 1.82 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.0362 | 26.4528 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.7039 | 19.7426 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.7292 | 10.0901 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.0921 | 30.2874 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.1746 | 2.1798 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.1754 | 28.3484 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.4164 | 20.9396 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.6952 | 6.1307 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.8 | 25.304 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 30.1149 | 2.5613 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.2996 | 26.4309 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.7717 | 19.3193 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.336 | 11.5128 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.4207 | 25.8881 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.3877 | 3.1683 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.934 | 21.7858 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8929 | 15.921 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.2164 | 9.939 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5746 | 20.0526 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.7757 | 5.8401 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.6567 | 21.5742 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.2678 | 15.5904 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.5089 | 5.1205 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.1564 | 13.0902 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.9093 | 7.5335 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.9376 | 28.4342 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.0736 | 20.1307 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.4622 | 8.5732 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.9604 | 12.4455 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.2339 | 9.232 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.8279 | 29.8097 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.2665 | 21.7423 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.5934 | 5.427 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.3422 | 8.7456 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.8496 | 8.2654 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.6097 | 27.6501 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.4672 | 20.4131 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.1713 | 4.1909 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.2538 | 9.6204 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 24.722 | 6.5293 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.3786 | 31.182 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.1533 | 22.7464 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.1925 | 4.404 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.8428 | 13.9262 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 25.067 | 3.0122 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.225 | 29.5545 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.0649 | 21.9493 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.5251 | 4.6946 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.3183 | 11.332 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.2127 | 5.5704 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.0536 | 27.6997 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.747 | 3.2174 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.9114 | 4.0195 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.5225 | 12.0596 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 30.3844 | 4.7138 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.9824 | 13.6769 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.3669 | 1.1331 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.6115 | 5.4396 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.1366 | 11.8049 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.9225 | 5.903 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.9899 | 7.8383 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.1809 | 1.1683 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.7629 | 8.711 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.4966 | 12.348 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.2464 | 7.7385 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 220.4504 | 219.4669 | -0.98344 | 53.9638 | Normal | 53.0701 | -60.9552 | -7.8852
1 | ICE-OM | Exportación | 220.6318 | 222.1082 | 1.4764 | 53.935 | Normal | -79.6317 | -12.2372 | -91.8689
2 | ICE-OM | Exportación | 220.5617 | 224.5177 | 3.956 | 54.0053 | Normal | -213.6468 | -312.7148 | -526.3617
3 | ICE-OM | Exportación | 220.3755 | 220.759 | 0.38353 | 54.0488 | Normal | -20.7292 | -3.5332 | -24.2623
4 | ICE-OM | Exportación | 221.6315 | 222.2452 | 0.61366 | 54.0861 | Normal | -33.1905 | -9.2172 | -42.4076
5 | ICE-OM | Exportación | 221.2489 | 221.4655 | 0.21659 | 54.1264 | Normal | -11.7232 | -1.2065 | -12.9296
6 | ICE-OM | Exportación | 221.7942 | 225.9821 | 4.1879 | 53.3996 | Normal | -223.6319 | -22.4909 | -246.1228
7 | ICE-OM | Exportación | 222.0341 | 217.8771 | -4.157 | 50.0863 | Normal | 208.2088 | -139.7967 | 68.4121
8 | ICE-OM | Exportación | 222.1786 | 218.1737 | -4.005 | 49.1957 | Normal | 197.0271 | -32.0339 | 164.9931
9 | ICE-OM | Exportación | 221.5728 | 223.8842 | 2.3114 | 47.4223 | Normal | -109.6124 | -5.9083 | -115.5207
10 | ICE-OM | Exportación | 223.1755 | 222.8474 | -0.3282 | 47.2706 | Normal | 15.514 | -44.374 | -28.86
11 | ICE-OM | Exportación | 222.6258 | 222.9284 | 0.30256 | 47.3898 | Normal | -14.3383 | -2.0066 | -16.3449
12 | ICE-OM | Exportación | 222.1611 | 222.5817 | 0.42053 | 47.6907 | Normal | -20.0555 | -23.1306 | -43.1861
13 | ICE-OM | Exportación | 148.4316 | 150.927 | 2.4954 | 54.0232 | Normal | -134.8078 | -30.4264 | -165.2341
14 | ICE-OM | Exportación | 148.4997 | 150.26 | 1.7603 | 54.7199 | Normal | -96.3259 | -9.2116 | -105.5375
15 | ICE-OM | Exportación | 148.0444 | 149.35 | 1.3056 | 55.8698 | Normal | -72.9415 | -8.532 | -81.4735
16 | ICE-OM | Exportación | 147.5298 | 149.3547 | 1.8249 | 60.909 | Normal | -111.1553 | -22.1199 | -133.2752
17 | ICE-OM | Exportación | 220.1886 | 218.3092 | -1.8794 | 60.0438 | Normal | 112.8446 | -10.5921 | 102.2525
18 | ICE-OM | Exportación | 221.5466 | 221.9298 | 0.38321 | 61.3899 | Normal | -23.5253 | -37.0249 | -60.5502
19 | ICE-OM | Exportación | 221.1122 | 223.4295 | 2.3173 | 61.3031 | Normal | -142.0592 | -29.067 | -171.1262
20 | ICE-OM | Exportación | 219.8526 | 218.2338 | -1.6188 | 61.4778 | Normal | 99.5214 | -379.0687 | -279.5473
21 | ICE-OM | Exportación | 219.1541 | 217.9822 | -1.1718 | 61.5523 | Normal | 72.1291 | -3.5143 | 68.6148
22 | ICE-OM | Exportación | 219.0868 | 221.6787 | 2.592 | 55.1109 | Normal | -142.8455 | -13.747 | -156.5924
23 | ICE-OM | Exportación | 217.9011 | 215.6649 | -2.2362 | 55.1813 | Normal | 123.3947 | -8.7168 | 114.6778
[7 empty] | TOTAL | -568.5102 | -1221.6258 | -1790.136

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa