## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 15/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.2295 | 14.1783 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.6151 | 4.2863 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9774 | 14.6632 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.8772 | 10.3308 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.1002 | 27.5261 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.7694 | 14.7618 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.3169 | 4.9614 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.634 | 13.3569 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.7949 | 9.5514 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.1687 | 25.9318 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.1824 | 15.9873 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.099 | 5.7622 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.1858 | 12.4023 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.8066 | 9.73 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.8986 | 26.5249 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.08 | 12.0639 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.3022 | 3.5536 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.9644 | 11.7864 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.2091 | 11.7773 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.8136 | 26.9872 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.1244 | 14.3831 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.072 | 5.1664 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.2025 | 10.4549 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.1139 | 14.0508 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.6953 | 24.3416 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.8567 | 13.6031 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.5957 | 4.4994 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.9992 | 12.4447 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.5431 | 13.4641 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.9131 | 26.2173 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.5033 | 14.6568 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.0044 | 4.8802 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.7888 | 14.3404 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.8161 | 13.7985 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.6415 | 29.2394 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.525 | 17.1159 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 115.7791 | 6.1277 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.585 | 12.1593 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.2022 | 16.1236 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.9207 | 25.1002 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.8616 | 13.8177 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.5284 | 4.3749 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.5122 | 15.9469 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.5047 | 16.1142 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.7395 | 25.3955 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.415 | 17.3239 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.3625 | 6.7644 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.8668 | 18.3918 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.8698 | 15.7271 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4183 | 27.4205 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.0221 | 17.5315 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.9448 | 11.3164 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.3258 | 19.3669 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.9185 | 17.8836 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.833 | 26.3956 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.2698 | 27.5482 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.8635 | 25.0912 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.3934 | 17.8293 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7481 | 18.8714 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8971 | 25.9728 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.7552 | 31.4802 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.5838 | 24.6959 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.1107 | 20.8234 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.0375 | 20.1774 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.0943 | 25.2026 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 163.6318 | 32.4884 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.8398 | 25.5574 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.0465 | 14.3027 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.4283 | 16.5638 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.2015 | 25.1191 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.1436 | 31.1848 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.273 | 24.2285 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.5737 | 13.8982 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.2611 | 15.0127 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.5466 | 26.1835 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 170.5127 | 31.9513 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.4852 | 24.3265 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.603 | 15.2408 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.2394 | 12.859 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.9646 | 29.024 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.653 | 34.5399 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.8949 | 26.2757 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.407 | 17.5279 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.8783 | 10.2282 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.435 | 30.7192 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.8812 | 31.2094 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.5329 | 22.7266 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8907 | 17.1483 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.9509 | 13.1849 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9637 | 27.5195 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 190.1231 | 32.4469 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 122.6987 | 23.648 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.3175 | 16.6119 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.6057 | 15.6543 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.9598 | 26.7017 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.3293 | 33.7019 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5156 | 24.5097 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.3954 | 17.2474 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.7412 | 16.1549 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.2403 | 27.3702 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.6803 | 31.8569 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.7841 | 23.6622 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0772 | 17.4215 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.7332 | 16.655 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.481 | 27.4222 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.1319 | 18.7427 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.3772 | 12.4139 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.3949 | 17.3808 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6681 | 16.9405 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.5115 | 27.6841 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.3813 | 14.5156 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5304 | 3.9137 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.7012 | 17.366 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.1442 | 15.7709 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.68 | 28.228 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.2315 | 14.7471 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.4875 | 4.2484 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.9192 | 17.8965 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6327 | 11.733 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.3305 | 31.6464 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 107.0374 | 109.8897 | 2.8523 | 21.6807 | Normal | -61.8404 | -70.0083 | -131.8487
1 | ICE-OM | Exportación | 107.0696 | 105.4886 | -1.581 | 21.8976 | Normal | 34.6192 | -448.9581 | -414.3389
2 | ICE-OM | Exportación | 107.0678 | 106.3904 | -0.67744 | 22.2006 | Normal | 15.0396 | -208.4423 | -193.4027
3 | ICE-OM | Exportación | 107.0458 | 106.395 | -0.65079 | 22.4679 | Normal | 14.6218 | -2.4238 | 12.198
4 | ICE-OM | Exportación | 107.0706 | 107.1847 | 0.11409 | 22.618 | Normal | -2.5805 | -0.12934 | -2.7099
5 | ICE-OM | Exportación | 107.0701 | 107.9971 | 0.92691 | 22.7656 | Normal | -21.1017 | -15.9718 | -37.0735
6 | ICE-OM | Exportación | 103.7076 | 105.2613 | 1.5537 | 33.5246 | Normal | -52.0862 | -18.3743 | -70.4604
7 | ICE-OM | Exportación | 103.8816 | 102.5962 | -1.2854 | 34.4282 | Normal | 44.2549 | 13.5739 | 57.8288
8 | ICE-OM | Exportación | 75.8535 | 75.6336 | -0.21995 | 22.8757 | Normal | 5.0315 | -0.08252 | 4.949
9 | ICE-OM | Exportación | 75.8635 | 73.6225 | -2.241 | 22.8975 | Normal | 51.3136 | -48.9496 | 2.3639
10 | ICE-OM | Exportación | 75.8643 | 75.8895 | 0.025254 | 22.9364 | Normal | -0.57923 | -0.038055 | -0.61728
11 | ICE-OM | Exportación | 75.8654 | 78.0947 | 2.2293 | 22.9738 | Normal | -51.2156 | -16.955 | -68.1706
12 | ICE-OM | Exportación | 75.8707 | 78.0966 | 2.2259 | 23.0175 | Normal | -51.2345 | -11.6681 | -62.9027
13 | ICE-OM | Exportación | 75.8356 | 73.7954 | -2.0402 | 23.0486 | Normal | 47.0242 | 17.8736 | 64.8978
14 | ICE-OM | Exportación | 75.7744 | 76.0352 | 0.26081 | 23.0786 | Normal | -6.0192 | -11.974 | -17.9932
15 | ICE-OM | Exportación | 75.7903 | 81.1908 | 5.4005 | 23.0925 | Normal | -124.7111 | -577.3865 | -702.0976
16 | ICE-OM | Exportación | 75.825 | 78.8277 | 3.0027 | 23.0369 | Normal | -69.1736 | -88.5398 | -157.7134
17 | ICE-OM | Exportación | 107.0772 | 109.6089 | 2.5317 | 23.0999 | Normal | -58.4809 | -34.6345 | -93.1154
18 | ICE-OM | Exportación | 107.1504 | 110.9387 | 3.7884 | 49.7646 | Normal | -188.5277 | -275.0892 | -463.6169
19 | ICE-OM | Exportación | 107.1255 | 107.468 | 0.34251 | 49.7688 | Normal | -17.0464 | -1.093 | -18.1395
20 | ICE-OM | Exportación | 107.1199 | 108.173 | 1.0531 | 49.6735 | Normal | -52.3087 | -22.1456 | -74.4543
21 | ICE-OM | Exportación | 107.1133 | 108.9346 | 1.8212 | 49.7716 | Normal | -90.6462 | -6.0711 | -96.7173
22 | ICE-OM | Exportación | 107.1338 | 106.3863 | -0.7475 | 23.187 | Normal | 17.3323 | -2.0712 | 15.2611
23 | ICE-OM | Exportación | 107.1254 | 107.8367 | 0.71139 | 23.2177 | Normal | -16.5168 | -8.6554 | -25.1722
[7 empty] | TOTAL | -634.8318 | -1838.214 | -2473.0458

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa