## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 16/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.6274 | 13.0427 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5617 | 3.1227 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.1753 | 18.9409 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.7322 | 10.9146 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.6499 | 33.6864 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.6888 | 12.7238 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.3328 | 2.8853 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7986 | 18.8974 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.4964 | 12.5235 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.0688 | 32.9914 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.7761 | 14.5821 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.2872 | 4.5694 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.8339 | 14.099 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.8644 | 13.5434 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.7323 | 26.8063 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.9208 | 13.8275 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.5029 | 3.719 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.8934 | 13.5117 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.7048 | 14.1279 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.8262 | 25.9022 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.3405 | 10.4872 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.1909 | 2.1305 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.5162 | 13.9335 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.2854 | 14.3042 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.1109 | 28.1919 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.2528 | 8.3161 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.6594 | 1.9003 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.6589 | 16.7931 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.5103 | 13.6772 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.317 | 32.6256 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.6093 | 15.8282 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.7418 | 6.6394 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.5092 | 17.2744 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.5673 | 15.1679 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.2448 | 31.2629 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.0613 | 15.1411 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.7641 | 5.9756 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.5699 | 13.9286 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9418 | 16.3136 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.9637 | 25.5015 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 151.3673 | 15.16 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.5638 | 5.8188 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.9804 | 14.1537 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2331 | 16.2065 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.532 | 23.9023 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.1135 | 15.5234 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.3337 | 11.8882 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.1992 | 17.8215 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.3836 | 17.0808 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.8749 | 26.4306 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.6804 | 27.7022 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.2514 | 25.1326 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.0964 | 18.2085 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2168 | 19.1612 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9322 | 25.4988 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.7891 | 30.9978 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.0179 | 24.0666 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 108.3834 | 17.2858 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.5009 | 21.6358 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8968 | 21.1276 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.5647 | 35.7527 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.9586 | 27.6728 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.8919 | 15.7099 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5515 | 22.2848 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4875 | 20.5559 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.1124 | 34.7839 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.8468 | 27.4193 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.1042 | 19.2412 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.4611 | 22.9976 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.6148 | 20.571 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 149.7124 | 35.6406 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.0404 | 27.9027 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.2079 | 14.3003 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.6618 | 19.8761 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1321 | 23.4144 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 147.1515 | 36.3962 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.0954 | 28.1824 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.5404 | 11.3326 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.9693 | 19.4116 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.4329 | 22.3109 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.565 | 38.0645 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.3013 | 29.324 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.8016 | 9.7378 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.3441 | 16.2851 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.1261 | 23.6539 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.611 | 40.5453 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.5634 | 18.7648 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.4678 | 13.2532 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.8288 | 11.4063 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.6939 | 29.0363 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.3693 | 37.6441 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 95.5847 | 8.2965 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.3994 | 13.5795 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.1286 | 14.2166 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.1987 | 26.2495 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.8954 | 37.1739 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.5628 | 7.7683 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.9195 | 14.7468 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.9495 | 16.5229 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.8876 | 24.8651 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.0272 | 33.7456 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.5243 | 5.8513 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.9314 | 15.6866 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.5059 | 17.3635 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.3267 | 23.8384 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.5727 | 30.6291 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.4326 | 3.593 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.6983 | 17.1101 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.8957 | 16.2999 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.296 | 25.2969 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.1589 | 29.347 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.1978 | 2.9369 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.3561 | 15.1627 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.3166 | 14.7768 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.0127 | 27.2471 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.2119 | 27.8346 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 116.2949 | 1.9639 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.499 | 15.834 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.0278 | 13.4357 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.5193 | 28.891 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 107.1619 | 107.6318 | 0.46989 | 21.9854 | Normal | -10.3308 | -3.0395 | -13.3703
1 | ICE-OM | Exportación | 107.1634 | 105.6578 | -1.5056 | 22.0234 | Normal | 33.1586 | -16.2685 | 16.8901
2 | ICE-OM | Exportación | 107.1616 | 104.6328 | -2.5288 | 22.0094 | Normal | 55.6574 | -236.5348 | -180.8774
3 | ICE-OM | Exportación | 107.1746 | 106.9992 | -0.17536 | 21.9956 | Normal | 3.8571 | -22.1671 | -18.31
4 | ICE-OM | Exportación | 107.1761 | 107.6189 | 0.44281 | 21.9758 | Normal | -9.7311 | -44.0881 | -53.8192
5 | ICE-OM | Exportación | 107.1656 | 105.426 | -1.7396 | 22.0154 | Normal | 38.2976 | -17.9144 | 20.3832
6 | ICE-OM | Exportación | 43.7834 | 45.0298 | 1.2464 | 61.6641 | Normal | -76.8562 | -11.1708 | -88.0269
7 | ICE-OM | Exportación | 43.6504 | 44.3501 | 0.69975 | 61.1935 | Normal | -42.8201 | -5.0184 | -47.8385
8 | ICE-OM | Exportación | 43.6229 | 42.1856 | -1.4373 | 64.5515 | Normal | 92.7824 | -91.7133 | 1.0692
9 | ICE-OM | Exportación | 43.2289 | 40.9895 | -2.2394 | 64.5562 | Normal | 144.5702 | 27.9376 | 172.5078
10 | ICE-OM | Exportación | 43.6546 | 43.6865 | 0.03193 | 69.1043 | Normal | -2.2065 | -0.60683 | -2.8133
11 | ICE-OM | Exportación | 43.9013 | 44.0259 | 0.12462 | 69.0991 | Normal | -8.6108 | -2.1846 | -10.7954
12 | ICE-OM | Exportación | 42.9335 | 42.5923 | -0.34121 | 69.0734 | Normal | 23.5683 | -13.9818 | 9.5864
13 | ICE-OM | Exportación | 42.3887 | 41.779 | -0.60974 | 69.1821 | Normal | 42.1828 | 8.4672 | 50.65
14 | ICE-OM | Exportación | 43.2199 | 44.751 | 1.5311 | 69.6693 | Normal | -106.6702 | -71.8392 | -178.5094
15 | ICE-OM | Exportación | 43.4801 | 42.3043 | -1.1759 | 75.1031 | Normal | 88.3105 | 7.0741 | 95.3846
16 | ICE-OM | Exportación | 43.3861 | 44.5945 | 1.2083 | 78.8638 | Normal | -95.2931 | -16.3991 | -111.6922
17 | ICE-OM | Exportación | 44.0409 | 44.1839 | 0.14299 | 77.8094 | Normal | -11.1257 | 3.509 | -7.6167
18 | ICE-OM | Exportación | 43.7181 | 47.2272 | 3.5091 | 103.237 | Normal | -362.2728 | -139.9613 | -502.2341
19 | ICE-OM | Exportación | 53.8149 | 56.7017 | 2.8868 | 102.6752 | Normal | -296.4039 | -37.2143 | -333.6182
20 | ICE-OM | Exportación | 72.1679 | 72.7875 | 0.61956 | 96.6555 | Normal | -59.8843 | 4.4975 | -55.3868
21 | ICE-OM | Exportación | 99.5378 | 99.1153 | -0.42248 | 88.0815 | Normal | 37.2123 | -8.6214 | 28.5909
22 | ICE-OM | Exportación | 99.2076 | 97.6712 | -1.5364 | 56.6401 | Normal | 87.0215 | -20.5261 | 66.4954
23 | ICE-OM | Exportación | 97.6553 | 97.4607 | -0.19463 | 56.021 | Normal | 10.9034 | -12.7653 | -1.8619
[7 empty] | TOTAL | -424.6833 | -720.5293 | -1145.2126

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa