## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 23/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 189.7266 | 13.539 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.3444 | 3.7473 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.5092 | 11.4804 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.1481 | 14.8299 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.7596 | 27.1819 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 188.1753 | 12.8984 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.5855 | 3.4497 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.401 | 13.8319 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.3023 | 14.3404 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.684 | 30.9615 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 187.948 | 14.0867 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.5713 | 4.4449 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.8677 | 14.2375 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.8604 | 14.098 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.0414 | 30.8703 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.7268 | 14.1047 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 121.6662 | 4.6718 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.3837 | 14.2468 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.9059 | 14.2169 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.5257 | 30.6362 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.2405 | 13.5609 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.3653 | 4.6561 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.0996 | 12.6445 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.7799 | 16.9904 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.2275 | 27.3711 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 186.8421 | 10.1279 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.2482 | 2.8555 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.5527 | 14.029 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.035 | 16.0374 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4488 | 28.5173 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 184.4482 | 7.6697 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.4066 | 1.2801 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.9781 | 15.9858 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.036 | 16.0966 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.7177 | 27.8141 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 183.946 | 16.2378 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.2447 | 1.484 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.5909 | 12.9224 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.61223 | 22.0194 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.5743 | 20.5014 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 166.2259 | 26.136 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 106.7839 | 13.0017 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.0521 | 22.2353 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.3139 | 20.5947 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.5252 | 23.6764 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.6556 | 27.4815 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.4101 | 23.1799 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 146.5279 | 26.405 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.2548 | 25.7663 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.2975 | 16.083 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 154.0475 | 27.6893 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.2052 | 22.2709 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 149.9366 | 27.3992 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.6472 | 28.937 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.5391 | 11.2735 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.0479 | 27.2591 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.4872 | 21.4383 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 143.6779 | 25.0985 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4208 | 31.0334 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.6455 | 8.0864 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.1915 | 30.5967 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.3674 | 23.2087 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.6206 | 18.4245 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.8328 | 27.7377 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.513 | 9.1841 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.7252 | 31.0468 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.6953 | 23.7164 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.372 | 11.4529 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.3864 | 25.3723 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.1699 | 8.9399 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.123 | 30.0597 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 89.8259 | 22.961 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.5783 | 14.2767 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.155 | 23.5913 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.9353 | 9.3175 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 148.4442 | 30.1481 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.8194 | 22.6814 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.1557 | 12.8563 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.9341 | 22.0774 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.3548 | 11.8193 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 147.2023 | 26.9712 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.8287 | 21.0708 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.4505 | 11.0817 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.7586 | 19.9783 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.3065 | 20.3287 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 151.3846 | 29.7462 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.7098 | 22.5644 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.1031 | 12.7978 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.6182 | 15.5301 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.5975 | 25.9366 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.1587 | 29.3593 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.0696 | 22.7215 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.4855 | 9.4504 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.0074 | 18.0407 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.5206 | 22.9025 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 155.0228 | 28.4412 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.5618 | 22.2146 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.6905 | 8.6552 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.3218 | 18.8662 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.0317 | 21.4977 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.0079 | 10.2728 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 109.4374 | 18.4943 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.8809 | 8.9817 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.5622 | 18.6799 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.1805 | 20.8481 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.6328 | 5.2127 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.7105 | 19.1343 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.1243 | 9.276 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.6927 | 16.1743 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.816 | 23.3704 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 165.6357 | 6.548 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.365 | 5.3183 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.6517 | 6.6965 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.024 | 16.8565 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.887 | 19.5631 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 169.9797 | 7.3857 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 111.604 | 1.7168 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.8362 | 6.3634 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.9894 | 16.8626 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.4236 | 17.021 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 203.21 | 202.6541 | -0.55582 | 25.0255 | Normal | 13.9096 | -5.9433 | 7.9662
1 | ICE-OM | Exportación | 203.3118 | 203.3735 | 0.061716 | 25.0499 | Normal | -1.546 | -0.79837 | -2.3444
2 | ICE-OM | Exportación | 214.1181 | 214.7498 | 0.63169 | 25.0082 | Normal | -15.7975 | -13.3953 | -29.1928
3 | ICE-OM | Exportación | 214.1289 | 215.5777 | 1.4488 | 24.0184 | Normal | -34.7979 | -21.4354 | -56.2334
4 | ICE-OM | Exportación | 214.2398 | 212.4988 | -1.741 | 25.0523 | Normal | 43.6165 | 20.4013 | 64.0178
5 | ICE-OM | Exportación | 202.9789 | 203.0538 | 0.074884 | 24.1548 | Normal | -1.8088 | -4.0576 | -5.8664
6 | ICE-OM | Exportación | 166.1818 | 168.1231 | 1.9414 | 25.0591 | Normal | -48.6489 | -4.0077 | -52.6566
7 | ICE-OM | Exportación | 169.2308 | 166.4132 | -2.8176 | 24.0514 | Normal | 67.7661 | 7.7905 | 75.5566
8 | ICE-OM | Exportación | 77.7553 | 78.7464 | 0.99106 | 63.5405 | Normal | -62.9727 | -23.823 | -86.7957
9 | ICE-OM | Exportación | 46.5594 | 43.495 | -3.0644 | 76.1289 | Normal | 233.2874 | -592.9548 | -359.6674
10 | ICE-OM | Exportación | 47.2501 | 43.4242 | -3.8259 | 76.04 | Normal | 290.9224 | -91.985 | 198.9373
11 | ICE-OM | Exportación | 46.7546 | 44.6325 | -2.1221 | 75.6092 | Normal | 160.4501 | -91.7397 | 68.7104
12 | ICE-OM | Exportación | 46.6953 | 44.5924 | -2.1029 | 75.6298 | Normal | 159.0383 | -142.5624 | 16.4759
13 | ICE-OM | Exportación | 45.8969 | 45.4922 | -0.4047 | 74.9994 | Normal | 30.3526 | -66.4871 | -36.1345
14 | ICE-OM | Exportación | 45.7845 | 45.2804 | -0.50408 | 76.0382 | Normal | 38.3297 | -0.065172 | 38.2645
15 | ICE-OM | Exportación | 45.5929 | 43.819 | -1.7739 | 77.937 | Normal | 138.254 | -45.2438 | 93.0102
16 | ICE-OM | Exportación | 45.3455 | 41.5154 | -3.83 | 88.3248 | Normal | 338.2862 | -9.7391 | 328.5471
17 | ICE-OM | Exportación | 45.8104 | 41.7757 | -4.0347 | 90.0468 | Normal | 363.3147 | -156.8922 | 206.4225
18 | ICE-OM | Exportación | 46.1295 | 42.2148 | -3.9147 | 114.0251 | Normal | 446.3735 | 1.971 | 448.3445
19 | ICE-OM | Exportación | 46.9034 | 48.5405 | 1.6371 | 114.2164 | Normal | -186.9879 | -0.69263 | -187.6805
20 | ICE-OM | Exportación | 78.4229 | 75.8217 | -2.6013 | 107.9298 | Normal | 280.7528 | -12.6891 | 268.0637
21 | ICE-OM | Exportación | 77.3881 | 78.7104 | 1.3223 | 89.8137 | Normal | -118.7596 | -8.2482 | -127.0078
22 | ICE-OM | Exportación | 149.4608 | 143.4381 | -6.0227 | 61.7524 | Normal | 371.9166 | -315.374 | 56.5425
23 | ICE-OM | Exportación | 149.4744 | 147.3345 | -2.1399 | 61.5243 | Normal | 131.6551 | -94.1814 | 37.4737
[7 empty] | TOTAL | 2636.9061 | -1672.1525 | 964.7536

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa