## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 24/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.1611 | 8.5379 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 118.8495 | 2.0879 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.0907 | 10.3066 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.9512 | 16.6894 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.4252 | 20.6579 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.354 | 12.5604 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 117.4969 | 4.8419 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.4997 | 13.3588 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2143 | 15.2442 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.8204 | 23.4483 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 181.7387 | 14.7619 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 120.0872 | 6.1328 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.7785 | 15.4984 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.1424 | 16.4567 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.5632 | 23.2653 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 179.754 | 13.7192 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.7135 | 5.6297 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.2662 | 15.4187 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.8247 | 15.9446 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.2884 | 23.0421 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 178.8416 | 10.4296 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 119.2552 | 3.602 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.6521 | 15.2456 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.7107 | 16.494 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.2904 | 24.0315 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.7356 | 7.8587 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.6872 | 2.8988 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.7021 | 14.4525 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.7655 | 14.6613 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.0526 | 26.6184 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.6567 | 6.9591 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 110.9818 | 1.8022 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.8439 | 13.2919 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.3499 | 15.0265 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.4581 | 26.1137 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 163.3822 | 13.7846 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.1722 | 1.8006 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.5318 | 10.5465 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.7031 | 18.4795 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.4888 | 24.2576 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.8807 | 21.1261 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.2699 | 8.4805 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.4628 | 13.5006 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.4979 | 22.346 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.2822 | 16.5152 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.1896 | 18.9762 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.4949 | 17.0215 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.1883 | 18.0901 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.9907 | 25.8606 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.8499 | 18.5449 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 167.1626 | 19.3373 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 107.225 | 16.3797 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.9336 | 15.004 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.2221 | 28.0278 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.8557 | 12.1084 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.4619 | 22.9428 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.3356 | 18.8572 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.8869 | 13.6554 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.8806 | 25.3424 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.2749 | 13.0412 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.5464 | 29.9475 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.509 | 16.622 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.9638 | 13.0216 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.7986 | 27.6662 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.5487 | 11.6447 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.6927 | 27.1249 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 93.6233 | 2.6938 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.2432 | 9.4776 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.4219 | 25.2894 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.5241 | 11.1922 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 144.7108 | 24.521 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3933 | 20.7308 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.0362 | 7.4742 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.3665 | 23.6707 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.7471 | 14.0641 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.862 | 26.189 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3153 | 22.5858 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.0279 | 3.7356 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.1064 | 22.1641 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.8278 | 13.5802 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 146.3242 | 26.2081 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 94.3755 | 22.6843 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.334 | 3.4043 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.2467 | 19.131 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.2143 | 15.1101 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 137.6269 | 29.71 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.2567 | 25.0648 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.8376 | 7.0021 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.3864 | 17.1686 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.6777 | 11.6385 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.0654 | 25.8157 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.3564 | 21.6642 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.5061 | 6.002 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.2675 | 16.078 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.8829 | 15.6759 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 168.2424 | 27.1964 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 108.0273 | 22.205 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.8966 | 4.6572 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.7926 | 14.8638 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.9074 | 16.6997 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 150.4181 | 29.9874 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 100.4634 | 24.8893 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.1745 | 5.4614 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.7116 | 14.5059 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0739 | 16.1969 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 145.8968 | 24.4963 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 96.6947 | 18.6314 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.4637 | 5.8497 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4299 | 15.1111 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.8462 | 15.82 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.9527 | 14.0809 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6403 | 6.9894 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.8596 | 4.1748 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.9514 | 15.6236 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.9318 | 13.1315 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.1117 | 14.4866 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.8899 | 8.0863 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.3674 | 2.3086 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.3534 | 14.9083 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.6128 | 13.5842 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 99.3873 | 98.5435 | -0.84386 | 58.5188 | Normal | 49.3817 | -1.4497 | 47.932
1 | ICE-OM | Exportación | 99.7397 | 99.3165 | -0.42325 | 58.649 | Normal | 24.8234 | -0.70757 | 24.1158
2 | ICE-OM | Exportación | 99.5663 | 98.3417 | -1.2246 | 58.7506 | Normal | 71.9458 | -4.3322 | 67.6136
3 | ICE-OM | Exportación | 99.296 | 99.0882 | -0.2078 | 58.3828 | Normal | 12.132 | -1.9183 | 10.2137
4 | ICE-OM | Exportación | 98.7817 | 98.4437 | -0.33801 | 58.1784 | Normal | 19.665 | -1.0675 | 18.5975
5 | ICE-OM | Exportación | 74.718 | 72.9026 | -1.8153 | 60.6149 | Normal | 110.0358 | -48.0421 | 61.9937
6 | ICE-OM | Exportación | 74.5669 | 75.9866 | 1.4197 | 61.426 | Normal | -87.2056 | -37.1813 | -124.3869
7 | ICE-OM | Exportación | 72.9056 | 69.8306 | -3.075 | 59.9958 | Normal | 184.4885 | -6.295 | 178.1935
8 | ICE-OM | Exportación | 72.162 | 66.9076 | -5.2544 | 44.0154 | Normal | 231.2746 | -436.0629 | -204.7883
9 | ICE-OM | Exportación | 71.6672 | 68.637 | -3.0302 | 44.44 | Normal | 134.6636 | -137.2846 | -2.621
10 | ICE-OM | Exportación | 72.5744 | 70.3761 | -2.1984 | 44.2301 | Normal | 97.2334 | 3.0154 | 100.2488
11 | ICE-OM | Exportación | 72.2365 | 70.7551 | -1.4814 | 61.6809 | Normal | 91.3728 | 3.1378 | 94.5106
12 | ICE-OM | Exportación | 40.2159 | 37.7443 | -2.4716 | 73.4089 | Normal | 181.4397 | -94.6144 | 86.8253
13 | ICE-OM | Exportación | 39.509 | 38.1268 | -1.3822 | 73.467 | Normal | 101.543 | 5.794 | 107.3371
14 | ICE-OM | Exportación | 39.4286 | 38.9543 | -0.47428 | 74.1682 | Normal | 35.1765 | -19.0839 | 16.0926
15 | ICE-OM | Exportación | 40.1437 | 39.2152 | -0.92859 | 66.4165 | Normal | 61.6735 | -26.7225 | 34.9511
16 | ICE-OM | Exportación | 72.4179 | 70.9047 | -1.5131 | 63.7669 | Normal | 96.4876 | -12.6353 | 83.8523
17 | ICE-OM | Exportación | 73.6459 | 70.9819 | -2.664 | 78.6505 | Normal | 209.5241 | -1.6535 | 207.8707
18 | ICE-OM | Exportación | 73.3561 | 73.7653 | 0.4092 | 85.7854 | Normal | -35.1032 | -6.2472 | -41.3505
19 | ICE-OM | Exportación | 72.7364 | 73.6731 | 0.93669 | 89.178 | Normal | -83.5325 | -7.8138 | -91.3463
20 | ICE-OM | Exportación | 71.9259 | 71.9215 | -0.0043656 | 81.6015 | Normal | 0.35624 | -0.0055627 | 0.35068
21 | ICE-OM | Exportación | 97.6693 | 96.8517 | -0.81764 | 79.9109 | Normal | 65.3385 | -50.2688 | 15.0698
22 | ICE-OM | Exportación | 98.5865 | 95.8502 | -2.7363 | 63.8339 | Normal | 174.6662 | -9.386 | 165.2802
23 | ICE-OM | Exportación | 98.3762 | 93.6681 | -4.7081 | 62.9942 | Normal | 296.5821 | -1.2066 | 295.3754
[7 empty] | TOTAL | 2043.9628 | -892.0314 | 1151.9314

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa