## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/02/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 88.3072 | 16.4308 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.4133 | 10.0064 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.8041 | 12.7987 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.5535 | 18.9734 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4144 | 27.926 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.029 | 16.9555 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.9717 | 10.4319 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.1674 | 13.7886 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.1257 | 18.6274 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4398 | 28.6206 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.7632 | 14.6857 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.3043 | 9.0749 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.8545 | 14.1233 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.8882 | 18.6929 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.5378 | 28.1288 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.5627 | 10.2067 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 64.7355 | 6.1769 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.2292 | 15.7529 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.3417 | 18.3244 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.6846 | 29.3788 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.2372 | 9.7183 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.8513 | 5.5934 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.6223 | 15.5464 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.9678 | 18.7816 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.8833 | 29.5373 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.8537 | 14.0973 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.2422 | 7.9698 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.0188 | 17.2905 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.1232 | 18.5462 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 100.9207 | 30.2236 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.3776 | 20.6833 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.4655 | 12.4213 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.1872 | 16.4457 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.0249 | 18.0902 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.5584 | 30.3289 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0032 | 16.5387 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.2399 | 9.5543 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.3585 | 13.1868 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.7521 | 9.6576 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.2047 | 30.1073 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4403 | 15.6957 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.4507 | 23.0932 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.5774 | 4.0421 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9284 | 14.385 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4953 | 24.0256 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7712 | 28.9287 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6338 | 25.3615 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.709 | 4.865 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.6903 | 19.4807 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.841 | 20.2231 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0962 | 32.0091 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.3136 | 26.9712 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.9571 | 10.6721 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.8156 | 26.7166 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.0955 | 14.8404 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6745 | 32.2712 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0111 | 26.4143 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 133.1263 | 13.3812 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.0848 | 28.0819 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.7481 | 14.6733 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4706 | 36.674 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.8236 | 28.9399 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.378 | 7.8383 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.7095 | 25.5243 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8293 | 19.1629 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.4952 | 34.2121 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9165 | 27.8543 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.2905 | 5.1088 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4493 | 20.3012 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.3483 | 22.0929 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.6202 | 31.0743 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3732 | 25.6602 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.0981 | 3.6599 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.8789 | 21.4716 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.5146 | 17.2268 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.0328 | 32.1071 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7414 | 26.4593 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.2335 | 5.5021 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.1908 | 19.2664 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.0733 | 21.0782 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.2196 | 37.2045 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5514 | 29.8556 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.833 | 11.1035 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.9457 | 17.9986 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.8934 | 18.9145 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.5005 | 32.5375 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0994 | 27.1261 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.9267 | 16.0843 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.3132 | 16.9517 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.0079 | 21.8964 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.1934 | 31.9159 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7823 | 26.4936 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.3728 | 13.9834 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.9617 | 17.3098 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.5862 | 21.151 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.0436 | 32.0572 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.8699 | 26.4827 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.7001 | 15.355 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.955 | 17.4586 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.6254 | 21.7064 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.0692 | 30.7149 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.4146 | 26.5608 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.4594 | 14.6216 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.8343 | 17.4248 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.6953 | 21.2648 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4433 | 29.7282 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7392 | 25.5272 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.72 | 14.6205 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.4026 | 15.2746 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.2118 | 23.6385 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 98.2062 | 19.4382 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.3074 | 13.9325 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.3199 | 12.9641 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.5739 | 18.114 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.1764 | 21.1136 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.4479 | 15.7814 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.0982 | 9.9864 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.7815 | 13.0307 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.0193 | 19.7509 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.4182 | 20.935 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 24.3916 | 24.9485 | 0.55685 | 72.2771 | Normal | -40.2475 | 13.3057 | -26.9418
1 | ICE-OM | Exportación | 24.5268 | 22.2677 | -2.2592 | 70.4141 | Normal | 159.0776 | 21.4742 | 180.5519
2 | ICE-OM | Exportación | 24.218 | 21.787 | -2.4309 | 69.5917 | Normal | 169.173 | 8.8017 | 177.9746
3 | ICE-OM | Exportación | 24.0095 | 20.0426 | -3.9669 | 68.0768 | Normal | 270.0538 | 5.0895 | 275.1434
4 | ICE-OM | Exportación | 23.5682 | 19.6151 | -3.9531 | 67.7044 | Normal | 267.6424 | 0.60273 | 268.2451
5 | ICE-OM | Exportación | 23.2574 | 21.0332 | -2.2242 | 64.6503 | Normal | 143.7927 | 6.4895 | 150.2822
6 | ICE-OM | Exportación | 3.5211 | 3.0725 | -0.44853 | 66.2758 | Normal | 29.7268 | 0.86361 | 30.5905
7 | ICE-OM | Exportación | 3.5531 | 0.92769 | -2.6254 | 65.3823 | Normal | 171.6525 | 1.4983 | 173.1508
8 | ICE-OM | Exportación | 3.027 | 0.88985 | -2.1371 | 64.7886 | Normal | 138.4623 | 9.716 | 148.1783
9 | ICE-OM | Exportación | 3.0629 | 1.1647 | -1.8982 | 57.9495 | Normal | 110.0009 | 2.6582 | 112.6591
10 | ICE-OM | Exportación | 3.7417 | -1.4583 | -5.2 | 58.2183 | Normal | 302.7334 | 16.6181 | 319.3515
11 | ICE-OM | Exportación | 3.8013 | 2.7265 | -1.0748 | 67.4952 | Normal | 72.5431 | 3.6186 | 76.1618
12 | ICE-OM | Exportación | 3.3773 | 1.3774 | -1.9999 | 74.3238 | Normal | 148.6398 | 0.60078 | 149.2406
13 | ICE-OM | Exportación | 2.721 | 0.32353 | -2.3975 | 74.4724 | Normal | 178.5448 | 3.9245 | 182.4692
14 | ICE-OM | Exportación | 2.3661 | 3.5017 | 1.1357 | 77.0058 | Normal | -87.453 | 0.73758 | -86.7154
15 | ICE-OM | Exportación | 2.5539 | -1.7235 | -4.2774 | 86.5105 | Normal | 370.0423 | 5.7705 | 375.8128
16 | ICE-OM | Exportación | 1.9902 | -0.90109 | -2.8913 | 87.3332 | Normal | 252.5055 | 2.3755 | 254.881
17 | ICE-OM | Exportación | 2.4315 | -0.64796 | -3.0794 | 97.5212 | Normal | 300.3086 | 18.1366 | 318.4452
18 | ICE-OM | Exportación | 2.901 | 2.0549 | -0.84608 | 117.5628 | Normal | 99.4676 | -66.2993 | 33.1683
19 | ICE-OM | Exportación | 2.4527 | 3.6331 | 1.1804 | 115.6182 | Normal | -136.4769 | -70.6219 | -207.0988
20 | ICE-OM | Exportación | 1.5316 | 0.49482 | -1.0368 | 114.4792 | Normal | 118.6922 | 4.7977 | 123.4899
21 | ICE-OM | Exportación | 1.7437 | 4.8481 | 3.1044 | 114.4441 | Normal | -355.2814 | -173.0769 | -528.3582
22 | ICE-OM | Exportación | 22.9798 | 21.4433 | -1.5365 | 77.6518 | Normal | 119.3133 | 8.1433 | 127.4566
23 | ICE-OM | Exportación | 22.2692 | 20.327 | -1.9422 | 71.498 | Normal | 138.8614 | 19.2451 | 158.1065
[7 empty] | TOTAL | 2941.7754 | -155.5305 | 2786.245

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/02/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa