## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 01/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.841 | 17.5212 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.0851 | 9.0952 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.9785 | 14.9532 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2692 | 18.6138 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 101.7745 | 28.5974 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 139.0489 | 20.0594 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.6766 | 11.5576 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.3404 | 13.5236 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.0128 | 19.6411 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 107.347 | 27.0987 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 137.2387 | 21.4267 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5185 | 12.5364 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.0438 | 15.2561 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.5557 | 19.0213 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 109.7677 | 29.2524 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.1607 | 21.1689 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.2309 | 12.2612 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.9946 | 16.0987 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9896 | 18.6468 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 113.2729 | 30.4898 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 140.3815 | 19.9546 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.6568 | 11.511 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.9396 | 16.114 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9103 | 18.7711 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 112.3064 | 31.1677 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 140.5719 | 17.074 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.8121 | 9.4266 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.2828 | 16.8093 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.4983 | 18.3798 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 113.3496 | 32.5557 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.1585 | 16.6193 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.1839 | 8.6839 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7315 | 17.2627 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6948 | 17.5506 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.1516 | 32.5207 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.1285 | 14.1803 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.5882 | 5.7588 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.3743 | 12.7755 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.3042 | 6.9461 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.3797 | 30.8983 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4495 | 12.7225 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.6951 | 6.6398 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.7618 | 6.7532 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.7692 | 11.9579 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.0067 | 24.0464 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.1757 | 14.0654 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.9628 | 25.7806 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.3119 | 8.1109 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.4755 | 11.9782 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.0694 | 24.6203 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.5981 | 14.2376 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.5731 | 24.9444 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.9005 | 11.4913 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.8829 | 14.3446 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.5711 | 21.2863 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.7172 | 28.8636 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.9545 | 24.7879 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.224 | 7.3211 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.4996 | 14.9022 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5919 | 19.5256 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.1614 | 30.0312 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.5654 | 24.2584 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.4211 | 10.4726 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.7333 | 16.6355 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.9813 | 18.7138 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5281 | 28.5993 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6156 | 23.3719 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.9709 | 4.8795 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.2136 | 12.5076 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8537 | 23.7367 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0368 | 30.1793 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3055 | 24.2397 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.6038 | 2.5813 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.9929 | 8.6447 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.2629 | 25.2477 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.0349 | 31.0204 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.515 | 24.5546 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.6801 | 10.7293 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.6876 | 6.7429 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.3781 | 26.1805 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4364 | 29.9072 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6186 | 23.9414 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.8168 | 16.4431 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.7292 | 14.5211 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.7118 | 28.777 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.0962 | 28.3888 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.05 | 22.7515 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.1161 | 15.8381 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.9653 | 14.0013 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.9615 | 28.107 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.3594 | 28.3192 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5964 | 23.0546 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.7235 | 12.493 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.8007 | 14.1697 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.1191 | 27.3941 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.7521 | 29.0058 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.9471 | 23.3959 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.1751 | 13.84 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.6977 | 14.2125 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.0237 | 27.3923 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1606 | 11.1218 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.1149 | 3.6599 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.3375 | 15.8315 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.2344 | 16.528 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.9771 | 28.1474 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7369 | 10.9252 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.7145 | 3.933 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.7639 | 18.2482 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.1371 | 16.9279 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.8192 | 30.3108 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.0607 | 9.4899 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9621 | 3.3351 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.4057 | 19.8311 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3923 | 16.7355 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.2992 | 33.4616 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3756 | 10.9567 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.334 | 5.1396 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.1984 | 18.5104 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.3883 | 16.859 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 105.9415 | 32.2365 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 24.8631 | 18.9038 | -5.9593 | 65.5906 | Normal | 390.8718 | 5.7606 | 396.6324
1 | ICE-OM | Exportación | 24.8757 | 24.0253 | -0.85042 | 66.9374 | Normal | 56.9249 | 0.71003 | 57.6349
2 | ICE-OM | Exportación | 25.2306 | 21.3899 | -3.8406 | 62.5465 | Normal | 240.217 | -4.0029 | 236.2141
3 | ICE-OM | Exportación | 25.7459 | 26.1345 | 0.38856 | 64.7605 | Normal | -25.1632 | -0.34614 | -25.5094
4 | ICE-OM | Exportación | 25.7601 | 23.8819 | -1.8782 | 64.6486 | Normal | 121.4212 | -52.8174 | 68.6037
5 | ICE-OM | Exportación | 25.8083 | 23.2532 | -2.555 | 64.6321 | Normal | 165.1366 | 3.6912 | 168.8278
6 | ICE-OM | Exportación | 15.6983 | 14.7645 | -0.93378 | 65.4229 | Normal | 61.0908 | 5.4813 | 66.5721
7 | ICE-OM | Exportación | 16.5318 | 11.6584 | -4.8734 | 57.6263 | Normal | 280.8365 | -497.9653 | -217.1287
8 | ICE-OM | Exportación | 6.0992 | -1.3931 | -7.4923 | 58.6931 | Normal | 439.7469 | -154.7862 | 284.9607
9 | ICE-OM | Exportación | 5.7286 | 5.2817 | -0.44682 | 52.1774 | Normal | 23.3139 | 1.4292 | 24.7431
10 | ICE-OM | Exportación | 6.3767 | 8.8166 | 2.4399 | 58.8684 | Normal | -143.6345 | -1.9665 | -145.601
11 | ICE-OM | Exportación | 7.0033 | 1.3562 | -5.6472 | 59.1086 | Normal | 333.7962 | -630.0217 | -296.2255
12 | ICE-OM | Exportación | 6.8384 | 1.5911 | -5.2473 | 59.2198 | Normal | 310.742 | 8.1808 | 318.9228
13 | ICE-OM | Exportación | 6.187 | 4.1055 | -2.0816 | 59.1787 | Normal | 123.1836 | -87.7888 | 35.3948
14 | ICE-OM | Exportación | 5.923 | 3.4828 | -2.4402 | 59.9087 | Normal | 146.1875 | -6.6117 | 139.5757
15 | ICE-OM | Exportación | 6.3806 | 10.8041 | 4.4236 | 64.1721 | Normal | -283.8689 | -6.83 | -290.699
16 | ICE-OM | Exportación | 6.334 | 0.79717 | -5.5369 | 67.7142 | Normal | 374.9243 | -133.0869 | 241.8374
17 | ICE-OM | Exportación | 6.6548 | 9.1033 | 2.4485 | 72.5188 | Normal | -177.5637 | -9.3855 | -186.9492
18 | ICE-OM | Exportación | 7.1097 | 3.3124 | -3.7972 | 119.9326 | Normal | 455.4124 | -195.1397 | 260.2727
19 | ICE-OM | Exportación | 7.0721 | 7.8027 | 0.73063 | 120.6094 | Normal | -88.1204 | -1.1698 | -89.2903
20 | ICE-OM | Exportación | 6.2712 | 4.7264 | -1.5448 | 119.2963 | Normal | 184.2913 | -0.41635 | 183.8749
21 | ICE-OM | Exportación | 5.276 | 5.7313 | 0.45532 | 104.8962 | Normal | -47.7611 | -33.3431 | -81.1042
22 | ICE-OM | Exportación | 4.1251 | -5.0743 | -9.1994 | 71.6029 | Normal | 658.7043 | -169.9079 | 488.7964
23 | ICE-OM | Exportación | 2.1069 | -1.8185 | -3.9254 | 66.1113 | Normal | 259.514 | -266.4114 | -6.8974
[7 empty] | TOTAL | 3860.2031 | -2226.7441 | 1633.459

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 01/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa