## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 02/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.7323 | 12.6938 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.4715 | 6.5718 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.0147 | 18.3313 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.1057 | 16.2885 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.4723 | 30.7473 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.6738 | 11.0442 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.7343 | 5.8705 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.7674 | 17.4295 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.0972 | 16.8129 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.449 | 28.9883 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.8416 | 9.7337 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.4775 | 4.9511 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.851 | 17.0646 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.8077 | 17.097 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.9528 | 27.2015 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.8319 | 9.4928 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.4129 | 4.759 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.849 | 17.1785 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3081 | 16.9865 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 100.0071 | 27.5849 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.3116 | 8.7378 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.5452 | 4.5006 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9584 | 19.2472 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3844 | 16.7996 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.2598 | 28.0046 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.6273 | 6.691 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.7222 | 3.1059 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.2784 | 20.048 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.8201 | 17.0998 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.8589 | 32.0597 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4448 | 11.2146 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6927 | 5.5851 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.66 | 17.635 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.9601 | 18.3563 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.3322 | 31.3607 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0456 | 22.1684 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1717 | 5.9657 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.8826 | 14.5458 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.3365 | 20.6634 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.1013 | 25.003 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.9456 | 27.408 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6212 | 4.3703 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.9944 | 20.0522 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.0206 | 23.6921 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.2732 | 26.5112 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1949 | 25.3164 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6644 | 12.8474 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.2666 | 28.135 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4702 | 25.111 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.3961 | 24.4229 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.6045 | 26.1021 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1358 | 22.1709 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.5334 | 30.0948 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.7636 | 24.9817 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4188 | 21.0332 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.1844 | 23.6521 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6348 | 20.1661 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.1913 | 29.8339 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.1135 | 25.9875 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.2949 | 19.0958 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1156 | 26.7638 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.0774 | 22.1725 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.7144 | 32.7574 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.7052 | 23.0913 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.8774 | 23.0345 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.9014 | 23.8287 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.329 | 20.292 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.2898 | 29.3274 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.3671 | 21.6852 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.3751 | 22.881 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6813 | 19.673 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.3436 | 17.7185 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.9912 | 27.1411 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2559 | 20.4836 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8393 | 24.6227 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.2386 | 27.6415 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.3511 | 23.3322 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.7547 | 20.5703 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2862 | 19.4781 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.0931 | 24.3595 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.8756 | 27.2712 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.9778 | 22.882 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.9146 | 14.4408 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.4601 | 18.949 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.5144 | 25.1806 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0805 | 34.4717 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.5565 | 12.0819 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.1146 | 15.9061 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.1001 | 15.8553 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.2979 | 29.915 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6093 | 31.3493 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7201 | 5.0704 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.0966 | 12.9998 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 68.5154 | 14.6401 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.2347 | 29.1781 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6854 | 30.4752 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.471 | 4.6505 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.7708 | 15.551 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 68.3354 | 14.5158 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.1287 | 31.1699 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6299 | 31.0418 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6361 | 5.3956 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.9555 | 17.6752 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.2071 | 14.4207 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0588 | 31.3478 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.0197 | 33.3554 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0315 | 7.6367 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.7846 | 19.0733 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.3043 | 17.0772 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.7347 | 31.4464 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4428 | 30.9472 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.4343 | 6.9758 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.0597 | 21.5572 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.7431 | 19.3554 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.8314 | 30.6267 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.6142 | 33.1837 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.9555 | 9.8489 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.7078 | 18.794 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6279 | 20.11 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.6406 | 24.2278 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 4.172 | 2.6112 | -1.5608 | 64.2143 | Normal | 100.2228 | 0.65319 | 100.876
1 | ICE-OM | Exportación | 4.0158 | 1.0944 | -2.9214 | 64.3352 | Normal | 187.9511 | 0.42114 | 188.3723
2 | ICE-OM | Exportación | 4.191 | 2.7075 | -1.4835 | 64.7302 | Normal | 96.0254 | 3.4025 | 99.4279
3 | ICE-OM | Exportación | 4.1846 | -1.9194 | -6.104 | 64.5893 | Normal | 394.254 | 9.7553 | 404.0093
4 | ICE-OM | Exportación | 3.8436 | 4.2542 | 0.41057 | 64.1141 | Normal | -26.3235 | -22.5432 | -48.8667
5 | ICE-OM | Exportación | 3.829 | -1.6079 | -5.437 | 65.8598 | Normal | 358.0766 | -368.8226 | -10.7461
6 | ICE-OM | Exportación | 3.1439 | 5.1852 | 2.0414 | 65.4116 | Normal | -133.531 | -3.2436 | -136.7746
7 | ICE-OM | Exportación | 3.6404 | 1.8968 | -1.7436 | 63.5115 | Normal | 110.7357 | -4.2804 | 106.4553
8 | ICE-OM | Exportación | 2.8799 | 0.27852 | -2.6014 | 64.274 | Normal | 167.2027 | 3.0564 | 170.2591
9 | ICE-OM | Exportación | 2.763 | -1.3333 | -4.0962 | 65.9985 | Normal | 270.3434 | 25.268 | 295.6113
10 | ICE-OM | Exportación | 3.4722 | 3.0245 | -0.44767 | 66.0588 | Normal | 29.5723 | 0.16986 | 29.7422
11 | ICE-OM | Exportación | 3.5139 | 6.2194 | 2.7055 | 78.7385 | Normal | -213.0295 | -3.0382 | -216.0676
12 | ICE-OM | Exportación | 3.18 | 0.89603 | -2.284 | 84.1429 | Normal | 192.1826 | 12.8397 | 205.0222
13 | ICE-OM | Exportación | 2.4585 | 1.1984 | -1.2601 | 83.395 | Normal | 105.088 | -2.2061 | 102.8819
14 | ICE-OM | Exportación | 2.2663 | -1.0614 | -3.3277 | 85.123 | Normal | 283.2599 | -16.4064 | 266.8534
15 | ICE-OM | Exportación | 2.518 | 2.4557 | -0.062352 | 93.941 | Normal | 5.8574 | -8.0923 | -2.2349
16 | ICE-OM | Exportación | 2.453 | -6.0356 | -8.4886 | 99.7034 | Normal | 846.3411 | -591.4796 | 254.8615
17 | ICE-OM | Exportación | 2.7647 | 1.1244 | -1.6402 | 99.8054 | Normal | 163.7029 | -406.4617 | -242.7588
18 | ICE-OM | Exportación | 3.2252 | 3.4828 | 0.25757 | 118.3259 | Normal | -30.4775 | -23.4967 | -53.9743
19 | ICE-OM | Exportación | 3.4474 | 1.9215 | -1.5259 | 118.9779 | Normal | 181.5472 | -8.9125 | 172.6347
20 | ICE-OM | Exportación | 2.727 | -0.95536 | -3.6824 | 118.416 | Normal | 436.0549 | -332.1537 | 103.9012
21 | ICE-OM | Exportación | 2.1354 | -4.7724 | -6.9078 | 113.8377 | Normal | 786.3634 | -750.5565 | 35.8069
22 | ICE-OM | Exportación | 2.3661 | 1.243 | -1.1231 | 86.8354 | Normal | 97.5277 | -3.8188 | 93.7089
23 | ICE-OM | Exportación | 3.2466 | -2.4065 | -5.6531 | 74.2206 | Normal | 419.5732 | 7.9292 | 427.5023
[7 empty] | TOTAL | 4828.5208 | -2482.0174 | 2346.5034

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 02/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa