## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 03/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.6021 | 35.6375 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.9782 | 12.2304 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.3442 | 17.5546 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.9907 | 20.0659 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.6429 | 23.04 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.0919 | 37.3534 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.3234 | 13.3293 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.5458 | 15.7857 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.9118 | 19.2643 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.6556 | 25.0958 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.0322 | 34.0795 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.2662 | 11.3268 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.7451 | 15.9258 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.9103 | 18.9731 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.8252 | 28.0387 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.5737 | 34.5214 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.5373 | 11.4269 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.7402 | 13.9227 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.6738 | 18.3124 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.7609 | 28.3843 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.7723 | 34.0049 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.3712 | 11.1879 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.603 | 13.3885 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6375 | 19.6037 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.8051 | 27.4976 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.0082 | 29.3009 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.1609 | 7.6373 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.6459 | 15.4819 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.8325 | 20.0592 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8433 | 28.1158 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5206 | 26.5878 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.7842 | 4.6817 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.0331 | 17.742 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.8086 | 18.0407 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.2143 | 31.0221 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7682 | 25.2628 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5585 | 17.6871 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 108.7973 | 16.926 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.5285 | 12.9901 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.8572 | 26.9656 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.1934 | 21.0558 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.1097 | 20.2912 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.9423 | 11.9836 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.5054 | 22.1753 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8948 | 21.7571 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.4301 | 20.6364 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 141.2293 | 17.2794 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.8236 | 21.8071 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.1138 | 22.9664 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.8815 | 20.1367 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 144.9725 | 23.7655 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.8932 | 20.7971 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0692 | 24.5014 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1675 | 20.8724 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 142.2426 | 29.0419 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.6466 | 20.4998 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7754 | 25.3886 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5894 | 21.6766 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 139.4878 | 30.5662 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.1243 | 20.4276 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6295 | 21.1954 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.9424 | 18.8805 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.9825 | 27.076 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.1883 | 20.5509 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4708 | 21.6816 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.2618 | 19.4426 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.6843 | 26.3848 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.3139 | 23.7311 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.6254 | 25.5862 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.7264 | 22.2481 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.4441 | 27.1056 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.9269 | 23.431 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6381 | 30.5927 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.2161 | 25.35 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.4827 | 26.4136 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.7903 | 24.0942 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.5366 | 40.3139 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.7484 | 14.2818 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.2074 | 17.5737 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.8655 | 27.5408 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2912 | 37.0189 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6376 | 9.4627 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.3368 | 14.1361 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.8191 | 4.5159 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.266 | 25.992 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0872 | 35.4514 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8594 | 8.4922 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.131 | 14.386 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.6305 | 4.3987 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9868 | 26.0395 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.3947 | 36.6534 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.3686 | 9.6265 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.1798 | 12.0088 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.7663 | 5.9377 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.8492 | 27.1027 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4794 | 33.2654 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.2822 | 7.598 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.9576 | 12.8702 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.7498 | 9.5221 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.0349 | 28.785 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.2088 | 33.1569 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.4975 | 8.4074 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5564 | 13.2892 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.7616 | 12.0442 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0005 | 26.5183 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 103.6623 | 33.7934 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.0452 | 9.2142 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8414 | 12.1006 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.0805 | 12.3924 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.0087 | 23.3131 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 5.4089 | -5.3974 | -10.8063 | 72.9316 | Normal | 788.1243 | 1.836 | 789.9604
1 | ICE-OM | Exportación | 5.2769 | 4.3021 | -0.97478 | 72.9441 | Normal | 71.1047 | 4.528 | 75.6327
2 | ICE-OM | Exportación | 5.0461 | -1.1821 | -6.2283 | 73.0757 | Normal | 455.1353 | 12.7177 | 467.853
3 | ICE-OM | Exportación | 5.3408 | 5.9362 | 0.59538 | 71.5449 | Normal | -42.5962 | 7.0899 | -35.5063
4 | ICE-OM | Exportación | 5.1796 | 2.0979 | -3.0818 | 70.9619 | Normal | 218.6871 | 18.9277 | 237.6148
5 | ICE-OM | Exportación | 5.2514 | 3.8474 | -1.4041 | 72.3016 | Normal | 101.5163 | 8.4922 | 110.0084
6 | ICE-OM | Exportación | 5.5088 | 5.2488 | -0.25996 | 75.0761 | Normal | 19.5169 | -8.883 | 10.6339
7 | ICE-OM | Exportación | 5.3806 | 2.1437 | -3.2369 | 77.5137 | Normal | 250.9079 | 11.4364 | 262.3443
8 | ICE-OM | Exportación | 4.9376 | 2.8554 | -2.0822 | 76.0546 | Normal | 158.3612 | 2.0615 | 160.4227
9 | ICE-OM | Exportación | 4.5807 | 1.272 | -3.3087 | 78.9756 | Normal | 261.3027 | -20.9169 | 240.3857
10 | ICE-OM | Exportación | 5.4192 | 5.1295 | -0.28974 | 79.2273 | Normal | 22.9557 | -20.3184 | 2.6373
11 | ICE-OM | Exportación | 5.7081 | 3.3474 | -2.3607 | 80.9957 | Normal | 191.2054 | -92.8661 | 98.3393
12 | ICE-OM | Exportación | 5.4964 | 2.7527 | -2.7437 | 81.563 | Normal | 223.786 | -77.1094 | 146.6765
13 | ICE-OM | Exportación | 4.8297 | 6.4011 | 1.5714 | 81.8708 | Normal | -128.6529 | -3.4499 | -132.1028
14 | ICE-OM | Exportación | 4.6186 | 6.7343 | 2.1157 | 82.1637 | Normal | -173.8376 | 13.6056 | -160.2319
15 | ICE-OM | Exportación | 4.2663 | 2.9808 | -1.2856 | 96.0211 | Normal | 123.4445 | 3.2614 | 126.7059
16 | ICE-OM | Exportación | 3.8478 | 2.5812 | -1.2666 | 107.7552 | Normal | 136.4834 | 10.1643 | 146.6477
17 | ICE-OM | Exportación | 3.2699 | 1.2121 | -2.0578 | 107.5097 | Normal | 221.2311 | 20.9714 | 242.2026
18 | ICE-OM | Exportación | 3.9893 | 3.507 | -0.48229 | 125.947 | Normal | 60.7434 | -9.411 | 51.3324
19 | ICE-OM | Exportación | 3.729 | 4.1983 | 0.46924 | 125.7677 | Normal | -59.0158 | -7.277 | -66.2928
20 | ICE-OM | Exportación | 3.0381 | 1.968 | -1.07 | 125.3387 | Normal | 134.1171 | -13.0941 | 121.023
21 | ICE-OM | Exportación | 1.8768 | 0.01933 | -1.8575 | 125.4067 | Normal | 232.9384 | -25.7351 | 207.2033
22 | ICE-OM | Exportación | 2.0182 | 0.38783 | -1.6303 | 90.1743 | Normal | 147.013 | 4.8805 | 151.8936
23 | ICE-OM | Exportación | 1.9615 | 2.777 | 0.81556 | 81.5815 | Normal | -66.5347 | 2.1424 | -64.3923
[7 empty] | TOTAL | 3347.9374 | -156.9458 | 3190.9916

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa