## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.2843 | 16.1987 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.95 | 9.7013 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.0609 | 13.2576 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 72.5115 | 13.1219 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9159 | 30.1018 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.7338 | 14.4398 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.9622 | 8.4121 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.9251 | 14.1753 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.0238 | 12.8744 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.0337 | 30.3698 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 32.3333 | 12.5601 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.7753 | 7.1484 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.9758 | 17.9849 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.604 | 14.1776 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.2309 | 31.2784 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.7439 | 12.5227 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.4055 | 7.1855 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.7546 | 18.1315 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.1552 | 14.5511 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.7184 | 30.2804 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.6991 | 12.6992 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.0696 | 7.4228 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.102 | 16.3227 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.5387 | 16.5043 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.4841 | 26.5394 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.5639 | 12.5413 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.6561 | 7.1482 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.5111 | 13.4625 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.6202 | 15.0022 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.1659 | 25.5216 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.6208 | 12.9161 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.6745 | 7.1291 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8549 | 13.3816 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.8733 | 15.1735 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0433 | 26.2571 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.8416 | 12.2393 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.4032 | 6.1686 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.2713 | 8.2745 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.2366 | 17.6262 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.665 | 22.4379 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.6065 | 12.8984 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.7475 | 5.6402 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.0156 | 9.9315 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.9064 | 19.4306 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.39 | 22.9521 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.2457 | 13.3606 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.6478 | 5.721 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.0396 | 10.6431 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.7604 | 23.4278 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.2973 | 20.2015 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.2481 | 18.4051 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.7194 | 5.2191 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.8175 | 12.3515 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.075 | 25.5125 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8079 | 19.0576 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.9688 | 32.5561 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.958 | 6.4957 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.1068 | 10.3446 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.7647 | 25.4343 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3608 | 18.2513 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.2881 | 36.4257 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.871 | 9.2014 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.9167 | 11.4762 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.9285 | 25.6223 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.9059 | 16.6494 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.1424 | 32.9726 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.6356 | 7.1312 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.0668 | 12.6449 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.3939 | 27.7379 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0942 | 16.3734 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.0459 | 33.2666 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.8147 | 24.8818 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.5371 | 8.6924 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.3347 | 24.7093 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.484 | 17.7071 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.5345 | 33.3319 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.5744 | 27.7595 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.3288 | 4.9164 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.4474 | 21.4047 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.3578 | 17.8858 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.2759 | 37.2367 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.2449 | 30.2122 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.9517 | 5.5947 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.4156 | 19.453 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.044 | 19.2054 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.4914 | 44.961 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.5448 | 34.9767 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.6089 | 13.6438 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.1673 | 17.4565 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.6991 | 22.2484 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.7169 | 40.0147 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.2625 | 30.3801 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.9378 | 12.7036 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.7388 | 17.7046 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.6014 | 22.642 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.4257 | 40.1829 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.658 | 30.6218 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.9945 | 13.3437 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.9179 | 18.5671 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0438 | 22.3351 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.6878 | 39.8516 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.801 | 26.2755 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.7025 | 15.5004 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.9154 | 18.3915 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.3346 | 22.1656 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.417 | 25.7132 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.6643 | 11.1303 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.1381 | 15.0038 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.8545 | 18.0315 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.6814 | 23.871 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.3468 | 20.5396 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.0333 | 11.1464 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.9528 | 14.0267 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.1788 | 18.6951 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.7786 | 23.3095 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.9932 | 19.3983 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.1817 | 11.0244 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.6054 | 15.1155 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.5405 | 17.2177 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.0455 | 25.333 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 141.7135 | 138.2541 | -3.4594 | 113.0692 | Normal | -391.156 | 32.0084 | -359.1476
1 | ICE-OM | Importación | 151.0657 | 146.2867 | -4.779 | 113.0149 | Normal | -540.0979 | 43.6779 | -496.42
2 | ICE-OM | Importación | 165.1704 | 164.7021 | -0.46829 | 112.9427 | Normal | -52.8905 | 29.0837 | -23.8068
3 | ICE-OM | Importación | 162.8851 | 159.4789 | -3.4062 | 112.9655 | Normal | -384.7841 | 14.2955 | -370.4886
4 | ICE-OM | Importación | 158.1371 | 154.3561 | -3.781 | 112.9788 | Normal | -427.1686 | 51.5598 | -375.6089
5 | ICE-OM | Importación | 131.2613 | 126.0772 | -5.1842 | 116.216 | Normal | -602.4835 | -14.2408 | -616.7243
6 | ICE-OM | Importación | 104.3187 | 105.4762 | 1.1575 | 115.4377 | Normal | 133.6218 | 2.4396 | 136.0614
7 | ICE-OM | Importación | 142.2463 | 142.928 | 0.6817 | 129.9791 | Normal | 88.6068 | 20.1281 | 108.735
8 | ICE-OM | Importación | 146.1092 | 144.958 | -1.1513 | 129.287 | Normal | -148.8475 | 64.058 | -84.7895
9 | ICE-OM | Importación | 162.1962 | 164.2039 | 2.0078 | 132.6554 | Normal | 266.3438 | 19.899 | 286.2428
10 | ICE-OM | Importación | 161.4248 | 165.7329 | 4.3081 | 132.5768 | Normal | 571.1501 | 53.1554 | 624.3055
11 | ICE-OM | Importación | 158.8106 | 155.3055 | -3.5051 | 142.8047 | Normal | -500.5411 | 11.8006 | -488.7405
12 | ICE-OM | Importación | 122.6125 | 120.592 | -2.0205 | 138.909 | Normal | -280.667 | 6.1752 | -274.4918
13 | ICE-OM | Importación | 129.3601 | 124.7769 | -4.5832 | 138.2136 | Normal | -633.4636 | 9.2377 | -624.2259
14 | ICE-OM | Importación | 121.0091 | 119.4952 | -1.5139 | 138.3341 | Normal | -209.4234 | -79.6763 | -289.0997
15 | ICE-OM | Importación | 117.3454 | 119.025 | 1.6796 | 138.8469 | Normal | 233.2123 | 2.4394 | 235.6516
16 | ICE-OM | Importación | 93.6787 | 91.8906 | -1.7881 | 145.3625 | Normal | -259.9213 | 6.9987 | -252.9226
17 | ICE-OM | Importación | 89.3597 | 84.4392 | -4.9205 | 145.8114 | Normal | -717.4664 | -119.7014 | -837.1678
18 | ICE-OM | Importación | 13.4438 | 11.2987 | -2.1452 | 153.3546 | Normal | -328.9737 | -28.325 | -357.2987
19 | ICE-OM | Importación | 13.2984 | 9.8723 | -3.4261 | 154.2289 | Normal | -528.4034 | -13.5351 | -541.9385
20 | ICE-OM | Importación | 13.1655 | 11.4638 | -1.7018 | 152.5017 | Normal | -259.5237 | 49.7139 | -209.8098
21 | ICE-OM | Importación | 15.1239 | 15.5928 | 0.46896 | 152.7888 | Normal | 71.6514 | 2.525 | 74.1764
22 | ICE-OM | Importación | 97.198 | 93.53 | -3.6679 | 132.8358 | Normal | -487.2331 | 34.4916 | -452.7415
23 | ICE-OM | Importación | 122.5347 | 121.0165 | -1.5182 | 128.7124 | Normal | -195.4133 | 22.6522 | -172.761
[7 empty] | TOTAL | -5583.8719 | 220.861 | -5363.0109

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa