## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 12/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.348 | 17.795 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.1989 | 10.0381 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.3247 | 14.9427 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.5059 | 17.1982 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.7839 | 25.7502 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 29.3295 | 17.1364 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.5218 | 9.5113 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.0435 | 16.3992 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.1082 | 16.9152 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1302 | 26.8989 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 29.3216 | 15.1989 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 0.81122 | 7.9597 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.2398 | 15.663 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.6737 | 15.9114 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.6987 | 27.2408 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 29.8137 | 16.2019 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.18847 | 8.4851 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.2143 | 15.0279 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.7934 | 15.5332 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.1989 | 26.9436 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 28.0458 | 14.6747 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.2908 | 7.3116 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.3691 | 14.9454 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.5618 | 15.8681 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9666 | 25.9417 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.2756 | 15.2457 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.2932 | 7.9119 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.9477 | 16.4538 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.4961 | 16.8592 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.9823 | 25.9583 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.3969 | 14.0206 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.0574 | 7.2018 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.6381 | 17.5934 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.3662 | 17.106 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.2398 | 26.0552 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 70.8536 | 15.8714 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.2305 | 7.9901 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.6741 | 11.0317 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.4022 | 17.3046 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.6762 | 20.7858 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.47 | 17.0097 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.2516 | 7.7409 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.9851 | 13.9065 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.5552 | 20.0156 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.97 | 18.4847 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.7893 | 16.8219 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.9946 | 7.2322 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.7612 | 16.4982 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.9639 | 23.2749 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.1634 | 17.5003 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.1831 | 22.672 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.6299 | 10.0987 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.6962 | 16.4791 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.8276 | 23.4395 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0332 | 17.2131 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.5984 | 30.5531 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.6428 | 11.0018 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 124.4667 | 17.6107 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.5247 | 25.1201 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.3278 | 11.8708 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.8229 | 46.0779 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 59.5595 | 14.2482 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.3096 | 22.5518 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6709 | 26.4962 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.1063 | 11.7762 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.774 | 38.5662 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.1598 | 17.3995 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.9561 | 22.062 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.4959 | 25.9601 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.2798 | 12.2452 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.2852 | 38.4603 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.6692 | 29.1109 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.6458 | 15.2813 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.053 | 23.1202 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.2086 | 11.2235 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.7635 | 38.1414 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.8866 | 29.0626 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.5023 | 11.9238 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.5108 | 21.2683 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.6577 | 10.3415 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 100.7723 | 40.0279 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 61.9618 | 30.9514 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.5785 | 11.9524 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.5537 | 18.1094 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.5474 | 13.9078 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.988 | 46.7612 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.4402 | 23.1886 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.0233 | 10.3865 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 75.5448 | 14.6503 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8602 | 16.239 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.9476 | 44.9502 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.1373 | 13.0795 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.1547 | 11.617 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.6495 | 15.7456 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5227 | 16.6209 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.4258 | 41.4171 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.9203 | 11.2825 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.8069 | 11.7203 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.5962 | 16.1557 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.7072 | 16.3467 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8459 | 36.8189 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.5945 | 8.8197 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.7453 | 16.1335 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.2105 | 18.9667 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8474 | 15.3057 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4508 | 27.6223 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.8365 | 8.6593 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.6912 | 15.0585 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.3096 | 17.2806 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.7041 | 17.2178 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.0012 | 19.2181 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.7296 | 9.9034 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.776 | 12.7384 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.965 | 16.3514 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.1692 | 16.2586 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.7328 | 17.431 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.6645 | 9.3989 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.7317 | 13.1949 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.3919 | 15.8112 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.4858 | 18.3102 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 152.8484 | 149.0676 | -3.7808 | 113.5268 | Normal | -429.2206 | 100.7725 | -328.4482
1 | ICE-OM | Importación | 171.8711 | 170.4306 | -1.4405 | 113.4099 | Normal | -163.364 | -53.382 | -216.746
2 | ICE-OM | Importación | 173.7586 | 170.4793 | -3.2793 | 113.9558 | Normal | -373.7002 | 55.4576 | -318.2426
3 | ICE-OM | Importación | 174.5816 | 171.5814 | -3.0002 | 113.6243 | Normal | -340.8961 | 41.4208 | -299.4753
4 | ICE-OM | Importación | 175.1067 | 173.1425 | -1.9642 | 113.7194 | Normal | -223.3727 | 42.4832 | -180.8895
5 | ICE-OM | Importación | 140.8363 | 135.8572 | -4.979 | 113.5338 | Normal | -565.2896 | 45.265 | -520.0246
6 | ICE-OM | Importación | 82.5163 | 82.7898 | 0.27349 | 114.7404 | Normal | 31.38 | 3.1676 | 34.5476
7 | ICE-OM | Importación | 99.4267 | 97.6684 | -1.7583 | 119.8195 | Normal | -210.6754 | -118.5522 | -329.2276
8 | ICE-OM | Importación | 39.6013 | 42.7887 | 3.1875 | 131.394 | Normal | 418.8126 | -90.5295 | 328.283
9 | ICE-OM | Importación | 57.3442 | 57.1045 | -0.23963 | 134.709 | Normal | -32.2804 | -10.9369 | -43.2173
10 | ICE-OM | Importación | 56.6664 | 57.7439 | 1.0774 | 135.6038 | Normal | 146.1044 | -582.2072 | -436.1028
11 | ICE-OM | Importación | 33.884 | 33.078 | -0.80591 | 136.3569 | Normal | -109.8915 | -460.5363 | -570.4278
12 | ICE-OM | Importación | 34.6885 | 31.7043 | -2.9842 | 136.5628 | Normal | -407.5241 | -813.5564 | -1221.0805
13 | ICE-OM | Importación | 24.6053 | 22.798 | -1.8072 | 137.12 | Normal | -247.8064 | 19.4848 | -228.3216
14 | ICE-OM | Importación | 22.4162 | 15.9529 | -6.4633 | 137.7978 | Normal | -890.6225 | -33.855 | -924.4775
15 | ICE-OM | Importación | 22.0305 | 21.0208 | -1.0097 | 138.5173 | Normal | -139.8609 | 1.2395 | -138.6214
16 | ICE-OM | Importación | 35.0215 | 37.9455 | 2.924 | 144.4273 | Normal | 422.3068 | 2.9862 | 425.293
17 | ICE-OM | Importación | 11.9525 | 9 | -2.9525 | 153.9706 | Normal | -454.5965 | -351.4319 | -806.0284
18 | ICE-OM | Importación | 2.5955 | 2.2419 | -0.35354 | 153.886 | Normal | -54.4047 | -3.3472 | -57.7519
19 | ICE-OM | Importación | 6.3937 | 7.7641 | 1.3704 | 153.9449 | Normal | 210.9736 | 16.6866 | 227.6602
20 | ICE-OM | Importación | 7.0099 | 7.3628 | 0.3529 | 152.9041 | Normal | 53.9601 | -40.2206 | 13.7394
21 | ICE-OM | Importación | 6.7248 | 6.4177 | -0.30715 | 153.4097 | Normal | -47.1196 | -45.7256 | -92.8452
22 | ICE-OM | Importación | 51.8887 | 50.1795 | -1.7092 | 125.1587 | Normal | -213.9266 | -134.304 | -348.2307
23 | ICE-OM | Importación | 107.5719 | 104.2121 | -3.3598 | 125.0807 | Normal | -420.2458 | 33.7483 | -386.4975
[7 empty] | TOTAL | -4041.2602 | -2375.8728 | -6417.1331

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa