## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 13/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 27.5751 | 13.4758 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.453 | 6.8636 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.7545 | 13.4206 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.2771 | 15.4994 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.3027 | 23.0653 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 22.8568 | 11.8272 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.7416 | 5.614 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.3594 | 13.5241 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.8017 | 15.3319 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.1735 | 23.4829 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 22.1878 | 12.7338 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.9946 | 6.3606 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.5184 | 14.1387 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.3846 | 15.3803 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.6193 | 23.9578 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.537 | 13.1159 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.64378 | 6.6604 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7118 | 14.7313 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.5403 | 15.7946 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.2412 | 24.2352 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.2545 | 12.0211 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.5613 | 5.9469 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.5048 | 14.2892 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.1873 | 17.5593 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.5682 | 21.9404 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.6461 | 13.3059 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.9212 | 7.0071 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.9596 | 16.5156 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.0055 | 18.5962 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.6229 | 25.06 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.9702 | 11.9666 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 18.7517 | 5.71 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.5217 | 15.3106 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.8187 | 17.52 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9651 | 25.1019 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.0254 | 10.9552 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.5714 | 3.7788 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.8677 | 17.4914 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.4051 | 20.0087 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.9078 | 22.8206 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.0205 | 9.1535 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.1356 | 2.79 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.769 | 15.4513 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.1477 | 22.3611 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.0101 | 18.3045 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.5305 | 9.4216 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.2538 | 2.4957 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.0906 | 17.867 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.2973 | 25.6683 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.1607 | 10.7639 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.3665 | 13.6222 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.4382 | 4.4133 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.8154 | 18.6525 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.3968 | 26.0187 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.7199 | 10.832 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.7976 | 27.414 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.0272 | 5.4162 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.3654 | 20.229 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.7455 | 25.6909 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.9898 | 12.3014 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.7849 | 35.3969 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.2898 | 7.7995 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.3695 | 22.2427 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.4304 | 25.3824 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.5392 | 13.644 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.3524 | 33.4191 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.1332 | 6.9237 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 131.2913 | 20.4298 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.7896 | 25.1931 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.9047 | 12.7282 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.2252 | 32.2597 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.748 | 6.473 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.351 | 17.171 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.0969 | 21.238 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5949 | 12.3103 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.4801 | 33.8569 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.9775 | 13.2809 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.2499 | 13.4991 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.0363 | 16.5189 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.5909 | 11.5166 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.4634 | 36.2855 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.8678 | 29.1424 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.9056 | 11.703 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.051 | 14.2232 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.3044 | 17.5541 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.0195 | 39.0728 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.4858 | 30.6208 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.0642 | 14.098 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.8317 | 12.9656 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.6686 | 21.4329 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.3929 | 38.0826 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.4573 | 28.8526 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.6421 | 18.4113 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.9902 | 11.7831 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6611 | 22.3076 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9336 | 37.5253 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.0887 | 28.5612 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.651 | 19.0146 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.2283 | 12.1031 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.2317 | 22.3966 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.2789 | 36.6685 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.8336 | 22.1411 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.4437 | 20.5856 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.1182 | 12.7372 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.773 | 23.8476 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.0107 | 36.5417 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.5569 | 9.3259 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.8451 | 17.0003 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.9342 | 15.2348 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.744 | 25.8973 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.0128 | 19.0066 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.0075 | 9.2851 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.3486 | 15.8359 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.1735 | 14.9303 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.7078 | 26.8232 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.1329 | 18.9862 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.0822 | 10.5144 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.3441 | 17.1179 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.8799 | 16.4057 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 101.7425 | 29.097 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 178.4929 | 173.3062 | -5.1866 | 119.0921 | Normal | -617.6866 | -420.0882 | -1037.7748
1 | ICE-OM | Importación | 180.4299 | 181.2194 | 0.78953 | 115.486 | Normal | 91.18 | -27.7133 | 63.4667
2 | ICE-OM | Importación | 180.1454 | 176.3291 | -3.8163 | 116.6535 | Normal | -445.1798 | 47.5863 | -397.5936
3 | ICE-OM | Importación | 179.8851 | 176.6001 | -3.285 | 111.2058 | Normal | -365.3077 | -205.4285 | -570.7362
4 | ICE-OM | Importación | 180.5684 | 178.567 | -2.0013 | 116.4575 | Normal | -233.0698 | 46.5316 | -186.5382
5 | ICE-OM | Importación | 143.636 | 143.0206 | -0.6154 | 119.1628 | Normal | -73.3322 | 7.2102 | -66.122
6 | ICE-OM | Importación | 136.6197 | 131.5837 | -5.036 | 119.1861 | Normal | -600.2221 | 16.4055 | -583.8167
7 | ICE-OM | Importación | 38.0953 | 44.5838 | 6.4885 | 120.865 | Normal | 784.2346 | 20.5802 | 804.8148
8 | ICE-OM | Importación | 146.6033 | 141.7706 | -4.8327 | 147.5355 | Normal | -712.9888 | 69.0957 | -643.8931
9 | ICE-OM | Importación | 146.6492 | 144.7643 | -1.8848 | 147.2094 | Normal | -277.4661 | 8.7019 | -268.7642
10 | ICE-OM | Importación | 146.0483 | 144.1274 | -1.9209 | 147.7121 | Normal | -283.7403 | 66.9691 | -216.7712
11 | ICE-OM | Importación | 141.5126 | 139.7849 | -1.7276 | 146.9636 | Normal | -253.9005 | -85.6282 | -339.5287
12 | ICE-OM | Importación | 134.4163 | 132.4035 | -2.0127 | 147.7501 | Normal | -297.3789 | -7.0217 | -304.4006
13 | ICE-OM | Importación | 113.6844 | 111.5001 | -2.1843 | 147.2172 | Normal | -321.572 | 50.9487 | -270.6233
14 | ICE-OM | Importación | 98.7141 | 99.0697 | 0.35557 | 147.3368 | Normal | 52.388 | 10.5514 | 62.9394
15 | ICE-OM | Importación | 83.2575 | 81.4195 | -1.838 | 146.555 | Normal | -269.3676 | -4.241 | -273.6086
16 | ICE-OM | Importación | 82.8779 | 83.9298 | 1.0519 | 146.6727 | Normal | 154.2835 | -79.5566 | 74.7269
17 | ICE-OM | Importación | 80.8166 | 80.0591 | -0.75751 | 150.4415 | Normal | -113.9613 | 7.6297 | -106.3316
18 | ICE-OM | Importación | 13.1349 | 13.4431 | 0.30825 | 155.7291 | Normal | 48.0031 | -0.40196 | 47.6011
19 | ICE-OM | Importación | 13.0963 | 9.0887 | -4.0076 | 156.5468 | Normal | -627.3796 | -12.4745 | -639.8541
20 | ICE-OM | Importación | 13.0857 | 12.2225 | -0.86329 | 155.7049 | Normal | -134.4182 | 8.9094 | -125.5088
21 | ICE-OM | Importación | 15.3044 | 14.9558 | -0.34864 | 154.5464 | Normal | -53.8807 | 2.4862 | -51.3944
22 | ICE-OM | Importación | 63.0443 | 60.2096 | -2.8347 | 128.1541 | Normal | -363.2791 | 19.9786 | -343.3006
23 | ICE-OM | Importación | 78.905 | 77.7515 | -1.1536 | 127.8696 | Normal | -147.5102 | -57.2521 | -204.7622
[7 empty] | TOTAL | -5061.5524 | -516.2216 | -5577.774

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa